## Rekapitulace
SOUPIS PRACÍ
| Akce | Rekonstrukce elektroinstalace ZŠ Vančurova Hodonín - 1. etapa
| Místo | Vančurova 3423, 695 01 Hodonín
| Investor | Město Hodonín
Objednatel
REKAPITULACE ROZPOČTŮ SLABOPROUDU
AKCE : Rekonstrukce elektroinstalace ZŠ Vančurova Hodonín - 1. etapa
| SOUBOR |  | CENA
| Domácí rozhlas s nuceným poslechem |  | 0
| Průmyslová televize |  | 0
| Elekrická zabezpečovací signalizace |  | 0
| Systém kontroly vstupu |  | 0
| Jednotný čas |  | 0
| Domovní videotelefon |  | 0
| Telefonní ústředna |  | 0
| Příprava pro multimedia |  | 0
| CELKEM DODÁVKA A MONTÁŽ |  | 0
Uvedené ceny jsou bez DPH
Poznámka:
- Součástí soupisu prací a jednotkových cen jsou dodávky zařízení a materiálu včetně dorbného a podružného matriálu potřebného pro monáže
- Bližší popis zařízení a jejich znázornění je uvedeno v jednotlivých výkresech, jejichž čísla jou uvedena u popisu jednotlivých položek

## DR
DOMÁCÍ ROZHLAS S NUCENÝM POSLECHEM
AKCE : Rekonstrukce elektroinstalace ZŠ Vančurova Hodonín - 1. etapa
[5 empty] | Dodávka | Dodávka | Montáž | Montáž
| p.č. | Název | množství | ks/m | jednotková cena | cena celkem | jednotková cena | cena celkem
Technologie
R | 1 | Digitální výstupní modul - centrání řídící jednotka systému evakuačního rozhlasu dle EN54-16 a EN 60849, provedení 4-24 se 4 nezávislými vstupními audiokanály, 6 samostatnými linkami pro každý audiokanál | 1 | ks |  | 0 |  | 0
1x1
R | 2 | Systémový výkonový zesilovač 2x500W, 100V,EN-54-16 | 1 | ks |  | 0 |  | 0
1x1
R | 3 | Digitální stanice hlasatele s 12 volně konfigurovatelnými tlačítky, 13 LED kontrolkami, 1 mikrofonem a 1 reproduktorem, 1 externím audio vstupem a 1 externím audio výstupem. Certifikováno dle EN54-16 | 1 | ks |  | 0 |  | 0
1x1
R | 4 | Havarijní kabel | 1 | ks |  | 0 |  | 0
1x1
R | 5 | Vstupně výstupní modul CIM, Certifikováno dle EN54-16 | 1 | ks |  | 0 |  | 0
1x1
R | 6 | Kabel na propojení řídící jednotky s řídícím zesilovačem zesilovačem | 2 | ks |  | 0 |  | 0
2x1
R | 7 | Kabel na propojení řídící jednotky s řídícím zesilovačem | 7 | ks |  | 0 |  | 0
7x1
R | 8 | Koncový člen reproduktovové linky EOL | 14 | ks |  | 0 |  | 0
14x1
R | 9 | Záložní síťový zdroj systému do RACK skříně dle EN-54-4, 24V/12A-150A | 1 | ks |  | 0 |  | 0
1x1
R | 10 | Akumulátor 12V, 150Ah pro zálohování síťového zdroje | 2 | ks |  | 0 |  | 0
2x1
R | 11 | Skříň RACK19",800x800, výška 42U, včetně kompletní potřebné výbavy (police, šrouby, připojení napájení, ventilační jednotky se 6 ventilátory a trmostatem) | 1 | ks |  | 0 |  | 0
1x1
R | 12 | Reproduktor stropní/podhledový, certifikovaný dle EN 54-24, 6W/100V, kov, bílý, EVAC svorkovnice - připojené ke stávajícím linkám reproduktorů | 26 | ks |  | 0 |  | 0
26x1
R | 13 | Reproduktor nástěnný/vestavný, certifikovaný dle EN 54-24, 6W/100V, kov, bílý, EVAC svorkovnice - připojené ke stávajícím linkám reproduktorů | 64 | ks |  | 0 |  | 0
64x1
R | 14 | Stávající ústředna rozhlasu: Odborné odpojení a demontáž stávající ústředny, propojení stávajících zachovávaných přívodů reproduktorových linek z prostor neřešenýh v rámci 1. etapy na nový rozvod nové ústředny rozhlasu a celkové sjednocení nového a stávjaícho systému. | 20 | hod | X | X |  | 0
25x1
R | 15 | Montážní krabice pro reproduktory | 25 | ks |  | 0 |  | 0
25x1
| Mezisoučet |  |  |  |  | 0 |  | 0
Rozvody
R | 16 | Kabel PH 120R 3x1,5 pro reproduktorové linky | 1900 | m |  | 0 |  | 0
(25+63) x 20 + 2x70
R | 17 | Kabel PH 120R 3x6 pro napájení systému | 100 | m |  | 0 |  | 0
1x100
R | 18 | Kabel PH 120R 4x2x0,8 pro připojení míkrofinního pultu | 100 | m |  | 0 |  | 0
1x100
R | 19 | Krabice požární s keramickou svorkovnicí pro 10 párů - svorkování požárních kabelů | 10 | ks |  | 0 |  | 0
10x1
R | 20 | Kabelová žlab, plechový, 150x50, komplet (žlab, nosné závitnice, výložníky, víko) | 400 | ks |  | 0 |  | 0
40x10
R | 21 | Kabelový žlab - lšita vkládací 40x20 | 320 | m |  | 0 |  | 0
32x10
R | 22 | Kabelový žlab - lšita vkládací 20x20 | 200 | m |  | 0 |  | 0
20x10
R | 23 | Trubka PVC 16 mm pod omítku | 440 | m |  | 0 |  | 0
44x10
R | 24 | Trubka PVC 23 mm pod omítku | 210 | m |  | 0 |  | 0
21x10
R | 25 | Krabice univerzální pod omítku vč. víčka, kulatá, d=73mm, h=42mm, PVC samozhášivé: přístrojové krabice, odbočné kraice pro trubkové rozvody., přístrojové krabice, odbočné kraice pro trubkové rozvody | 98 | ks |  | 0 |  | 0
98x1
R | 26 | Krabice odbočná pod omítku vč. víčka, kulatá, d=103mm, h=50mm, PVC samozhášivé: obočné krabice trubkových tras | 55 | ks |  | 0 |  | 0
55x1
R | 27 | Požární ucpávky prostupů kabeláže, požární odolnost 45 minut (z protipožárního tmelu) | 21 | ks |  | 0 |  | 0
21x1
R | 28 | Průraz zdivem, síla zdi do 300mm, otvor do 50x50mm, včetně odvozu a likvidace suti | 120 | ks | X | X |  | 0
120x1
R | 29 | Průraz zdivem, síla zdi do 600mm, otvor do 50x50mm, včetně odvozu a likvidace suti | 39 | ks | X | X |  | 0
39x1
R | 30 | Frézování drážky pro uložení kabeláže, hloubka 50mm šířka 50mm, včetně odvozu a likvidace suti | 260 | m | X | X |  | 0
260x1
R | 31 | Stávající rušené rozvody: Odborné odpojení rušených rozvodů, demontáže rušených reproduktorů a kabeláže, zajištění a proměření stávající průběžné kabeláže do neřešených částí budovy, zajištěnífunkčnosti stávajícího systému v prostorech neřešených v rámci 1. etapy | 30 | hod | X | X |  | 0
30x1
R | 32 | Pomocné montážní práce: zednické výpomoci, bourací práce, koordinační práce | 30 | hod | X | X |  | 0
30x1
| Mezisoučet |  |  |  |  | 0 |  | 0
Revize, koordinace, zkoušky
R | 33 | Oživení, odzkoušení, nastavení zařízení | 1 | ks | X | X |  | 0
R | 34 | Seznámení s obsluhou | 1 | ks | X | X |  | 0
R | 35 | Uvedení do trv. provozu | 1 | ks | X | X |  | 0
R | 36 | Výchozí revize | 1 | ks | X | X |  | 0
| Mezisoučet | [6 empty] | 0
| Dodávka celkem |  |  |  | 0
| Montáž |  |  |  | 0
| Dodávka a montáž celkem |  |  |  | 0
| Celkem bez DPH |  |  |  | 0

## PTV
PRŮMYSLOVÁ TELEVIZE
AKCE : Rekonstrukce elektroinstalace ZŠ Vančurova Hodonín - 1. etapa
[5 empty] | Dodávka | Dodávka | Montáž | Montáž
| p.č. | Název | množství | ks/m | jednotková cena | cena celkem | jednotková cena | cena celkem
Technologie
R | 1 | 2.0 Megapixelová, R6, IP vnitřní/venkovní antivandal miniDome kamera s IR přísvitem, 1/2.8" Progressive Scan CMOS, komprese H.264/MJPEG/H.264+, max.rozlišení 1920x1080/25fps, objektiv: 2,8mm (4 a 6mm volitelně) @ F1.2, úhel zobrazení: 2.8mm(103.5°), 4mm(79°), 6mm(54.4°), Citlivost: 0.01Lux @(F1.2,AGC ZAP.) 0 LUX s IR, Den & Noc: ICR automaticky, 3D-DNR, WDR 120dB, Slot na Micro SD/SDHC/SDXC kartu až 128GB, Dosah IR: 20-30m, Bez poplachových vstupů a výstupů, audio vstupů a výstupů, Napájení: DC12V/416mA, PoE (802.3af, Power over Ethernet), Pracovní rozsah: -30°C – 60°C, Antivandal krytí: až IK08, Standardy: ONVIF (PROFILE S, PROFILE G), PSIA, CGI, ISAPI | 8 | ks |  | 0 |  | 0
8x1
R | 2 | Licence pro kamerový bod | 8 | ks |  | 0 |  | 0
8x1
R | 3 | Kryt pro skrytou montáž kabelů kamery, rozměry: Φ135mm | 8 | ks |  | 0 |  | 0
8x1
R | 4 | Montážní patice pro osazní kamer na teď/ na roh | 8 | ks |  | 0 |  | 0
8x1
R | 5 | Switch, 16port, switch 16x100TX PoE + 2x Uplink 1000M Combo port, 230W | 2 |  |  | 0 |  | 0
2x1
R | 6 | Ekonomický NVR pro 32 IP kamer (160/256 Mbps), až 12Mpx, 4x SATA, 16x PoE, RS-485 | 1 | ks |  | 0 |  | 0
1x1
R | 7 | HDD bez šuplíku, 1000GB, vhodný pro NVR, pro provoz 24/7, rozhraní SATA III | 2 | ks |  | 0 |  | 0
2x1
R | 8 | Datová zásuvka 1x RJ45 Cat.6 | 8 | ks |  | 0 |  | 0
8x1
R | 9 | Patch panel 24x RJ45, Cat.6 (plně osazený) | 3 | ks |  | 0 |  | 0
1x1
R | 10 | Patch kabel cat.6 2m | 8 | ks |  | 0 |  | 0
8x1
R | 11 | Pracovní stanice: standardní PC s monitorem pro zobrazení kamer, včetně základního SW pro sledování kamer | 1 |  |  | 0 |  | 0
1x1
R | 12 | Pomocné práce: montážní výpomoci, přesun materiálu, koordinační práce | 20 | hod | X | X |  | 0
20x1
| Mezisoučet |  |  |  |  | 0 |  | 0
Rozvody
R | 13 | Kabel UTP 4p.cat.6, LS0H | 520 | m |  | 0 |  | 0
8x65
R | 14 | Trubka PVC 23 mm pod omítku | 200 | m |  | 0 |  | 0
20x10
R | 15 | Krabice univerzální pod omítku vč. víčka, kulatá, d=73mm, h=42mm, PVC samozhášivé: přístrojové krabice, odbočné kraice pro trubkové rozvody., přístrojové krabice, odbočné kraice pro trubkové rozvody | 15 | ks |  | 0 |  | 0
18x1
R | 16 | Krabice odbočná pod omítku vč. víčka, kulatá, d=103mm, h=50mm, PVC samozhášivé: obočné krabice trubkových tras | 5 | ks |  | 0 |  | 0
5x1
R | 17 | Průraz zdivem, síla zdi do 300mm, otvor do 50x50mm, včetně odvozu a likvidace suti | 22 | ks | X | X |  | 0
22x1
R | 18 | Průraz zdivem, síla zdi do 600mm, otvor do 50x50mm, včetně odvozu a likvidace suti | 3 | ks | X | X |  | 0
3x1
R | 19 | Frézování drážky pro uložení kabeláže, hloubka 50mm šířka 50mm, včetně odvozu a likvidace suti | 80 | m | X | X |  | 0
8x10
R | 20 | Požární ucpávky prostupů kabeláže, požární odolnost 45 minut (z protipožárního tmelu) | 4 | ks |  | 0 |  | 0
4x1
R | 21 | Pomocné montážní práce: zednické výpomoci, bourací práce, koordinační práce | 20 | hod | X | X |  | 0
20x1
| Mezisoučet |  |  |  |  | 0 |  | 0
Revize, koordinace, zkoušky
R | 22 | Uvedení do trv. provozu (oživení, nastavení, odzkoušení) | 1 | ks | X | X |  | 0
R | 23 | Měření a kontrola met.vedení | 8 | ks | X | X |  | 0
R | 24 | Seznámení s obsluhou | 1 | ks | X | X |  | 0
R | 25 | Výchozí revize | 1 | ks | X | X |  | 0
| Mezisoučet | [6 empty] | 0
| Dodávka celkem |  |  |  | 0
| Montáž |  |  |  | 0
| Dodávka a montáž celkem |  |  |  | 0
| Celkem bez DPH |  |  |  | 0

## EZS
ELEKTRICKÁ ZABEZPEČOVACÍ SIGNALIZACE
AKCE : Rekonstrukce elektroinstalace ZŠ Vančurova Hodonín - 1. etapa
[5 empty] | Dodávka | Dodávka | Montáž | Montáž
| p.č. | Název | množství | ks/m | jednotková cena | cena celkem | jednotková cena | cena celkem
Technologie
R | 1 | Ústředna EZS: až 264 zón a 32 skupin, v krytu bez klávesnice, splňuje ČSN EN 50 131-3 | 1 | ks |  | 0 |  | 0
1x1
R | 2 | GSM komunikátor pro signaliznaci poplachu na mobliní telefon, včetně napájecího zdroje a plechového krytu | 1 | ks |  | 0 |  | 0
1x1
R | 3 | Transformátor: 15/50 VA | 3 | ks |  | 0 |  | 0
3x1 - pro ústřednu a pro přídavný zdroj
R | 4 | Akumulátor 12 V / 17 Ah | 3 | ks |  | 0 |  | 0
3x1 - pro ústřednu a pro přídavný zdroj
R | 5 | Zdroj spínaný - 1,7 A | 2 | ks |  | 0 |  | 0
2x1 pro přídavný zdroj
R | 6 | Box pro ústřednu a přídavný zdroj | 3 | ks |  | 0 |  | 0
2x1 - pro montáž ústředny a přídavného zroje
R | 7 | Montážní přístrojová krabice pro detektory 80x80, klávesnici - tamper kontakt | 32 | ks |  | 0 |  | 0
32x1
R | 8 | PIR detektor pohybu: 12x12 m | 32 | ks |  | 0 |  | 0
32x1
R | 9 | Vnitřní poplachová siréna | 5 | ks |  | 0 |  | 0
5x1
R | 10 | Klávesnice LCD, dva řádky | 2 | ks |  | 0 |  | 0
2x1
R | 11 | Sběrnicový modul - koncentrátor 8 smyček | 5 | ks |  | 0 |  | 0
5x1
R | 12 | Modul posilovacího zdroje 2,75A v krytu s plošným spojem a akumulátorem 17Ah | 2 | ks |  | 0 |  | 0
2x1
R | 13 | Software pro správu ústředny v PC | 1 | ks |  | 0 |  | 0
1x1
R | 14 | Pomocné práce: montážní výpomoci, přesun materiálu, koordinační práce | 30 | hod | X | X |  | 0
30x1
| Mezisoučet |  |  |  |  | 0 |  | 0
Rozvody
R | 15 | Kabel SYKFY 3x2x0,5 | 2020 | m |  | 0 |  | 0
32x50 + 6x 70
R | 16 | Kabel CYSY 2x1,5 | 420 | m |  | 0 |  | 0
6x70
R | 17 | Kabel CYKY 3Cx2,5 pro přívod napájení ústředny | 60 | m |  | 0 |  | 0
1x60
R | 18 | Trubka PVC 16 mm pod omítku | 620 | m |  | 0 |  | 0
62x10
R | 19 | Trubka PVC 23 mm pod omítku | 380 | m |  | 0 |  | 0
38x10
R | 20 | Krabice univerzální pod omítku vč. víčka, kulatá, d=73mm, h=42mm, PVC samozhášivé: přístrojové krabice, odbočné kraice pro trubkové rozvody., přístrojové krabice, odbočné kraice pro trubkové rozvody | 52 | ks |  | 0 |  | 0
52x1
R | 21 | Krabice odbočná pod omítku vč. víčka, kulatá, d=103mm, h=50mm, PVC samozhášivé: obočné krabice trubkových tras | 12 | ks |  | 0 |  | 0
12x1
R | 22 | Průraz zdivem, síla zdi do 300mm, otvor do 50x50mm, včetně odvozu a likvidace suti | 60 | ks | X | X |  | 0
60x1
R | 23 | Průraz zdivem, síla zdi do 600mm, otvor do 50x50mm, včetně odvozu a likvidace suti | 18 | ks | X | X |  | 0
18x1
R | 24 | Frézování drážky pro uložení kabeláže, hloubka 50mm šířka 50mm, včetně odvozu a likvidace suti | 200 | m | X | X |  | 0
200x1
R | 25 | Požární ucpávky prostupů kabeláže, požární odolnost 45 minut (z protipožárního tmelu) | 10 | ks |  | 0 |  | 0
10x1
R | 26 | Pomocné montážní práce: zednické výpomoci, bourací práce, koordinační práce | 30 | hod | X | X |  | 0
30x1
| Mezisoučet |  |  |  |  | 0 |  | 0
Revize, koordinace, zkoušky
R | 27 | Oživení, odzkoušení, nastavení zařízení | 1 | ks | X | X |  | 0
R | 28 | Seznámení s obsluhou | 1 | ks | X | X |  | 0
R | 29 | Výchozí revize | 1 | ks | X | X |  | 0
R | 30 | Uvedení do trv. provozu | 1 | ks | X | X |  | 0
| Mezisoučet | [6 empty] | 0
| Dodávka celkem |  |  |  | 0
| Montáž |  |  |  | 0
| Dodávka a montáž celkem |  |  |  | 0
| Celkem bez DPH |  |  |  | 0

## KV
SYSTÉM KONTROLY VSTUPU
AKCE : Rekonstrukce elektroinstalace ZŠ Vančurova Hodonín - 1. etapa
[5 empty] | Dodávka | Dodávka | Montáž | Montáž
| p.č. | Název | množství | ks/m | jednotková cena | cena celkem | jednotková cena | cena celkem
Technologie
R | 1 | Docházkový terminál, pro evidenci příchodů/odchodů, s přední čtečkou karet připojitelný pomocí držáku na zeď, včetně aplikace nainstalované v terminálu, | 1 | ks |  | 0 |  | 0
1x1
R | 2 | Implementace, nastavení sytému, zprovoznění, zavedení čipů do systému | 1 | ks |  | 0 |  | 0
1x1
R | 3 | Řídící dveřní jednotka: Spínací modul pro centrální správu přes LAN, 2x bezpotenciálový přepínací kontakt relé, napájení 12VDC, komunikac epřes TCP/IP | 10 | ks |  | 0 |  | 0
10x1
R | 4 | Čtečka ID karet: Intelignentní čtečka s podporou NFC a Bluetooth, čtečka s pkročilým řízením užživatelkých oprávnění, autnomní nebo on-line funkce, podpora medií MIFARE, DESfire, NFC, integrovaná funkce "otevírej mobilem" | 10 | ks |  | 0 |  | 0
10x1
R | 5 | Napájecí zdroj zálohovaný, 230/12V, 10 A, akumulátor VDS 38 Ah, vč. Akumulátoru | 2 | ks |  | 0 |  | 0
2x1
R | 6 | Personifikační jednotka, pro načítání ID karet do PC pro přidělování přístupových práv | 1 | ks |  | 0 |  | 0
1x1
R | 7 | Pracovní stanice pro správu systému (PCs OS + software pro správu systému EKV) | 1 | ks |  | 0 |  | 0
1x1
R | 8 | Switch, 24port, Gigabit,WebManagement., 24x 10/100/1000 | 3 | ks |  | 0 |  | 0
1x1
R | 9 | SW pro docházku a kontrolu vstupu: Aplikace PC Admin, aplikace pro komplexní správu přístupových práv na PC, komunikace se systémem přes LAN nebo USB, provázaná s aplikací mobilních klíčů ID Cloud | 1 | ks |  | 0 |  | 0
1x1
R | 10 | Elektromechanický dveřní zámek | 9 | ks |  | 0 |  | 0
9x1
R | 11 | Integrace a synchronizace nově instalovaného systému se stávající databází ISIC, využívanou uživatelme pro spávu elektronické třídní knihy a evidenci docházky, konfigurace, uvedení do provozu | 10 | hod | X | X |  | 0
10x1
R | 12 | Pomocné práce: montážní výpomoci, přesun materiálu, koordinační práce | 30 | hod | X | X |  | 0
30x1
| Mezisoučet |  |  |  |  | 0 |  | 0
Rozvody
R | 13 | Kabel UTP 4p.cat.6 LSOH | 1265 | m |  | 0 |  | 0
23x55
R | 14 | Kabel CYSY 3x2,5 | 1265 | m |  | 0 |  | 0
32x55
R | 15 | Kabel SYKFY 4x2x0,5 | 2650 | m |  | 0 |  | 0
53x50
R | 16 | Kabel LiYCY 12x0,14 - propojení čtečky a spínacího modulu | 342 | m |  | 0 |  | 0
57x6
R | 17 | Kabel CYKY 3Cx2,5 - přívod napájecího napětí k systémovým zdrojům | 150 | m |  | 0 |  | 0
5x30
R | 18 | Kabel CYSY 2x1,5: přívod napájení k el. Zámkům, pro spínací kontakt ovládání, rovod napájení ve sběrnici | 2600 | m |  | 0 |  | 0
52x50
R | 19 | Trubka PVC 16 pod omítku | 420 | m |  | 0 |  | 0
42x10
R | 20 | Trubka PVC 23 pod omítku | 470 | m |  | 0 |  | 0
47x1
R | 21 | Trubka KOPOFLEX d=50 do zemního výkopu - pro napojení vjezdové brány a branky | 40 | m |  | 0 |  | 0
47x1
R | 22 | Krabice univerzální pod omítku vč. víčka, kulatá, d=73mm, h=42mm, PVC samozhášivé: přístrojové krabice, odbočné kraice pro trubkové rozvody | 98 | ks |  | 0 |  | 0
98x1
R | 23 | Krabice odbočná pod omítku vč. víčka, kulatá, d=103mm, h=50mm, PVC samozhášivé: obočné krabice trubkových tras | 30 | ks |  | 0 |  | 0
30x1
R | 24 | Průraz zdivem, síla zdi do 300mm, otvor do 50x50mm, včetně odvozu a likvidace suti | 86 | ks | X | X |  | 0
86x1
R | 25 | Průraz zdivem, síla zdi do 600mm, otvor do 50x50mm, včetně odvozu a likvidace suti | 29 | ks | X | X |  | 0
29x1
R | 26 | Frézování drážky pro uložení kabeláže, hloubka 50mm šířka 50mm, včetně odvozu a likvidace suti | 240 | m | X | X |  | 0
24x10
R | 27 | Výkopové práce: vytyčení inženýrských sítí, výkop v zemině tř.3, šíře 350mm, hloubka 600mm, zřízení kabelového lože z písku, podkladová vrstva, zához rýhy, provzirní úprava terénu po provedených pracech, geodetické zaměření | 40 | ks |  | 0 |  | 0
40x1 pro přivedení kabeláže ke vstupní brance a vjezdové bráně
R | 28 | Požární ucpávky prostupů kabeláže, požární odolnost 45 minut (z protipožárního tmelu) | 10 | ks |  | 0 |  | 0
10x1
R | 29 | Pomocné montážní práce: zednické výpomoci, bourací práce, koordinační práce | 30 | hod | X | X |  | 0
30x1
| Mezisoučet |  |  |  |  | 0 |  | 0
Revize, koordinace, zkoušky
R | 30 | Uvedení do trv. provozu (oživení, nastavení, odzkoušení) | 1 | ks | X | X |  | 0
R | 31 | Seznámení s obsluhou | 1 | ks | X | X |  | 0
R | 32 | Výchozí revize | 1 | ks | X | X |  | 0
| Mezisoučet | [6 empty] | 0
| Dodávka celkem |  |  |  | 0
| Montáž |  |  |  | 0
| Dodávka a montáž celkem |  |  |  | 0
| Celkem bez DPH |  |  |  | 0

## JČ
JEDNOTNÝ ČAS
AKCE : Rekonstrukce elektroinstalace ZŠ Vančurova Hodonín - 1. etapa
[5 empty] | Dodávka | Dodávka | Montáž | Montáž
| p.č. | Název | množství | ks/m | jednotková cena | cena celkem | jednotková cena | cena celkem
Technologie
R | 1 | Dodávka a montáž: Hlavní hodiny jednotného času provedení pro zabudování do skříně RACK, 2 podružné linky, 2 interní spínací relé 6 A / 250 VAC | 1 | ks |  | 0 |  | 0
1x1
R | 2 | Dodávka a montáž: Přijímač DCF signálu | 1 | ks |  | 0 |  | 0
1x1
R | 3 | Dodávka a montáž: Hodiny nástěnné, jednostranné, analogové, d=40cm, s funkcí samonastavení | 49 | ks |  | 0 |  | 0
36x1
R | 4 | Držák pro oboustranou stropní montáž | 10 | ks |  | 0 |  | 0
10x1
R | 5 | Drobný montážní materiál pro osazení hodin | 1 | ks |  | 0 |  | 0
1x1
R | 6 | Pomocné práce: montážní výpomoci, přesun materiálu, koordinační práce | 25 | hod | X | X |  | 0
25x1
| Mezisoučet |  |  |  |  | 0 |  | 0
Rozvody
R | 13 | Kabel CYKY 3x1,5 | 1925 | m |  | 0 |  | 0
35x55
R | 15 | Kabel CYKY 3Cx2,5 - přívod napájecího napětí k systémovým zdrojům | 100 | m |  | 0 |  | 0
5x30
R | 17 | Trubka PVC 16 pod omítku | 420 | m |  | 0 |  | 0
42x10
R | 18 | Trubka PVC 23 pod omítku | 470 | m |  | 0 |  | 0
47x10
R | 19 | Krabice univerzální pod omítku vč. víčka, kulatá, d=73mm, h=42mm, PVC samozhášivé: přístrojové krabice, odbočné kraice pro trubkové rozvody | 32 | ks |  | 0 |  | 0
32x1
R | 20 | Krabice odbočná pod omítku vč. víčka, kulatá, d=103mm, h=50mm, PVC samozhášivé: obočné krabice trubkových tras | 18 | ks |  | 0 |  | 0
18x1
R | 21 | Průraz zdivem, síla zdi do 300mm, otvor do 50x50mm, včetně odvozu a likvidace suti | 56 | ks | X | X |  | 0
56x1
R | 22 | Průraz zdivem, síla zdi do 600mm, otvor do 50x50mm, včetně odvozu a likvidace suti | 29 | ks | X | X |  | 0
29x1
R | 23 | Frézování drážky pro uložení kabeláže, hloubka 50mm šířka 50mm, včetně odvozu a likvidace suti | 240 | m | X | X |  | 0
24x10
R | 24 | Požární ucpávky prostupů kabeláže, požární odolnost 45 minut (z protipožárního tmelu) | 10 | ks |  | 0 |  | 0
10x1
R | 25 | Stávající rušené rozvody: Odborné odpojení rušených rozvodů, demontáže rušených reproduktorů a kabeláže, zajištění a proměření stávající průběžné kabeláže do neřešených částí budovy, zajištěnífunkčnosti stávajícího systému v prostorech neřešených v rámci 1. etapy | 15 | hod | X | X |  | 0
15x1
R | 26 | Pomocné montážní práce: zednické výpomoci, bourací práce, koordinační práce | 20 | hod | X | X |  | 0
20x1
| Mezisoučet |  |  |  |  | 0 |  | 0
Revize, koordinace, zkoušky
R | 27 | Uvedení do trv. provozu (oživení, nastavení, odzkoušení) | 1 | ks | X | X |  | 0
R | 28 | Propojení se systémem domácího rozhlasu pro realizaci školního zvonění pomocí rozhlasu (propojení, nastavení vazeb, konfigurace) | 1 | ks | X | X |  | 0
R | 29 | Seznámení s obsluhou | 1 | ks | X | X |  | 0
R | 30 | Výchozí revize | 1 | ks | X | X |  | 0
| Mezisoučet | [6 empty] | 0
| Dodávka celkem |  |  |  | 0
| Montáž |  |  |  | 0
| Dodávka a montáž celkem |  |  |  | 0
| Celkem bez DPH |  |  |  | 0

## DT
DOMÁCÍ TELEFON
AKCE : Rekonstrukce elektroinstalace ZŠ Vančurova Hodonín - 1. etapa
| p.č. |  |  |  | Dodávka | Dodávka | Montáž | Montáž
|  | Název | množství | ks/m | jednotková cena | cena celkem | jednotková cena | cena celkem
Technologie
R | 1 | Dveřní kamerová jednotka se 6 tlačítky, podsvícená jmenovka, antivandal nerez provedení, 2 Mpx barevná kamera, 140° úhel pohledu, H264 komprese, TCP/IP komunikace, nastavování přes webové rozhraní, IR přisvětlení snímaného prostoru, funkce zanechání odkazu uživateli, IP65, IK08, 1x kontakt NO/NC pro ovládání zámku | 4 | ks |  | 0 |  | 0
4x1
R | 2 | Instalační krabice pod omítku pro venkovní jednotku | 4 | ks |  | 0 |  | 0
4x1
R | 3 | Handsfree videomonitor, provedení černý plast, 7" barevný dotykový LCD displej s rozlišením 800x480, H264 komprese, TCP/IP komunikace, grafické menu, dotyková tlačítka, 4GB interní paměť pro automatický záznam snímků po zazvonění nebo videa při zanechání vzkazu, interkom v rámci více monitorů v bytě (max.6 monitorů) | 5 | ks |  | 0 |  | 0
5x1
R | 4 | Instalační krabice pod omítku pro vnitřní jednotku | 5 | ks |  | 0 |  | 0
5x1
R | 5 | PoE switch, 2x 10/100 Mbps + 6x10/100 Mbps PoE (24 V/max.45 W) pro připojení video monitorů, (nelze použít napájení standardním PoE switchem) napájení 24 V DC, napájecí adaptér 24 V DC / 2,5 A montáž na DIN lištu, rozměry 179 x 107 x 30 mm | 3 | ks |  | 0 |  | 0
3x1
R | 6 | Napájecí adaptér 24 V DC / 2,5 A pro PoE switch | 3 | ks |  | 0 |  | 0
3x1
R | 7 | Napájecí zdroj pro elektrické dveřní otvírače 12V/5A | 2 | ks |  | 0 |  | 0
2x1
R | 8 | Drobný instalační materiál | 1 | ks |  | 0 |  | 0
1x1
R | 9 | Nespecifikované pomocné montážní práce | 10 | hod | X | X |  | 0
10x1
|  | Mezisoučet |  |  |  | 0 |  | 0
Rozvody
R | 10 | Kabel UTP 4p.cat.6 LSOH | 630 | m |  | 0 |  | 0
9x70
R | 11 | Kabel CYSY 2x1,5: přívod napájení k el. Zámkům, pro spínací kontakt ovládání, rovod napájení ve sběrnici | 280 | m |  | 0 |  | 0
52x50
R | 12 | Trubka PVC 16mm p.o. | 80 | m |  | 0 |  | 0
8x10
R | 13 | Trubka PVC 23mm p.o. | 30 | m |  | 0 |  | 0
2x15
R | 14 | Krabice univerzální pod omítku vč. víčka, kulatá, d=73mm, h=42mm, PVC samozhášivé: přístrojové krabice, odbočné kraice pro trubkové rozvody | 18 | ks |  | 0 |  | 0
18x1
R | 15 | Krabice odbočná pod omítku vč. víčka, kulatá, d=103mm, h=50mm, PVC samozhášivé: obočné krabice trubkových tras | 9 | ks |  | 0 |  | 0
9x1
R | 16 | Průraz zdivem | 8 | ks | X | X |  | 0
8x1
R | 17 | Drobný montážní materiál | 1 | kpl |  | 0 |  | 0
1x1
R | 18 | Pomocné montážní práce: zednické výpomoci, bourací práce, koordinační práce | 10 | hod | X | X |  | 0
10x1
|  | Mezisoučet |  |  |  | 0 |  | 0
Revize, koordinace, zkoušky
| 24 | Oživení, odzkoušení, nastavení zařízení, konfigurace | 1 | ks | X | X |  | 0
| 25 | Výchozí revize | 1 | ks | X | X |  | 0
|  | Mezisoučet | [5 empty] | 0
|  | Dodávka celkem |  |  | 0
|  | Montáž |  |  | 0
|  | Dodávka a montáž celkem |  |  | 0
|  | Celkem bez DPH |  |  | 0

## TEL
AKTIVNÍ PRVKY PC SÍTĚ
AKCE : Rekonstrukce elektroinstalace ZŠ Vančurova Hodonín - 1. etapa
[5 empty] | Dodávka | Dodávka | Montáž | Montáž
| p.č. | Název | množství | ks/m | jednotková cena | cena celkem | jednotková cena | cena celkem
Technologie
R | 1 | Telefonní ústředna: Hlavní jednotka NS500 obsahující - napájecí zdroj, 6 vnějších analogových linek s CLIP (3x RJ45), 16 vnitřních analogových poboček s CLIP a MWR (5x RJ-45), 2 vnitřní digitální pobočky (1x RJ-45), 2 záložní porty v případě výpadku napájení, 2 kanály DISA / zjednodušené hlasové pošty + doplňková karta 16 analogových vnitřních poboček, karta ISDN2, paměťová karta a propojovací kabeláže | 1 | ks |  | 0 |  | 0
1x1
R | 2 | Systémový telefonní přístroj, s velkým podsvětleným 6-řádkovým displejem, 24 program. tlačítek, bílý | 1 | ks |  | 0 |  | 0
1x1
R | 3 | Telefonní ústředna stávající: odborné odpojení, demontáž a zpětné připojení stávajících zachovávaných telefonních linek z prostor neřešených v rámci 1. etapy k nově instalovanému systému, proměření odzkoušení konfigurace | 1 | ks | X | X |  | 0
1x1
R | 4 | Stávající přípojka vnějších telefonních linek od poskytovatele služeb: Odborné přepojení stávající přípojky do nově instalované telefonní ústředny | 1 | ks | X | X |  | 0
1x1
R | 5 | Kabel SYKFY 10x2x0,5 - přívod přípojky JTS | 85 | m |  | 0 |  | 0
85x1
R | 6 | Kabel SYKFY 25x2x0,5 - propojení ke stávajícím zachovávaným linkám z neřešených prostor | 70 | m |  | 0 |  | 0
70x1
R | 7 | Drobný instalační materiál | 1 | kpl |  | 0 |  | 0
1x1
| Mezisoučet |  |  |  |  | 0 |  | 0
Revize, koordinace, zkoušky
R | 8 | Uvedení zařízení do provozu a připojení, programování a konfigurace | 1 | ks | X | X |  | 0
R | 9 | Výchozí revize | 1 | ks | X | X |  | 0
| Mezisoučet | [6 empty] | 0
| Dodávka celkem |  |  |  | 0
| Montáž |  |  |  | 0
| Dodávka a montáž celkem |  |  |  | 0
| Celkem bez DPH |  |  |  | 0

## MM
PŘÍPRAVA PRO MULTIMEDIA
AKCE : Rekonstrukce elektroinstalace ZŠ Vančurova Hodonín - 1. etapa
[5 empty] | Dodávka | Dodávka | Montáž | Montáž
| p.č. | Název | množství | ks/m | jednotková cena | cena celkem | jednotková cena | cena celkem
Technologie
R | 1 | Panelový konektor USB, samice | 40 | ks |  | 0 |  | 0
2x20
R | 2 | Panelový HDMI konektor, samice | 40 | ks |  | 0 |  | 0
2x20
R | 3 | Panelový RCA Cinch konektor, samice, dvojtý (pro stereo) | 40 | ks |  | 0 |  | 0
2x20
R | 4 | Panelová reproduktorová svorka - STEREO | 40 | ks |  | 0 |  | 0
2x20
R | 5 | Propojovací kabel USB 2.0, 15m | 20 | ks |  | 0 |  | 0
20x1
R | 6 | Propojovací kabel HDMI, 15m, vysokorychlostní | 20 | ks |  | 0 |  | 0
20x1
R | 7 | Symetrický audio kabel, 2x1,5 | 400 | m |  | 0 |  | 0
(10+10)x20
R | 8 | Krabice KU68 pod omítku (příprava pro interaktivní tabuli - vývod u tabule) | 20 | ks |  | 0 |  | 0
20x1
R | 9 | Krabice KO125 pod omítku (příprava pro interaktivní tabuli - vývod u katedry) | 20 | ks |  | 0 |  | 0
20x1
R | 10 | Kabelová chránička, korugovaná, vnitřní průměr d=50mm (propojení přípravy pro interaktivní tabuli) | 300 | m |  | 0 |  | 0
15x20
R | 11 | Trubka PVC 23 mm pod omítku | 800 | m |  | 0 |  | 0
40x20
R | 12 | Frézování drážky pro uložení kabeláže, hloubka 50mm šířka 50mm, včetně odvozu a likvidace suti | 200 | m | X | X |  | 0
20x10
R | 13 | Pomocné montážní práce: zednické výpomoci, bourací práce, koordinační práce | 16 | hod | X | X |  | 0
16x1
R | 13 | Práce spojené s demontáží a zpětnou montáží stávajících interaktivních tabulí (20ks tabulé) | 1 | kpl | X | X |  | 0
16x1
R | 14 | Drobný instalační materiál | 1 | kpl |  | 0 |  | 0
| Mezisoučet |  |  |  |  | 0 |  | 0
Revize, koordinace, zkoušky
R | 15 | Proměření a odzkoušení kabelů | 1 | kpl | X | X |  | 0
| Mezisoučet | [6 empty] | 0
| Dodávka celkem |  |  |  | 0
| Montáž |  |  |  | 0
| Dodávka a montáž celkem |  |  |  | 0
| Celkem bez DPH |  |  |  | 0
Krabice požární s keramickou svorkovnicí - svorkování požárních kabelů
Krabice odbočná pod omítku vč. víčka, kulatá, d=103mm, h=50mm, PVC samozhášivé: obočné krabice trubkových tras