Stavební program

Náměstí Svobody 1500 – adaptace pro potřeby Městské policie Šternberk

1. Předmět zadání

Předmětem tohoto zadání je zpracování projektové dokumentace pro stavební úpravy a instalaci technických systémů v objektu na adrese č.p. 1500/6, náměstí Svobody, Šternberk, který bude sloužit pro potřeby Městské policie Šternberk. Projekt zohlední specifické požadavky na provoz Městské policie a zajistí plnou funkčnost všech systémů.

2. Popis stávajícího objektu

Objekt se nachází na adrese č.p. 1500/6, náměstí Svobody, Šternberk a v současnosti sloužil pro Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje. Objekt má tři nadzemní podlaží.

3. Rozsah stavebních úprav

3.1 Přízemí (1. NP)

Zásadní stavební úpravy proběhnou pouze v části přízemí. Ta bude stavebně upravena pro potřeby Městské policie Šternberk.

- Požadované funkční prostory v 1. NP:

  - Stanoviště stálé služby: Pracoviště dozorčího (nepřetržitě 24/7) se zabezpečeným vstupem (mříž, video-vrátný). Součástí pracoviště bude náhled na kamerový systém (obrazovka).

  - Uložiště/sklad zbraní: Místnost musí splňovat parametry a vybavení dle zákona o zbraních. Musí být pod dohledem dozorčího stálé služby. V rámci návrhu nového skladu zbraní bude posouzena možnost využití stávajících dveří ze skladu zbraní v budově Městské policie na tř. ČSA 30. Projektant prověří, zda tyto dveře odpovídají aktuálním požadavkům na zabezpečení vstupu do skladů zbraní dle platné legislativy, a zároveň posoudí ekonomickou výhodnost jejich opětovného použití.

  - Místnost informační přepážky (podatelna): Zajištěn musí být bezbariérový přístup do této místnosti.

  - Sociální zázemí pro stálou službu a klienty

3.2 Druhé a třetí nadzemní podlaží

Druhé a třetí nadzemní podlaží nebudou vyžadovat stavební zásahy do nosných konstrukcí ani příček. Bude však nutné provést instalace a kabelové rozvody dle bodu 4.

4. Instalace technických systémů a slaboproudé rozvody

4.1 Datové a elektrické rozvody

- Ve všech patrech (včetně nově upraveného prostoru v přízemí) bude nutné provést kabelové propojení počítačů a telefonů (IP).

- U každého pracovního stolu (dle přiloženého návrhu rozmístění) musí být zajištěno připojení nízkonapěťové minimálně dvoj-zásuvky 230 V a slaboproudé dvoj-zásuvky počítačového systému (PC + IP telefon). Navržené rozmístění pracovních míst prokazuje počet stálých přítomných osob. Není závazné a projektant může, po dohodě s objednatelem, navrhnout nové, vhodnější rozmístění.

- V projektu bude zakresleno umístění serverovny jako centra všech systémů.

- Do jednotlivých místností bude nutno zajistit kabeláž a rozmístění prvků pro následující systémy:

  - Elektronický zabezpečovací systém (EZS)

  - Přístupový dveřní systém

  - Elektronický požární systém (EPS) – pokud bude instalován (viz bod 4.5).

4.1.1 Propojení vnitřní počítačové sítě

- Propojení vnitřní počítačové sítě budovy č.p. 1500/6 s vnitřní počítačovou sítí městského úřadu.

- Vyhodnocení finanční náročnosti a kvality spojení dvou variant:

  - Optická síť – od současné budovy městské policie (Šternberk, ČSA 13/30) k budově HZS je položena chránička na části Potoční ulice, část trasy je třeba doplnit. V celé trase následně instalovat optický kabel.

  - Propojení „vzduchem“ – výchozí bod by byl na budově Opavská 1.

4.2 Městský kamerový systém (MKS)

- V objektu je plánována instalace řídicího centra stávajícího městského kamerového systému.

- Samostatnou položkou je rozvedení kabeláže pro MKS a jeho ovládání z místnosti operátorů kamerového systému.

- Musí být zajištěn náhled z místnosti stálého operačního dozorčího na MKS.

4.3 Elektronický zabezpečovací systém (EZS)

- V objektu bude instalován nový EZS. Projektant navrhne rozsah a rozmístění prvků systému v souladu s požadavky Městské policie a platnými normami.

4.4 Přístupový dveřní systém

- V objektu bude instalován přístupový dveřní systém. Projektant navrhne rozsah a rozmístění prvků systému.

4.5 Elektronický požární systém (EPS)

- Bude posouzena nutnost a případná instalace EPS. Projektant zahrne návrh EPS, pokud to bude vyžadovat legislativa nebo interní požadavky.

5. Světelné signalizační zařízení (SSZ)

Je potřeba vyřešit existenci a případné další použití světelného signalizačního zařízení, které dosud sloužilo pro řízení provozu na silnici před budovou při výjezdu požárních vozidel. Projektant posoudí technickou možnost a legislativní oprávněnost jeho budoucího využití pro potřeby Městské policie, případně navrhne řešení jeho demontáže.

6. Přílohy zadání

- Návrh rozmístění pracovních stolů a počítačů.