Príloha č. 2.9 Predpokladaný objem odberu a zoznam odberných miest (9. časť)

1. Časť zákazky: Univerzitná nemocnica - Nemocnica svätého Michala

Tabuľka č. 1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Odberné miesto** | **Predpoklad. objem odberu (kWh) od 01.03.2026 do 28.02.2027** | **ČOM** | **Sadzba** | **EIC kód** | **Napäť. Úroveň** | **Rezerv. kapacita (kW)** | **Max. rezerv. kapacita (kW) hodnota ističa (A)** | **Typ merania** |
|  |  |  |  |
| 1. | Lazaretská 14, 811 08 Bratislava | 3080000 |  | X2 | 24ZZS8009500000N | VVN | 1000kW | 1100kW | A |
| 2. | Lazaretská 8, 811 08 Bratislava | 0 |  | X2 | 24ZZS6092119000Y | VN | 100kW | 500kW | A |
| 3. | Cintorínska 3, 811 08 Bratislava | 550000 |  | X2 | 24ZZS61015550007 | VN | 250kW | 500kW | A |
| 4. | Murgašova 1, 040 01 Košice | 750000 |  | X2 | 24ZVS0000000809Z | VN | 450kW | 580kW | A |
|  | **SPOLU:** | **4 380 000** |  |  |  |  |  |  |  |