## Rekapitulace
Název | Hodnota A | Hodnota B
Základní náklady
Dodávka | 0
Doprava 3,60%, Přesun 1,00% | 0 | 0
Montáž - materiál |  | 0
Montáž - práce |  | 0
Mezisoučet 1 | 0 | 0
PPV 1,00% z montáže: materiál + práce |  | 0
Nátěry |  | 0
Zemní práce |  | 0
PPV 0,00% z nátěrů a zemních prací |  | 0
Mezisoučet 2 | 0 | 0
Dodav. dokumentace 1,50% z mezisoučtu 2 |  | 0
Rizika a pojištění 0,00% z mezisoučtu 2 |  | 0
Opravy v záruce 0,00% z mezisoučtu 1 |  | 0
Základní náklady celkem |  | 0
Vedlejší náklady
GZS 2,25% z pravé strany mezisoučtu 2 |  | 0
Provozní vlivy 1,00% z pravé strany mezisoučtu 2 |  | 0
Vedlejší náklady celkem |  | 0
Kompletační činnost |  | 0
Náklady celkem |  | 0

## Rozpočet
Název | Mj | Počet | Materiál | Materiál celkem | Montáž | Montáž celkem | Cena | Cena celkem
Dodávky
OBJEKT MYČKA | [6 empty] | 0 | 0
ROZVADĚČ | [6 empty] | 0 | 0
ROZVÁDĚČOVÁ SKŘÍŇ NÁSTĚNNÁ, oceloplechová WS, min IP43, včetně vybavení
WS8830, 400x300x155 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
ELEKTRICKÉ TOPNÉ TĚLESO G 6/4 ETT-G, 3kW s termostatickou hlavicí | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Ostatní
Příložný termostat s pevnou diferencí
A19DAC-9001 40 až 120 °C, příložný | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
OBJEKT HALA TD | [6 empty] | 0 | 0
ROZVÁDĚČ SKŘÍŇOVÝ NÁSTĚNNÁ, oceloplechová - STÁVAJÍCÍ
Provedení úpravy | hod | 12 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Jistič s proudovým chráničem B06-003/AC | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Pomocný materiál pro úpravu | kpt | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
ELEKTRICKÉ TOPNÉ TĚLESO G 6/4 ETT-G, 3kW s termostatickou hlavicí | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
Dodávky - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 | 0
Montážní materiál a práce
OBJEKT MYČKA | [6 empty] | 0 | 0
KABELY | [6 empty] | 0 | 0
CYKY 3x1.5 mm2, pevně | m | 16 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
CYKY-J 5x2.5 mm2 , pevně | m | 8 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
CYKY-J 5x4 mm2 , pevně | m | 12 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
KABELOVÉ ŽLABY A TRUBKY | [6 empty] | 0 | 0
NKZ 50X62 ŽLAB KABELOVÝ | m | 18 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
V 62 VÍKO KABELOVÉHO ŽLABU | m | 18 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Podpěra na stěnu 62 | ks | 20 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
nosník | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
DN40 TRUBKA OHEBNÁ - Kopex pevně | m | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
LH 40X40 LIŠTA HRANATÁ (3m) - DVOJITÝ ZÁMEK | m | 6 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
OSAZENI HMOZDINKY DO ZDIVA | [6 empty] | 0 | 0
HM8 | ks | 80 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY
Montáž kabelové trasy | hod | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Propojení topné vložky podle dokumentace dodavatele | hod | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Příprava ke komplexní zkoušce | hod | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Zkusebni provoz | hod | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
SPOLUPRACE S DODAVATELEM PRI
zapojovani a zkouskach | hod | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
KOORDINACE POSTUPU PRACI
S ostatnimi profesemi | hod | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK
DLE CSN 331500
Revizni technik | KS | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Spoluprace s reviz.technikem | hod | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
OBJEKT HALA TD | [6 empty] | 0 | 0
KABELY | [6 empty] | 0 | 0
CYKY 3x1.5 mm2, pevně | m | 32 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
CYKY-J 5x2.5 mm2 , pevně | m | 16 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
CYKY-J 5x4 mm2 , pevně | m | 8 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
KABELOVÉ ŽLABY A TRUBKY | [6 empty] | 0 | 0
NKZ 50X62 ŽLAB KABELOVÝ | m | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
V 62 VÍKO KABELOVÉHO ŽLABU | m | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Podpěra na stěnu 62 | ks | 6 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
DN40 TRUBKA OHEBNÁ - Kopex pevně | m | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
LH 40X40 LIŠTA HRANATÁ (3m) - DVOJITÝ ZÁMEK | m | 5 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
OSAZENI HMOZDINKY DO ZDIVA | [6 empty] | 0 | 0
HM8 | ks | 60 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
KRABICOVÁ ROZV.Z LIS.ISOLANTU
6455-11 do 4 mm2 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY
Montáž kabelové trasy | hod | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Propojení topné vložky podle dokumentace dodavatele | hod | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Příprava ke komplexní zkoušce | hod | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Zkusebni provoz | hod | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
SPOLUPRACE S DODAVATELEM PRI
zapojovani a zkouskach | hod | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
KOORDINACE POSTUPU PRACI
S ostatnimi profesemi | hod | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK
DLE CSN 331500
Revizni technik | KS | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Spoluprace s reviz.technikem | hod | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Podružný materiál celkem | [6 empty] | 0 | 0
Montážní materiál a práce - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0

## Parametry
Název | Hodnota
Nadpis rekapitulace | Seznam prací a dodávek elektrotechnických zařízení
Akce | REKONSTRUKCE TEPELNÝCH ROZVODŮ V AREÁLU DPMB, a.s., SLATINA
Projekt | PS 02.2 MaR A ELEKTROINSTALACE - Úpravy ohřevu TUV
Investor | DPmB, a.s., Hlinky 64/151, 603 00 BRNO
Z. č. | 17-067 (2017_3153)
A. č.
Smlouva
Vypracoval | ING. PAVEL ŽILKA
Kontroloval | ING. JOSEF MUSIL
Datum | 24.4.2017
Zpracovatel | BMS Servis, s.r.o.
CÚ | 2017
Poznámka
Doprava dodávek (3,6) % | 3,60
Přesun dodávek (1) % | 1,00
PPV (1 nebo 6) % | 1,00
PPV zemních prací, nátěrů (1) % | 0,00
Dodavat. dokumentace (1 - 1,5) % | 1,50
Rizika a pojištění (1 - 1,5) % | 0,00
Opravy v záruce (5 - 7) % | 0,00
GZS (3,25 nebo 8,4) % | 2,25
Provozní vlivy % | 1,00
Kompletační činnost - a | 1,00
Kompletační činnost - b | 0,96
Kompletační činnost - k1 | 0,06
Kompletační činnost - k2 | 1,00
Roční nárůst cen 1 % | 0,00
Roční nárůst cen 2 % | 0,00
Nižší sazba DPH % | 14
Vyšší sazba DPH % | 20
Procento PM % 1 | 5
Procento PM % 2 | 20