## Rekapitulace stavby
Export Komplet | [27 empty] | 2.0 |  |  |  |  | False | False | {42c1ae7b-0a86-49e5-985c-076c43210fff}
[19 empty] | >> skryté sloupce << | [12 empty] | 0,01 | 21
[32 empty] | 0,01 | 15
|  | REKAPITULACE STAVBY | [17 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [11 empty] | 0,001
|  | Kód: | [29 empty] | 0,01
|  | Stavba: |  |  |  | Rekonstrukce VO v obci Bílavsko | [25 empty] | 0,01
|  | KSO: | [12 empty] | CC-CZ: | [16 empty] | 0,01
|  | Místo: |  |  |  | Bílavsko | [8 empty] | Datum: |  | 2020-04-01 | [14 empty] | 0,01
0,01
|  | Zadavatel: |  |  |  | Město Bystřice pod Hostýnem | [8 empty] | IČ: | [16 empty] | 0,01
[15 empty] | DIČ: | [16 empty] | 0,01
0,01
|  | Zhotovitel: | [12 empty] | IČ: | [16 empty] | 0,01
[15 empty] | DIČ: | [16 empty] | 0,01
False
|  | Projektant: |  |  |  | Ing. Petr Jurák | [8 empty] | IČ: | [16 empty] | False
[15 empty] | DIČ: | [16 empty] | True
0,01
|  | Zpracovatel: | [12 empty] | IČ: | [16 empty] | 0,01
[15 empty] | DIČ: | [16 empty] | True
Poznámka:
|  | Cena bez DPH | [12 empty] | 0
[7 empty] | Sazba daně |  |  | Základ daně |  |  |  |  | Výše daně
|  | DPH | základní |  |  |  | 21% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  | zákl. přenesená |  |  |  | 21% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  | sníž. přenesená |  |  |  | 15% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  | nulová |  |  |  | 0% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | Cena s DPH | [5 empty] | v |  |  | CZK |  |  |  | 0
|  | Projektant | [10 empty] | Zpracovatel
|  | Datum a podpis: | [6 empty] | Razítko |  |  |  | Datum a podpis: |  |  | Razítko
|  | Objednavatel | [10 empty] | Zhotovitel
|  | Datum a podpis: | [6 empty] | Razítko |  |  |  | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
| Kód: | [5 empty] | 0
| Stavba: | [5 empty] | Rekonstrukce VO v obci Bílavsko
| Místo: | [5 empty] | Bílavsko | [6 empty] | Datum: |  | 2020-04-01
| Zadavatel: | [12 empty] | Projektant: | [5 empty] | Informatívní údaje z listů zakázek
| Zhotovitel: | [12 empty] | Zpracovatel:
| Kód |  |  | Popis | [7 empty] | Cena bez DPH [CZK] |  |  |  |  | Cena s DPH [CZK] | Typ |  | z toho Ostat. náklady [CZK] | DPH [CZK] | Normohodiny [h] | DPH základní [CZK] | DPH snížená [CZK] | DPH základní přenesená [CZK] | DPH snížená přenesená [CZK] | Základna DPH základní | Základna DPH snížená | Základna DPH zákl. přenesená | Základna DPH sníž. přenesená | Základna DPH nulová
| Náklady z rozpočtů | [10 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | #REF! | 2783.9807 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | D | 0 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {42c1ae7b-0a86-49e5-985c-076c43210fff} | {00000000-0000-0000-0000-000000000000}
[5 empty] | Zemní práce | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | STA |  | 0 | #REF! | 2783.9807 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  | IMPORT | {28da0dbe-a5f4-4cf9-a90d-600c170a0912} | {42c1ae7b-0a86-49e5-985c-076c43210fff} | 2
[5 empty] | Elektromontáže | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | STA |  | 0 | #REF! | 2747.9782 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  | IMPORT | {28da0dbe-a5f4-4cf9-a90d-600c170a0912} | {42c1ae7b-0a86-49e5-985c-076c43210fff} | 2

## Zemní práce
[9 empty] | >> skryté sloupce << | [9 empty] | {28da0dbe-a5f4-4cf9-a90d-600c170a0912}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Rekonstrukce VO v obci Bílavsko
Objekt:
Zemní práce
| Místo: |  | Bílavsko |  |  | Datum: | 2020-04-01
| Zadavatel: |  | Město Bystřice pod Hostýnem |  |  | IČ:
DIČ:
| Zhotovitel: |  |  |  |  | IČ:
|  | 0 |  |  |  | DIČ:
| Projektant: |  | Ing. Petr Jurák |  |  | IČ:
DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Náklady z rozpočtu | [5 empty] | 0
| Ostatní náklady | [5 empty] | 0
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Zhotovitel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Rekonstrukce VO v obci Bílavsko
Objekt:
Zemní práce
Místo: |  |  | Bílavsko |  |  | Datum: | 2020-04-01
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant:
Zhotovitel: |  |  | 0 |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
1) Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 1 - Zemní práce | [5 empty] | 0
| 2 - Zakládání | [5 empty] | 0
| 4 - Vodorovné konstrukce | [5 empty] | 0
| 5 - Komunikace | [5 empty] | 0
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | [5 empty] | 0
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | [5 empty] | 0
| 997 - Přesun sutě | [5 empty] | 0
| 998 - Přesun hmot | [5 empty] | 0
| M - Práce a dodávky M | [5 empty] | 0
| 46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích | [5 empty] | 0
| VRN - Vedlejší rozpočtové náklady | [5 empty] | 0
| VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce | [5 empty] | 0
| VRN3 - Zařízení staveniště | [5 empty] | 0
2) Ostatní náklady | [6 empty] | 0 |  |  |  | DPH
Celkové náklady za stavbu 1) + 2) | [6 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Rekonstrukce VO v obci Bílavsko
Objekt:
Zemní práce
Místo: |  |  | Bílavsko |  |  | Datum: | 2020-04-01
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant:
Zhotovitel: |  |  | 0 |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 2783.9807 |  | 793.6304 |  | 167.5869 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 2747.9782 |  | 793.5008 |  | 167.5869 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 | [5 empty] | 1692.6199 |  | 131.3827 |  | 167.4073 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 113106021 | Rozebrání dlažeb při překopech komunikací pro pěší z betonových dlaždic ručně | m2 | 34.785 | 0 | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní | 0.313 | 10.8877 | 0 | 0 | 0.255 | 8.8702 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1438997462
2 | K | 113106051 | Rozebrání dlažeb při překopech vozovek z velkých kostek do lože z kameniva plochy do 15 m2 | m2 | 2.24 | 0 | 0 | CS ÚRS 2016 02 |  |  | základní | 0.379 | 0.84896 | 0 | 0 | 0.417 | 0.93408 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 858258289
3 | K | 113107031 | Odstranění podkladu plochy do 15 m2 z betonu prostého tl 150 mm při překopech inž sítí | m2 | 2.8 | 0 | 0 | CS ÚRS 2016 02 |  |  | základní | 2.537 | 7.1036 | 0 | 0 | 0.225 | 0.63 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1294724840
4 | K | 113107537 | Odstranění podkladu z betonu vyztuženého sítěmi tl 300 mm při překopech strojně pl přes 15 m2 | m2 | 1.505 | 0 | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní | 0.913 | 1.3741 | 0 | 0 | 0.63 | 0.94815 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1892552144
5 | K | 113107543 | Odstranění podkladu živičných tl 150 mm při překopech strojně pl přes 15 m2 | m2 | 84.62 | 0 | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní | 0.294 | 24.8783 | 0 | 0 | 0.316 | 26.7399 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1375065619
6 | K | 113201112 | Vytrhání obrub silničních ležatých | m | 250 | 0 | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní | 0.272 | 68 | 0 | 0 | 0.29 | 72.5 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1193773140
7 | K | 113202111 | Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých | m | 277 | 0 | 0 | CS ÚRS 2016 02 |  |  | základní | 0.133 | 36.841 | 0 | 0 | 0.205 | 56.785 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 260189791
8 | K | 130001101 | Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení | m3 | 17.36 | 0 | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní | 1.763 | 30.6057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1004170940
9 | K | 130951121 | Bourání kcí v hloubených vykopávkách ze zdiva z betonu prostého strojně | m3 | 3.47 | 0 | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní | 3.558 | 12.3463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1555451414
10 | K | 132201101 | Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 | m3 | 417.83 | 0 | 0 | CS ÚRS 2016 02 |  |  | základní | 2.32 | 969.3656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1635502014
11 | K | 132201109 | Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 | m3 | 417.83 | 0 | 0 | CS ÚRS 2016 02 |  |  | základní | 0.654 | 273.2608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1372035481
12 | K | 133201101 | Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 | m3 | 9 | 0 | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní | 3.14 | 28.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -692350752
13 | K | 133201109 | Příplatek za lepivost u hloubení šachet v hornině tř. 3 | m3 | 9 | 0 | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní | 0.474 | 4.266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 313652825
14 | K | 133202011 | Hloubení šachet ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3, plocha výkopu do 4 m2 | m3 | 12.386 | 0 | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní | 3.393 | 42.0257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 816593366
15 | K | 133202019 | Příplatek za lepivost u hloubení šachet ručním nebo pneum nářadím v horninách tř. 3 | m3 | 12.386 | 0 | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní | 0.616 | 7.6298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1030121640
16 | K | 141720016 | Řízený zemní protlak strojně vnějšího průměru do 125 mm v hornině tř 3 a 4 | m | 32 | 0 | 0 | CS ÚRS 2016 02 |  |  | základní | 1.477 | 47.264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1403260032
17 | M | 14011086 | trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 127x12,5mm | m | 32 | 0 | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní | 0 | 0 | 0.0353 | 1.1296 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1392402485
18 | K | 162701105 | Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 | m3 | 223.561 | 0 | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní | 0.083 | 18.5556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1070559713
19 | K | 167101102 | Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 | m3 | 218.722 | 0 | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní | 0.097 | 21.216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 571958412
20 | K | 171201201 | Uložení sypaniny na skládky | m3 | 218.722 | 0 | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní | 0.009 | 1.9685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1966380992
21 | K | 171201211 | Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce | t | 393.7 | 0 | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -330590376
22 | K | 174101101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním | m3 | 225.097 | 0 | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní | 0.299 | 67.304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -957667824
23 | K | 175151100 | Obsypání kabelu strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m | m3 | 65.099 | 0 | 0 |  |  |  | základní | 0.286 | 18.6183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 962051695
24 | M | 58337310 | štěrkopísek frakce 0/4 | t | 130.198 | 0 | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní | 0 | 0 | 1 | 130.198 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -276232702
25 | K | 180402111 | Založení parkového trávníku výsevem v rovině a ve svahu do 1:5 | m2 | 2203.96 | 0 | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 329400339
26 | M | 005724200 | osivo směs travní parková okrasná | kg | 55.099 | 0 | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.001 | 0.055099 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 312187678
27 | K | 183403153 | Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5 | m2 | 2203.96 | 0 | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 213353049
28 | K | 183403161 | Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5 | m2 | 2203.96 | 0 | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1821251590
| D | 2 | Zakládání |  |  |  | 0 | [5 empty] | 6.2361 |  | 26.6684 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
29 | K | 211571191 | Výplň dutin kamenivem drobným těženým hutněným | m3 | 2.861 | 0 | 0 |  |  |  | základní | 0.76 | 2.1744 | 1.9205 | 5.4946 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1497300393
30 | K | 275313311 | Základové patky z betonu tř. C 8/10 | m3 | 6.955 | 0 | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní | 0.584 | 4.0617 | 2.2563 | 15.6928 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2088401599
31 | M | 59221011 | trouba betonová přímá, na pero a polodrážku D30x100x4 cm | m | 54 | 0 | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní | 0 | 0 | 0.1015 | 5.481 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2105554509
32 | K | 2-001 | D+MTŽ chráničky Kopoflex 63 pro kabel v základových konstrukcích | m | 54 | 0 | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1993219059
33 | K | 2-002 | Vytvoření betonové hlavy základovéh konstrukce stožáru VO vč.uhlazení ocelovým hladítkem s posypem cementem | kus | 54 | 0 | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 70230944
| D | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0 | [5 empty] | 98.8392 |  | 121.1574 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
34 | K | 451572110 | Lože pod kabely otevřený výkop z kameniva drobného těženého | m3 | 46.566 | 0 | 0 |  |  |  | základní | 1.695 | 78.9294 | 1.8908 | 88.0456 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 450758104
35 | K | 452312140 | Lože z betonu prostého tř. C 16/20 kabelu otevřený výkop | m3 | 7.374 | 0 | 0 |  |  |  | základní | 1.381 | 10.1835 | 2.234 | 16.4735 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -351547054
37 | K | 499623150 | Obetonování kabelu betonem prostým tř. C 16/20 otevřený výkop | m3 | 7.374 | 0 | 0 |  |  |  | základní | 1.319 | 9.7263 | 2.2563 | 16.6383 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1264679669
| D | 5 | Komunikace |  |  |  | 0 | [5 empty] | 60.0287 |  | 301.6192 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
38 | K | 561121011 | Podklad zhutněný mechanicky | m2 | 148.78 | 0 | 0 |  |  |  | základní | 0.017 | 2.5293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1462375185
39 | K | 564251111 | Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 150 mm | m2 | 47.815 | 0 | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní | 0.016 | 0.76504 | 0.30361 | 14.5171 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1636107918
40 | K | 564871116 | Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl. 300 mm | m2 | 187.5 | 0 | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní | 0.041 | 7.6875 | 0.567 | 106.3125 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 918900221
41 | K | 564962111 | Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 200 mm | m2 | 187.5 | 0 | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní | 0.035 | 6.5625 | 0.49587 | 92.9756 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1499311332
42 | K | 565175121 | Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 100 mm š přes 3 m | m2 | 187.5 | 0 | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní | 0.035 | 6.5625 | 0.26376 | 49.455 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -165739620
43 | K | 573211112 | Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,70 kg/m2 | m2 | 250 | 0 | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní | 0.002 | 0.5 | 0.00071 | 0.1775 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1608719356
44 | K | 577144121 | Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu | m2 | 250 | 0 | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní | 0.016 | 4 | 0.12966 | 32.415 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -919233082
45 | K | 581121115 | Kryt cementobetonový vozovek skupiny CB I tl 150 mm | m2 | 2.8 | 0 | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní | 0.369 | 1.0332 | 0.37373 | 1.0464 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1330502036
46 | K | 581131115 | Kryt cementobetonový vozovek skupiny CB I tl 200 mm | m2 | 1.505 | 0 | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní | 0.425 | 0.63962 | 0.4982 | 0.74979 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -305034184
47 | K | 591241111 | Kladení dlažby z kostek drobných z kamene na MC tl 50 mm | m2 | 2.24 | 0 | 0 | CS ÚRS 2016 02 |  |  | základní | 1.131 | 2.5334 | 0.19536 | 0.43761 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1562173991
48 | K | 596811120 | Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva vel do 0,09 m2 plochy do 50 m2 | m2 | 34.785 | 0 | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní | 0.777 | 27.0279 | 0.101 | 3.5133 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 896332448
49 | K | 919716111 | Výztuž cementobetonového krytu ze svařovaných sítí KARI hmotnosti do 7,5 kg/m2 | t | 0.019 | 0 | 0 | CS ÚRS 2016 02 |  |  | základní | 9.881 | 0.18774 | 1.0152 | 0.019289 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 308683413
| D | 6 | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní |  |  |  | 0 | [5 empty] | 37.6154 |  | 19.4847 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
50 | K | 612325121 | Vápenocementová štuková omítka rýh ve stěnách šířky do 150 mm | m2 | 0.15 | 0 | 0 | CS ÚRS 2016 02 |  |  | základní | 1.691 | 0.25365 | 0.04153 | 0.0062295 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -480913174
51 | K | 612335111 | Cementová hladká omítka rýh ve stěnách šířky do 150 mm | m2 | 0.08 | 0 | 0 | CS ÚRS 2016 02 |  |  | základní | 1.719 | 0.13752 | 0.0474 | 0.003792 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2005685209
52 | K | 631311132 | Mazanina tl do 240 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 8/10 | m3 | 1.616 | 0 | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní | 2.317 | 3.7443 | 2.2563 | 3.6462 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -916884223
53 | K | 637211011 | Položení betonových dlaždic tl 40 mm na sucho vč.dodávky betonové dlaždice 200x200x40 mm | kus | 54 | 0 | 0 |  |  |  | základní | 0.62 | 33.48 | 0.29312 | 15.8285 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1266747559
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 0 | [5 empty] | 389.7069 |  | 193.1884 |  | 0.1796 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
54 | K | 915491211 | Osazení vodícího proužku z betonových desek do betonového lože tl do 100 mm š proužku 250 mm | m | 250 | 0 | 0 | CS ÚRS 2016 02 |  |  | základní | 0.136 | 34 | 0.08088 | 20.22 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 597064136
55 | M | BTL.0006349.URS | krajník silniční betonový ABK 50-25/10 50x25x10 cm | kus | 505 | 0 | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní | 0 | 0 | 0.028 | 14.14 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 773472474
56 | K | 916131213 | Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého | m | 250 | 0 | 0 | CS ÚRS 2016 02 |  |  | základní | 0.268 | 67 | 0.3604 | 90.1 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1101840397
57 | M | 59217031 | obrubník betonový silniční ABO 2-15 1000x150x250mm | m | 252.5 | 0 | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní | 0 | 0 | 0.081 | 20.4525 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -54238387
58 | K | 916231213 | Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého | m | 30 | 0 | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní | 0.216 | 6.48 | 0.1295 | 3.885 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1789374327
59 | M | 59217017 | obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm | m | 30.3 | 0 | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní | 0 | 0 | 0.058 | 1.7574 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1036599722
60 | K | 916991121 | Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého C16/20 | m3 | 18.7 | 0 | 0 | CS ÚRS 2016 02 |  |  | základní | 1.442 | 26.9654 | 2.2563 | 42.1936 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1465310
61 | K | 919121213 | Těsnění spár zálivkou modifikovaným asfaltem pro komůrky š 10 mm hl 25 mm bez těsnicího profilu | m | 487.54 | 0 | 0 | CS ÚRS 2016 02 |  |  | základní | 0.154 | 75.0812 | 0.00028 | 0.13651 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1467362896
62 | K | 919735113 | Řezání stávajícího živičného krytu hl do 150 mm | m | 487.54 | 0 | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní | 0.305 | 148.6997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -937635277
63 | K | 919735123 | Řezání stávajícího betonového krytu hl do 150 mm | m | 16 | 0 | 0 | CS ÚRS 2016 02 |  |  | základní | 0.451 | 7.216 | 3e-05 | 0.00048 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1251906141
64 | K | 919735124 | Řezání stávajícího betonového krytu hl do 200 mm | m | 8.6 | 0 | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní | 0.479 | 4.1194 | 8e-05 | 0.000688 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -707044690
65 | K | 935112211 | Osazení příkopového žlabu do betonu tl 100 mm z betonových tvárnic š 800 mm | m | 1 | 0 | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní | 0.248 | 0.248 | 0.16371 | 0.16371 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1595642254
66 | M | 592270265 | žlabovka příkopová betonová 600x330x150mm | m | 3.333 | 0 | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.04 | 0.13332 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 854021722
67 | K | 974031153 | Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 100 mm š do 100 mm | m | 1.5 | 0 | 0 | CS ÚRS 2016 02 |  |  | základní | 0.342 | 0.513 | 0 | 0 | 0.018 | 0.027 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -790166157
68 | K | 974049153 | Vysekání rýh v betonových zdech hl do 100 mm š do 100 mm | m | 0.8 | 0 | 0 | CS ÚRS 2016 02 |  |  | základní | 1.273 | 1.0184 | 0 | 0 | 0.022 | 0.0176 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2119450440
69 | K | 977151117 | Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 90 mm do stavebních materiálů | m | 5.4 | 0 | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní | 1.2 | 6.48 | 0.00097 | 0.005238 | 0.025 | 0.135 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1220602132
70 | K | 979051111 | Očištění desek nebo dlaždic se spárováním z kameniva těženého při překopech inženýrských sítí | m2 | 34.785 | 0 | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní | 0.333 | 11.5834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -251847345
71 | K | 979071011 | Očištění dlažebních kostek velkých s původním spárováním kamenivem těženým při překopech ing sítí | m2 | 2.24 | 0 | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní | 0.135 | 0.3024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 699894175
| D | 997 | Přesun sutě |  |  |  | 0 | [5 empty] | 414.2437 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
72 | K | 997013211 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně | t | 167.587 | 0 | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní | 2.42 | 405.5605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1671969993
73 | K | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením | t | 48.509 | 0 | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní | 0.125 | 6.0636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 620619438
74 | K | 997013509 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 436.581 | 0 | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní | 0.006 | 2.6195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1899815938
75 | K | 997013801 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového | t | 19.668 | 0 | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -39879819
76 | K | 997013815 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu živice | t | 28.841 | 0 | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1952490372
| D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 0 | [5 empty] | 48.6884 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
77 | K | 998225111 | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným | t | 649.179 | 0 | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní | 0.066 | 42.8458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 730329557
78 | K | 998225192 | Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živičným, betonovým do 2000 m | t | 649.179 | 0 | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní | 0.009 | 5.8426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1295172785
| D | M | Práce a dodávky M |  |  |  | 0 | [5 empty] | 36.0025 |  | 0.12961 |  | 0 | 3 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 46-M | Zemní práce při extr.mont.pracích |  |  |  | 0 | [5 empty] | 36.0025 |  | 0.12961 |  | 0 | 3 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
79 | K | 460490013 | Krytí kabelů výstražnou fólií šířky 34 cm | m | 1440.1 | 0 | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní | 0.025 | 36.0025 | 9e-05 | 0.12961 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -377093384
| D | VRN | Vedlejší rozpočtové náklady |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | VRN1 | Průzkumné, geodetické a projektové práce |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
80 | K | 012103000 | Geodetické práce před výstavbou | soub. | 1 | 0 | 0 | CS ÚRS 2016 02 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -1599058057
81 | K | 012303000 | Provedení sond stávajících inž.sítí | soub. | 1 | 0 | 0 | CS ÚRS 2016 02 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -101093473
82 | K | 013254000 | Vyřízení zvláštního užívání MK | hod | 25 | 0 | 0 | CS ÚRS 2016 02 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -2073279299
| D | VRN3 | Zařízení staveniště |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
83 | K | 031101000 | Vytýčení podzemních vedení inženýrských sítí | soub. | 1 | 0 | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 1642125441
84 | K | 032103000 | Náklady na vybudování zařízení staveniště | soub. | 1 | 0 | 0 | CS ÚRS 2016 02 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -32263260
85 | K | 032903000 | Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště | soub. | 1 | 0 | 0 | CS ÚRS 2016 02 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 789850784
86 | K | 034103000 | Energie pro zařízení staveniště | soub. | 1 | 0 | 0 | CS ÚRS 2016 02 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 1874727813
87 | K | 034203000 | Oplocení zařízení staveniště po dobu provádění stavby | soub. | 1 | 0 | 0 | CS ÚRS 2016 02 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 607025941
88 | K | 034203001 | Zábrany proti pádu do výkopu | soub. | 1 | 0 | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 841553745
90 | K | 034403000 | Dopravní značení na staveništi | soub. | 1 | 0 | 0 | CS ÚRS 2016 02 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 1649238780
91 | K | 034503000 | Informační tabule na staveništi | soub. | 1 | 0 | 0 | CS ÚRS 2016 02 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -1129642601
92 | K | 034703000 | Osvětlení staveniště | soub. | 1 | 0 | 0 | CS ÚRS 2016 02 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -2008213574
93 | K | 039103000 | Rozebrání, bourání a odvoz zařízení staveniště | soub. | 1 | 0 | 0 | CS ÚRS 2016 02 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 1489068128
94 | K | 039203000 | Úprava terénu po zrušení zařízení staveniště | soub. | 1 | 0 | 0 | CS ÚRS 2016 02 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 1961314888

## Elektromontáže
KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Rekonstrukce VO v obci Bílavsko
Objekt:
Elektromontáže
| Místo: |  | Bílavsko |  |  | Datum: | 2020-04-01
| Zadavatel: |  | Město Bystřice pod Hostýnem |  |  | IČ:
DIČ:
| Zhotovitel: |  |  |  |  | IČ:
|  | 0 |  |  |  | DIČ:
| Projektant: |  | Ing. Petr Jurák |  |  | IČ:
DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Náklady z rozpočtu | [5 empty] | 0
| Ostatní náklady | [5 empty] | 0
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Zhotovitel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Rekonstrukce VO v obci Bílavsko
Objekt:
Elektromontáže
Místo: |  |  | Bílavsko |  |  | Datum: | 2020-04-01
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant:
Zhotovitel: |  |  | 0 |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0
| D1 - Elektromontážní práce | [5 empty] | 0
| D2 - Demontáže | [5 empty] | 0
| HSV - HSV | [5 empty] | 0
| D3 - Material | [5 empty] | 0
| HZS - Hodinové zúčtovací sazby | [5 empty] | 0
| VRN - Vedlejší rozpočtové náklady | [5 empty] | 0
| VRN4 - Inženýrská činnost | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba: |  |  | 0
Objekt:
0
Místo: |  |  | 0 |  |  | Datum: | 0
Zadavatel: |  |  | 0 |  |  | Projektant: | 0
Uchazeč:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0
| D | D1 | Elektromontážní práce |  |  |  | 0
1 | K | Pol1 | Sestavení a zapojení rozvaděče RVO, včetně spolupráce s distribuční společností při výměně elektroměru. (Plastová sestava rozvaděče(ů) určená pro veřejné osvětlení, IP44, instalace v pilíři (případně sestava rozvaděče + sokl), přívodní a elektroměrná část plombovatelná, hlavní jistič3f-40A/B, standardní prostor pro třífázový jednosazbový elektroměr, instalační část s 5-ti třífázovýmivývody jištěnými jednofázovými jističi 1f-16A/C, spínání přes stykače, řídící hodiny a světelné relé, přepínání na automatický / ruční režim provozu. Dále pak prostorová rezerva 40x40 cm pro případnou dodatečnou instalaci řídícího systému. Skříň uzamykatelná standartizovaným nezáměnným klíčem.) | ks | 1 | 0 | 0
2 | K | Pol2 | Sestavení a zapojení zásuvkového rozvaděče RZS. (Plastová sestava zásuvkového rozvaděče, určená pro napájení vánočního osvětlení, IP44, instalace v pilíři (případně sestava rozvaděče + sokl), hlavní jistič3f-20A/B, standardní prostor pro tři jednofázové zásuvky jištěné jednofázovými jističi 1f-16A/C. Skříň uzamykatelná standartizovaným nezáměnným klíčem.) | ks | 1 | 0 | 0
3 | K | Pol3 | Montáž přípojkové pojistkové skříňě, na přívodu pro vodiče do 50 mm2, na výstupu do 50 mm2, v plastovém provedení na sloup, IP65 | ks | 1 | 0 | 0
4 | K | Pol4 | Osazení a zapojení přípojkové skříně, včetně spolupráce s distribuční společností při vypínání sítě. | ks | 1 | 0 | 0
5 | K | Pol5 | výstr. a označ.tab.smaltovaná A3-A4 | ks | 1 | 0 | 0
6 | K | Pol6 | AYKY 4x16mm2 750 V (VU) | m | 2210 | 0 | 0
7 | K | Pol7 | CYKY-CYKYm 3x1,5 mm2 750 V (VU) | m | 498 | 0 | 0
8 | K | Pol8 | CYKY-CYKYm 5x10 mm2 750 V (VU) | m | 36 | 0 | 0
9 | K | Pol9 | Samonosný izolovaný kabel AES 4x16 mm2 | m | 350 | 0 | 0
10 | K | Pol10 | izolační zkoušky kabelu do 4x25 mm2 /kV | ks | 3 | 0 | 0
11 | K | Pol11 | přípl. za zatahování kab. při váze kab. do 2 kg | m | 2210 | 0 | 0
12 | K | Pol12 | Svorka kotvící pro AES | ks | 48 | 0 | 0
13 | K | Pol13 | Konzole kotvící pro AES | ks | 48 | 0 | 0
14 | K | Pol14 | Svorka připojovací pro AES | ks | 12 | 0 | 0
15 | K | Pol15 | Montáž odbočovacího pojistkového boxu pro svítidlo na distribučním sloupu NN, box IP65 vybyvený pojistkou 6A, dvěmi vývodkami a konzolou pro montáž na betonový sloup. | ks | 6 | 0 | 0
16 | K | Pol16 | ukonč.vod.v rozv. vč.zap.a konc.do 2,5 mm2 | ks | 124 | 0 | 0
17 | K | Pol17 | ukonč.vod.v rozv. vč.zap.akonc.do 16 mm2 | ks | 138 | 0 | 0
18 | K | Pol18 | spojka SVCZ. pro celoplast.kab.do 4x35 mm2 1 kV | ks | 2 | 0 | 0
19 | K | Pol19 | pojistka REMOS vč. zap. | ks | 62 | 0 | 0
20 | K | Pol20 | kabelová chránička KOPOFLEX 125/108mm vč. spojek | m | 65 | 0 | 0
21 | K | Pol21 | kabelová chránička KOPOFLEX 75/63mm vč. spojek | m | 2120 | 0 | 0
22 | K | Pol22 | žlab betonový 1000x170x140 vč. víka | m | 25 | 0 | 0
23 | K | Pol23 | uzem.v zemi FeZn 30x4 mm vč.svorek,propoj.aj. | m | 1783 | 0 | 0
24 | K | Pol24 | svorky hromosvodové do 4 šroubu (SS;SR 03) | ks | 148 | 0 | 0
25 | K | Pol25 | svod.vodiče FeZn do prům.10mm | m | 193 | 0 | 0
26 | K | Pol26 | svorky hromosvodové do 2 šroubu (SS;SR 03) | ks | 126 | 0 | 0
27 | K | Pol27 | svorky hromosvodové do 2 šroubu připojovací | ks | 63 | 0 | 0
28 | K | Pol28 | měření zemních odporů 1 zemniče | ks | 63 | 0 | 0
29 | K | Pol29 | svít. pro osv. kom. LED do 50W, montáž na ocelový sloup | ks | 59 | 0 | 0
30 | K | Pol30 | svít. pro osv. kom. LED do 50W, montáž na výložník na bet. sloup | ks | 6 | 0 | 0
31 | K | Pol31 | montáž stožáru ocelového do výšky 5m, včetně ukotvení do zemní patky | ks | 55 | 0 | 0
32 | K | Pol32 | montáž stožáru ocelového do výšky 5,5m, včetně ukotvení do zemní patky | ks | 2 | 0 | 0
33 | K | Pol33 | výložník ocel.1-rám. do hmotnosti 35 kg délka 0,5m na betonový sloup včetně třmenu. | ks | 6 | 0 | 0
34 | K | Pol34 | výložník ocel.2-ram. 180st. do hmotnosti 35 kg | ks | 2 | 0 | 0
35 | K | Pol35 | elektrovýzbroj stožáru pro 1 okruh | ks | 50 | 0 | 0
36 | K | Pol36 | elektrovýzbroj stožáru pro 2 okruhy | ks | 7 | 0 | 0
37 | K | Pol37 | nátěr nového svodového vodiče | m | 193 | 0 | 0
| D | D2 | Demontáže |  |  |  | 0
38 | K | Pol38 | stožár ocelový do výšky 7m včetně betonové patky | ks | 36 | 0 | 0
39 | K | Pol39 | stožár ocelový do výšky 8m | ks | 21 | 0 | 0
40 | K | Pol40 | výložník ocel.1-rám. do hmotnosti 35 kg | ks | 4 | 0 | 0
41 | K | Pol41 | výložník ocel.1-rám. nad hmotnost 35 kg | ks | 2 | 0 | 0
42 | K | Pol42 | výložník ocel.2-ram. do hmotnosti 5 kg na stávajících střešnicích | ks | 7 | 0 | 0
43 | K | Pol43 | elektrovýzbroj stožáru pro 1 okruh | ks | 57 | 0 | 0
44 | K | Pol44 | AYKY 4x16 mm2 750 V (VU) | m | 260 | 0 | 0
45 | K | Pol45 | AlFe 25mm2 volný neizolovaný vodič | m | 2840 | 0 | 0
46 | K | Pol46 | odpojení vodičů v rozv. vč.zap.a konc.do 16 mm2 | ks | 114 | 0 | 0
47 | K | Pol47 | svít.výbojkové pro osv. Kom. do 150W, demontáž | ks | 57 | 0 | 0
48 | K | Pol48 | rozvaděč RVO demontáž včetně odpojení | ks | 1 | 0 | 0
49 | K | Pol49 | demontáž stávající konzoly | ks | 6 | 0 | 0
50 | K | Pol50 | odvoz a uložení sloupu / konzoly | ks | 57 | 0 | 0
51 | K | Pol51 | odvoz a uložení svítidla | ks | 62 | 0 | 0
| D | HSV | HSV |  |  |  | 0
| D | D3 | Material |  |  |  | 0
52 | K | Pol52 | Plastová sestava rozvaděče(ů) určená pro veřejné osvětlení, IP44, instalace v pilíři (případně sestava rozvaděče + sokl), přívodní a elektroměrná část plombovatelná, hlavní jistič 3f-40A/B, standardní prostor pro třífázový jednosazbový elektroměr, instalační část s 5-ti třífázovými vývody jištěnými jednofázovými jističi 1f-16A/C, spínání přes stykače, řídící hodiny a světelné relé, přepínání na automatický / ruční režim provozu. Dále pak prostorová rezerva 40x40 cm pro případnou dodatečnou instalaci řídícího systému. Skříň uzamykatelná standartizovaným nezáměnným klíčem. | ks | 1 | 0 | 0
53 | K | Pol53 | Plastová sestava zásuvkového rozvaděče, určená pro napájení vánočního osvětlení, IP44, instalace v pilíři (případně sestava rozvaděče + sokl), hlavní jistič3f-20A/B, standardní prostor pro tři jednofázové zásuvky jištěné jednofázovými jističi 1f-16A/C. Skříň uzamykatelná standartizovaným nezáměnným klíčem. | ks | 1 | 0 | 0
54 | K | Pol54 | Přípojková pojistková skříň, na přívodu pro vodiče do 50 mm2, na výstupu do 50 mm2, v plastovém provedení na sloup, IP65, včetně montážního třmenu | ks | 1 | 0 | 0
55 | K | Pol55 | Přípojková skřín, včetně spolupráce s distribuční společností při vypínání sítě. | ks | 1 | 0 | 0
56 | K | Pol56 | S1 Svítidlo modulové se zdroji LED pro osvětlení komunikací -26W/3289lm, široká asymetrická křivka svít., např. Voltana 2 - 5068/16Led 500mA | ks | 6 | 0 | 0
57 | K | Pol57 | S2 Svítidlo modulové se zdroji LED pro osvětlení komunikací - 18W/2383lm, široká asymetrická křivka svít., např. Voltana 2 - 5068/16Led 350mA | ks | 42 | 0 | 0
58 | K | Pol58 | S3 Svítidlo modulové se zdroji LED pro osvětlení komunikací vybavené clonou - 26W/3391lm, široká asymetrická křivka svít., např. Voltana 2 - 5103/16Led 500mA | ks | 2 | 0 | 0
59 | K | Pol59 | S4 Svítidlo modulové se zdroji LED pro osvětlení prostranství - 26W/3273lm, široká asymetrická křivka svít., např. Voltana 2 - 5294/16Led 500mA | ks | 15 | 0 | 0
60 | K | Pol60 | recyklační poplatek za svítidla | ks | 65 | 0 | 0
61 | K | Pol61 | Stožár ocelový sadový, K5, bezpaticový, třístupňový, délka nad terénem 5,0 m, průměry st. 133/89/60 mm, bezpaticový, vetknutý, žárově pozinkovaný, včetně antikorozní ochranné manžety. | ks | 44 | 0 | 0
62 | K | Pol62 | Stožár ocelový sadový, K5,5, bezpaticový, třístupňový, délka nad terénem 5,5 m, průměry st. 133/89/60 mm, bezpaticový, vetknutý, žárově pozinkovaný, včetně antikorozní ochranné manžety. | ks | 13 | 0 | 0
63 | K | Pol63 | výložník jednoramenný ocelový, žárově zinkovaný, délka vyl. 0,5m, úhel 0 st., pr. 60mm, na betonový sloup včetně třmenu | ks | 6 | 0 | 0
64 | K | Pol64 | výložník dvouramenný, ocelový, žárově zinkovaný, délka vyl. 2x1m, úhel 0 st., pr.89/60mm, UZD 2-1000/180Z | ks | 2 | 0 | 0
65 | K | Pol65 | stožárová svork., jeden okruh - včetně pojistky | ks | 43 | 0 | 0
66 | K | Pol66 | stožárová svork., jeden okruh - včetně pojistky-rozbočovací | ks | 7 | 0 | 0
67 | K | Pol67 | stožárová svork., dva okruhy - včetně a pojistek | ks | 7 | 0 | 0
68 | K | Pol68 | pojistka přístrojová | ks | 64 | 0 | 0
69 | K | Pol69 | odbočovací pojistkový box pro svítidlo na distribučním sloupu NN, box IP65 vybyvený pojistkou 6A, dvěmi vývodkami a konzolou pro montáž na betonový sloup. | ks | 6 | 0 | 0
70 | K | Pol70 | kabelová chránička KOPOFLEX 125/108mm vč. spojek | m | 65 | 0 | 0
71 | K | Pol71 | kabelová chránička KOPOFLEX 75/63mm vč. spojek | m | 2120 | 0 | 0
72 | K | Pol72 | žlab betonový 1000x170x140 vč. víka | m | 25 | 0 | 0
73 | K | Pol73 | folie výstražná PVC červená 33cm | m | 2210 | 0 | 0
74 | K | Pol74 | vodič zemnící FeZn 30x4 mm | m | 1783 | 0 | 0
75 | K | Pol75 | vodič zemnící FeZn pr. 10Mm | m | 193 | 0 | 0
76 | K | Pol76 | svorka pro připojení kovových částí SP | ks | 63 | 0 | 0
77 | K | Pol77 | svorka spojovací s příložkou SR02 | ks | 148 | 0 | 0
78 | K | Pol78 | svorka spojovací s příložkou SR03 | ks | 126 | 0 | 0
79 | K | Pol79 | teplem smrštitelná rozdělovací hlava s lepidlem pro 4–žilové kabely a vedení do 25mm | ks | 114 | 0 | 0
80 | K | Pol80 | popisový kabelový štítek | ks | 114 | 0 | 0
81 | K | Pol81 | spojka pro celoplastové kabely Al o průřezu 35mm2 | ks | 2 | 0 | 0
82 | K | Pol82 | zásypový materiál netříděný hutnitelný vč. dopravy | m3 | 19.23 | 0 | 0
83 | K | Pol83 | řezivo smrkové pro zhotovení bednění zákl. stožáru | m3 | 8 | 0 | 0
84 | K | Pol84 | kabel AYKY 4x16mm2 750 V (VU) | m | 2210 | 0 | 0
85 | K | Pol85 | kabel CYKY-J 3x1,5 | m | 498 | 0 | 0
86 | K | Pol86 | kabel CYKY J 5x10 | m | 36 | 0 | 0
87 | K | Pol87 | Samonosný izolovaný kabel AES 4x16 mm2 | m | 350 | 0 | 0
88 | K | Pol88 | Svorka kotvící pro AES 4x16 | ks | 48 | 0 | 0
89 | K | Pol89 | Konzole kotvící pro AES 4x16 | ks | 48 | 0 | 0
90 | K | Pol90 | Svorka připojovací pro AES 4x16 | ks | 12 | 0 | 0
91 | K | Pol91 | Svorka ukončovací pro AES 4x16 | ks | 8 | 0 | 0
| D | HZS | Hodinové zúčtovací sazby |  |  |  | 0
92 | K | Pol92 | přepojení navazujících rozvodů VO pro zachování funkčnosti | hod | 28 | 0 | 0
93 | K | Pol93 | pronájem zdvihací plošiny | hod | 76 | 0 | 0
94 | K | Pol94 | pronájem jeřábu | hod | 54 | 0 | 0
95 | K | Pol95 | stavební přípomoci při demontáži svítidel a sloupů | hod | 32 | 0 | 0
96 | K | Pol96 | stavební přípomoci při montáži | hod | 81 | 0 | 0
97 | K | Pol97 | nastavení svít., oživení soustavy vč. naprogramování parametrů | hod | 10 | 0 | 0
98 | K | Pol98 | koordinace s ostaními profesemi | hod | 10 | 0 | 0
99 | K | Pol99 | komplexní vyzkoušení | hod | 6 | 0 | 0
| D | VRN | Vedlejší rozpočtové náklady |  |  |  | 0
| D | VRN4 | Inženýrská činnost |  |  |  | 0
100 | K | Pol100 | Revize výchozí elektro | hod | 16 | 0 | 0
101 | K | Pol101 | Geodetické zaměření zemních kabelových rozvodů | m | 2100 | 0 | 0
102 | K | Pol102 | Geodetické zaměření světelných bodů | kpl | 57 | 0 | 0
103 | K | Pol103 | Převedení geodetického zaměření do JDTM | kpl | 1 | 0 | 0
104 | K | Pol104 | Inženýrská činnost | hod | 30 | 0 | 0