## SO407
Por.č. | Názov | Mer. jedn. | PV | PV-I | PV-II | PV-III | PV-IV | PV-V | PVP1 | PVP2 | SUMAR
Výkopy
1 | Výkop ryhy v zemine tr. 3 | m3 | 203.1 | 5.9 | 358720 |  | 12.32 |  |  |  | 179.568
2 | Paženie príložné | m2 | 342.7 | 1.58 | 72680 |  | 22.4 |  |  |  | 359.136
3 | Odstránenie paženia | m2 | 342.7 | 23.97 | 86052.3 |  | 22.4 |  |  |  | 359.136
4 | Zhutnené lôžko pod potrubie | m3 | 17.1 | 9.7 | 115430 |  | 0.92 |  |  |  | 22.446
5 | Zhutnený obsyp potrubia | m3 | 48.2 | 2.43 | 283483.8 |  | 4.59 |  |  |  | 49.2316
6 | Zhutnený zásyp | m3 | #REF! | 10.5 | 221970 |  | 2.15 |  |  |  | 107.8904
7 | Odvoz zeminy ma skládku do 5km | m3 | 76.5 |  |  |  | 6.81 |  |  |  | 71.6776
Potrubia
8 | Montáž HDPE potrubia DN25 vrátane tvaroviek | m | 627.25 | [7 empty] | 149.64
9 | PE100 SDR11 PN16 ∅32x3,0 mm vrátane tvaroviek | m | 627.25 | [7 empty] | 149.64
10 | Vyhľadávací vodič CuFe 6mm2 | m | 689.975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 164.604
SKÚŠKY
11 | Tlaková skúška DN25 | m | 627.25 | [7 empty] | 149.64
OBJEKTY
12 | Vybudovanie studňového systému, vrátane vyvŕtania studne, prefa armatúrnej šachty, vystrojenia, dopravy a montáže | KPL | 1 | [7 empty] | 1
13 | Závlahová šachta s ventilom vrátane dopravy a montáže. | kus | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5