## Príloha č. 1 k A.2
Príloha č. 1 k časti A.2 - Návrh na plnenie kritéria
Modernizácia uzatvoreného televízneho okruhu tunela Sitina
Rekapitulácia
Celkom celkom v € bez DPH
| UTO - kamerový systém - stavebná časť | 0
| UTO - kamerový systém - technologická časť | 0
| Meranie úsekovej rýchlosti | 0
| Centrálny riadiaci systém tunela (úprava) | 0
| Cena za dielo bez DPH (v EUR) | 0
| Plnenie povinností vyplývajúcich zo Zmluvy KB (1 rok) | 0
| Plnenie povinností vyplývajúcich zo Zmluvy KB (5 rokov) | 0
| Výkon technického servisu (1 rok) | 0
| Výkon technického servisu (5 rokov) | 0
Návrh na plnenie kritéria
| Návrh na plnenie kritéria | Návrh uchádzača (EUR bez DPH)
| Cena za celý predmet zákazky | 0
| DPH 23% (v EUR) : | 0
| Cena za celý predmet zákazky vrátane DPH (v EUR) : | 0
Uchádzač uvedie skutočnosť či je / nie je platcom DPH: |  | som / nie som platca DPH
V .................................... dňa ............................. . |  | .......................................
podpis oprávnenej osoby uchádzača

## Rozpočet - stavebná časť
Príloha č. 1 k časti B.2 - Výkaz výmer (tabulka č.1)
Stavba: | Modernizácia uzatvoreného televízneho okruhu tunela Sitina - stavebná časť
Objekt stavby: |  | T 427 Kamerový dohľad
Klasifikácia stavby: |  | T 427 Kamerový dohľad
Klasifikácia produkcie | Číslo položky |  | Výkaz konštrukcií a pracovných činností |  | M.j. | Množstvo | J. C v € bez DPH | Celkom celkom v € bez DPH
| položka | podpoložka
45.00.00 |  |  | Všeobecné položky
| 0 |  | Všeobecné položky
|  | 0 | Všeobecné položky
|  |  | - projekt skutočného vyhotovenia, zahŕňa požiadavky objednávateľa pre zabezpečenie súladu v oblasti ochrany osobných údajov |  | ks | 1 |  | 0
|  |  | - prvá odborná prehliadka a odborná skúška |  | kpl | 1 |  | 0
|  |  | - vytýčenie existujúcich inžinierskych sietí, geodetické vytýčenie trasy vedenia |  | kpl | 1 |  | 0
|  |  | - poplatok za skladovanie |  | t | 12.19 |  | 0
45.11.21 |  |  | Výkopové a súvisiace zemné práce
| 1030102 |  | Hĺbené vykopávky jám nezapažených
|  | 103010202 | Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3
|  |  | - výkop jamy pre uzemňovaciu dosku |  | m3 | 0.8 |  | 0
|  |  | - výkop jamy ( prístup k existujúcim chráničkám ) |  | m3 | 10.75 |  | 0
|  |  | - výkop jamy pre stožiar verejného osvetlenia a rozvádzače |  | m3 | 7.17 |  | 0
| 1030201 |  | Hĺbené vykopávky rýh š. do 600 mm
|  | 103020107 | Hĺbené vykopávky rýh š. do 600 mm, tr. horniny 1-4
|  |  | - vytýčenie trasy vedenia, vo voľnom teréne |  | m | 8 |  | 0
|  |  | - ryha 35x80: 0,35*0,8*8 |  | m3 | 2.24 |  | 0
| 1030301 |  | Hĺbené vykopávky šachiet zapažených
|  | 103030102 | Výkop šachty zapaženej, hornina 3 do 100 m3
|  |  | - výkop jamy pre pretlak |  | m3 | 7.65 |  | 0
| 1040402 |  | Konštrukcie z hornín - zásypy so zhutnením
|  | 104040207 | Konštrukcie z hornín - zásypy so zhutnením
|  |  | - jamy ( prístup k existujúcim chráničkám ) |  | m3 | 10.75 |  | 0
| 1040502 |  | Konštrukcie z hornín - obsypy so zhutnením
|  | 104050202 | Konštrukcie z hornín - obsypy bez zhutnenia, tr.horniny 1-2
|  |  | - obsyp sypaninou - okolo pätky stĺpa |  | m3 | 0.12 |  | 0
| 0199 |  | Presun hmot
|  | 0199 | Presun hmot
|  |  | - naloženie zeminy, odvoz a zloženie na skládke a jazda späť |  | t | 426.62 |  | 0
45.34.21 |  |  | Inštalovanie osvetlenia a signalizačných systémov ciest, letísk a prístavov
| 91220201 |  | Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia - zachytávače pasívne komplet
|  | 9122020000 | Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia - zachytávače pasívne komplet na stĺp
|  |  | - montáž bleskozvodu na stĺp do 13m |  | ks | 9 |  | 0
|  |  | - iso trubka D 50 L 3200 + tyč |  | ks | 9 |  | 0
|  |  | - svorka PA |  | ks | 9 |  | 0
|  |  | - držiak vedenia s popruhom |  | ks | 45 |  | 0
|  |  | - vodič HVI III, PVC plášť 23mm, sivý |  | ks | 9 |  | 0
|  |  | - vodič HVI long D23mm |  | m | 153 |  | 0
|  |  | - montážne príslušenstvo |  | ks | 9 |  | 0
|  |  | - hromozvodná objímka na.stožiar 90-300mm+DS95 |  | ks | 18 |  | 0
|  |  | - hromozvodná PA svorka pre plášť HVI |  | ks | 18 |  | 0
| 91220701 |  | Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia, svorky, pre vedenia nadzemné
|  | 9122070101 | Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia, svorky, pre vedenia nadzemné, FeZn
|  |  | - montáž bleskozvodová svorka do 2 skrutiek (SS, SR 03) |  | ks | 4 |  | 0
|  |  | - montáž bleskozvodová svorka nad 2 skrutky (ST, SJ, SK, SZ, SR 01, 02) |  | ks | 3 |  | 0
|  |  | - hromozvodná svorka uzemňovacia 30x4 |  | ks | 2 |  | 0
|  |  | - M8 hromozvodná svorka odboč+spoj |  | ks | 2 |  | 0
|  |  | - hromozvodná svorka skúšobná D-10mm |  | ks | 1 |  | 0
|  |  | - hromozvodná svorka spájacia 8-10mm |  | ks | 2 |  | 0
| 91220801 |  | Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia, štítky, číslovacie
|  | 9122080102 | Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia, štítky, číslovacie, kovové
|  |  | - označenie zvodov štítkami smaltované |  | ks | 1 |  | 0
|  |  | - štítok hromozvodný Al |  | ks | 1 |  | 0
| 91221001 |  | Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia, vedenia v zemi, FeZn
|  | 9122100102 | Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia - vedenia v zemi FeZn drôtové
|  |  | - montáž uzemňovacie vedenie v zemi včít. svoriek,prepojenia, izolácie spojov FeZn D 8 - 10 mm |  | m | 2 |  | 0
|  |  | - FeZn 10 hromozvodný drôt |  | m | 2 |  | 0
|  | 9122100103 | Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia - vedenia v zemi FeZn pásové
|  |  | - montáž uzemňovacie vedenie v zemi včít. svoriek,prepojenia, izolácie spojov FeZn do 120 mm2 |  | m | 8 |  | 0
|  |  | - FeZn 30x4 hromozvodná pásovina |  | m | 8 |  | 0
|  | 9122100104 | Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia - vedenia v zemi FeZn doskové
|  |  | - montáž uzemňovacia doska 2000x250 mm včít. príslušenstva |  | ks | 2 |  | 0
|  |  | - zemniaca doska s páskou |  | ks | 2 |  | 0
| 91221201 |  | Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia - nátery
|  | 9122120101 | Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia, nátery - zvodových vodičov, svoriek
|  |  | - náter častí bleskozvodných zariadení, zvodové vodiče vč. podpier a svoriek |  | ks | 7 |  | 0
| 91221401 |  | Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia - meranie
|  | 9122140101 | Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia - meranie - rezistencie uzemnenia
|  |  | - zmeranie zemného odporu s demontážou, premeraním a opätovným zmontovaním svorky |  | ks | 1 |  | 0
| 92010101 |  | Vedenia nadzemné, stožiare, jednoduché
|  | 9201010103 | Vedenia nadzemné, stožiare, jednoduché, betónové
|  |  | - osadenie stožiara z predpätého betónu 9-15 m/3-45 kN jednoduchý - JB bez konzol a výzbroje |  | ks | 1 |  | 0
|  |  | - predpätý betónový stožiar 13,5m |  | ks | 1 |  | 0
|  |  | - žeriav |  | hod | 2 |  | 0
|  |  | - doprava betónových stĺpov |  | kpl | 1 |  | 0
|  |  | - prenájom plošiny do výšky 25m |  | kpl | 1 |  | 0
| 92010106 |  | Vedenia nadzemné, stožiare - pätkovanie
|  | 9201010601 | Vedenia nadzemné, stožiare - pätkovanie stožiara
|  |  | - betón základových pätiek, prostý tr.C 20/25 |  | m3 | 7.17 |  | 0
|  |  | - výstuž základových pätiek zo zvár. sietí |  | t | 0.36 |  | 0
|  |  | - debnenie základových pätiek, zhotovenie-tradičné |  | m2 | 3.04 |  | 0
|  |  | - debnenie základových pätiek, odstránenie-tradičné |  | m2 | 3.04 |  | 0
|  |  | - presun hmôt |  | t | 17.56 |  | 0
|  |  | Cena celkom v EUR bez DPH |  |  |  |  | 0
Pozn. V cene sú zahrnúte dopravné náklady. Dopravné náklady nehýbu s jednotkovou cenou. Jednotková cena je pevná, záväzná a nemenná počas celej doby zmluvy.
|  | V .................................... dňa ............................. . |  | ............................................
podpis oprávnenej osoby uchádzača

## Rozpočet - technol. časť
Príloha č. 1 k časti B.2 - Výkaz výmer (tabuľka č.2)
Stavba: | Modernizácia uzatvoreného televízneho okruhu tunela Sitina - technologická časť
Objekt stavby: |  | T 427 Kamerový dohľad
Klasifikácia stavby: |  | T 427 Kamerový dohľad
Klasifikácia produkcie | Číslo položky |  | Výkaz konštrukcií a pracovných činností |  | M.j. | Množstvo | J. C v € bez DPH | Celkom celkom v € bez DPH
| položka | podpoložka
45.00.00 |  |  | Všeobecné položky
| 0 |  | Všeobecné položky
|  | 0 | Všeobecné položky
|  |  | - projekt skutočného vyhotovenia, zahŕňa požiadavky objednávateľa pre zabezpečenie súladu v oblasti ochrany osobných údajov |  | ks | 1 |  | 0
|  |  | - projekt organizácie výstavby |  | ks | 1 |  | 0
|  |  | - komplexné skúšky |  | kpl | 1 |  | 0
|  |  | - Inžinierska činnosť |  | kpl | 1 |  | 0
|  |  | - prvá odborná prehliadka a odborná skúška |  | kpl | 1 |  | 0
45.31.13 |  |  | Elektroinštalačné práce v ostatných objektoch
| 91080101 |  | Káble Cu - NN silové
|  | 9108010108 | Káble Cu - NN silové uložené v chráničkách
|  |  | - montáž silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ CYKY-CYKYm 750 V 3x1.5 |  | m | 563 |  | 0
|  |  | - montáž silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ CYKY-CYKYm 750 V 3x2.5 |  | m | 154 |  | 0
|  |  | - montáž silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ CYKY-CYKYm 750 V 3x4 |  | m | 300 |  | 0
|  |  | - montáž kábel bezhalogénový, medený 0,6/1,0 kV 3x1,5 |  | m | 1272 |  | 0
|  |  | - montáž kábel bezhalogénový, medený 0,6/1,0 kV 3x2,5 |  | m | 1642 |  | 0
|  |  | - kábel CMSM 3x1,5 |  | m | 563 |  | 0
|  |  | - kábel CYKY-J 3Cx2,5 |  | m | 154 |  | 0
|  |  | - kábel CYKY-J 3Cx4 |  | m | 300 |  | 0
|  |  | - kábel silový, medený, bezhalogénový so zvýšenou odolnosťou proti šíreniu ohňa, CHKE-R 3x1,5-J |  | m | 1272 |  | 0
|  |  | - kábel silový, medený, bezhalogénový so zvýšenou odolnosťou proti šíreniu ohňa, CHKE-R 3x2,5-J |  | m | 1642 |  | 0
| 91080107 |  | Káble Cu - NN
|  | 9108010702 | Káble Cu - NN káble oznamovacie
|  |  | - montáž káble do 7 mm vonk.priemeru v rúrkach,lištách,bez odvieč.a zavieč.krabíc |  | m | 1504 |  | 0
|  |  | - montáž prepojovacieho kábla |  | ks | 72 |  | 0
|  |  | - kábel DVI, 10m |  | ks | 24 |  | 0
|  |  | - kábel F/UTP 4x2xAWG24 Cat.5E, LSOH |  | m | 330 |  | 0
|  |  | - kábel STP 4x2xAWG23 Cat.6A, LSOH, B2ca - s1, d1, a1 |  | m | 934 |  | 0
|  |  | - patch kábel FTP CAT5e 2m, LSOH, tienený |  | ks | 72 |  | 0
| 91100109 |  | Káblové súbory, ukončenie vodičov - NN, ukončenie drôtov a lán
|  | 9110010900 | Káblové súbory, ukončenie vodičov - NN, ukončenie drôtov a lán
|  |  | - zhotovenie káblovej formy na jednom konci, na kábli do 5 x 2 |  | ks | 198 |  | 0
|  |  | - zhotovenie káblového štítka,pripevnenie,ovinutie štítka páskou PVC |  | ks | 178 |  | 0
| 91100111 |  | Káblové súbory, ukončenie vodičov - NN, ukončenie celoplastových káblov
|  | 9110011100 | Káblové súbory, ukončenie vodičov - NN, ukončenie celoplastových káblov
|  |  | - ukončenie celoplastových káblov do 5 x 4 mm2 |  | ks | 218 |  | 0
|  |  | - zhotovenie káblového štítka,pripevnenie,ovinutie štítka páskou PVC |  | ks | 198 |  | 0
| 91110701 |  | Zásuvky NN, domové, nástenné, dvojpólové
|  | 9111070101 | Zásuvky NN, domové, nástenné, dvojpólové, pre prostr. obyčajné
|  |  | - domová zásuvka prostredie obyčajné, 10/16 A 250 V 2P + Z 2 x zapojenie |  | ks | 14 |  | 0
|  |  | - krabica prístrojová dvojásobná pre spínače a zásuvky (150x81x28mm) |  | ks | 14 |  | 0
|  |  | - dvojzásuvka na omietku, 250V AC, 16A |  | ks | 14 |  | 0
|  |  | - krabica prístrojová dvojásobná pre spínače a zásuvky (150x81x28mm) |  | ks | 14 |  | 0
45.31.22 |  |  | Inštalovanie bezpečnostnému systému proti vlámaniu
| 92050302 |  | Slaboprúdové zariadenia, zabezpečovacie a strážiace - kamery, vonkajšie
|  | 9205030202.1 | Slaboprúdové zariadenia, zabezpečovacie a strážiace - kamery, vonkajšie
|  |  | - montáž konzoly na stĺp, konštrukciu do výšky nad 3 m, nosnosti do 10 kg |  | ks | 121 |  | 0
|  |  | - montáž zdroja pre kamery, pripojenie,prekúšanie,nastavenie,pripevnenie,prepojenie |  | ks | 53 |  | 0
|  |  | - montáž kamery v kryte,na konzolu,priskrutkovanie,pripojenie,mechanické nastavenie |  | ks | 121 |  | 0
|  |  | - montáž kamery do aplikačného krytu pripevnenie a zapojenie kamery |  | ks | 121 |  | 0
|  |  | - nastavenie kamery v kryte,pripoj.skúšobného monitora,nastavenie parametrov |  | ks | 121 |  | 0
|  |  | - uved.rozvodu do chodu,prepoj.zariadenia,preverenie a premeranie,nastavenie-kamera pevná vonkajšia |  | ks | 121 |  | 0
|  |  | - uved.rozvodu do chodu,prepoj.zariadenia,preverenie a premeranie,nastavenie-kamera diaľkovo ovládaná |  | ks | 121 |  | 0
|  |  | - montáž diaľkového ovládania objektívu,odkrytovanie a zakrytovanie kamery |  | ks | 121 |  | 0
|  |  | - montáž prepäťovej ochrany, prevodníka |  | ks | 59 |  | 0
|  |  | - montáž magnetického spínača |  | ks | 4 |  | 0
|  |  | - prenájom plošiny do výšky 25m |  | kpl | 1 |  | 0
|  |  | - kompaktná IP kamera DOME 4MP, motorised, H.264, IP66, IR |  | ks | 3 |  | 0
|  |  | - kompaktná IP OUTDOOR kamera DOME 4MP, 3-9mm motorised, H.264, IP66, IR, PoE, RJ45 |  | ks | 15 |  | 0
|  |  | - dvojstupňová prepäťová ochrana ethernetu |  | ks | 4 |  | 0
|  |  | - IP kamera, 1920x1080P, WDR, PID, interface RJ45, 12VDC |  | ks | 2 |  | 0
|  |  | - objektív 1/2,8" varifokal 2,8-12mm pre IP kam, 2MPx |  | ks | 2 |  | 0
|  |  | - kamerový nerezový kryt, ocel L316, 230VAC, |  | ks | 2 |  | 0
|  |  | - slnečná clona pre kamerový nerezový kryt, OCEL L316 |  | ks | 12 |  | 0
|  |  | - zdroj 230VAC/12VDC pre napájanie kamery |  | ks | 2 |  | 0
|  |  | - konzola pre kamerový kryt, montáž na stenu, nerezová ocel L316 |  | ks | 2 |  | 0
|  |  | - kompaktná IP OUTDOOR kamera DOME 4MP, 3-9mm motorised, H.264, IP66, IR, PoE, RJ45 |  | ks | 15 |  | 0
|  |  | - ROBOT 2MPx, IP 23X optical ZOOM, 16X DIGITAL ZOOM, WDR,3D DNR, DEFOG, IR 200M, 360° PTZ, IP66 |  | ks | 6 |  | 0
|  |  | - AID IP kamera, 1920x1080P, interface SFP, 12VDC |  | ks | 42 |  | 0
|  |  | - SFP SINGLE MODE, TWO FIBER, DUAL LC, 1310km, 10km, 1000MB |  | ks | 42 |  | 0
|  |  | - objektív 1/2,8" varifokal 3,3-12mm pre IP kam, 2MPx |  | ks | 42 |  | 0
|  |  | - kamerový nerezový kryt, ocel L316, 230VAC/12VDC, |  | ks | 42 |  | 0
|  |  | - napájací zdroj 230VAC/12VDC pre kameru |  | ks | 42 |  | 0
|  |  | - konzola pre kamerový kryt, montáž na zvislú konzolu, nerezová ocel L316 |  | ks | 42 |  | 0
|  |  | - IP kamera, 1920x1080P, WDR, PID, interface SFP, 12VDC |  | ks | 9 |  | 0
|  |  | - SFP SINGLE MODE, TWO FIBER, DUAL LC, 1310km, 10km, 1000MB |  | ks | 9 |  | 0
|  |  | - objektív 1/2,8" varifokal 2,8-12mm pre IP kam, 2MPx |  | ks | 9 |  | 0
|  |  | - kamerový nerezový kryt, ocel L316, 230VAC/12VDC, |  | ks | 9 |  | 0
|  |  | - napájací zdroj 230VAC/12VDC pre kameru |  | ks | 9 |  | 0
|  |  | - konzola pre kamerový kryt, montáž na stenu, nerezová ocel L316 |  | ks | 9 |  | 0
|  |  | - FULL HD PTZ kamera 3MP, IP66 NEREZOVÝ KRYT, OCEL L316, 30x optical ZOOM, 10X digital ZOOM, 24KG |  | ks | 4 |  | 0
|  |  | - SFP SINGLE MODE, TWO FIBER, DUAL LC, 1310km, 10km, 1000MB |  | ks | 4 |  | 0
|  |  | - konzola pre kamery atyp, nerez ocel L316 |  | ks | 4 |  | 0
|  |  | - THERMAL IP AID kamera, "DVOJČA", VISUAL 1920X1080, THERMAL 640X480, 230VAC, SFP SLOT, OCEL 316L, 4KG |  | ks | 4 |  | 0
|  |  | - stropná konzola pre termo kameru, 316L |  | ks | 2 |  | 0
|  |  | - uchytenie na stenu/stĺp pre termo kameru, 316L |  | ks | 2 |  | 0
|  |  | - predlžovacia konzola pre kamery atyp na stĺp, 1500mm |  | ks | 2 |  | 0
|  |  | - predlžovacia konzola pre kamery atyp, na strop, oceľ L316, 1000mm |  | ks | 2 |  | 0
|  |  | - konzola pre kamery atyp, nerez ocel L316, predĺžená, 1500mm |  | ks | 3 |  | 0
|  |  | - ROBOT kompakt 2MPx, IP 23X optical ZOOM, 16X digital ZOOM, WDR,3D DNR, DEFOG, IR 200M, 360° PTZ, IP66 |  | ks | 21 |  | 0
|  |  | - konzola pre kamery atyp, zvyslá 60cm |  | ks | 11 |  | 0
|  |  | - konzola pre kamery atyp, montáž na stĺp, tvar L |  | ks | 7 |  | 0
|  |  | - magnetický kontakt, róbustný, kovové prevedenie |  | ks | 4 |  | 0
| 92050401 |  | Slaboprúdové zariadenia - dispečérske pracoviská
|  | 9205040100 | Slaboprúdové zariadenia - dispečérske pracoviská
|  |  | - montáž monitora, pripevnenie a uloženie monitora ,pripojenie sieťového a koax.kábla,nastavenie parametrov |  | ks | 12 |  | 0
|  |  | - montáž konzoly pre monitor |  | ks | 5 |  | 0
|  |  | - montáž viewer hardware |  | ks | 22 |  | 0
|  |  | - nastavenie, oživenie |  | hod | 92 |  | 0
|  |  | - montáž istič vzduchový vč.zapojenia jednopólový do 25 A |  | ks | 3 |  | 0
|  |  | - monitor LED monitor, 21,5", Full HD 1920x1080, VGA, DVI |  | ks | 5 |  | 0
|  |  | - monitor 4K UHD 3840 x 2160, VGA, DVI, HDMI, BNC |  | ks | 5 |  | 0
|  |  | - držiak pre monitor 42" |  | ks | 5 |  | 0
|  |  | - monitor 24" FHD 1920 x 1080, VGA, DVI, HDMI, S-Video, vstup/výstup CVBS (BNC x 2), vstup/výstup zvuku, DisplayPort |  | ks | 2 |  | 0
|  |  | - Viewer hardware, i7, SSD (desktop/tower) |  | ks | 22 |  | 0
|  |  | - istič 10kA 16,0B/1 |  | ks | 3 |  | 0
45.34.21 |  |  | Inštalovanie osvetlenia a signalizačných systémov ciest, letísk a prístavov
| 91280101 |  | Elektromomtáže, údržba
|  | 9128010108 | Elektromomtáže, údržba, demontáž el. zariadení |  | ks
|  |  | - demontáž kamery |  | ks | 72 |  | 0
| 92020103 |  | Vedenia vonkajšie, káblové (miestne siete) - káble miestne oznamovacie
|  | 9202010302 | Vedenia vonkajšie, káblové (miestne siete), káble miestne, oznamovacie, uložené pevne
|  |  | - káble do 7 mm vonk.priemeru v rúrkach,lištách,bez odvieč.a zavieč.krabíc |  | m | 578 |  | 0
|  |  | - zhotovenie káblovej formy na jednom konci, na kábli do 5 x 2 |  | ks | 68 |  | 0
|  |  | - zhotovenie káblového štítka,pripevnenie,ovinutie štítka páskou PVC |  | ks | 68 |  | 0
|  |  | - jednosmerné meranie na miestnom oznamovacom kábli vr.vypracovania meracieho protokolu |  | pár | 82 |  | 0
|  |  | - kábel F/UTP 4x2xAWG24 Cat.5E, vonkajší |  | m | 578 |  | 0
| 92020107 |  | Vedenia vonkajšie, káblové (miestne siete) - káble miestne optické
|  | 9202010705 | Vedenia vonkajšie, káblové (miestne siete), káble miestne, optické, uložené v chráničkách
|  |  | - montáž optického kábla, miestna sieť |  | m | 42741 |  | 0
|  |  | - spájanie optických vlákien, zvarovaním, miestna sieť |  | ks | 768 |  | 0
|  |  | - káblová forma pre optický kábel, management pre 2 konce do ODF |  | ks | 28 |  | 0
|  |  | - meranie útlmu optickej trasy -1 vlákno |  | ks | 384 |  | 0
|  |  | - ukončenie optických káblov vyvedením vlákna v kazete |  | ks | 768 |  | 0
|  |  | - zhotovenie káblového štítka,pripevnenie,ovinutie štítka páskou PVC |  | ks | 186 |  | 0
|  |  | - montáž optickej spojky |  | ks | 6 |  | 0
|  |  | - montáž prepojovacieho kábla |  | ks | 65 |  | 0
|  |  | - optická spojka, nerez L316, 40vl. |  | ks | 4 |  | 0
|  |  | - optická spojka, 12vl. |  | ks | 2 |  | 0
|  |  | - BREAK OUT SM 9/125 2xLC |  | m | 29395 |  | 0
|  |  | - kábel J/A-DQ(ZN)BH 1x8 optický kábel, 9/125 SM |  | m | 7786 |  | 0
|  |  | - kábel optický 24 vlákien, SM |  | m | 1800 |  | 0
|  |  | - kábel optický 40 vlákien, SM |  | m | 3760 |  | 0
|  |  | - ochrana zvaru |  | ks | 768 |  | 0
|  |  | - patch kábel SM LC/LC 9/125 DX 1,5m |  | ks | 65 |  | 0
| 92100701 |  | Zariadenia rádiokomunikačné, rozvodnice, slaboprúdové
|  | 9210070102.1 | Zariadenia rádiokomunikačné, rozvodnice, slaboprúdové, skrinky
|  |  | - montáž, komletácia video serveru, HDD |  | ks | 1 |  | 0
|  |  | - montáž rozvodnice do váhy 20 kg |  | ks | 38 |  | 0
|  |  | - montáž rozvodnice do váhy 200 kg |  | ks | 4 |  | 0
|  |  | - zostavenie rozvodníc |  | hod | 648 |  | 0
|  |  | - inštalácia switcha |  | ks | 40 |  | 0
|  |  | - montáž prepojovacieho kábla |  | ks | 76 |  | 0
|  |  | - montáž modulov, izolátorov, expandrov, rozhraní, prevodníka |  | ks | 129 |  | 0
|  |  | - montáž prepäťovej ochrany |  | ks | 64 |  | 0
|  |  | - montáž sieťového zdroja |  | ks | 34 |  | 0
|  |  | - HW konfigurácia |  | ks | 1 |  | 0
|  |  | - konfigurácia SW |  | ks | 1 |  | 0
|  |  | - oživenie a funkčné skúšky |  | ks | 1 |  | 0
|  |  | - zaškolenie obsluhy |  | ks | 1 |  | 0
|  |  | - Video server 19", 2U, 8 bay HS, Intel Xeon E, M.2 NVMe SSD, RAID, RPSU + 5ks HDD 4TB (vr. 5 ročnej záruky) + Sense Pro failover license |  | ks | 1 |  | 0
|  |  | - UTO1 komplet 600x800x42U s ventilačnou jednotkou (vrátane switch, V/V modulov...) |  | ks | 1 |  | 0
|  |  | - UTO2 komplet 600x800x42U s ventilačnou jednotkou (vrátane switch, SFP prevodníkov...) |  | ks | 1 |  | 0
|  |  | - UTO3 komplet 800x1000x42U s ventilačnou jednotkou (vrátane servrov, licencií servrov a kamier, AID modul pre IP kameru, 19" RACK CASE 8- DET...) |  | ks | 1 |  | 0
|  |  | - UTO4 komplet 600x800x42U s ventilačnou jednotkou (vrátane switch, V/V modul, AID modul pre IP kameru, 19" RACK CASE 8- DET...) |  | ks | 1 |  | 0
|  |  | - RACK6 SSUD2 existujúci (doplnenie chasi so zdrojom, systémová kabeláž, upgrade kontroler...) |  | ks | 1 |  | 0
|  |  | - RACK7 SSUD2 existujúci (doplnenie server, licencie, HDD...) |  | ks | 1 |  | 0
|  |  | - RACK10 SSUD2 existujúci (doplnenie switch, UPS...) |  | ks | 1 |  | 0
|  |  | - RACK SSUD POLIANKY existujúci (doplnenie switch...) |  | ks | 1 |  | 0
|  |  | - skrinka KSO K300-K320 |  | ks | 21 |  | 0
|  |  | - skrinka KSO1, KSO2, KSO28-KSO30, KSO57 |  | ks | 6 |  | 0
|  |  | - skrinka kamerová vrátane výplne výzbroje (istenie, zdroj, opticky prevodnik 3300MC SFP) |  | ks | 11 |  | 0
|  |  | Cena celkom v EUR bez DPH |  |  |  |  | 0
Pozn. V cene sú zahrnúte dopravné náklady. Dopravné náklady nehýbu s jednotkovou cenou. Jednotková cena je pevná, záväzná a nemenná počas celej doby zmluvy.
|  | V .................................... dňa ............................. . |  | ............................................
podpis oprávnenej osoby uchádzača

## Rozpočet - CRS
Príloha č. 1 k časti B.2 - Výkaz výmer (tabuľka č.3)
Stavba: | Modernizácia uzatvoreného televízneho okruhu tunela Sitina - centrálny riadiaci systém
Objekt stavby: |  | T 427 Kamerový dohľad
Klasifikácia stavby: |  | T 427 Kamerový dohľad
Klasifikácia produkcie | Číslo položky |  | Výkaz konštrukcií a pracovných činností |  | M.j. | Množstvo | J. C v € bez DPH | Celkom celkom v € bez DPH
| položka | podpoložka
45.31.13 |  |  | Elektroinštalačné práce v ostatných objektoch (Úprava CRS)
| 91270101 |  | Centrálny riadiaci systém - Skrinky
|  | 9127010105 | Centrálny riadiaci systém
|  |  | - kamerová skriňa I/O modul, FX5UC |  | ks | 21 |  | 0
|  |  | - PLC zostava, FX5U |  | ks | 7 |  | 0
| 91270102 |  | Centrálny riadiaci systém - Vizualizácie
|  | 9127010201 | Centrálny riadiaci systém - Vizualizácie
|  |  | - inštalácia a konfigurácia HW, uvedenie do prevádzky |  | ks | 1 |  | 0
|  |  | - SW PLC |  | ks | 1 |  | 0
|  |  | - SW vizualizácia |  | ks | 1 |  | 0
|  |  | - dokumentácia CRS - manuál operátora |  | ks | 1 |  | 0
|  |  | - funkčné skúšky CRS |  | ks | 1 |  | 0
|  |  | - zaškolenie obsluhy CRS |  | ks | 1 |  | 0
|  |  | Cena celkom v EUR bez DPH |  |  |  |  | 0
Pozn. V cene sú zahrnúte dopravné náklady. Dopravné náklady nehýbu s jednotkovou cenou. Jednotková cena je pevná, záväzná a nemenná počas celej doby zmluvy.
|  | V .................................... dňa ............................. . |  | ............................................
podpis oprávnenej osoby uchádzača

## Rozpočet MUR
Príloha č. 1 k časti B.2 - Výkaz výmer (tabuľka č.4)
Stavba: | Modernizácia uzatvoreného televízneho okruhu tunela Sitina - meranie úsekovej rýchlosti
Objekt stavby: |  | T 427 Kamerový dohľad
Klasifikácia stavby: |  | T 427 Kamerový dohľad
Klasifikácia produkcie | Číslo položky |  | Výkaz konštrukcií a pracovných činností |  | M.j. | Množstvo | J. C v € bez DPH | Celkom celkom v € bez DPH
| položka | podpoložka
45.00.00 |  |  | Všeobecné položky
| 0 |  | Všeobecné položky
|  | 0 | Všeobecné položky
|  |  | - projekt skutočného vyhotovenia zahŕňa požiadavky objednávateľa pre zabezpečenie súladu v oblasti ochrany osobných údajov, dokumentácia kvality, technologický postup, kontrolny a skúšobný plán, geodetické zameranie |  | ks | 1 |  | 0
|  |  | - komplexné skúšky |  | kpl | 1 |  | 0
|  |  | - Inžinierska činnosť |  | kpl | 1 |  | 0
|  |  | - prvá odborná prehliadka a odborná skúška |  | kpl | 1 |  | 0
33.2 | 33.20.6 |  | Meracie, kontrolné, testovacie, navigačné a iné prístroje a zariadenia (MÚR a TDC)
|  | 33.20.6 | Ostatné meracie, kontrolné a testovacie nástroje a prístroje
|  | 33.20.6 | Prevádzkový poriadok, zaškolenie
|  |  | - prevádzkový poriadok tunela |  | kpl | 1 |  | 0
|  |  | - zaškolenie obsluhy vo vzťahu na úpravy CRS spojené s napojením MÚR |  | kpl | 1 |  | 0
|  |  | - doplnenie návodu na použitie, doplnenie prevádzkového a havárijného poriadku vo vzťahu na úpravu CRS spojené s napojením MÚR |  | kpl | 1 |  | 0
|  | 33.20.601 | Vyhodnocovací server
|  |  | - Rack 1000x600x42U vrátane aktivních prvkov |  | kpl | 1 |  | 0
|  |  | - PC server, vrátane OS |  | kpl | 5 |  | 0
|  |  | - PC server DB, vrátane OS |  | kpl | 1 |  | 0
|  |  | - SW DB serveru, WEB rozhranie, štatistika |  | kpl | 1 |  | 0
|  |  | - PC server DB, vrátane OS |  | kpl | 1 |  | 0
|  |  | - SW DB serveru, WEB rozhranie - Pátranie |  | kpl | 1 |  | 0
|  |  | - SW pre detekciu vozidiel |  | kpl | 12 |  | 0
|  |  | - SW pre zber dopravných informacií |  | kpl | 4 |  | 0
|  |  | - SW pre porovnanie fyzikálneho odtlačku vozidiel |  | kpl | 4 |  | 0
|  |  | - SW pre meranie úsekovej rýchlosti |  | kpl | 8 |  | 0
|  |  | - programové vybavenie pre diaľkové ovládanie rýchlomeru |  | kpl | 1 |  | 0
|  |  | - jednotka presného času (stabilná časová základňa, zdroj, komunikačné rozhranie) |  | kpl | 3 |  | 0
|  |  | - jednotka GPS (anténa, zdroj, GPS prijímač, komunikačné rozhranie) |  | kpl | 3 |  | 0
|  |  | - jednotka distribucie presného času NTP v PTO |  | kpl | 1 |  | 0
|  |  | - príprava na strane systému vrátane konfigurácie a nastavenia |  | kpl | 1 |  | 0
|  |  | - príprava na strane riadenia vrátane konfigurácie a nastavenia |  | kpl | 1 |  | 0
|  |  | - SW komunikačného modulu pre protokol XML |  | kpl | 1 |  | 0
|  |  | - vytvorenie nového SW bloku do CRS tunela |  | kpl | 1 |  | 0
|  |  | - doplnenie signalizácie vjazdu a výjazdu vozidla do vizualizačného systému tunela |  | kpl | 1 |  | 0
|  | 33.20.602 | Vybavenie na komunikáciu
|  |  | - rozvadzač portálu |  | kpl | 2 |  | 0
|  |  | - detailová kamerová jednotka ANPR |  | ks | 8 |  | 0
|  |  | - konzola pre kameru ANPR |  | ks | 8 |  | 0
|  |  | - ochrana detailové kamery proti znečisteniu |  | ks | 8 |  | 0
|  |  | - IR jednotka pro nasvetlenie SPZ/RZ - integrovaná do detailové kamery |  | ks | 8 |  | 0
|  |  | - ochranný kryt s vyhrievaním pre kamery na čítanie EČV |  | ks | 8 |  | 0
|  |  | - infračervený reflektor pre prisvietenie masky vozidla a tváre šoféra |  | ks | 4 |  | 0
|  |  | - prehľadová kamera, farebná |  | ks | 4 |  | 0
|  |  | - indukčná slučka vrátane zafrézovania do vozovky |  | ks | 16 |  | 0
|  |  | - detektor náprav |  | ks | 16 |  | 0
|  |  | - vyhodnocovacia jednotka pro indukčné slučky a detektory náprav |  | ks | 2 |  | 0
|  | 33.20.603 | Komplexné skúšky, overenie rýchlomerov
|  |  | - projekt komplexných skúšok |  | kpl | 1 |  | 0
|  |  | - geodetické zameranie dĺžky meraného úseku |  | kpl | 1 |  | 0
|  |  | - overenie rýchlomeru podľa metodiky SMU - meranie úsekovej rýchlosti |  | kpl | 1 |  | 0
|  |  | - referenčná čiara |  | ks | 8 |  | 0
|  |  | - skušobná prevádzka |  | kpl | 1 |  | 0
|  | 33.20.604 | Inštalácia
|  |  | - inštalácia riadiacej jednotky pre indukčné slučky |  | kpl | 1 |  | 0
|  |  | - inštalácia ANPR kamier |  | kpl | 8 |  | 0
|  |  | - inštalácia setu skrine MÚR |  | kpl | 2 |  | 0
|  | 33.20.605 | Vyhodnocovanie, väzba na systémy NDS a polície
|  |  | - posielanie priestupkov zo systému MÚR do siete NDS |  | kpl | 1 |  | 0
45.31.13 |  |  | Elektroinštalačné práce v ostatných objektoch
| 91080101 |  | Káble Cu - NN silové
|  | 9108010108 | Káble Cu - NN silové uložené v chráničkách |  | m | 182 |  | 0
|  |  | - montáž silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ CYKY-CYKYm 750 V 3x1.5 |  | m | 147 |  | 0
|  |  | - montáž silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ CYKY-CYKYm 750 V 3x2.5 |  | m | 35 |  | 0
|  |  | - kábel CMSM 3x1,5 |  | m | 147 |  | 0
|  |  | - kábel CYKY-J 3Cx2,5 |  | m | 35 |  | 0
| 91100111 |  | Káblové súbory, ukončenie vodičov - NN, ukončenie celoplastových káblov
|  | 9110011100 | Káblové súbory, ukončenie vodičov - NN, ukončenie celoplastových káblov
|  |  | - ukončenie celoplastových káblov do 5 x 4 mm2 |  | ks | 14 |  | 0
|  |  | - zhotovenie káblového štítka,pripevnenie,ovinutie štítka páskou PVC |  | ks | 14 |  | 0
45.34.21 |  |  | Inštalovanie osvetlenia a signalizačných systémov ciest, letísk a prístavov
| 92020103 |  | Vedenia vonkajšie, káblové (miestne siete) - káble miestne oznamovacie
|  | 9202010302 | Vedenia vonkajšie, káblové (miestne siete), káble miestne, oznamovacie, uložené pevne
|  |  | - káble do 7 mm vonk.priemeru v rúrkach,lištách,bez odvieč.a zavieč.krabíc |  | m | 182 |  | 0
|  |  | - zhotovenie káblovej formy na jednom konci, na kábli do 5 x 2 |  | ks | 14 |  | 0
|  |  | - zhotovenie káblového štítka,pripevnenie,ovinutie štítka páskou PVC |  | ks | 14 |  | 0
|  |  | - jednosmerné meranie na miestnom oznamovacom kábli vr.vypracovania meracieho protokolu |  | pár | 28 |  | 0
|  |  | - kábel F/UTP 4x2xAWG24 Cat.5E, vonkajší |  | m | 182 |  | 0
|  |  | Cena celkom v EUR bez DPH |  |  |  |  | 0
Pozn. V cene sú zahrnúte dopravné náklady. Dopravné náklady nehýbu s jednotkovou cenou. Jednotková cena je pevná, záväzná a nemenná počas celej doby zmluvy.
|  | V .................................... dňa ............................. . |  | ............................................
podpis oprávnenej osoby uchádzača

## Výkon technického servisu
Príloha č. 1 k časti B.2 - Výkaz výmer (tabuľka č.5)
Stavba: | Modernizácia uzatvoreného televízneho okruhu tunela Sitina - Výkon technického servisu
Objekt stavby: |  | T 427 Kamerový dohľad
Klasifikácia stavby: |  | T 427 Kamerový dohľad
Klasifikácia produkcie | Číslo položky |  | Výkaz konštrukcií a pracovných činností |  | M.j. | Množstvo | J. C v € bez DPH | Celkom celkom v € bez DPH
| položka | podpoložka
Výkon technického servisu počas celej záručnej doby
Výkon technického servisu
|  |  | - technický servis počas celej záručnej doby (servis KS, AID) |  | 1 rok | 5 |  | 0
|  |  | Cena celkom v EUR bez DPH |  |  |  |  | 0
Pozn. V cene sú zahrnúte dopravné náklady. Dopravné náklady nehýbu s jednotkovou cenou. Jednotková cena je pevná, záväzná a nemenná počas celej doby zmluvy.
|  | V .................................... dňa ............................. . |  | ............................................
podpis oprávnenej osoby uchádzača

## Plnenie povinností KB
Príloha č. 1 k časti B.2 - Výkaz výmer (tabuľka č.6)
Špecifikácia ceny za plnenie povinností vyplývajúcich zo Zmluvy KB
harmonogram činností vyplývyjúcich zo Zmluvy KB
číslo položky | činnosť | merná jednotka | predpokladaný počet hodín za 1 rok | hodinová zúčtovacia sadzba | cena za 1 rok (€ bez DPH) | denne (24x7) | týždenne | mesačne | každé 3 mesiace | jarná uzávera | jesenná uzávera | 1X za 2 roky | 1 x za dobu záruky | poznámka
1 | Organizačné opatrenia
1.1 | zaškolenie technického personálu v oblasti OT/IT bezpečnosti | hod | 1 |  | 0 | [6 empty] | X
2 | Technické opatrenia
2.1 | aplikovanie preventívnych a nápravných opatrení ( v prípade schválenia Objednávateľa) a preveriť opatrenia a súčinnosť pri implementácii opatrení | hod | 16 |  | 0 | [5 empty] | X
2.2 | analyzovať a vyhodnocovať informácie o incidentoch (iba v prípade vzniku závažného incidentu) | hod | 48 |  | 0 | [8 empty] | v prípade vzniku závažných incidentov
2.3 | viesť zoznamy prístupových práv a privilégií všetkých používateľov spravovaných IS s pravidelnou aktualizáciou zoznamu | hod | 4 |  | 0 | [5 empty] | X
2.4 | vykonávanie hodnotenia zraniteľností nad sledovanými aktívami a prvkami IS a hlásenie zraniteľností Objednávateľovi | hod | 8 |  | 0 | [5 empty] | X
2.5 | viesť evidenciu záplat vykonaných Dodávateľom | hod | 4 |  | 0 |  |  |  | X
2.6 | Konfigurácia a nastavenie mirroringu sieťovej komunikácie pre účely plnenia povinností Objednávateľa v oblasti monitorovania bezpečnosti | hod | 16 |  | 0 | [7 empty] | x
3 | Ostatné plnenia vyplývajúce z prílohy č.2 zmluvy o KB
3.1 | pravidelná aktualizácia existujúceho zoznamu funkčných členov - ekvivalent identifikácia aktív od NDS | hod | 8 |  | 0 | [5 empty] | X
3.2 | mimoriadny bezpečnostný patch manažment a update | hod | 12 |  | 0 |  |  |  |  | X | X
3.3 | súčinnosť pri audite bezpečnosti Poskytovateľa/Zhotoviteľa a subdodávateľov v zmysle ZoKB a Zmluvy o KB | hod | 8 |  | 0 | [6 empty] | X
3.4 | poskytnutie súčinnosti pri penetračných testoch CRS (simulácia incidentu a vyhodnotenie) | hod | 48 |  | 0 | [5 empty] | X
3.5 | zabezpečenie súčinnosti pri vypracovaní aktuálnych BCM plánov (plány obnovy) systémov v správe a prevádzke Poskytovateľa | hod | 48 |  | 0 |  |  |  |  | X | X
spolu € (bez DPH)
| Celková cena bez DPH v € za 1 kalendárny rok: |  |  |  | 0
| Celková cena bez DPH v € za 5 kalendárnych rokov: |  |  |  | 0
Uchádzač vypĺňa len bunku zvýraznenú žltou farbou.
V cene budú započítané dopravné a režijné náklady.
|  | V .................................. dňa ........................... | [7 empty] | ...............................................
Pečiatka a podpis oprávnenej osoby uchádzača