## List1
Stavba : |  | MĚSTO Bystřice pod Hostýnem
Objekt : |  | Bystřice pod Hostýnem - Rozšíření MKDS, ul. Čs. Brigády
Slepý rozpočet
|  | Název položky | MJ | množství | cena bez DPH/ MJ | celkem bez DPH (Kč)
Kamerový systém
dodávka
|  | statická Profesionální IP kamera rozlišen min 5 mpx, kompaktní kamera IP exteriérová antivandal,IP67 Day/Night s mechanickým IR filtrem, Smart IR IR LED dosvit 40 m,progressive scan MT-ZOOM/CMOS, BLC, AWB, WDR, 3DNR, LG | ks | 2 |  | 0
|  | Venkovní rozvaděč na sloup + napájení IP65, včetně uchycení na sloup (držák) | ks | 1 |  | 0
|  | Licence Software pro monitorování a záznam kamer + upgrade 6-7 | ks | 2 |  | 0
|  | Konzole na sloup | ks | 2 |  | 0
|  | GBIC 1GBps WDM, Bidirectional, dosah min. 3km, 1550nm/1310nm SM | ks | 4 |  | 0
|  | Media konvertor SFP/Ethernet s rychlostí 10/100/1000M na rozhraní RJ45 a 100M/1G na SFP slotu/portu + Poe injektor | ks | 2 |  | 0
|  | Instalační case pro kameru SRA | ks | 2 |  | 0
|  | Zdroj pro POE 1000/100 | ks | 2 |  | 0
|  | DSA-12V / 2A / 4 P, zdroj stabilizovaný 12VDC/ 5A | ks | 1 |  | 0
|  | UTP patchcord CAT5 0,5m | ks | 4 |  | 0
|  | optický patchcord LC/LC 1m | ks | 2 |  | 0
|  | optický patchpanel LC (do rozvaděče na sloup) | ks | 2 |  | 0
|  | optický pigtail SM LC | ks | 4 |  | 0
|  | Navaření / opt. vana/spojka/ zapojení | ks | 2 |  | 0
|  | sestavení, montáž a oživení kamerového bodu | ks | 1 |  | 0
|  | napájecí kabel | m | 5 |  | 0
|  | Optický kabel SM min. 24 vlakno + příslušenství + zatažení | m | 120 |  | 0
|  | Optická šachta komplet (komora, víko, tyč, trubka) | ks | 1 |  | 0
|  | dopravné | ks | 1 |  | 0
|  | Instalace software a konfigurace / zapojení / montáž | ks | 1 |  | 0
|  | ostatní materiál - pásky / folie / vruty / písek atd.. | ks | 1 |  | 0
| Celkem za | 798 Kamerový systém bez DPH |  |  |  | 0
| Celkem za část Bystřice pod Hostýnem - Rozšíření MKDS, ul. Čs. Brigády |  |  |  | bez DPH | 0