## Stavební rozpočet
Slepý stavební rozpočet | [24 empty] | 0 | 0 | 0
Název stavby: |  | Město Šternberk | Doba výstavby: |  |  | Objednatel: | Město Šternberk
Druh stavby: |  | 2.NP - bytová jednotka | Začátek výstavby: |  |  | Projektant: | ASAP AVANT s.r.o.
Lokalita: |  | Horní náměstí 47/2, 78501 Šternberk | Konec výstavby: |  |  | Zhotovitel:
JKSO: |  |  | Zpracováno dne: |  |  | Zpracoval:
Č | Kód | Zkrácený popis / Varianta | MJ | Množství | Cena/MJ | Náklady (Kč) | [34 empty] | ISWORK | GROUPCODE |  | VATTAX
|  | Rozměry |  |  | (Kč) | Dodávka | Montáž | Celkem | Přesuny | Typ skupiny | HSV mat | HSV prac | PSV mat | PSV prac | Mont mat | Mont prac | Ostatní mat. | [20 empty] | MAT | WORK | CELK
| 34 | Stěny a příčky |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 | 0 | 0
1 | 342255024R00 | Příčky z desek Ytong tl. 100 | m2 | 5.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 34_ | 3_ | _ | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 |  | 34 |  | 21 | Příčky z desek Ytong tl. 100
| 41 | Stropy a stropní konstrukce (pro pozemní stavby) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 | 0 | 0
2 | 416052232R00 | Podhled, 2úr.oc.konstr.,SDK tl.12,5,bez izol, folie | m2 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 41_ | 4_ | _ | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |  | 41 |  | 21 | Podhled, 2úr.oc.konstr.,SDK tl.12,5,bez izol, folie
| 61 | Úprava povrchů vnitřní |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 | 0 | 0
3 | 612401242RAA | Omítka vnitřních stěn - lepidlo a perlinka, fajnová | m2 | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 61_ | 6_ | _ | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 |  | 61 |  | 21 | Omítka vnitřních stěn - lepidlo a perlinka, fajnová
| Varianta: | kompletní omítky na novém povrchu
4 | 612401242RA0 | Hrubá omítka, zahazování šliců po elektro. voda, kanalizace + zazdění geberitu | soubor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 61_ | 6_ | _ | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 |  | 61 |  | 21 | Hrubá omítka, zahazování šliců po elektro. voda, kanalizace + zazdění geberitu
| 64 | Výplně otvorů |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 | 0 | 0
5 | 642940014RA0 | Dveře jednokřídlové 60-80/197 | kus | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 64_ | 6_ | _ | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 |  | 64 |  | 21 | Dveře jednokřídlové 60-80/197
| Varianta: | Obložkové nové dveře vč. kování de výběru
| 711 | Izolace proti vodě |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 | 0 | 0
6 | 711212001R00 | Nátěr hydroizolační, stěrka, vč. dodávky HI hmoty | m2 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 711_ | 71_ | _ | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 |  | 711 |  | 21 | Nátěr hydroizolační, stěrka, vč. dodávky HI hmoty
| 721 | Vnitřní kanalizace |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 | 0 | 0
7 | 721170955R00 | Kompletní vnitřní kalalizace, geberit, napojení | soubor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 721_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 |  | 721 |  | 21 | Kompletní vnitřní kalalizace, geberit, napojení
| 722 | Vnitřní vodovod |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 | 0 | 0
8 | 722172431R00 | Kompletní rozvody vody plastové PP-R, D 20 x 3,4 mm, PN 20 | soubor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 722_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 |  | 722 |  | 21 | Kompletní rozvody vody plastové PP-R, D 20 x 3,4 mm, PN 20
| 725 | Zařizovací předměty |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 | 0 | 0
9 | 725219201R00 | Montáž kompletních zařizovacích předmětů, baterie, atd.. | soubor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 725_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 |  | 725 |  | 21 | Montáž kompletních zařizovacích předmětů, baterie, atd..
10 | 725249102R00 | Zařizovací předměty + obklady + dlažba | soubor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 725_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 |  | 725 |  | 21 | Zařizovací předměty + obklady + dlažba
| Varianta: | Cena bude upřesněna dle výběru investora - nyní orientačně 65.000 Kč
| 728 | Vzduchotechnika |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 | 0 | 0
11 | 728113121R00 | Montáž potrubí plastového čtyřhranného + napojení odvětrání | soubor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 728_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 |  | 728 |  | 21 | Montáž potrubí plastového čtyřhranného + napojení odvětrání
| Varianta: | Koupelna + kuchyň vč. bourání otvorů
| 731 | Kotelny |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 | 0 | 0
12 | 731159316R00 | Montáž kotle teplov.plyn.do 40kW | soubor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 731_ | 73_ | _ | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 |  | 731 |  | 21 | Montáž kotle teplov.plyn.do 40kW
| 733 | Rozvod potrubí |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 | 0 | 0
13 | 733163103R00 | Potrubí z měděných trubek vytápění D 18 x 1,0 mm | m | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 733_ | 73_ | _ | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 |  | 733 |  | 21 | Potrubí z měděných trubek vytápění D 18 x 1,0 mm
| 735 | Otopná tělesa |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 | 0 | 0
14 | 735141806RT1 | Otopné těleso designové Vertikal RADIK v. 600 mm, dl. 1000 mm | kus | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 735_ | 73_ | _ | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 |  | 735 |  | 21 | Otopné těleso designové Vertikal RADIK v. 600 mm, dl. 1000 mm
| 766 | Konstrukce truhlářské |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 | 0 | 0
15 | 766810010RAE | Kuchyňské linky dodávka a montáž vč. spotřebičů | soubor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 766_ | 76_ | _ | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 |  | 766 |  | 21 | Kuchyňské linky dodávka a montáž vč. spotřebičů
| Varianta: | linka na míru od truhláře vč. spotřebičů - cena orientační bude upřesněno dle požadavků a výběru invesora
| 771 | Podlahy z dlaždic |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 | 0 | 0
16 | 771575118R00 | Montáž podlah keram.,hladké, tmel, 60x60 cm + nivelace | m2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 771_ | 77_ | _ | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 |  | 771 |  | 21 | Montáž podlah keram.,hladké, tmel, 60x60 cm + nivelace
| Varianta: | Nivelace kompletní + broušení
| 777 | Podlahy ze syntetických hmot |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 | 0 | 0
17 | 777445044R00 | Vinyl podlaha, kompletní dodávka + nivelace | m2 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 777_ | 77_ | _ | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 |  | 777 |  | 21 | Vinyl podlaha, kompletní dodávka + nivelace
| Varianta: | lepený vinyl
| 781 | Obklady (keramické) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 | 0 | 0
18 | 781475124R00 | Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 60 x 30 cm - úprava ceny velký formát | m2 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 781_ | 78_ | _ | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 |  | 781 |  | 21 | Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 60 x 30 cm - úprava ceny velký formát
| Varianta: | Materiál obklad viz pol. Zařizovací předměty
| 84 | Potrubí z trub azbestocementových |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 | 0 | 0
19 | 841230114RAB | Plynovod z trub Měď + revize | soubor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 84_ | 8_ | _ | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 |  | 84 |  | 21 | Plynovod z trub Měď + revize
| Varianta: | D 63 x 5,8 návin, SDR11, s podsypem štěrkopískem
| 96 | Bourání konstrukcí |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 | 0 | 0
20 | 966068112R00 | Odstranění původních dveří a sanity | kus | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 96_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 |  | 96 |  | 21 | Odstranění původních dveří a sanity
21 | 962031124R00 | Bourání příček z cihel pálených děrovan. tl.100 mm | m2 | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 96_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 |  | 96 |  | 21 | Bourání příček z cihel pálených děrovan. tl.100 mm
22 | 965081413R00 | Bourání podlah původních plochy nad 1 m2 | m2 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 96_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 |  | 96 |  | 21 | Bourání podlah původních plochy nad 1 m2
| 99 | Přesun hmot |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 | 0 | 0
23 | 992124111R00 | Přesun hmot, ruční nošení | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 99_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 |  | 99 |  | 21 | Přesun hmot, ruční nošení
| H01 | Budovy občanské výstavby |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 | 0 | 0
24 | 998011001R00 | Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m | t | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | H01_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 21 | Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m
| Varianta: | Přesuny hmot vybouraných konstrukcí a jejich ekologická likvidace
| M21 | Elektromontáže |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 | 0 | 0
25 | 210190041RT2 | Kompletníelektro, krabičky, kabely, rozvaděč, revize | soubor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M21_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 21 | Kompletníelektro, krabičky, kabely, rozvaděč, revize
| Varianta: | včetně dodávky montáže
| VORN | Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 08VRN | Náklady na pracovníky |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 | 0 | 0
26 | 081002VRN | Doprava zaměstnanců | Soubor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 99 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 08VRN_ | Â _ | _ | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 21 | Doprava zaměstnanců
[6 empty] | Celkem: |  | 0
Poznámka:

## Krycí list rozpočtu
Krycí list slepého rozpočtu
Název stavby: |  | Město Šternberk |  | Objednatel: | Město Šternberk |  | IČO/DIČ: | 00299529/CZ00299529
Druh stavby: |  | 2.NP - bytová jednotka |  | Projektant: | ASAP AVANT s.r.o. |  | IČO/DIČ: | 19864124/CZ19864124
Lokalita: |  | Horní náměstí 47/2, 78501 Šternberk |  | Zhotovitel: | 0 |  | IČO/DIČ:
Začátek výstavby: |  | 0 |  | Konec výstavby: | 0 |  | Položek: | 26
JKSO: |  |  |  | Zpracoval: | 0 |  | Datum: | 0
Rozpočtové náklady v Kč
A | Základní rozpočtové náklady |  | B | Doplňkové náklady |  | C | Náklady na umístění stavby (NUS)
HSV | Dodávky | 0 | Práce přesčas |  | 0 | Zařízení staveniště |  | 0
| Montáž | 0 | Bez pevné podl. |  | 0 | Mimostav. doprava |  | 0
PSV | Dodávky | 0 | Kulturní památka |  | 0 | Územní vlivy |  | 0
| Montáž | 0 |  |  |  | Provozní vlivy |  | 0
"M" | Dodávky | 0 |  |  |  | Ostatní |  | 0
| Montáž | 0 |  |  |  | NUS z rozpočtu |  | 0
Ostatní materiál |  | 0
Přesun hmot a sutí |  | 0
ZRN celkem |  | 0 | DN celkem |  | 0 | NUS celkem |  | 0
|  |  | DN celkem z obj. |  | 0 | NUS celkem z obj. |  | 0
[6 empty] | VORN celkem |  | 0
[6 empty] | VORN celkem z obj. |  | 0
Základ 0% |  | 0
Základ 12% |  | 0 | DPH 12% |  | 0 | Celkem bez DPH |  | 0
Základ 21% |  | 0 | DPH 21% |  | 0 | Celkem včetně DPH |  | 0
Projektant |  |  | Objednatel |  |  | Zhotovitel
Datum, razítko a podpis |  |  | Datum, razítko a podpis |  |  | Datum, razítko a podpis
Poznámka:

## VORN (hidden)
Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady
Název stavby: | Město Šternberk | Objednatel: | Město Šternberk |  | IČO/DIČ: | 00299529/CZ00299529
Druh stavby: | 2.NP - bytová jednotka | Projektant: | ASAP AVANT s.r.o. |  | IČO/DIČ: | 19864124/CZ19864124
Lokalita: | Horní náměstí 47/2, 78501 Šternberk | Zhotovitel: | 0 |  | IČO/DIČ: | 09288465/CZ09288465
Začátek výstavby: | 0 | Konec výstavby: | 0 |  | Položek: | 26
JKSO: |  | Zpracoval: | 0 |  | Datum: | 0
Vedlejší rozpočtové náklady VRN
Doplňkové náklady DN |  |  | Kč | % | Základna | Kč
Práce přesčas |  |  | 0 |  |  | 0
Bez pevné podl. |  |  | 0 |  |  | 0
Kulturní památka |  |  | 0 |  |  | 0
Celkem DN | [5 empty] | 0
Náklady na umístění stavby (NUS) |  |  | Kč | % | Základna | Kč
Zařízení staveniště |  |  | 0 |  |  | 0
Mimostav. doprava |  |  | 0 |  |  | 0
Územní vlivy |  |  | 0 |  |  | 0
Provozní vlivy |  |  | 0 |  |  | 0
Ostatní |  |  | 0 |  |  | 0
NUS z rozpočtu |  |  | 0 |  |  | 0
Celkem NUS | [5 empty] | 0
Celkem VRN |  |  | 0
Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady VORN
Ostatní rozpočtové náklady (VORN) |  |  | Kč | % | Základna | Kč
Průzkumy, geodetické a projektové práce |  |  | 0 |  |  | 0
Příprava staveniště |  |  | 0 |  |  | 0
Zařízení staveniště |  |  | 0 |  |  | 0
Inženýrské činnosti |  |  | 0 |  |  | 0
Finanční náklady |  |  | 0 |  |  | 0
Územní vlivy |  |  | 0 |  |  | 0
Provozní vlivy |  |  | 0 |  |  | 0
Náklady na pracovníky |  |  | 0 |  |  | 0
Ostatní náklady |  |  | 0 |  |  | 0
Vlastní VORN |  |  | 0 |  |  | 0
Celkem VORN | [5 empty] | 0