PRÍLOHA č. 2 – Kybernetická a informačná bezpečnosť

ku kúpnej zmluve: Digitalizovaná patológia podporovaná umelou inteligenciou – SW

(ďalej len „Zmluva“)

- Účel a vzťah k Zmluve

  - Táto Príloha upravuje minimálne požiadavky na kybernetickú a informačnú bezpečnosť pre aplikačný SW dodávaný Predávajúcim. Príloha je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy a primerane sa uplatní len v rozsahu, v ktorom Predávajúci vykonáva dohľad nad príslušnými komponentmi riešenia.

- Vymedzenie hraníc zodpovednosti (Kompetencie)

  - Kompetencia Predávajúceho

Predávajúci zodpovedá výlučne za Aplikačný SW a jeho inštaláciu  a poskytovanie Servisnej podpory v zmysle Zmluvy.

  - Kompetencia Kupujúceho

Kupujúci zodpovedá za všetky časti prostredia, v ktorom je riešenie prevádzkované, najmä za vlastnú infraštruktúru (on‑premise, vlastný cloud alebo infraštruktúra tretej strany), sieť, identity a prístupy, databázy/úložiská mimo Aplikačného SW, zálohovanie údajov, fyzickú bezpečnosť, napájanie a klimatizáciu.

Nasadenie a prevádzka riešenia je prevádzkovaná na infraštruktúre poskytnutej Kupujúcim, kybernetická bezpečnosť tejto infraštruktúry a nadväzujúcich komponentov je výlučne v kompetencii Kupujúceho.

  - Rozhranie a vylúčenie zodpovednosti

Zodpovednosť Predávajúceho sa nevzťahuje na udalosti, ktorých príčina je v kompetencii Kupujúceho; najmä na:

- infraštruktúru, sieť, identity a prístupy, databázy/úložiská mimo Aplikačného SW, zálohovanie údajov, fyzickú bezpečnosť, napájanie a klimatizáciu,

- zásahy alebo zmeny vykonané bez vedomia/ súhlasu Predávajúceho,

- nedodržanie odporúčaní Predávajúceho v rozsahu jeho kompetencie.

Ak nie sú splnené podmienky potrebné na bežnú prevádzku dodávaného Aplikačného SW podľa bodu 10 (napr. neposkytnutie prístupov alebo súčinnosti, chýbajúce sieťové či fyzické predpoklady v prostredí Kupujúceho), zodpovednosť Predávajúceho sa v rozsahu týchto skutočností vylučuje.

Predávajúci nie je povinný zabezpečovať opatrenia mimo svojej kompetencie; na žiadosť Kupujúceho poskytne primeranú súčinnosť za podmienok dohodnutých v Zmluve.

- Opčné ustanovenia v oblasti kybernetickej bezpečnosti

  - Zmluvné strany berú na vedomie, že v súťažných podkladoch verejného obstarávania boli predvídané opčné ustanovenia v oblasti kybernetickej bezpečnosti, ktorých uplatnenie je viazané na technické, organizačné a bezpečnostné možnosti konkrétneho Kupujúceho.

  - Opčné ustanovenia podľa tejto Prílohy sa neuplatňujú automaticky vo vzťahu ku každému Kupujúcemu. Kupujúci je oprávnený, nie však povinný, rozhodnúť o ich uplatnení najneskôr pred podpisom Kúpnej zmluvy.

  - Uplatnením opčných ustanovení sa tieto stávajú záväznými pre Predávajúceho, ktorý je povinný ich plniť v rozsahu a za podmienok ustanovených v tejto Prílohe. V prípade, ak Kupujúci opčné ustanovenia neuplatní, nevznikajú Predávajúcemu žiadne povinnosti nad rámec ostatných ustanovení Zmluvy a tejto Prílohy.

  - Ak Kupujúci opčné ustanovenia podľa tejto Prílohy neuplatní, vzdialený prístup Predávajúceho do prostredia Kupujúceho sa nevyžaduje a Predávajúci poskytuje plnenie výlučne v rozsahu ostatných ustanovení Zmluvy. Neuplatnenie opčných ustanovení nemá vplyv na platnosť, účinnosť ani vykonateľnosť Zmluvy.

- Normatívne odkazy a rozdelenie povinností

  - Strany berú na vedomie požiadavky zákona č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti (v účinnom znení) a jeho vykonávacích predpisov, ako aj smernice (EÚ) 2022/2555 (NIS2), a to v rozsahu, v akom sa na príslušnú stranu vzťahujú. Zodpovednosť za plnenie povinností regulovaného subjektu (vrátane oznamovania voči CSIRT/kompetentným orgánom) nesie tá strana, ktorá je podľa zákona regulovaná (spravidla Kupujúci). Predávajúci poskytne primeranú súčinnosť, ak je to potrebné a primerane uhradené.

  - Pokiaľ Predávajúci spracúva osobné údaje v mene Kupujúceho, bude spracúvanie riadené samostatnou spracovateľskou zmluvou podľa čl. 28 GDPR. Predávajúci vykoná primerané technické a organizačné opatrenia v rozsahu Kompetencie Predávajúceho a podľa dokumentovaných pokynov Kupujúceho.

- Primerané bezpečnostné opatrenia Predávajúceho

  - Predávajúci  udržiava primerané opatrenia zodpovedajúce rizikám pre Aplikačný SW, a to najmä: riadenie prístupov (PoLP, MFA pre privilegované prístupy), bezpečné konfigurácie a aktualizácie, monitorovanie relevantných logov v Kompetencii Predávajúceho, bezpečný vývoj a proces riadenia zraniteľností. Konkrétne technológie a frekvencie sa primerane riadia rizikom a povahou.

  - Povinnosti uvedené v tejto časti sa nevzťahujú na prvky, ktoré sú výlučne v Kompetencii Kupujúceho (napr. sieťová segmentácia v prostredí Kupujúceho, antivírus/EDR na jeho koncových staniciach, hardening operačného systému na serveroch Kupujúceho, bezpečnosť databáz a úložísk, ktoré spravuje Kupujúci).

  - Zálohovanie údajov (backup) nie je predmetom Zmluvy. Zodpovednosť za zálohovanie nesie výlučne Kupujúci. Kupujúci je povinný zabezpečiť pravidelné zálohovanie a test obnovy údajov a to v súlade s odporúčaniami a súčinnosťou  Predávajúceho. Predávajúci nenesie zodpovednosť za stratu alebo poškodenie údajov spôsobené nedostatočným alebo chýbajúcim zálohovaním zo strany Kupujúceho.

Predávajúci poskytne na požiadanie odporúčania k zálohovaniu aplikačných komponentov a k testu obnovy, v rozsahu svojej kompetencie (napr. odporúčaný postup exportu konfigurácií, logov).

  - Predávajúci primerane riadi kybernetické riziká u svojich priamych dodávateľov, ktoré môžu ovplyvniť Aplikačný SW, najmä formou zmluvných požiadaviek na bezpečnosť, vyžiadania primeraných dôkazov (napr. certifikácia alebo písomné vyhlásenie o súlade) a procesom riadenia zraniteľností v použitých komponentoch - všetko v rozsahu Kompetencie Predávajúceho a primerane riziku.

- Predpoklady a vylúčenia zodpovednosti

  - Plnenie Predávajúceho predpokladá, že Kupujúci zabezpečí všetky podmienky potrebné na bežnú prevádzku a podľa bodu 10 tejto Prílohy.

Ak tieto podmienky nie sú splnené, alebo ak Kupujúci bráni Predávajúcemu v ich overení či vykonaní správy, zodpovednosť Predávajúceho sa v príslušnom rozsahu vylučuje.

  - Predávajúci nezodpovedá za Incidenty spôsobené:

- prostredím Kupujúceho alebo tretích strán vybraných Kupujúcim,

- zásahmi osôb Kupujúceho,

- neautorizovanými zmenami konfigurácie,

- nedodržaním odporúčaní Predávajúceho,

- zraniteľnosťami ‘zero‑day’ pred dostupnosťou opravného mechanizmu od príslušného výrobcu, pričom Predávajúci aplikuje nápravu bez zbytočného odkladu po jej sprístupnení.

- Incidenty a oznamovanie

  - Predávajúci a Kupujúci zriadia kontakt pre hlásenie kybernetický bezpečnostných incidentov:

a)   Predávajúci:

Meno a Priezvisko: 	..................................

Tel. č. : 			..................................

E-mail: 			..................................

b)  Kupujúci:

Meno a Priezvisko: 	..................................

Tel. č. : 			..................................

E-mail: 			..................................

  - Informovanie Kupujúceho:

Ak Predávajúci zistí incident s podstatným dopadom v Kompetencii Predávajúceho, informuje Kupujúceho bez zbytočného odkladu, najneskôr do 24 hodín od nadobudnutia vedomosti. Pri incidentoch vzniknutých v Kompetencii Kupujúceho poskytne Predávajúci primeranú súčinnosť, ak sa o nich hodnoverne dozvie.

  - Podpora oznamovacích povinností Kupujúceho podľa NIS2:

Zodpovednosť voči príslušným orgánom/CSIRT nesie Kupujúci. Predávajúci na žiadosť Kupujúceho bez zbytočného odkladu poskytne dostupné logy a informácie týkajúce sa kompetencií Predávajúceho, aby Kupujúci mohol plniť lehoty NIS2 (24 h včasné varovanie, 72 h oznámenie, záverečná správa do 1 mesiaca).

- Audity a testovanie

  - Dokumentačný audit:

Kupujúci je oprávnený overiť plnenie tejto Prílohy formou dokumentačného auditu, nie častejšie ako 1× ročne, po písomnom oznámení minimálne 30 pracovných dní vopred. Predávajúci poskytne primeranú súčinnosť.

  - On‑site overenie (ak nevyhnutné)

Ak dokumenty nepostačujú na overenie, strany dohodnú cieľ, rozsah a termín primeraného on‑site overenia u Predávajúceho. Kupujúci zabezpečí, aby on‑site prebiehal bez narušenia prevádzky Predávajúceho a za dodržania dôvernosti.

  - Uznávanie certifikácií:

Predávajúci môže splnenie požiadaviek preukázať aj poskytnutím relevantných certifikácií alebo správ tretích strán (napr. ISO/IEC 27001, SOC 2), ktoré Kupujúci uzná ako adekvátny dôkaz bez potreby duplicitného auditu.

  - Penetračné testy:

Penetračné testy alebo skeny v produkcii sú možné iba na základe predchádzajúceho písomného súhlasu Predávajúceho, v dohodnutom termíne a rozsahu, a na náklady Kupujúceho.

- Náhrady nákladov

  - Poskytnutie súčinnosti nad rámec tejto Prílohy (napr. asistencie pri oznamovaní Incidentov voči orgánom, forenzné analýzy, podpora pri audite Kupujúceho) bude fakturované na základe dohodnutej sadzby.

- Ochrana osobných údajov (GDPR)

  - Predávajúci štandardne nevykonáva spracúvanie osobných údajov mimo prostredia Kupujúceho. V prípade, že v rámci servisnej podpory alebo vzdialeného prístupu dôjde k spracúvaniu osobných údajov v mene Kupujúceho, strany uzavrú spracovateľskú zmluvu podľa čl. 28 GDPR. Predávajúci vykoná primerané technické a organizačné opatrenia v rozsahu svojej kompetencie a spracúva výlučne podľa dokumentovaných pokynov Kupujúceho.

Prenosy mimo EÚ/EHP sa nevykonávajú.

- Podmienky potrebné na bežnú prevádzku dodávaného Aplikačného SW:

  - Plnenie Predávajúceho, t.j. dodanie Aplikačného SW v zmysle Zmluvy, predpokladá splnenie podmienok nevyhnutných na bežnú prevádzku Aplikačného SW (tvz. minimálne požiadavky prostredia).

  - Minimálne požiadavky prostredia oznámi Predávajúci Kupujúcemu minimálne dva týždne pred samotnou inštaláciou Aplikačného softvéru, a to v rozsahu potrebnom na zabezpečenie riadneho uskutočnenia jeho dodania. Predávajúci tieto požiadavky oznamuje Kontaktnej osobe Kupujúceho určenej v článku V kúpnej zmluvy :

- Server/OS (napr. podporované verzie OS, patch level, časová synchronizácia NTP, antivírus/EDR)

- Sieť (napr. povolené porty/protokoly; latencia a šírka pásma; TLS terminácia).

- Databáza/úložiská (napr. špecifikácia podporovaných verzií a konfigurácia)

- Prístupy a identity (napr. MFA pre prístupy do svojho prostredia poskytnuté Kupujúcim; vytvorenie technického účtu s definovaným rozsahom podľa jeho potreby, zabezpečenie odberu logov)

- Vzdialený prístup (VPN) a pravidlá používania (opčné ustanovenie):

Zriadenie: Vzdialený prístup do prostredia Kupujúceho zabezpečuje oprávnený odbor Kupujúceho   : tel. kontakt: [doplniť], e-mail: [doplniť], (bude doplnené pred popisom zmluvy). Predávajúci používa výlučne VPN prístup s jednoznačnou identifikáciou Predávajúceho. V prípade zmeny v zozname zamestnancov Predávajúceho, je Predávajúci povinný túto skutočnosť bezodkladne nahlásiť Kupujúcemu e-mailom na adresy e-mail: [doplniť] a e-mail: [doplniť],  (bude doplnené pred popisom zmluvy). v lehote do dvoch pracovných dní odo dňa účinnosti personálnej zmeny.

Zoznam zamestnancov Predávajúceho, ktorí budú poskytovať služby Kupujúcemu budú obsahovať tieto infromácie:  [titul, meno a priezvisko], pracovná pozícia / rola: [doplniť], tel. kontakt: [doplniť], e-mail: [doplniť], forma prístupu [doplniť], (bude doplnené pred popisom zmluvy)

• Identita a autentizácia: Prístupy sú výlučne menovité (bez zdieľaných účtov), s povinným   viacfaktorovým overením (MFA) a v rozsahu zásady najmenších oprávnení (PoLP).

• Logovanie: Kupujúci zabezpečí logovanie a audit vzdialených prístupov v jeho prostredí.   Predávajúci sa zaväzuje používať prístupy iba cez schválený VPN kanál a neobchádzať   bezpečnostné mechanizmy Kupujúceho.

• Prevádzkové okno: Vzdialené zásahy prebiehajú v dohodnutom termíne; kritické zásahy mimo  bežných hodín sa vykonajú po predchádzajúcom schválení kontaktnej osoby Kupujúceho.

- Iné,...

- Ak nie sú splnené minimálne požiadavky prostredia potrebné na bežnú prevádzku dodávaného Aplikačného SW alebo Kupujúci neposkytne súčinnosť pre ich naplnenie, zodpovednosť Predávajúceho sa v rozsahu týchto skutočností vylučuje.