## PTK - Ponuka
Účel prípravnej trhovej konzultácie
V súlade s § 25 zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní za účelom stanovenia požiadaviek (transparentných) na predmet zákazky a predpokladanej hodnoty zákazky.
V súlade s § 25 zákona o VO za účelom prijatia primeraných opatrení, aby sa účasťou záujemcov, uchádzačov alebo hospodárskych subjektov v príslušnej prípravnej trhovej konzultácií nenarušila hospodárska súťaž, poskytne verejný obstarávateľ všetky informácie súvisiace s prípravnou trhovou konzultáciou, vrátane informácií, ktoré z účasti záujemcov, uchádzačov alebo hospodárskych subjektov so vzťahom k záujemcovi alebo uchádzačovi vyplynuli každému, kto o to požiada.
Dodávateľ:
Sídlo:
1. VŠEOBECNÁ ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY
1.1 Názov predmetu zákazky:
Cievne protézy
1.2 CPV:
33184200-5 Vaskulárne protézy
60000000-8 Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
1.3 Druh:
tovar, služba
2. FUNKČNÁ ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY
Cievne protézy pre potreby Kliniky cievnej chirurgie.
3. ROZDELENIE a DOSTUPNOSŤ PREDMETU ZÁKAZKY
3.1 Rozdelenie predmetu zákazky
3.1.a) Rozdelenie na časti:
Áno
Nie
3.1.b) Zoznam položiek:
Predmet zákazky je rozdelený na 4 samostatné časti.
| Položka číslo | Názov časti predmetu zákazky/názov položky predmetu zákazky |  | Merná jednotka (MJ) | Predpokladaný počet MJ na obdobie 36 mesiacov
Časť č. 1 - Vaskulárne pletené a tkané protézy so strieborným povlakom
| Položka č. 1 | Bifurkačná protéza |  | ks | 6
| Položka č. 2 | Lineárna protéza |  | ks | 6
| SPOLU za časť |  |  |  | 12
Časť č. 2 - Bifurkačné a lineárne protézy
| Položka č. 1 | Bifurkačná protéza |  | ks | 90
| Položka č. 2 | Lineárna protéza, typ 1 |  | ks | 45
| Položka č. 3 | Lineárna protéza, typ 2 |  | ks | 60
| SPOLU za časť |  |  |  | 195
Časť č. 3 - Lineárne PTFE protézy vystužené a nevystužené
| Položka č. 1 | Vystužená lineárna protéza |  | ks | 40
| Položka č. 2 | Nevystužená lineárna protéza |  | ks | 20
| SPOLU za časť |  |  |  | 60
Časť č. 4 - Heparínové PTFE ptotézy
| Položka č. 1 | Heparínové PTFE ptotézy |  | ks | 3
3.2 Dostupnosť na trhu:
Bežná dostupnosť
Nie bežná dostupnosť
4. TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY
| Požadované minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty predmetu zákazky |  | Uchádzač uvedie informácie, či ním ponúkaný produkt spĺňa, resp. nespĺňa verejným obstarávateľom definované požiadavky na predmet zákazky (v prípade, ak ponúkaný produkt nespĺňa definované požiadavky uvedie ekvivalentnú hodnotu ním ponúkaného produktu)
|  |  | spĺňa / nespĺňa | hodnota ponúkaného ekvivalentného produktu
Časť č. 1 - Vaskulárne pletené a tkané protézy so strieborným povlakom
Položka č. 1 - Bifurkačná protéza
| 1 | rekonštrukcia v aortálnej oblasti,
| 2 | pletené alebo tkané z polyesteru,
| 3 | polyester impregnovaný želatínou s antimikrobiálnym účinkom vďaka strieborným iontom event. sieťovaným kolagénom s antimikrobiálnym účinkom vďaka silver acetátu,
| 4 | s profylaktickou dlhotrvajúcou prevenciou proti infekciám implantátu,
| 5 | s vysokou biokompatibilitou umožňujúcou optimálnu adaptáciu protéz na konkrétne anatomické pomery pacienta, čo zlepšuje halding a dlhodobú priechodnosť rekonštrukcií,
| 6 | požaduje sa, aby BIFURKAČNÉ protézy boli k dispozícií minimálne v týchto uvedených veľkostiach:
| 6.1 | 12mm x 6mm
| 6.2 | 14mm x 7mm
| 6.3 | 16mm x 8mm
| 6.4 | 18mm x 9mm
| 6.5 | 20mm x 10mm
| 7 | požaduje sa, aby BIFURKAČNÉ protézy všetkých požadovaných veľkostí boli dostupné v dĺžke:
| 7.1 | 45cm, (tolerancia +/- 5cm)
Položka č. 2 - Lineárna protéza
| 1 | rekonštrukcia v aortálnej oblasti,
| 2 | polyester impregnovaný želatínou s antimikrobiálnym účinkom vďaka strieborným iontom event. sieťovým kolagénom s antimikrobiálnym účinkom vďaka silver acetátu,
| 3 | polyester impregnovaný želatínou s antimikrobiálnym účinkom vďaka strieborným iontom event. sieťovým kolagénom s antimikrobiálnym účinkom vďaka silver acetátu,
| 4 | s profylaktickou dlhotrvajúcou prevenciou proti infekciám implantátu,
| 5 | s vysokou biokompatibilitou umožňujúcou optimálnu adaptáciu protéz na konkrétne anatomické pomery pacienta, čo zlepšuje halding a dlhodobú priechodnosť rekonštrukcií, dlhodobú priechodnosť rekonštrukcií,
| 6 | požaduje sa, aby NEVYSTUŽENÉ lineárne protézy boli k dispozícií minimálne v týchto uvedených priemeroch a dĺžkach:
| 6.1 | 6mm x 50cm (tolerancia +/- 10cm)
| 6.2 | 6mm x 70cm (tolerancia +/- 10cm)
| 6.3 | 7mm x 40cm (tolerancia +/- 10cm)
| 6.4 | 8mm x 15cm (tolerancia +/- 10cm)
| 6.5 | 8mm x 30cm (tolerancia +/- 10cm)
| 6.6 | 8mm x 40cm (tolerancia +/- 10cm)
| 6.7 | 8mm x 60cm (tolerancia +/- 10cm)
| 6.8 | 10mm x 40cm (tolerancia +/- 10cm)
| 6.9 | 12mm x 40cm (tolerancia +/- 10cm)
| 6.10 | 14mm x 20cm (tolerancia +/- 10cm)
| 6.11 | 16mm x 20cm (tolerancia +/- 10cm)
| 6.12 | 16mm x 25cm (tolerancia +/- 10cm)
| 6.13 | 18mm x 20cm (tolerancia +/- 10cm)
| 6.14 | 18mm x 25cm (tolerancia +/- 10cm)
| 6.15 | 20mm x 20cm (tolerancia +/- 10cm)
| 6.16 | 20mm x 25cm (tolerancia +/- 10cm)
| 6.17 | 22mm x 20cm (tolerancia +/- 10cm)
| 6.18 | 22mm x 25cm (tolerancia +/- 10cm)
| 6.19 | 24mm x 20cm (tolerancia +/- 10cm)
| 6.20 | 24mm x 25cm (tolerancia +/- 10cm)
| 7 | požaduje sa, aby VYSTUŽENÉ lineárne protézy boli k dispozícií minimálne v týchto uvedených priemeroch a dĺžkach:
| 7.1 | 6mm x 60cm (tolerancia +/- 10cm)
| 7.2 | 6mm x 90cm (tolerancia +/- 10cm)
| 7.3 | 8mm x 30cm (tolerancia +/- 10cm)
| 7.4 | 8mm x 40cm (tolerancia +/- 10cm)
| 7.5 | 8mm x 60cm (tolerancia +/- 10cm)
| 7.6 | 8mm x 90cm (tolerancia +/- 10cm)
Časť č. 2 - Bifurkačné a lineárne protézy
Položka č. 1 - Bifurkačná protéza
| 1 | rekonštrukcia v aortálnej oblasti,
| 2 | pletená polyesterová cievna protéza,
| 3 | impregnovaná odburavateľným kolagénom,
| 4 | neobsahujúca aldehydy ani izokyanidy,
| 5 | priepustnosť vody < 10 ml/cm2/min
| 6 | dĺžka bifirkačnej protézy: 45cm (tolerancia +/- 5cm)
| 7 | požaduje sa, aby bifurkačné protézy dĺžky 45cm (tolerancia +/- 5cm) boli k dispozícií minimálne v uvedených veľkostiach:
| 7.1 | 12mm x 6mm,
| 7.2 | 14mm x 7mm,
| 7.3 | 16mm x 8mm,
| 7.4 | 18mm x 9mm,
| 7.5 | 20mm x 10mm,
| 7.6 | 22mm x 11mm,
| 7.7 | 24mm x 12mm.
Položka č. 2 - Lineárna protéza, typ 1
| 1 | rekonštrukcia v aortofemorálnej oblasti,
| 2 | pletená polyesterová cievna protéza,
| 3 | impregnovaná odburavateľným kolagénom,
| 4 | neobsahujúca aldehydy ani izokyanidy,
| 5 | priepustnosť vody < 10 ml/cm2/min
| 6 | dĺžka lineárnej protézy, typ 1: min. 25 cm - max. 40 cm
| 7 | požaduje sa, aby lineárne protézy dĺžky min. 25 cm - max. 40 cm boli k dispozícií minimálne v uvedených priemeroch:
| 7.1 | 6 mm,
| 7.2 | 7 mm,
| 7.3 | 8 mm,
| 7.4 | 10 mm,
| 7.5 | 12 mm,
| 7.6 | 14 mm,
| 7.7 | 16 mm,
| 7.8 | 18 mm,
| 7.9 | 20 mm,
| 7.10 | 22 mm,
| 7.11 | 24 mm.
Položka č. 3 - Lineárna protéza, typ 2
| 1 | rekonštrukcia v aortofemorálnej oblasti,
| 2 | pletená polyesterová cievna protéza,
| 3 | impregnovaná odburavateľným kolagénom,
| 4 | neobsahujúca aldehydy ani izokyanidy,
| 5 | priepustnosť vody < 10 ml/cm2/min
| 6 | dĺžka lineárnej protézy, typ 2: min. 55 cm - max. 70 cm
| 7 | požaduje sa, aby lineárne protézy dĺžky min. 55 cm - max. 70 cm boli k dispozícií minimálne v uvedených priemeroch:
| 7.1 | 6 mm,
| 7.2 | 7 mm,
| 7.3 | 8 mm,
| 7.4 | 10 mm,
| 7.5 | 12 mm,
| 7.6 | 14 mm.
Časť č. 3 - Lineárne PTFE protézy vystužené a nevystužené
Položka č. 1 - Vystužená lineárna protéza
| 1 | lineárna cievna PTFE protéza vystužená s odnímateľnými krúžkami výstuže,
| 2 | umožňujúca optimálnu adaptáciu protéz na konkrétne anatomické pomery pacienta,
| 3 | maximálna ochrana proti strate krvi, proti zalomeniu alebo pri implantácii,
| 4 | požaduje sa, aby vystužená lineárna protéza bola k dispozícií v týchto rozmeroch:
| 4.1 | vystužená lineárna protéza, typ 1:
- štandardná hrúbka steny
- priemer: 6mm
- dĺžka: 80cm (tolerancia +/- 10cm)
| 4.2 | vystužená lineárna protéza, typ 2:
- tenkostenná
- priemer: 6mm
- dĺžka: 80cm (tolerancia +/- 10cm)
| 4.3 | vystužená lineárna protéza, typ 3:
- tenkostenná
- priemer: 7mm
- dĺžka: 70cm (tolerancia +/- 10cm)
Položka č. 2 - Nevystužená lineárna protéza
| 1 | lineárna cievna PTFE protéza nevystužená,
| 2 | umožňujúca optimálnu adaptáciu protéz na konkrétne anatomické pomery pacienta,
| 3 | požaduje sa, aby nevystužená lineárna protéza bola k dispozícií v rozmeroch:
| 3.1 | nevystužená lineárna protéza, typ 1:
- štandardná hrúbka steny
- priemer: 6mm
- dĺžka: 50cm (tolerancia +/- 10cm)
| 3.2 | nevystužená lineárna protéza, typ 2:
- štandardná hrúbka steny
- priemer: 6mm
- dĺžka: 70cm (tolerancia +/- 10cm)
| 3.3 | nevystužená lineárna protéza, typ 3:
- štandardná hrúbka steny
- priemer: 6mm
- dĺžka: 80cm (tolerancia +/- 10cm)
| 3.4 | nevystužená lineárna protéza, typ 4:
- tenkostenná
- priemer: 6mm
- dĺžka: 80cm (tolerancia +/- 10cm)
| 3.5 | nevystužená lineárna protéza, typ 5:
- tenkostenná
- priemer: 7mm
- dĺžka: 70cm (tolerancia +/- 10cm)
| 3.6 | nevystužená lineárna protéza, typ 6:
- tenkostenná
- priemer: 5mm
- dĺžka: 70cm (tolerancia +/- 10cm).
Časť č. 4 - Heparínové PTFE protézy
Položka č. 1 - Heparínová PTFE protéza
| 1 | Typ č. 1 - Heparínová protéza 5mm x 40cm (tolerancia +/- 5 cm)
| 1.1 | priemer: 5 mm
| 1.2 | dĺžka: 40 cm (tolerancia +/- 5 cm)
| 1.3 | tenkostenná (0,4mm) a nevystužená,
| 1.4 | tenkostenná (0,4mm) a vystužená,
| 1.5 | so štandardnou stenou (0,7 mm) a nevystužená,
| 2 | Typ č. 2 - Heparínová protéza 5mm x 70cm (tolerancia +/- 5 cm)
| 2.1 | priemer: 5 mm
| 2.2 | dĺžka: 70 cm (tolerancia +/- 5 cm)
| 2.3 | tenkostenná (0,4mm) a nevystužená,
| 2.4 | tenkostenná (0,4mm) a vystužená,
| 2.5 | so štandardnou stenou (0,7 mm) a nevystužená,
| 3 | Typ č. 3 - Heparínová protéza 6mm x 20cm (tolerancia +/- 5 cm)
| 3.1 | priemer: 6 mm
| 3.2 | dĺžka: 20 cm (tolerancia +/- 5 cm)
| 3.3 | so štandardnou stenou (0,7 mm) a nevystužená,
| 4 | Typ č. 4 - Heparínová protéza 6mm x 50cm (tolerancia +/- 5 cm)
| 4.1 | priemer: 6 mm
| 4.2 | dĺžka: 50 cm (tolerancia +/- 5 cm)
| 4.3 | tenkostenná (0,4mm) a nevystužená,
| 4.4 | tenkostenná (0,4mm) a vystužená,
| 4.5 | so štandardnou stenou (0,7 mm) a nevystužená,
| 4.6 | so štandardnou stenou (0,7 mm) a vystužená.
| 5 | Typ č. 5 - Heparínová protéza 6mm x 80cm (tolerancia +/- 5 cm)
| 5.1 | priemer: 6 mm
| 5.2 | dĺžka: 80 cm (tolerancia +/- 5 cm)
| 5.3 | tenkostenná (0,4mm) a nevystužená,
| 5.4 | tenkostenná (0,4mm) a vystužená,
| 5.5 | so štandardnou stenou (0,7 mm) a vystužená.
| 6 | Typ č. 6 - Heparínová protéza 7mm x 20cm (tolerancia +/- 5 cm)
| 6.1 | priemer: 7 mm
| 6.2 | dĺžka: 20 cm (tolerancia +/- 5 cm)
| 6.3 | so štandardnou stenou (0,7 mm) a nevystužená,
| 7 | Typ č. 7 - Heparínová protéza 7mm x 50cm (tolerancia +/- 5 cm)
| 7.1 | priemer: 7 mm
| 7.2 | dĺžka: 50 cm (tolerancia +/- 5 cm)
| 7.3 | tenkostenná (0,4mm) a nevystužená,
| 7.4 | tenkostenná (0,4mm) a vystužená,
| 7.5 | so štandardnou stenou (0,7 mm) a nevystužená,
| 7.6 | so štandardnou stenou (0,7 mm) a vystužená.
| 8 | Typ č. 8 - Heparínová protéza 7mm x 80cm (tolerancia +/- 5 cm)
| 8.1 | priemer: 7 mm
| 8.2 | dĺžka: 80 cm (tolerancia +/- 5 cm)
| 8.3 | tenkostenná (0,4mm) a nevystužená,
| 8.4 | tenkostenná (0,4mm) a vystužená,
| 8.5 | so štandardnou stenou (0,7 mm) a vystužená.
| 9 | Typ č. 9 - Heparínová protéza 8mm x 50cm (tolerancia +/- 5 cm)
| 9.1 | priemer: 8 mm
| 9.2 | dĺžka: 50 cm (tolerancia +/- 5 cm)
| 9.3 | tenkostenná (0,4mm) a nevystužená,
| 9.4 | tenkostenná (0,4mm) a vystužená,
| 9.5 | so štandardnou stenou (0,7 mm) a nevystužená,
| 9.6 | so štandardnou stenou (0,7 mm) a vystužená,
| 10 | Typ č. 10 - Heparínová protéza 8mm x 80cm (tolerancia +/- 5 cm)
| 10.1 | priemer: 8 mm
| 10.2 | dĺžka: 80 cm (tolerancia +/- 5 cm)
| 10.3 | tenkostenná (0,4mm) a nevystužená,
| 10.4 | tenkostenná (0,4mm) a vystužená,
| 10.5 | so štandardnou stenou (0,7 mm) a vystužená.
| 11 | Spoločné požiadavky na predmet zákazky (pre každý typ)
| 11.1 | heparínom impregnovaná cievna protéza,
| 11.2 | z expandovaného polytetrafluóretylénu (ePTFE),
| 11.3 | s bioaktívnou heparínovou povrchovou vrstvou,
| 11.4 | povrch lumenu protézy potiahnutý vysokomolekulárnym heparínom,
| 11.5 | v prípade vystuženej heparínovej protézy sa požaduje s odnímateľným vonkajším špirálovým vystužením z PTFE (na použitie v oblastiach s vysokým nebezpečenstvom kompresie a zalomenia).
5. MINIMÁLNE OSOBITNÉ ZMLUVNÉ POŽIADAVKY NA PREDMET ZÁKAZKY
| Požaduje sa: |  | Uchádzač uvedie informáciu, či akceptuje resp. neakceptuje verejným obstarávateľom definované zmluvné požiadavky na predmet zákazky (v prípade neakceptovania príslušnej požiadavky uvedie dôvod a ním navrhovanú úpravu)
|  |  | akceptujem / neakceptujem | dôvod neakceptovania požiadavky a návrh jej úpravy
| 1. | Požaduje sa uzatvorenie rámcovej dohody, a to na dohodnuté zmluvné obdobie tridsaťšesť (36) kalendárnych mesiacov, resp. do doby naplnenia zmluvného finančného objemu podľa toho, ktorá z uvedených skutočností nastane skôr.
| 2. | Požaduje sa poskytovanie plnenia vo viacerých ucelených častiach, a to na základe písomných čiastkových výziev (ďalej len "objednávka") objednávateľa s periodicitou a v minimálnych objemoch podľa jeho aktuálnych prevádzkových potrieb.
| 3. | Požaduje sa dodanie tovaru:
| 3.1 | do štyridsiatichôsmich (48) hodín od doručenia písomnej objednávky dodávateľovi,
| 3.2 | v pracovných dňoch (do termínu sa nezapočítavajú dni pracovného voľna, pracovného pokoja a štátne sviatky),
| 3.3 | v čase od 07:00 hod. do 14:00 hod.,
| 3.4 | na dohodnuté miesto plnenia a zodpovednej osobe objednávateľa (podrobnosti o mieste plnenia a zodpovednej osobe objednávateľa budú dodávateľovi upresnené bezprostredne po nadobudnutí účinnosti rámcovej dohody),
| 3.5 | s dodacím listom, ktorý musí obsahovať okrem povinných náležitostí aj číslo objednávky, číslo rámcovej dohody, ŠÚKL kód (ak je to relevantné), kód MZ SR (ak je to relevantné), jednotkovú cenu príslušnej položky bez DPH, s DPH, sadzbu DPH, celkovú cenu príslušnej položky bez DPH, s DPH. V prípade, ak je dodávaný tovar z krajiny EÚ (okrem SR), je dodávateľ povinný uviesť v dodacom liste, okrem náležitostí uvedených v predchádzajúcej vete, aj: - kód tovaru podľa aktuálne platného colného sadzobníka, - údaj o krajine pôvodu tovaru (t.j. krajina kde bol tovar vyrobený).
| 4. | Požaduje sa, aby v prípade, ak sa úspešným Dodávateľom po elektronickej aukcii stane: - Dodávateľ, ktorý je alebo bol dodávateľom predmetu zákazky pre Objednávateľa a ak jeho konečná jednotková cena za MJ bez DPH je vyššia ako súčasne aktuálna alebo predtým platná jednotková cena za MJ bez DPH, za ktorú Objednávateľ nakupuje alebo nakupoval od Dodávateľa pred vyhlásením tejto súťaže, alebo - Dodávateľ, ktorý Objednávateľovi predložil aktuálnu cenovú ponuku pred vyhlásením tejto súťaže a jeho konečná jednotková cena za MJ bez DPH je vyššia ako cena ktorú predložil v aktuálnej cenovej ponuke pred vyhlásením tejto súťaže, tak: Objednávateľ vyzve úspešného Dodávateľa na podanie vysvetlenia k uvedenému a ak po prehodnotení písomného zdôvodnenia Objednávateľ: - uzná navýšenie konečnej jednotkovej ceny za MJ bez DPH príslušnej položky predmetu zákazky, zašle Dodávateľovi oznámenie, v ktorom potvrdí oprávnenie ním ponúknutej ceny, alebo - neuzná navýšenie konečnej jednotkovej ceny za MJ bez DPH príslušnej položky predmetu zákazky, tak si vyhradzuje právo odstúpiť od uzavretej Rámcovej dohody.
| 5. | V prípade, ak Dodávateľ doručí Objednávateľovi tovar v kvalite a/alebo v množstve nezodpovedajúcom požiadavkám Objednávateľa, je Objednávateľ oprávnený v lehote do 5 pracovných dní od dodania tovaru požiadať Dodávateľa o dodanie tovaru zodpovedajúceho jeho požiadavkám. Dodávateľ je povinný nahradiť reklamovaný tovar tovarom v kvalite a v množstve zodpovedajúcom požiadavkám Objednávateľa, a to v lehote najneskôr do 5 pracovných dní odo dňa oznámenia požiadavky Objednávateľa podľa predchádzajúcej vety. Všetky vzniknuté náklady spojené s oprávnenou reklamáciou Objednávateľa znáša v plnom rozsahu Dodávateľ.
| 6. | V prípade, ak sa po uzatvorení tejto RD preukáže, že na relevantnom trhu existuje cena (ďalej tiež ako „nižšia cena“) za rovnaké alebo porovnateľné plnenie ako je obsiahnuté v tejto RD a dodávateľ už preukázateľne v minulosti za takúto nižšiu cenu plnenie poskytol, resp. ešte stále poskytuje, pričom rozdiel medzi nižšou cenou a cenou podľa tejto RD je viac ako 5% v neprospech ceny podľa tejto RD, zaväzuje sa dodávateľ poskytnúť objednávateľovi pre takéto plnenie objednané po preukázaní tejto skutočnosti dodatočnú zľavu vo výške rozdielu medzi ním poskytovanou cenou podľa tejto RD a nižšou cenou.
| 6.1 | Dodávateľ je povinný bezodkladne, najneskôr však do 5 pracovných dní od zistenia nižšej ceny podľa bodu 6. doručiť objednávateľovi dodatok, predmetom ktorého bude upravená cena zistená postupom podľa bodu 6. V prípade, ak v uvedenej lehote nebude dodatok objednávateľovi doručený, vyhradzuje si objednávateľ právo odstúpiť od tejto RD.
| 7. | Požaduje sa akceptovať, že platba za plnenie sa realizuje výlučne bezhotovostným platobným stykom na základe faktúry doručenej Dodávateľom, a to vždy za riadne a včas poskytnuté plnenie. Dodávateľ je povinný zaslať faktúru za dodanie tovaru elektronicky na e-mailovú adresu: šzm@vusch.sk. Za deň splnenia peňažného záväzku Objednávateľa sa považuje deň odpísania dlžnej sumy z účtu Objednávateľa v prospech účtu Dodávateľa.
| 8. | Požaduje sa v zmysle § 340b ods. 5 zákona č. 513/1991 Z. z. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov splatnosť faktúry v lehote 60 kalendárnych dní odo dňa jej doručenia Objednávateľovi. Dodávateľ je povinný k faktúre vždy priložiť kópiu objednávky Objednávateľa (ak bola vyhotovená) ako povinnú prílohu faktúry. Dodávateľ je rovnako povinný k faktúre priložiť kópiu dodacieho listu ako jej povinnú prílohu, okrem prípadov, kedy je faktúra doručená zároveň s dodacím listom.
| 9. | Požaduje sa, aby dodávateľ počas trvania zmluvného vzťahu informoval objednávateľa o každej zmene (písomne, bezodkladne najneskôr do piatich (5) pracovných dní odo dňa účinnosti zmeny, predložením kópie dokladov, ktorými preukáže oprávnenosť vykonaných zmien): - údajov týkajúcich sa tovaru (napr. zaradenie/vyradenie tovaru do/zo Zoznamu kategorizovaných ŠZM, zmena ŠÚKL kódu, zmena názvu tovaru a pod.), - ceny vyvolanej zmenou jednotlivých regulačných cenových predpisov a zoznamov.
| 10. | Požaduje sa, aby dodávateľ v čase predloženia ponuky a zároveň počas trvania rámcovej dohody bol oprávnený na poskytnutie plnenia predmetu zákazky.
| 11. | Požaduje sa možnosť uplatnenia si náhrady škody u dodávateľa vo výške vzniknutých finančných nákladov a/alebo možnosť vrátenia nespotrebovanej časti tovaru v prípade nedodržania požiadaviek uvedenýchv zmluvných podmienkách.
| 12. | Zmluvné strany sa dohodli, že pohľadávky, ktoré vzniknú dodávateľovi z tohto zmluvného vzťahu, dodávateľ nie je oprávnený postúpiť tretím osobám bez predchádzajúceho súhlasu objednávateľa. Postúpenie pohľadávok bez predchádzajúceho súhlasu objednávateľa je neplatné. Súhlas objednávateľa je platný len za podmienky, že bol na takýto úkon udelený predchádzajúci písomný súhlas Ministerstva zdravotníctva SR.
| 13. | Zmluvné strany sa dohodli, že pohľadávky, ktoré vzniknú dodávateľovi z tohto zmluvného vzťahu, nie je možné zabezpečiť prostredníctvom ručenia podľa § 91 ods. 3 zákona č. 578/2004 Z. z. bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa. Ručenie bez predchádzajúceho súhlasu objednávateľa je neplatné. Súhlas objednávateľa je platný len za podmienky, že bol na takýto úkon udelený predchádzajúci písomný súhlas Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky.
| 14. | Zmluvné strany sa dohodli, že sú zbavené zodpovednosti za čiastočné alebo úplné neplnenie zmluvných povinností podľa tohto zmluvného vzťahu v prípade, že toto neplnenie je v dôsledku okolností vylučujúcich zodpovednosť. Pre účely tohto zmluvného vzťahu sa za okolnosti vylučujúce zodpovednosť považujú prípady, ktoré nie sú závislé, ani ich nemôžu ovplyvniť Zmluvné strany, a to najmä podľa ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov. Zmluvná strana, ktorá sa odvolá na okolnosti vylučujúce zodpovednosť, je povinná to oznámiť druhej Zmluvnej strane najneskôr do 5 kalendárnych dní od vzniku tejto skutočnosti a môže požiadať o prípadnú úpravu podmienok zmluvného vzťahu. Na požiadanie Zmluvnej strany, ktorej boli avizované okolnosti vylučujúce zodpovednosť, je povinný oznamovateľ predložiť hodnoverný dôkaz. Ak nedôjde k dohode, má Zmluvná strana, ktorej boli avizované okolnosti vylučujúce zodpovednosť, právo odstúpiť od uzatvoreného zmluvného vzťahu. Účinky odstúpenia nastanú dňom doručenia oznámenia druhej Zmluvnej strane.
| 15. | Dodávateľ je povinný podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) dodržiavať mlčanlivosť o osobných údajoch, ako aj o všetkých skutočnostiach o ktorých sa dozvedel pri vykonávaní činností vyplývajúcich z uzatvoreného zmluvného vzťahu. Zároveň je povinný o tejto povinnosti preukázateľne poučiť aj svojich zamestnancov. Povinnosť zachovávať mlčanlivosť platí aj po skončení trvania zmluvného vzťahu. V opačnom prípade Objednávateľovi zodpovedá za škodu, ktorá Objednávateľovi vznikla porušením tejto povinnosti. Osobné údaje dotknutých osôb, ktoré sú súčasťou tohto procesu verejného obstarávania, sú spracúvané verejným obstarávateľom na vopred vymedzený účel v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Bližšie informácie sú uvedené na webovom sídle verejného obstarávateľa.
| 16. | Požaduje sa, aby sa Dodávateľ po uzatvorení zmluvného vzťahu oboznámil s Etickým kódexom obchodných partnerov Objednávateľa zverejnenom na internetovej stránke: www.vusch.sk/eticky-kodex/. Požaduje sa dodržiavanie etických zásad uvedených v Etickom kódexe obchodných partnerov Objednávateľa, pričom v prípade zistenia, že došlo k porušeniu týchto zásad, Objednávateľ si vyhradzuje právo zmluvný vzťah ukončiť odstúpením od zmluvy.
6. MINIMÁLNE OSOBITNÉ POŽIADAVKY NA PREDMET ZÁKAZKY A DOKLADY
| Požadované minimálne osobitné požiadavky na predmet zákazky a doklady: (uchádzač bude predkladať v ponuke v súťaži, pokiaľ nie je uvedené inak) |  | Uchádzač uvedie informácie, či akceptuje resp. neakceptuje verejným obstarávateľom definované minimálne osobitné požiadavky na predmet zákazky a doklady (v prípade neakceptovania príslušnej požiadavky uvedie dôvod a ním navrhovanú úpravu)
|  |  | akceptujem / neakceptujem | dôvod neakceptovania požiadavky a návrh jej úpravy
| 1. | Doklad s názvom ES vyhlásenie o zhode a podklady k nemu, resp. iné doklady, ktoré nahrádzajú požadované potvrdenie. Uchádzač predloženým dokladom preukáže, že všetky ponúkané produkty spĺňajú technické požiadavky, ktoré sa na určený výrobok vzťahujú v súlade so zákonom č. 56/2018 Z. z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zároveň, že sú označené značkou CE, čím sa deklaruje, že vlastnosti určeného výrobku spĺňajú technické požiadavky, ktoré sú na určený výrobok kladené a že boli dodržané postupy posudzovania zhody ustanovené zákonom o zhode alebo iným osobitným predpisom.
| 2. | V prípade, ak je to relevantné, Potvrdenie ŠÚKL (výstup z databázy registrovaných/evidovaných zdravotníckych pomôcok), resp. iné doklady, ktoré nahrádzajú požadované potvrdenie
| 3. | Prospektový materiál
| 4. | V prípade, ak je to relevantné, právoplatné Rozhodnutie o zaradení zdravotníckej pomôcky v Zozname ŠZM spolu s prílohou, v ktorej sú uvedené podrobnosti o zaradení ponúkaného produktu v Zozname ŠZM
7. PRÍLOHY
| Príloha č. 1 | Kalkulácia ceny - Štruktúrovaný rozpočet ceny predmetu zákazky
| Príloha č. 2 | Prospektový materiál
Kontaktná osoba predkladateľa PTK pre účely overenia si informácií týkajúcich sa technických parametrov ponúkaného produktu:
Meno a priezvisko:
Pracovná pozícia:
Telefónne číslo:
E-mail:
PREHLÁSENIE
Týmto prehlasujem, že v PTK nami uvedené položky v plnom rozsahu spĺňajú funkčnú špecifikáciu (t.j. účel použitia) predmetu zákazky. Zároveň prehlasujem, že v prípade, ak verejný obstarávateľ vyhlási zákazku na uvedený predmet zákazky v súlade s nami ponúkanými hodnotami uvedených položiek, nie sú nám známe žiadne okolnosti, ktoré by nám bránili v účasti v predmetnej zákazky.
| V: |  | podpis:
| Dňa: |  | meno:
pracovná pozícia:
pečiatka:
Poznámka:
- povinné údaje vyplní uchádzač