V-STATIK s.r.o, Strojárenská 1703/32, 029 01 Námestovo


 Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Žiline, oddiel: Sro, vložka 56016/L

Vec : **Prehlásenie o požiarnej odolnosti prefabrikovaných výrobkov**

**V-Statik s.r.o. ako vypracovateľ projektovej dokumentácie na zákazke " ALFAGEN – Technologická připrava a vsázky - SO 01 Skladovací hala" prehlasuje, že všetky prefabrikované prvky (stĺpy, väzníky, väznice, obvodové stužidlá, základové nosníky, oporné múry,) sú navrhnuté podľa projektu požiarnej ochrany a normy ČSN EN 1992-12 požiarna odolnosť stavebných konštrukcií.**

Na jednotlivé prefa prvky boli kladené nasledovné požiadavky :

* Obvodové a vnútorné stĺpy R 90
* Strešné väzníky REI 60
* Strešné väznice REI 60
* Obvodové stužidlá REI 60
* Základové nosníky REI 60
* Oporné múry REI 60

Požiarna odolnosť stĺpov je dokázaná presným statickým výpočtom.