## SO 01
VÝKAZ MATERIÁLU
stavba: | Revitalizácia centra s ohľadom na zmenu klímy
K.ú. Kostolná pri Dunaji; p.č.: 56/1, 56/2, 57/1, 57/2, 66/1, 69/1, 77
investor: | Obec Kostolná pri Dunaji; Kostolná pri Dunaji č. 59 903 01
časť: | SO 01 | spracoval: | Ing. Juraj Očenášek
|  | dátum: | JÚL 2024
p.č. | názov | dimenzia | výrobca | počet | mj
Sanita
1 | Inštalačný systém pre závesné WC | - | - | 3 | ks
2 | Závesné WC (typ spresní investor) | - | - | 3 | ks
3 | Inštalačný systém pre závesný pisoár | - | - | 1 | ks
4 | Závesný pisoár (typ spresní investor) | - | - | 1 | ks
5 | Sprchový kút (typ spresní investor) | - | - | 1 | ks
6 | Umývadlo (typ spresní investor) | - | - | 4 | ks
7 | Výlevka (typ spresní investor) | - | - | 2 | ks
Armatúry, zariadenia
7 | Nástenná batéria - sprchová (typ spresní investor) | - | - | 1 | ks
8 | Nástenná batéria - pre výlevku (typ spresní investor) | - | - | 2 | ks
9 | Umývadlová stojančeková batéria (typ spresní investor) | - | - | 4 | ks
10 | Drezová stojančeková batéria (typ spresní investor) | - | - | 2 | ks
11 | Rohový ventil | - | - | 20 | ks
12 | Rohový ventil - práčkový/umývačkový | - | - | 3 | ks
13 | Zápachový uzáver umývadlový (typ spresní investor) | - | - | 4 | ks
14 | Zápachový uzáver drezový (HL126/50) | - | HL | 2 | ks
15 | Podlahový vpust horizontálny s vtokovou mriežkou z nerezovej ocele 115 x 115 mm a sifónovou vložko ˝PRIMUS˝ (HL510NPr) | - | HL | 4 | ks
16 | Privzdušňovacia hlavica (HL900N) | - | HL | 3 | ks
17 | Sprchový zápachový uzáver, resp. líniový sprchový žľab (podľa typu sprchy) | - | HL | 1 | ks
18 | Odvetracia hlaciva | - | HL | 1 | ks
19 | Priamy ventil, K-83T | DN 25 | Slovarm | 1 | ks
20 | Priamy ventil, K-83T | DN 20 | Slovarm | 2 | ks
21 | Priamy ventil, K-83T | DN 15 | Slovarm | 2 | ks
22 | Guľový ventil, závitový pre hadicový navijak (hadicový navijak nie je súčasťou tejto časti výkazu) | DN 25 | Ivar | 1 | ks
23 | Spätný ventil, závitový | DN 20 | Ivar | 1 | ks
24 | Spätný ventil, závitový | DN 15 | Ivar | 1 | ks
25 | Filter, závitový | DN 15 | Ivar | 1 | ks
26 | Poistný ventil pre teplú vodu - PV KB 1/2"x3/4", 6 bar | - | Ivar | 1 | ks
27 | Vypúšťací guľový kohút s páčkou, mosadzný, závitový | DN 15 | Ivar | 1 | ks
28 | Tlakomer - 0-10 bar | - | Ivar | 1 | ks
29 | Vyvažovacia armatúra pre rozvody cirkulácie tepelje vody, závitová | DN 15 | IMI Heimeier | 2 | ks
30 | Cirkulačné čerpadlo - Grundfos UP 15-14 BA PM | - | Grundfos | 1 | ks
31 | Tlaková expanzná nádoba s objemom 8 litrov - Refix DD 8/10 | - | Reflex | 1 | ks
32 | Flowjet ¾“ – prietočná uzatváracia armatúra s vypúšťaním pre expanzné nádoby | DN 20 | Reflex | 1 | ks
Potrubie pre rozvod vody
33 | Potrubie 20x2,9 mm - Rautitan | 20x2,9 | Rehau | 140 | m
34 | Potrubie 25x3,7 mm - Rautitan | 25x3,7 | Rehau | 30 | m
35 | Potrubie 32x4,7 mm - Rautitan | 32x4,7 | Rehau | 15 | m
36 | T-kus 32-32-32 (vrátane násuvých objímok) | - | Rehau | 2 | ks
37 | T-kus 32-25-25 (vrátane násuvých objímok) | - | Rehau | 1 | ks
38 | T-kus 32-20-32 (vrátane násuvých objímok) | - | Rehau | 4 | ks
39 | T-kus 25-25-25 (vrátane násuvých objímok) | - | Rehau | 2 | ks
40 | T-kus 25-20-25 (vrátane násuvých objímok) | - | Rehau | 4 | ks
41 | T-kus 25-20-20 (vrátane násuvých objímok) | - | Rehau | 3 | ks
42 | T-kus 20-20-20 (vrátane násuvých objímok) | - | Rehau | 16 | ks
43 | Redukcia 32-25 | - | Rehau | 1 | ks
44 | Redukcia 32-20 | - | Rehau | 1 | ks
45 | Spojka 20 (vrátane násuvých objímok) - podľa potreby | - | Rehau |  | ks
46 | Spojka 25 (vrátane násuvých objímok) - podľa potreby | - | Rehau |  | ks
47 | Spojka 32 (vrátane násuvých objímok) - podľa potreby | - | Rehau |  | ks
48 | Nástenné koleno 20-1/2" (vrátane násuvých objímok) | - | Rehau | 29 | ks
49 | Koleno 20, 90° (vrátane násuvých objímok) | - | Rehau | 60 | ks
50 | Koleno 25, 90° (vrátane násuvých objímok) | - | Rehau | 12 | ks
51 | Koleno 32, 90° (vrátane násuvých objímok) | - | Rehau | 13 | ks
52 | Prechod s vonkajším závitom 32-1" (vrátane násuvých objímok) | - | Rehau | 2 | ks
53 | Prechod s vonkajším závitom 25-3/4" (vrátane násuvých objímok) | - | Rehau | 2 | ks
54 | Prechod s vonkajším závitom 20-1/2" (vrátane násuvých objímok) | - | Rehau | 5 | ks
55 | Iné nešpecifikované fitingy Rautitan - určí realizátor podľa spôsobu montáže | - | - | 1 | kpl
56 | Mosadzné fitingy, pomocný inštalačný materiál, kotviaci materiál | - | - | 1 | kpl
Izolácie
57 | Kaučuková izolácia Armaflex ACe 20/13 | - | Armacell | 140 | m
58 | Kaučuková izolácia Armaflex ACe 25/13 | - | Armacell | 30 | m
59 | Kaučuková izolácia Armaflex ACe 35/13 | - | Armacell | 15 | m
60 | Kaučuková izolácia Armaflex ACe 75/19 (pre vetracie PVC potrubie) | - | Armacell | 5 | m
61 | Lepidlo, čistič, pomocný materiál | - | - | 1 | kpl
Kanalizačné potrubie
62 | Potrubie HT-hrdlové 110x2,7 mm | - | Pipelife | 15 | m
63 | Potrubie HT-hrdlové 75x1,8 mm | - | Pipelife | 15 | m
64 | Potrubie HT-hrdlové 50x1,8 mm | - | Pipelife | 30 | m
65 | Potrubie HT-hrdlové 40x1,8 mm | - | Pipelife | 15 | m
66 | Redukcia HTR 100/070 | - | Pipelife | 1 | ks
67 | Jednoduchá odbočka HTEA 100/100/87 | - | Pipelife | 1 | ks
68 | Jednoduchá odbočka HTEA 100/050/87 | - | Pipelife | 7 | ks
69 | Jednoduchá odbočka HTEA 070/050/87 | - | Pipelife | 1 | ks
70 | Hrdlová zátka HTM 070 | - | Pipelife | 1 | ks
71 | Hrdlová zátka HTM 100 | - | Pipelife | 1 | ks
72 | Potrubie KG 160x4,0 mm, SN4 | - | Pipelife | 5 | m
73 | Potrubie KG 110x3,2 mm, SN4 | - | Pipelife | 25 | m
74 | Jednoduchá odbočka KGEA 150/100 | - | Pipelife | 6 | ks
75 | Jednoduchá odbočka KGEA 150/150 | - | Pipelife | 1 | ks
76 | Redukcia KGR 150/100 | - | Pipelife | 1 | ks
77 | Koleno KGB 150/45 ° | - | Pipelife | 4 | ks
78 | Koleno KGB 100/45 ° | - | Pipelife | 16 | ks
79 | Fitingy, pomocný inštalačný materiál, kotviaci materiál | - | - | 1 | kpl
Ostatné náklady
80 | Montážne práce | - | - | 1 | kpl
81 | Izolatérske práce | - | - | 1 | kpl
82 | Pomocný montážny materiál | - | - | 1 | kpl
83 | Iný nešpecifikovaný materiál | - | - | 1 | kpl
84 | Funkčná a tlaková skúška, dezinfekcia, preplach potrubia | - | - | 1 | kpl
85 | Zemné práce | - | - | 1 | kpl
86 | Inžinierska činnosť (koordinácia projektu) | - | - | 1 | kpl
87 | Dopravné náklady | - | - | 1 | kpl

## SO 02
VÝKAZ MATERIÁLU
stavba: | Revitalizácia centra s ohľadom na zmenu klímy
K.ú. Kostolná pri Dunaji; p.č.: 56/1, 56/2, 57/1, 57/2, 66/1, 69/1, 77
investor: | Obec Kostolná pri Dunaji; Kostolná pri Dunaji č. 59 903 01
časť: | SO 02 | spracoval: | Ing. Juraj Očenášek
|  | dátum: | JÚL 2024
p.č. | názov | dimenzia | výrobca | počet | mj
Sanita
1 | Inštalačný systém pre závesné WC | - | - | 3 | ks
2 | Závesné WC (typ spresní investor) | - | - | 3 | ks
3 | Inštalačný systém pre závesný pisoár | - | - | 3 | ks
4 | Závesný pisoár (typ spresní investor) | - | - | 3 | ks
5 | Sprchový kút (typ spresní investor) | - | - | 2 | ks
6 | Umývadlo (typ spresní investor) | - | - | 8 | ks
7 | Výlevka (typ spresní investor) | - | - | 1 | ks
Armatúry, zariadenia
7 | Nástenná batéria - sprchová (typ spresní investor) | - | - | 2 | ks
8 | Nástenná batéria - pre výlevku (typ spresní investor) | - | - | 1 | ks
9 | Umývadlová stojančeková batéria (typ spresní investor) | - | - | 5 | ks
10 | Drezová stojančeková batéria (typ spresní investor) | - | - | 1 | ks
11 | Rohový ventil | - | - | 12 | ks
12 | Zápachový uzáver umývadlový (typ spresní investor) | - | - | 8 | ks
13 | Zápachový uzáver drezový (HL126/50) | - | HL | 1 | ks
14 | Podlahový vpust vertikálny s vtokovou mriežkou z nerezovej ocele 115 x 115 mm a sifónovou vložko ˝PRIMUS˝ (HL310NPr) | - | HL | 1 | ks
15 | Privzdušňovacia hlavica (HL900N) | - | HL | 3 | ks
16 | Sprchový zápachový uzáver, resp. líniový sprchový žľab (podľa typu sprchy) | - | HL | 2 | ks
17 | Odvetracia hlaciva | - | HL | 1 | ks
18 | Priamy ventil, K-83T | DN 25 | Slovarm | 1 | ks
19 | Priamy ventil, K-83T | DN 20 | Slovarm | 2 | ks
20 | Priamy ventil, K-83T | DN 15 | Slovarm | 2 | ks
21 | Guľový ventil, závitový pre hadicový navijak (hadicový navijak nie je súčasťou tejto časti výkazu) | DN 25 | Ivar | 1 | ks
22 | Spätný ventil, závitový | DN 20 | Ivar | 1 | ks
23 | Spätný ventil, závitový | DN 15 | Ivar | 1 | ks
24 | Filter, závitový | DN 15 | Ivar | 1 | ks
25 | Poistný ventil pre teplú vodu - PV KB 1/2"x3/4", 6 bar | - | Ivar | 1 | ks
26 | Vypúšťací guľový kohút s páčkou, mosadzný, závitový | DN 15 | Ivar | 1 | ks
27 | Tlakomer - 0-10 bar | - | Ivar | 1 | ks
28 | Ventil s protimrazovou funkciou - V4770 | DN 15 | Honeywell | 3 | ks
29 | Cirkulačné čerpadlo - Grundfos UP 15-14 BA PM | - | Grundfos | 1 | ks
30 | Tlaková expanzná nádoba s objemom 8 litrov - Refix DD 8/10 | - | Reflex | 1 | ks
31 | Flowjet ¾“ – prietočná uzatváracia armatúra s vypúšťaním pre expanzné nádoby | DN 20 | Reflex | 1 | ks
Potrubie pre rozvod vody
32 | Potrubie 20x2,9 mm - Rautitan | 20x2,9 | Rehau | 50 | m
33 | Potrubie 25x3,7 mm - Rautitan | 25x3,7 | Rehau | 30 | m
34 | Potrubie 32x4,7 mm - Rautitan | 32x4,7 | Rehau | 10 | m
35 | T-kus 32-25-25 (vrátane násuvých objímok) | - | Rehau | 1 | ks
36 | T-kus 25-25-25 (vrátane násuvých objímok) | - | Rehau | 2 | ks
37 | T-kus 25-20-25 (vrátane násuvých objímok) | - | Rehau | 6 | ks
38 | T-kus 25-20-20 (vrátane násuvých objímok) | - | Rehau | 2 | ks
39 | T-kus 20-20-20 (vrátane násuvých objímok) | - | Rehau | 15 | ks
40 | Spojka 20 (vrátane násuvých objímok) - podľa potreby | - | Rehau |  | ks
41 | Spojka 25 (vrátane násuvých objímok) - podľa potreby | - | Rehau |  | ks
42 | Spojka 32 (vrátane násuvých objímok) - podľa potreby | - | Rehau |  | ks
43 | Nástenné koleno 20-1/2" (vrátane násuvých objímok) | - | Rehau | 18 | ks
44 | Koleno 20, 90° (vrátane násuvých objímok) | - | Rehau | 30 | ks
45 | Koleno 25, 90° (vrátane násuvých objímok) | - | Rehau | 24 | ks
46 | Koleno 32, 90° (vrátane násuvých objímok) | - | Rehau | 2 | ks
47 | Prechod s vonkajším závitom 32-1" (vrátane násuvých objímok) | - | Rehau | 2 | ks
48 | Prechod s vonkajším závitom 25-3/4" (vrátane násuvých objímok) | - | Rehau | 2 | ks
49 | Prechod s vonkajším závitom 20-1/2" (vrátane násuvých objímok) | - | Rehau | 8 | ks
50 | Iné nešpecifikované fitingy Rautitan - určí realizátor podľa spôsobu montáže | - | - | 1 | kpl
51 | Mosadzné fitingy, pomocný inštalačný materiál, kotviaci materiál | - | - | 1 | kpl
Izolácie
52 | Kaučuková izolácia Armaflex ACe 20/13 | - | Armacell | 50 | m
53 | Kaučuková izolácia Armaflex ACe 25/13 | - | Armacell | 30 | m
54 | Kaučuková izolácia Armaflex ACe 35/13 | - | Armacell | 10 | m
55 | Kaučuková izolácia Armaflex ACe 75/19 (pre vetracie PVC potrubie) | - | Armacell | 5 | m
56 | Lepidlo, čistič, pomocný materiál | - | - | 1 | kpl
Kanalizačné potrubie
57 | Potrubie HT-hrdlové 110x2,7 mm | - | Pipelife | 5 | m
58 | Potrubie HT-hrdlové 75x1,8 mm | - | Pipelife | 15 | m
59 | Potrubie HT-hrdlové 50x1,8 mm | - | Pipelife | 10 | m
60 | Potrubie HT-hrdlové 40x1,8 mm | - | Pipelife | 5 | m
61 | Redukcia HTR 100/070 | - | Pipelife | 1 | ks
62 | Jednoduchá odbočka HTEA 100/100/87 | - | Pipelife | 3 | ks
63 | Jednoduchá odbočka HTEA 100/050/87 | - | Pipelife | 7 | ks
64 | Jednoduchá odbočka HTEA 070/050/87 | - | Pipelife | 1 | ks
65 | Hrdlová zátka HTM 070 | - | Pipelife | 1 | ks
66 | Hrdlová zátka HTM 100 | - | Pipelife | 1 | ks
67 | Potrubie KG 160x4,0 mm, SN4 | - | Pipelife | 15 | m
68 | Potrubie KG 110x3,2 mm, SN4 | - | Pipelife | 10 | m
69 | Jednoduchá odbočka KGEA 150/100 | - | Pipelife | 3 | ks
70 | Jednoduchá odbočka KGEA 150/150 | - | Pipelife | 2 | ks
71 | Redukcia KGR 150/100 | - | Pipelife | 3 | ks
72 | Koleno KGB 150/45 ° | - | Pipelife | 8 | ks
73 | Koleno KGB 100/45 ° | - | Pipelife | 6 | ks
74 | Fitingy, pomocný inštalačný materiál, kotviaci materiál | - | - | 1 | kpl
Ostatné náklady
75 | Montážne práce | - | - | 1 | kpl
76 | Izolatérske práce | - | - | 1 | kpl
77 | Pomocný montážny materiál | - | - | 1 | kpl
78 | Iný nešpecifikovaný materiál | - | - | 1 | kpl
79 | Funkčná a tlaková skúška, dezinfekcia, preplach potrubia | - | - | 1 | kpl
80 | Zemné práce | - | - | 1 | kpl
81 | Inžinierska činnosť (koordinácia projektu) | - | - | 1 | kpl
82 | Dopravné náklady | - | - | 1 | kpl