## rekapitulácia
REKAPITULÁCIA ROZPOČTU
Objednávateľ:
Miesto:
Spracoval:
Dátum:
Stavba:
Objekt:
Časť:
Kód | Popis | Celkom
M | Práce a dodávky M | 0
21-M | ELO - Elektromontáže | 0
04.1-M | ESO - ŠTRUKTÚROVANÁ KABELÁŽ | 0
| CELKOM BEZ DPH: | 0
| ELO - Vnútorné silnoprúdové rozvody, osvetlenie | 0
| ESO - Štrukturovaná kabeláž | 0
| Hlasová signalizácia požiaru (nepovinné pre hlavného dodávateľa stavby) | #REF!
| Elektrická požiarna signalizácia (nepovinné pre hlavného dodávateľa stavby) | #REF!
#REF!

## rozpočet
ROZPOČET
Objednávateľ: |  | MBB, a.s., ČSA 26, 974 01 Banská Bystrica
Miesto: |  | Banská Bystrica
Spracoval: |  | Ing. Jančovič
Dátum:
Stavba: | Prestavba západnej tribúny vrátane hlavného vstupu a prislúchajúceho zázemia Zimného štadióna v Banskej Bystrici
Objekt:
Časť:
P.Č. | Kód položky | Úplný popis | Množstvo | MJ | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR]
| HSV - Práce a dodávky HSV |  |  |  |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | #REF!
| M - Práce a dodávky M |  |  |  |  | 0
| 21-M | ELO - Elektromontáže |  |  |  | 0
1 | 210190004.2 | Rozvádzač HR - montáž | 1 | ks |  | 0
2 | 3571201100.2 | Rozvádzač HR podľa výkresu | 1 | ks |  | 0
3 | 210190004.3 | Rozvádzač RMS1- montáž | 1 | ks |  | 0
4 | 3571201100.3 | Rozvádzač RMS1 (podla výkresu) | 1 | ks |  | 0
5 | 210190004 | Rozvádzač RMS2 - montáž | 1 | ks |  | 0
6 | 999B2 | Rozvádzač RMS2 (podľa výkresu) | 1 | ks |  | 0
7 | 210190005 | Rozvádzač RMS3 - montáž | 1 | ks |  | 0
8 | 999B1 | Rozvádzač RMS3 (podľa výkresu) | 1 | ks |  | 0
9 | 210193041 | Rozvádzač RMS4 - montáž | 1 | ks |  | 0
10 | 999B5 | Rozvádzač RMS4 (podľa výkresu) | 1 | ks |  | 0
11 | 210193080 | Rozvádzač RMS5 - montáž | 1 | ks |  | 0
12 | 357140000100.1 | Rozvádzač RMS5 (podľa výkresu) | 1 | ks |  | 0
13 | 210193082 | Rozvádzač RMS6 - montáž | 1 | ks |  | 0
14 | 357140000100.3 | Rozvádzač RMS6 (podľa výkresu) | 1 | ks |  | 0
15 | 357140000100.2 | Rozvádzač RMS7 - montáž | 1 | ks |  | 0
16 | 357140000100.3 | Rozvádzač RMS7 (podľa výkresu) | 1 | ks |  | 0
17 | 357140000100.2 | Rozvádzač RMS9 - montáž | 1 | ks |  | 0
18 | 357140000100.3 | Rozvádzač RMS9 (podľa výkresu) | 1 | ks |  | 0
19 | 357140000100.2 | Rozvádzač RMS10 - montáž | 1 | ks |  | 0
20 | 357140000100.3 | Rozvádzač RMS10 (podľa výkresu) | 1 | ks |  | 0
21 | 357140000100.2 | Rozvádzač RMS11 - montáž | 1 | ks |  | 0
22 | 357140000100.3 | Rozvádzač RMS11 (podľa výkresu) | 1 | ks |  | 0
23 | 357140000100.2 | Rozvádzač RMS12 - montáž | 1 | ks |  | 0
24 | 357140000100.3 | Rozvádzač RMS12 (podľa výkresu) | 1 | ks |  | 0
26 | 999B6 | Osvetlenie - Montáž a pripojenie-Svietidlá vrátane svetelných zdrojov, montážnych a závesných systémov sú dodávkou Zumtobel group. alebo ekvivalent | 449 | ks |  | 0
27 | 34842182928 | ONLITE central eBox OCM-NPS alebo ekvivalent | 4 | ks |  | 0
28 | 34842182928.1 | ONLITE central EPD 2 alebo ekvivalent | 4 | ks |  | 0
29 | 210203040.1 | ONLITE central eBox SUB alebo ekvivalent | 1 | ks |  | 0
30 | 34842180828 | Svietidlo RESCLITE PRO MRCR ESCAPE ECC WH alebo ekvivalent | 21 | ks |  | 0
31 | 34842180828.1 | Svietidlo RESCLITE PRO MRCR ANTIPANIC ECC WH alebo ekvivalent | 11 | ks |  | 0
32 | 34842180828.2 | Svietidlo RESCLITE PRO MSW ESCW ECC WH IP 65 alebo ekvivalent | 7 | ks |  | 0
33 | 34842180828.3 | Svietidlo PURESIGN 150 P MRC ECD ERI SRE alebo ekvivalent | 53 | ks |  | 0
34 | 34822168614 | Svietidlo PURESIGN 150 P MSC/MRC SP-1D ERI alebo ekvivalent | 38 | ks |  | 0
35 | 34822168614 | Svietidlo PURESIGN 150 P MSC/MRC SP-2LR ERI alebo ekvivalent | 15 | ks |  | 0
36 | x | Svietidlo AMI MCL 90 F1 LED IP40 alebo ekvivalent zabudovateľné do podhľadu | 193 | ks |  | 0
37 | x | Svietidlo OMS GACRUX XTP PV- 1 MICROPRISMA LED 3100lom/830 1x35 W, FIX, RAL 9003, IP 54 alebo ekvivalent | 8 | ks |  | 0
38 | x | Stropné svietidlo so senzorom LED 16 W 230 V | 30 | ks |  | 0
39 | x | Hranaté svietidlo vstavané so senzorom 12 W IP 44 | 2 | ks |  | 0
40 | x | Svietidlo LED nástenné 1x9 W IP 20 so senzorom | 6 | ks |  | 0
41 | x | Svietidlo nástenné fasádne | 6 | ks |  | 0
42 | x | Svietidlo LYNX LED do kazetového stropu 1x40 W IP 40 alebo ekvivalent | 26 | ks |  | 0
43 | x | Svietidlo AMI Mirka LED 85 2x27 W alebo ekvivalent montáž na strop | 24 | ks |  | 0
44 | 345410003900.2 | PODLAHOVÁ KRABICA, ZASUVKA 230V OBO BETTERMAN GESRN2USB- alebo ekvivalent PRI BETONAŽI UMIESTNIŤ UDL 2-120-70 | 1 | ks |  | 0
45 | 210201923 | Montáž svietidla exterierového na stenu do 5 kg | 6 | ks |  | 0
46 | 210290751 | Montáž motorického spotrebiča, ventilátora do 1.5 kW | 6 | ks |  | 0
47 | 210290751.1 | Montáž a pripojenie drobných spotrebičov podľa podkladu dodávateľa | 40 | ks |  | 0
48 | 999B33 | Pripojenie elektropohonov posuvných dverí podľa podkladu dodávateľa | 1 | ks |  | 0
49 | 999B333 | OVLÁDACIE PRVKY |  |  |  | 0
50 | 210111011.1 | Montáž Zásuvka nástenná pre prostredie obyčajné alebo vlhké, 16 A 250 V | 129 | ks |  | 0
51 | EZA000000219 | 2x zásuvka zapustená jednoduchá 16A/230V, IP20 (biela dvojrámik) | 55 | ks |  | 0
52 | 999B219.1 | 3x zásuvka zapustená jednoduchá 16A/230V, IP20 (biela trojrámik) | 45 | ks |  | 0
53 | 999B219.4 | 2x zásuvka zapustená jednoduchá 16A/230V, IP20, dátová zásuvka (biela trojrámik) | 9 | ks |  | 0
54 | 999B25 | 3x zásuvka zapustená jednoduchá 16A/230V, IP20, dátová zásuvka (biela štvorrámik) | 12 | ks |  | 0
55 | 999B25.1 | Zásuvka 6-modulová výsuvná stolová | 1 | ks |  | 0
56 | 999B25.2 | Zásuvka výsuvná podlahová dvojitá | 7 | ks |  | 0
57 | 3450201310 | Vypínač zapustený 10A/230V, radenie č.1, IP20, biely | 17 | ks |  | 0
58 | 3450201480 | Vypínač zapustený 10A/230V, radenie č. 5b, IP20 biely | 11 | ks |  | 0
59 | 999B22 | Vypínač zapustený 10A/230V, radenie č. 6, IP20 biely | 30 | ks |  | 0
60 | 999B21 | Pohybový snímač osvetlenia 10A/230V, IP40 , 360°, stropný | 33 | ks |  | 0
61 | 210110501 | Montáž spínač do 25A, 250V | 91 | ks |  | 0
62 | 210110603 | Tlačítko stop zapojenie | 1 | ks |  | 0
63 | 999B23.1 | Ovládač 1-tlač.-vypnutie Total stop, IP44, Typ-EATON M22-IY1+M22-DP-R+M22-KC10+M22-XGPV alebo ekvivalent | 1 | ks |  | 0
64 | 999B34 | Káble a vodiče B2Ca.......
65 | 999B41 | Kábel uloženie CHKE-R J 3x1,5 mm2 | 2418 | m |  | 0
66 | 999B41.1 | Kábel medený CHKE-R J 3x1,5 mm2 | 2418 | m |  | 0
67 | 999B42 | Kábel uloženie CHKE-R J 3x2,5 mm2 | 3055 | m |  | 0
68 | 999B42.1 | Kábel medený CHKE-R J 3x2,5 mm2 | 3055 | m |  | 0
69 | x | Kábel uloženie CHKE-R J 5x2,5 mm2 | 405 | m |  | 0
70 | x | Kábel medený CHKE-R J 5x2,5 mm2 | 405 | m |  | 0
71 | 999B45 | Kábel uloženie CHKE-R J 5x4 mm2 | 347 | m |  | 0
72 | 3410350891 | Kábel medený CHKE-R J 5x4 mm2 | 347 | m |  | 0
73 | 999B46 | Kábel uloženie CHKE-R J 5x10 mm2 | 72.5 | m |  | 0
74 | 3410350892 | Kábel medený CHKE-R J 5x10 mm2 | 72.5 | m |  | 0
75 | 210800203 | Kábel uloženie CHKE-R J 5x16 mm2 | 196 | m |  | 0
76 | 999B46 | Kábel medený CHKE-R J 5x16 mm2 | 196 | m |  | 0
77 | 999B47 | Kábel uloženie CHKE-R 5x35 mm2 | 78 | m |  | 0
78 | 999B47.1 | Kábel medený CHKE-R J 5x35 mm2 | 78 | m |  | 0
79 | x | Kábel uloženie CYKY J 3x240+120 mm2 | 50 | m |  | 0
80 | x | Kábel medený CYKY J 3x240+120 mm2 | 50 | m |  | 0
81 | x | Kábel uloženie CHKE-R J 3x120+70 mm2 | 240 | m |  | 0
82 | x | Kábel medený CHKE-R J 3x120+70 mm2 | 240 | m |  | 0
83 | 210881174 | Kábel uloženie CHKE-V O 2x2,5 mm2 | 130 | m |  | 0
84 | 3410350930 | Kábel medený CHKE-V O 2x2,5 mm2 | 130 | m |  | 0
85 | 999B49 | Kábel uloženie J-H(St)H-R 1x2x0,8 mm2 | 130 | m |  | 0
86 | 999B49.1 | Kábel medený J-H(St)H-R 1x2x0,8 mm2 | 130 | m |  | 0
87 | x | Kábel MULTIMODE 62,5/125 µm FULL DUPLEX | 260 | m |  | 0
88 | x | Kábel uloženie MULTIMODE 62,5/125 µm FULL DUPLEX | 260 | m |  | 0
64 | 999B34 | Káble a vodiče PS 60 B2Ca.......
67 | x | Kábel uloženie CXKE-V J 3x2,5 mm2 | 1850 | m |  | 0
68 | x | Kábel medený CXKE-V J 3x2,5 mm2 | 1850 | m |  | 0
67 | x | Príchytka UDF 10 | 2000 | ks |  | 0
68 | x | Príchytka UDF 10 montáž | 2000 | ks |  | 0
89 | 210950101 | Označovací štítok na kábel | 500 | ks |  | 0
90 | 2830024200 | Popisné štítky | 220 | ks |  | 0
91 | 999B52 | Ukončenie vodičov | 1500 | ks |  | 0
92 | 210100001 | Ukončenie vodičov v rozvádzači vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 2.5 mm2 | 820 | ks |  | 0
93 | 3452105700 | Ukončenie káblov do 5x2,5 (Káblové oko 5x CU) | 24 | ks |  | 0
94 | 210100002 | Ukončenie vodičov v rozvádzači vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 6 mm2 | 85 | ks |  | 0
95 | 210100006 | Ukončenie vodičov v rozvádzači vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 50 mm2 | 60 | ks |  | 0
96 | 210100012 | Ukončenie vodičov v rozvádzači vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 240 mm2 | 32 | ks |  | 0
97 | 999B53 | Ochranné pospojovanie , vrátane inšt. materiálu a montáže
98 | 3410301600.1 | Ekvipotenciálna svorkovnica hlavná HUS | 1 | ks |  | 0
99 | 999B57 | Kábel uloženie CY4 | 640 | m |  | 0
100 | 3410350553 | Kábel CY4 zž | 640 | m |  | 0
101 | 210800609 | Kábel uloženie CYA25 | 120 | m |  | 0
102 | 3410416000 | Kábel CYA25 zž | 120 | m |  | 0
103 | 210220030 | Ekvipotenciálna svorkovnica | 13 | ks |  | 0
104 | 210220040 | Svorka na potrubie "BERNARD" vrátane pásika Cu | 50 | ks |  | 0
105 | 3544247910 | Páska Cu 0,5 m (pre Bernard svorku) | 50 | ks |  | 0
106 | 3544247905 | Svorka BERNARD pospojovania | 50 | ks |  | 0
107 | 999B56 | Nosné a úložné konštrukcie
108 | 999B56.1 | Žlaby
109 | 210020307 | Káblový žľab pozink. vrátane príslušenstva, 100/60 mm vrátane veka a podp. | 200 | m |  | 0
110 | 53949 | Káblový žľab kovový RKSM610 alebo ekvivalent vč.spojok,závesov, krytov,kotv. prvkov,spoj.prvk. | 200 | BM |  | 0
111 | 210020313 | Káblový žľab pozink. OBO E90 alebo ekvivalent vrátane príslušenstva, 400/60 mm vrátane veka bez podp. | 830 | m |  | 0
112 | 3384 | Kábelový žľab kovový OBO E90 alebo ekvivalent vč.spojok,závesov, krytov,kotv. prvkov,spoj.prvk. | 830 | BM |  | 0
113 | 210021031 | Montáž kovoveho profilu | 2000 | ks |  | 0
114 | 1321033200 | C-profil 50x30mm vrátane závesov –závit. tyč do 1000mm, alt. lank. záves do strop. plechu | 2000 | ks |  | 0
115 | 210010027 | Rúrka ohybná elektroinštalačná z PVC typ FXP32, uloženie | 500 | m |  | 0
116 | 3457100350 | Trubka elektroinštalačná PVC ohybná – FXP 32 | 500 | m |  | 0
117 | 3451100300 | Príchytky CL 32 -šedá | 500 | ks |  | 0
118 | 999B71 | Spojka SM 32 -šedá | 50 | ks |  | 0
119 | 999B70 | Koleno 32 -šedá | 50 | ks |  | 0
120 | 210010301 | Krabica prístrojová bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3) | 300 | ks |  | 0
121 | 3450900400 | Inštalačná krabica, typ: ASD 70 | 300 | ks |  | 0
122 | 210010322 | Krabica (KR 97) odbočná s viečkom, svorkovnicou vrátane zapojenia, kruhová | 30 | ks |  | 0
123 | 999B77.1 | Škatuľ. rozvodka pod omietku KR97/5 | 30 | ks |  | 0
124 | 220260103 | Krabicový rozvod. Acidur, upev.na podklad alebo do priprav.lôžka,zapojenie,od- a zaviečk.so 4 vývodmi | 50 | ks |  | 0
125 | 999B79.2 | Svorkovnica - VBX/KL60 typ: 2009110 alebo ekvivalent | 50 | ks |  | 0
126 | 999B79.3 | Štítok popisný na rozboč. krabicu | 50 | ks |  | 0
127 | 2830425500 | Natĺkacia hmoždinka 6x55 + skrutka | 800 | ks |  | 0
128 | 999B79.4 | Ostatný spojovací a pomocný material | 30 | kpl |  | 0
129 | 999B79.5 | Páska izolačná | 30 | ks |  | 0
130 | 999B81.1 | Protipožiarne utesnenie- vrátane inšt. materiálu a montáže | 10 | ks |  | 0
131 | 999B81.2 | Zrealizovanie požiarnych prestupov | 10 | m2 |  | 0
132 | 6314155490 | Minerálna plsť (140 kg/m3), nobasil | 20 | m2 |  | 0
133 | 2781001340 | HILTI CP 673 alebo ekvivalent Protipožiarny náter/tmel ( bal.=17,5kg) | 20 | ks |  | 0
134 | 2781001550 | Protipožiarny identifikačný štítok HILTI 3488606 | 10 | ks |  | 0
135 | 999B80 | Krabica odbočná s viečkom, svorkovnicou vrátane zapojenia, požiarne odolná | 30 | ks |  | 0
136 | 999B80.1 | Krabica s krytím IP 54 POZIARU odolná, PO (kat.zn.-8135) (KOPOS) | 30 | ks |  | 0
137 | PM | Podružný materiál | 600 | % |  | 0
138 | PZD | Prirážka za dopravu | 2000 | % |  | 0
139 |  | HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby
140 | HZS000112.7 | Demontáže osvetlenia | 32 | hod |  | 0
141 | HZS000112.8 | Demontáže jestv. káblových rozvodov | 220 | hod |  | 0
142 | HZS000112.9 | Overenie a zameranie jestv. káblových rozvodov | 12 | hod |  | 0
143 | HZS000114 | PD skutočného vyhotovenia | 60 | hod |  | 0
144 | HZS000114.1 | Vyhotovenie odbornej prehliadky a skúšky | 60 | hod |  | 0
145 | HZS000114.2 | Meranie intenzity osvetlenia | 8 | hod |  | 0
146 | HZS000111.1 | Nakladanie a odvoz zdemontovaného materiálu | 100 | hod |  | 0
147 | HZS000114.5 | Overenie dok. na oprávnenej organizácii | 7 | hod |  | 0
148 | HZS000111.2 | Termovízne sledovanie - v prípade požiadavky investora | 8 | hod |  | 0
149 | HZS000112.5 | HZS - nepredvídané práce | 100 | hod |  | 0
150 | 04.1-M | ESO - ŠTRUKTÚROVANÁ KABELÁŽ |  |  |  | 0
151 | Dodavka | Legrand EvoLine 19" stojanový rozvádzač 47U alebo ekvivalent , 600 × 600mm, sklenené dvere | 1 | ks |  | 0
152 | Dodavka | LEGRAND UPS Daker DK Plus 3000 VA alebo ekvivalent | 1 | ks |  | 0
153 | Dodavka | Zyxel GS2210-48HP alebo ekvivalent | 1 | ks |  | 0
154 | Dodavka | Datacom, 24× RJ45, priamy, CAT6A, STP, čierny, 1U alebo ekvivalent | 2 | ks |  | 0
155 | Dodavka | Legrand EVO-HORIZ. ORG. KOV. 1U alebo ekvivalent | 2 | ks |  | 0
156 | Dodavka | Legrand PDU NAPÁJACÍ BLOK 6X 230V S HOT SWAP PREPÄTOVOU OCHRANOU alebo ekvivalent | 2 | ks |  | 0
157 | Dodavka | TP-LINK TXM431-SR alebo ekvivalent | 1 | ks |  | 0
158 | Dodavka | DS-2CD4585F-IZH(2.8-12MM) - IP KAMERA 4K(8MPIX) S ICR, DWDR, POE alebo ekvivalent | 10 | ks |  | 0
165 | Dodávka | Uzemňovacia prípojnica pre káb.oká, plast.kryt | 3 | ks |  | 0
166 | Dodávka | Montážna sada skrutiek M6 /skrutka, podložka, matica/ | 200 | ks |  | 0
167 | Dodávka | Pomocný montážny materiál pre uchytenie žľabu - montážna lišta, spojovací mat. | 10 | ks |  | 0
168 | Dodávka | Páska príchytná sťahovacia 4,8/290 | 5 | ks |  | 0
169 | Dodávka | Štítok káblový | 20 | ks |  | 0
170 | Montáž | Montáž a kompletizácia stojanového rozvádzača | 2 | ks |  | 0
171 | Montáž | Montáž uzemňovacej zbernice | 3 | ks |  | 0
172 | Montáž | Uzemnenie 19´ stojana | 2 | ks |  | 0
173 | Montáž | Montáž rozvodného panelu, pripojenie na prívod 230V | 2 | ks |  | 0
174 |  | ŠTRUKTÚROVANÁ KABELÁŽ - HORIZONTÁLNY ROZVOD (ODHAD)
175 | Dodávka | Kábel Cat.6A, LEGRAND LCS-KÁBEL F/UTP CAT.6A LSOH alebo ekvivalent | 1500 | m |  | 0
176 | Dodávka | Natĺkacia hmoždinka 6x40mm | 200 | ks |  | 0
177 | Dodávka | Skrutka 3,5x30, zapust. hlava | 200 | ks |  | 0
178 | Dodávka | Štítok na patch panel | 4 | ks |  | 0
179 | Dodávka | Štítok káblový | 20 | ks |  | 0
180 | Dodávka | Štítok datovej zásuvky | 50 | ks |  | 0
181 | Dodávka | Páska príchytná sťahovacia 2,5/98 | 50 | ks |  | 0
182 | Dodávka | Páska príchytná sťahovacia 4,8/290 | 50 | ks |  | 0
183 | Dodávka | Páska izolačná | 30 | ks |  | 0
184 | Montáž | Štítok datovej zásuvky | 50 | ks |  | 0
185 | Montáž | Osadenie krabice | 50 | ks |  | 0
186 | Montáž | Osadenie hmoždinky | 200 | ks |  | 0
187 | Montáž | Montáž držiaka prepojovacích káblov | 200 | ks |  | 0
188 | Montáž | Preloženie pôvodbého RACK u | 1 | ks |  | 0
189 | Montáž | Požiarne dvere | 3 | ks |  | 0
190 | Montáž | Uzemńovacia páska FeZn 30x4 | 130 | kg |  | 0
191 | Montáž | Vodič FeZn pr. 10 | 50 | kg |  | 0
192 | Montáž | Vodič AlMgSi pr. 8 | 40 | kg |  | 0
193 | Montáž | Svorka krížová SK | 20 | ks |  | 0
194 | Montáž | Svorka krížová SK | 10 | ks |  | 0
195 | Motáž | Podpera vedenia | 60 | ks |  | 0
196 | Motáž | Uzemnenie a úprava bleskozvodu | 48 | hod |  | 0
197 | Montáž | Odborná prehliadka a odborná skúška bleskozvod Hala A a B | 40 | hod |  | 0
198 |  | NEPRIAME (REŽIJNÉ) NÁKLADY ( ODHAD)
199 |  | PROJEKČNÁ ČINNOSŤ
200 |  | Spracovanie dodávateľskej dokumentácie v rátane tlače | 10 | bal |  | 0
201 | Projekt | Dokumentácia na odovzdanie (certifikáty, osvedčenia, požiarne prestupy, atď) | 10 | bal |  | 0
202 | Projekt
203 |  | Ostatný materiál a montáž
204 |  | Materiál nezarátaný vo VV a podľa dodávateľa potrebný (chýbajúci, atď.) ku kompletnému a úplnému odovzdaniu diela v zmysle projektovej dokumentácie a platných zákonov a STN v čase realizácie diela. Materiály, dokumenty, merania, skúšky, protokoly, inžinierska činnosť atď. | 10 | ks |  | 0
205 | Dodávka | Montáže a služby nezarátané vo VV a podľa dodávateľa potrebné (chýbajúce, atď.) ku kompletnému a úplnému odovzdaniu diela v zmysle projektovej dokumentácie a platných zákonov a STN v čase realizácie diela. Montáže, spracovanie dokumentov, meraní, skúšok, protokolov, inžinierska činnosť atď. | 20 | ks |  | 0
206 | Montáž | Podružné rozpočtové náklady ( ODHAD)
207 |  | Dopravné náklady a dodávky, energie, čistiace práce, skladovacie priestory, odvoz a likvidácia odpadu, atď. | 20 | ks |  | 0
208 | Montáž | CHRÁNIČKY V PODLAHE AKO AJ VŠETKY PODLAHOVÉ KANÁLY PRE KBELÁŽ ZABEZPEČUJE STAVBA NA ZÁKLADE KOORDINAČNÉHO VYKRESU ZASLANÉHO PROFESIOU ELEKTRO. V PRÍPADE DODATOČNÝCH POŽIADAVIEK KOORDINOVAŤ ZO STAVBOU!!!
209 |  | DODÁVKA A MONTÁŽ OCELOVÝCH KÁBLOVÝCH TRÁS JE PREDMETOM ČASTI ELEKTRO - SILNOPRÚD, V PRÍPADE POTREBY KOORDINÁCIE KONZULTOVAŤ S PROFESIOU ELEKTRO-SILNOPRÚD A PROJEKTANTOM
210 |  | PRE VŠETKY KÁBLOVÉ ROZVODY A MONÁŽNE PRISLUŠENSTVO (TRUBKY, PRÍCHYTKY atď.) OBCHODNÝCH PRIESTOROV A CHODIEB MUSIA BYŤ V ZMYSLE PROJEKTU PO A VYHLÁŠKY MV SR č. 558/2009 Z.z. V NADVAZNOSTI NA STN 920203 SPLŇAŤ PODMIENKU B2ca-s1, d1, a1
211 |  | Výkaz výmer a rozpočet nie je záväzný. Každá firma ktorá vypracováva cenovú ponuku na daný projekt je povinná si skontrolovať výkaz výmer a zhotoviť vlastný rozpočet. Prípadné chýbajúce položky je povinná doplniť do svojej ponuky.