## EPS
ELEKTRICKÁ POŽIARNA SIGNALIZÁCIA -systém TYCO
Akcia: |  | Zimný štadión, Banská Bystrica
Počet | MJ | Typ | Popis | Dodávka |  | Montáž
|  |  |  | Jednotková cena | Cena | Jednotková cena | Cena
2 | ks | Ústředna ZETTLER MZX 252 alebo ekvivalent | Kompaktní ústředna pro montáž na stěnu, 2 kruhové vedení, možnost rozšíření deskou XLM800 na 4 kruhových vedení, max. 1000 adres. Obsahuje desku procesoru CPU801, základní desku FIM802, zdroj PSU830 PSM830 (24VDC/4A). Prostor pro 2 akumulátory 12V max. 38Ah. |  | 0 |  | 0 | TYCO MZX 254 | Kompaktní ústředna pro montáž na stěnu, 2 kruhová vedení, možnost rozšíření deskou XLM800 na 4 kruhová vedení, max. 1000 adresovatelných prvků. Obsahuje desku procesoru, základní desku, zdroj (24VDC/5A) a zobrazovací a ovládací panel s 16 řádkovým grafick | 2030 | #REF! | 300 | #REF! | 1 | ks | TYCO MZX 254 | Kompaktní ústředna pro montáž na stěnu, 2 kruhová vedení, možnost rozšíření deskou XLM800 na 4 kruhová vedení, max. 1000 adresovatelných prvků. Obsahuje desku procesoru, základní desku, zdroj (24VDC/5A) a zobrazovací a ovládací panel s 16 řádkovým grafick | 2030 | 2030 | 300 | 300 | 1 | ks | TYCO MZX 254 | Kompaktní ústředna pro montáž na stěnu, 2 kruhová vedení, možnost rozšíření deskou XLM800 na 4 kruhová vedení, max. 1000 adresovatelných prvků. Obsahuje desku procesoru, základní desku, zdroj (24VDC/5A) a zobrazovací a ovládací panel s 16 řádkovým grafick | 2030 | 2030 | 300 | 300 | 1 | ks | TYCO MZX 254 | Kompaktní ústředna pro montáž na stěnu, 2 kruhová vedení, možnost rozšíření deskou XLM800 na 4 kruhová vedení, max. 1000 adresovatelných prvků. Obsahuje desku procesoru, základní desku, zdroj (24VDC/5A) a zobrazovací a ovládací panel s 16 řádkovým grafick | 2030 | 2030 | 300 | 300 | 1 | ks | TYCO MZX 254 | Kompaktní ústředna pro montáž na stěnu, 2 kruhová vedení, možnost rozšíření deskou XLM800 na 4 kruhová vedení, max. 1000 adresovatelných prvků. Obsahuje desku procesoru, základní desku, zdroj (24VDC/5A) a zobrazovací a ovládací panel s 16 řádkovým grafick | 2030 | 2030 | 300 | 300 | 1 | ks | TYCO MZX 254 | Kompaktní ústředna pro montáž na stěnu, 2 kruhová vedení, možnost rozšíření deskou XLM800 na 4 kruhová vedení, max. 1000 adresovatelných prvků. Obsahuje desku procesoru, základní desku, zdroj (24VDC/5A) a zobrazovací a ovládací panel s 16 řádkovým grafick | 2030 | 2030 | 300 | 300 | 1 | ks | TYCO MZX 254 | Kompaktní ústředna pro montáž na stěnu, 2 kruhová vedení, možnost rozšíření deskou XLM800 na 4 kruhová vedení, max. 1000 adresovatelných prvků. Obsahuje desku procesoru, základní desku, zdroj (24VDC/5A) a zobrazovací a ovládací panel s 16 řádkovým grafick | 2030 | 2030 | 300 | 300 | 1 | ks | TYCO MZX 254 | Kompaktní ústředna pro montáž na stěnu, 2 kruhová vedení, možnost rozšíření deskou XLM800 na 4 kruhová vedení, max. 1000 adresovatelných prvků. Obsahuje desku procesoru, základní desku, zdroj (24VDC/5A) a zobrazovací a ovládací panel s 16 řádkovým grafick | 2030 | 2030 | 300 | 300 | 1 | ks | TYCO MZX 254 | Kompaktní ústředna pro montáž na stěnu, 2 kruhová vedení, možnost rozšíření deskou XLM800 na 4 kruhová vedení, max. 1000 adresovatelných prvků. Obsahuje desku procesoru, základní desku, zdroj (24VDC/5A) a zobrazovací a ovládací panel s 16 řádkovým grafick | 2030 | 2030 | 300 | 300 | 1 | ks | TYCO MZX 254 | Kompaktní ústředna pro montáž na stěnu, 2 kruhová vedení, možnost rozšíření deskou XLM800 na 4 kruhová vedení, max. 1000 adresovatelných prvků. Obsahuje desku procesoru, základní desku, zdroj (24VDC/5A) a zobrazovací a ovládací panel s 16 řádkovým grafick | 2030 | 2030 | 300 | 300 | 1 | ks | TYCO MZX 254 | Kompaktní ústředna pro montáž na stěnu, 2 kruhová vedení, možnost rozšíření deskou XLM800 na 4 kruhová vedení, max. 1000 adresovatelných prvků. Obsahuje desku procesoru, základní desku, zdroj (24VDC/5A) a zobrazovací a ovládací panel s 16 řádkovým grafick | 2030 | 2030 | 300 | 300 | 1 | ks | TYCO MZX 254 | Kompaktní ústředna pro montáž na stěnu, 2 kruhová vedení, možnost rozšíření deskou XLM800 na 4 kruhová vedení, max. 1000 adresovatelných prvků. Obsahuje desku procesoru, základní desku, zdroj (24VDC/5A) a zobrazovací a ovládací panel s 16 řádkovým grafick | 2030 | 2030 | 300 | 300 | 1 | ks | TYCO MZX 254 | Kompaktní ústředna pro montáž na stěnu, 2 kruhová vedení, možnost rozšíření deskou XLM800 na 4 kruhová vedení, max. 1000 adresovatelných prvků. Obsahuje desku procesoru, základní desku, zdroj (24VDC/5A) a zobrazovací a ovládací panel s 16 řádkovým grafick | 2030 | 2030 | 300 | 300 | 1 | ks | TYCO MZX 254 | Kompaktní ústředna pro montáž na stěnu, 2 kruhová vedení, možnost rozšíření deskou XLM800 na 4 kruhová vedení, max. 1000 adresovatelných prvků. Obsahuje desku procesoru, základní desku, zdroj (24VDC/5A) a zobrazovací a ovládací panel s 16 řádkovým grafick | 2030 | 2030 | 300 | 300 | 1 | ks | TYCO MZX 254 | Kompaktní ústředna pro montáž na stěnu, 2 kruhová vedení, možnost rozšíření deskou XLM800 na 4 kruhová vedení, max. 1000 adresovatelných prvků. Obsahuje desku procesoru, základní desku, zdroj (24VDC/5A) a zobrazovací a ovládací panel s 16 řádkovým grafick | 2030 | 2030 | 300 | 300 | 1 | ks | TYCO MZX 254 | Kompaktní ústředna pro montáž na stěnu, 2 kruhová vedení, možnost rozšíření deskou XLM800 na 4 kruhová vedení, max. 1000 adresovatelných prvků. Obsahuje desku procesoru, základní desku, zdroj (24VDC/5A) a zobrazovací a ovládací panel s 16 řádkovým grafick | 2030 | 2030 | 300 | 300 | 1 | ks | TYCO MZX 254 | Kompaktní ústředna pro montáž na stěnu, 2 kruhová vedení, možnost rozšíření deskou XLM800 na 4 kruhová vedení, max. 1000 adresovatelných prvků. Obsahuje desku procesoru, základní desku, zdroj (24VDC/5A) a zobrazovací a ovládací panel s 16 řádkovým grafick | 2030 | 2030 | 300 | 300 | 1 | ks | TYCO MZX 254 | Kompaktní ústředna pro montáž na stěnu, 2 kruhová vedení, možnost rozšíření deskou XLM800 na 4 kruhová vedení, max. 1000 adresovatelných prvků. Obsahuje desku procesoru, základní desku, zdroj (24VDC/5A) a zobrazovací a ovládací panel s 16 řádkovým grafick | 2030 | 2030 | 300 | 300 | 1 | ks | TYCO MZX 254 | Kompaktní ústředna pro montáž na stěnu, 2 kruhová vedení, možnost rozšíření deskou XLM800 na 4 kruhová vedení, max. 1000 adresovatelných prvků. Obsahuje desku procesoru, základní desku, zdroj (24VDC/5A) a zobrazovací a ovládací panel s 16 řádkovým grafick | 2030 | 2030 | 300 | 300 | 1 | ks | TYCO MZX 254 | Kompaktní ústředna pro montáž na stěnu, 2 kruhová vedení, možnost rozšíření deskou XLM800 na 4 kruhová vedení, max. 1000 adresovatelných prvků. Obsahuje desku procesoru, základní desku, zdroj (24VDC/5A) a zobrazovací a ovládací panel s 16 řádkovým grafick | 2030 | 2030 | 300 | 300 | 1 | ks | TYCO MZX 254 | Kompaktní ústředna pro montáž na stěnu, 2 kruhová vedení, možnost rozšíření deskou XLM800 na 4 kruhová vedení, max. 1000 adresovatelných prvků. Obsahuje desku procesoru, základní desku, zdroj (24VDC/5A) a zobrazovací a ovládací panel s 16 řádkovým grafick | 2030 | 2030 | 300 | 300 | 1 | ks | TYCO MZX 254 | Kompaktní ústředna pro montáž na stěnu, 2 kruhová vedení, možnost rozšíření deskou XLM800 na 4 kruhová vedení, max. 1000 adresovatelných prvků. Obsahuje desku procesoru, základní desku, zdroj (24VDC/5A) a zobrazovací a ovládací panel s 16 řádkovým grafick | 2030 | 2030 | 300 | 300 | 1 | ks | TYCO MZX 254 | Kompaktní ústředna pro montáž na stěnu, 2 kruhová vedení, možnost rozšíření deskou XLM800 na 4 kruhová vedení, max. 1000 adresovatelných prvků. Obsahuje desku procesoru, základní desku, zdroj (24VDC/5A) a zobrazovací a ovládací panel s 16 řádkovým grafick | 2030 | 2030 | 300 | 300 | 1 | ks | TYCO MZX 254 | Kompaktní ústředna pro montáž na stěnu, 2 kruhová vedení, možnost rozšíření deskou XLM800 na 4 kruhová vedení, max. 1000 adresovatelných prvků. Obsahuje desku procesoru, základní desku, zdroj (24VDC/5A) a zobrazovací a ovládací panel s 16 řádkovým grafick | 2030 | 2030 | 300 | 300 | 1 | ks | TYCO MZX 254 | Kompaktní ústředna pro montáž na stěnu, 2 kruhová vedení, možnost rozšíření deskou XLM800 na 4 kruhová vedení, max. 1000 adresovatelných prvků. Obsahuje desku procesoru, základní desku, zdroj (24VDC/5A) a zobrazovací a ovládací panel s 16 řádkovým grafick | 2030 | 2030 | 300 | 300 | 1 | ks | TYCO MZX 254 | Kompaktní ústředna pro montáž na stěnu, 2 kruhová vedení, možnost rozšíření deskou XLM800 na 4 kruhová vedení, max. 1000 adresovatelných prvků. Obsahuje desku procesoru, základní desku, zdroj (24VDC/5A) a zobrazovací a ovládací panel s 16 řádkovým grafick | 2030 | 2030 | 300 | 300 | 1 | ks | TYCO MZX 254 | Kompaktní ústředna pro montáž na stěnu, 2 kruhová vedení, možnost rozšíření deskou XLM800 na 4 kruhová vedení, max. 1000 adresovatelných prvků. Obsahuje desku procesoru, základní desku, zdroj (24VDC/5A) a zobrazovací a ovládací panel s 16 řádkovým grafick | 2030 | 2030 | 300 | 300 | 1 | ks | TYCO MZX 254 | Kompaktní ústředna pro montáž na stěnu, 2 kruhová vedení, možnost rozšíření deskou XLM800 na 4 kruhová vedení, max. 1000 adresovatelných prvků. Obsahuje desku procesoru, základní desku, zdroj (24VDC/5A) a zobrazovací a ovládací panel s 16 řádkovým grafick | 2030 | 2030 | 300 | 300 | 1 | ks | TYCO MZX 254 | Kompaktní ústředna pro montáž na stěnu, 2 kruhová vedení, možnost rozšíření deskou XLM800 na 4 kruhová vedení, max. 1000 adresovatelných prvků. Obsahuje desku procesoru, základní desku, zdroj (24VDC/5A) a zobrazovací a ovládací panel s 16 řádkovým grafick | 2030 | 2030 | 300 | 300 | 1 | ks | TYCO MZX 254 | Kompaktní ústředna pro montáž na stěnu, 2 kruhová vedení, možnost rozšíření deskou XLM800 na 4 kruhová vedení, max. 1000 adresovatelných prvků. Obsahuje desku procesoru, základní desku, zdroj (24VDC/5A) a zobrazovací a ovládací panel s 16 řádkovým grafick | 2030 | 2030 | 300 | 300 | 1 | ks | TYCO MZX 254 | Kompaktní ústředna pro montáž na stěnu, 2 kruhová vedení, možnost rozšíření deskou XLM800 na 4 kruhová vedení, max. 1000 adresovatelných prvků. Obsahuje desku procesoru, základní desku, zdroj (24VDC/5A) a zobrazovací a ovládací panel s 16 řádkovým grafick | 2030 | 2030 | 300 | 300
4 | ks | PS12380 | Akumulátor 12V/24 Ah |  | 0 |  | 0 | PS12380 | Akumulátor 12V/38 Ah | 98 | #REF! | 5 | #REF! | 2 | ks | PS12380 | Akumulátor 12V/38 Ah | 98 | 196 | 5 | 10 | 2 | ks | PS12380 | Akumulátor 12V/38 Ah | 98 | 196 | 5 | 10 | 2 | ks | PS12380 | Akumulátor 12V/38 Ah | 98 | 196 | 5 | 10 | 2 | ks | PS12380 | Akumulátor 12V/38 Ah | 98 | 196 | 5 | 10 | 2 | ks | PS12380 | Akumulátor 12V/38 Ah | 98 | 196 | 5 | 10 | 2 | ks | PS12380 | Akumulátor 12V/38 Ah | 98 | 196 | 5 | 10 | 2 | ks | PS12380 | Akumulátor 12V/38 Ah | 98 | 196 | 5 | 10 | 2 | ks | PS12380 | Akumulátor 12V/38 Ah | 98 | 196 | 5 | 10 | 2 | ks | PS12380 | Akumulátor 12V/38 Ah | 98 | 196 | 5 | 10 | 2 | ks | PS12380 | Akumulátor 12V/38 Ah | 98 | 196 | 5 | 10 | 2 | ks | PS12380 | Akumulátor 12V/38 Ah | 98 | 196 | 5 | 10 | 2 | ks | PS12380 | Akumulátor 12V/38 Ah | 98 | 196 | 5 | 10 | 2 | ks | PS12380 | Akumulátor 12V/38 Ah | 98 | 196 | 5 | 10 | 2 | ks | PS12380 | Akumulátor 12V/38 Ah | 98 | 196 | 5 | 10 | 2 | ks | PS12380 | Akumulátor 12V/38 Ah | 98 | 196 | 5 | 10 | 2 | ks | PS12380 | Akumulátor 12V/38 Ah | 98 | 196 | 5 | 10 | 2 | ks | PS12380 | Akumulátor 12V/38 Ah | 98 | 196 | 5 | 10 | 2 | ks | PS12380 | Akumulátor 12V/38 Ah | 98 | 196 | 5 | 10 | 2 | ks | PS12380 | Akumulátor 12V/38 Ah | 98 | 196 | 5 | 10 | 2 | ks | PS12380 | Akumulátor 12V/38 Ah | 98 | 196 | 5 | 10 | 2 | ks | PS12380 | Akumulátor 12V/38 Ah | 98 | 196 | 5 | 10 | 2 | ks | PS12380 | Akumulátor 12V/38 Ah | 98 | 196 | 5 | 10 | 2 | ks | PS12380 | Akumulátor 12V/38 Ah | 98 | 196 | 5 | 10 | 2 | ks | PS12380 | Akumulátor 12V/38 Ah | 98 | 196 | 5 | 10 | 2 | ks | PS12380 | Akumulátor 12V/38 Ah | 98 | 196 | 5 | 10 | 2 | ks | PS12380 | Akumulátor 12V/38 Ah | 98 | 196 | 5 | 10 | 2 | ks | PS12380 | Akumulátor 12V/38 Ah | 98 | 196 | 5 | 10 | 2 | ks | PS12380 | Akumulátor 12V/38 Ah | 98 | 196 | 5 | 10 | 2 | ks | PS12380 | Akumulátor 12V/38 Ah | 98 | 196 | 5 | 10 | 2 | ks | PS12380 | Akumulátor 12V/38 Ah | 98 | 196 | 5 | 10
2 | ks | TLI800EN | Optická sieťová doska |  | 0 |  | 0
4 | ks | FOM800 | Prevodník na optiku, typ vlákna MM typ konektoru 2x ST |  | 0 |  | 0
4 | ks |  | Akumulátor 12V/17 Ah |  | 0 |  | 0
1 | ks |  | Skrinka Zettler pre MPM 800+IOB800 alebo ekvivalent |  | 0 |  | 0
1 | ks |  | Doska rozšírenia výstupov MPM800 |  | 0 |  | 0
2 | ks |  | Pomocný zdroj Zettler 24/5A alebo ekvivalent |  | 0 |  | 0
29 | ks | DIN 820 s IZ | Manuálny tlačidlový hlásič, vrátane základne a sklíčka+ND |  | 0 |  | 0 | DIN 820 s IZ | Manuálny tlačidlový hlásič, vrátane základne a sklíčka+ND | 67.2 | #REF! | 10 | #REF! | 10 | ks | DIN 820 s IZ | Manuálny tlačidlový hlásič, vrátane základne a sklíčka+ND | 67.2 | 672 | 10 | 100 | 10 | ks | DIN 820 s IZ | Manuálny tlačidlový hlásič, vrátane základne a sklíčka+ND | 67.2 | 672 | 10 | 100 | 10 | ks | DIN 820 s IZ | Manuálny tlačidlový hlásič, vrátane základne a sklíčka+ND | 67.2 | 672 | 10 | 100 | 10 | ks | DIN 820 s IZ | Manuálny tlačidlový hlásič, vrátane základne a sklíčka+ND | 67.2 | 672 | 10 | 100 | 10 | ks | DIN 820 s IZ | Manuálny tlačidlový hlásič, vrátane základne a sklíčka+ND | 67.2 | 672 | 10 | 100 | 10 | ks | DIN 820 s IZ | Manuálny tlačidlový hlásič, vrátane základne a sklíčka+ND | 67.2 | 672 | 10 | 100 | 10 | ks | DIN 820 s IZ | Manuálny tlačidlový hlásič, vrátane základne a sklíčka+ND | 67.2 | 672 | 10 | 100 | 10 | ks | DIN 820 s IZ | Manuálny tlačidlový hlásič, vrátane základne a sklíčka+ND | 67.2 | 672 | 10 | 100 | 10 | ks | DIN 820 s IZ | Manuálny tlačidlový hlásič, vrátane základne a sklíčka+ND | 67.2 | 672 | 10 | 100 | 10 | ks | DIN 820 s IZ | Manuálny tlačidlový hlásič, vrátane základne a sklíčka+ND | 67.2 | 672 | 10 | 100 | 10 | ks | DIN 820 s IZ | Manuálny tlačidlový hlásič, vrátane základne a sklíčka+ND | 67.2 | 672 | 10 | 100 | 10 | ks | DIN 820 s IZ | Manuálny tlačidlový hlásič, vrátane základne a sklíčka+ND | 67.2 | 672 | 10 | 100 | 10 | ks | DIN 820 s IZ | Manuálny tlačidlový hlásič, vrátane základne a sklíčka+ND | 67.2 | 672 | 10 | 100 | 10 | ks | DIN 820 s IZ | Manuálny tlačidlový hlásič, vrátane základne a sklíčka+ND | 67.2 | 672 | 10 | 100 | 10 | ks | DIN 820 s IZ | Manuálny tlačidlový hlásič, vrátane základne a sklíčka+ND | 67.2 | 672 | 10 | 100 | 10 | ks | DIN 820 s IZ | Manuálny tlačidlový hlásič, vrátane základne a sklíčka+ND | 67.2 | 672 | 10 | 100 | 10 | ks | DIN 820 s IZ | Manuálny tlačidlový hlásič, vrátane základne a sklíčka+ND | 67.2 | 672 | 10 | 100 | 10 | ks | DIN 820 s IZ | Manuálny tlačidlový hlásič, vrátane základne a sklíčka+ND | 67.2 | 672 | 10 | 100 | 10 | ks | DIN 820 s IZ | Manuálny tlačidlový hlásič, vrátane základne a sklíčka+ND | 67.2 | 672 | 10 | 100 | 10 | ks | DIN 820 s IZ | Manuálny tlačidlový hlásič, vrátane základne a sklíčka+ND | 67.2 | 672 | 10 | 100 | 10 | ks | DIN 820 s IZ | Manuálny tlačidlový hlásič, vrátane základne a sklíčka+ND | 67.2 | 672 | 10 | 100 | 10 | ks | DIN 820 s IZ | Manuálny tlačidlový hlásič, vrátane základne a sklíčka+ND | 67.2 | 672 | 10 | 100 | 10 | ks | DIN 820 s IZ | Manuálny tlačidlový hlásič, vrátane základne a sklíčka+ND | 67.2 | 672 | 10 | 100 | 10 | ks | DIN 820 s IZ | Manuálny tlačidlový hlásič, vrátane základne a sklíčka+ND | 67.2 | 672 | 10 | 100 | 10 | ks | DIN 820 s IZ | Manuálny tlačidlový hlásič, vrátane základne a sklíčka+ND | 67.2 | 672 | 10 | 100 | 10 | ks | DIN 820 s IZ | Manuálny tlačidlový hlásič, vrátane základne a sklíčka+ND | 67.2 | 672 | 10 | 100 | 10 | ks | DIN 820 s IZ | Manuálny tlačidlový hlásič, vrátane základne a sklíčka+ND | 67.2 | 672 | 10 | 100 | 10 | ks | DIN 820 s IZ | Manuálny tlačidlový hlásič, vrátane základne a sklíčka+ND | 67.2 | 672 | 10 | 100 | 10 | ks | DIN 820 s IZ | Manuálny tlačidlový hlásič, vrátane základne a sklíčka+ND | 67.2 | 672 | 10 | 100 | 10 | ks | DIN 820 s IZ | Manuálny tlačidlový hlásič, vrátane základne a sklíčka+ND | 67.2 | 672 | 10 | 100
5 | ks | Klíč pro tlačítkový hlásič | Klíč pro všechny tlačítkové hlásiče DIN. |  | 0 |  | 0 | 830 PC | Multisenzorový hlásič OPT+TEP+CO, dialková komunikácia pomocou IR | 65.1 | #REF! | 20 | #REF! | 57 | ks | 830 PC | Multisenzorový hlásič OPT+TEP+CO, dialková komunikácia pomocou IR | 65.1 | 3710.7 | 20 | 1140 | 57 | ks | 830 PC | Multisenzorový hlásič OPT+TEP+CO, dialková komunikácia pomocou IR | 65.1 | 3710.7 | 20 | 1140 | 57 | ks | 830 PC | Multisenzorový hlásič OPT+TEP+CO, dialková komunikácia pomocou IR | 65.1 | 3710.7 | 20 | 1140 | 57 | ks | 830 PC | Multisenzorový hlásič OPT+TEP+CO, dialková komunikácia pomocou IR | 65.1 | 3710.7 | 20 | 1140 | 57 | ks | 830 PC | Multisenzorový hlásič OPT+TEP+CO, dialková komunikácia pomocou IR | 65.1 | 3710.7 | 20 | 1140 | 57 | ks | 830 PC | Multisenzorový hlásič OPT+TEP+CO, dialková komunikácia pomocou IR | 65.1 | 3710.7 | 20 | 1140 | 57 | ks | 830 PC | Multisenzorový hlásič OPT+TEP+CO, dialková komunikácia pomocou IR | 65.1 | 3710.7 | 20 | 1140 | 57 | ks | 830 PC | Multisenzorový hlásič OPT+TEP+CO, dialková komunikácia pomocou IR | 65.1 | 3710.7 | 20 | 1140 | 57 | ks | 830 PC | Multisenzorový hlásič OPT+TEP+CO, dialková komunikácia pomocou IR | 65.1 | 3710.7 | 20 | 1140 | 57 | ks | 830 PC | Multisenzorový hlásič OPT+TEP+CO, dialková komunikácia pomocou IR | 65.1 | 3710.7 | 20 | 1140 | 57 | ks | 830 PC | Multisenzorový hlásič OPT+TEP+CO, dialková komunikácia pomocou IR | 65.1 | 3710.7 | 20 | 1140 | 57 | ks | 830 PC | Multisenzorový hlásič OPT+TEP+CO, dialková komunikácia pomocou IR | 65.1 | 3710.7 | 20 | 1140 | 57 | ks | 830 PC | Multisenzorový hlásič OPT+TEP+CO, dialková komunikácia pomocou IR | 65.1 | 3710.7 | 20 | 1140 | 57 | ks | 830 PC | Multisenzorový hlásič OPT+TEP+CO, dialková komunikácia pomocou IR | 65.1 | 3710.7 | 20 | 1140 | 57 | ks | 830 PC | Multisenzorový hlásič OPT+TEP+CO, dialková komunikácia pomocou IR | 65.1 | 3710.7 | 20 | 1140 | 57 | ks | 830 PC | Multisenzorový hlásič OPT+TEP+CO, dialková komunikácia pomocou IR | 65.1 | 3710.7 | 20 | 1140 | 57 | ks | 830 PC | Multisenzorový hlásič OPT+TEP+CO, dialková komunikácia pomocou IR | 65.1 | 3710.7 | 20 | 1140 | 57 | ks | 830 PC | Multisenzorový hlásič OPT+TEP+CO, dialková komunikácia pomocou IR | 65.1 | 3710.7 | 20 | 1140 | 57 | ks | 830 PC | Multisenzorový hlásič OPT+TEP+CO, dialková komunikácia pomocou IR | 65.1 | 3710.7 | 20 | 1140 | 57 | ks | 830 PC | Multisenzorový hlásič OPT+TEP+CO, dialková komunikácia pomocou IR | 65.1 | 3710.7 | 20 | 1140 | 57 | ks | 830 PC | Multisenzorový hlásič OPT+TEP+CO, dialková komunikácia pomocou IR | 65.1 | 3710.7 | 20 | 1140 | 57 | ks | 830 PC | Multisenzorový hlásič OPT+TEP+CO, dialková komunikácia pomocou IR | 65.1 | 3710.7 | 20 | 1140 | 57 | ks | 830 PC | Multisenzorový hlásič OPT+TEP+CO, dialková komunikácia pomocou IR | 65.1 | 3710.7 | 20 | 1140 | 57 | ks | 830 PC | Multisenzorový hlásič OPT+TEP+CO, dialková komunikácia pomocou IR | 65.1 | 3710.7 | 20 | 1140 | 57 | ks | 830 PC | Multisenzorový hlásič OPT+TEP+CO, dialková komunikácia pomocou IR | 65.1 | 3710.7 | 20 | 1140 | 57 | ks | 830 PC | Multisenzorový hlásič OPT+TEP+CO, dialková komunikácia pomocou IR | 65.1 | 3710.7 | 20 | 1140 | 57 | ks | 830 PC | Multisenzorový hlásič OPT+TEP+CO, dialková komunikácia pomocou IR | 65.1 | 3710.7 | 20 | 1140 | 57 | ks | 830 PC | Multisenzorový hlásič OPT+TEP+CO, dialková komunikácia pomocou IR | 65.1 | 3710.7 | 20 | 1140 | 57 | ks | 830 PC | Multisenzorový hlásič OPT+TEP+CO, dialková komunikácia pomocou IR | 65.1 | 3710.7 | 20 | 1140 | 57 | ks | 830 PC | Multisenzorový hlásič OPT+TEP+CO, dialková komunikácia pomocou IR | 65.1 | 3710.7 | 20 | 1140
83 | ks | 830 PH | Multisenzorový hlásič |  | 0 |  | 0 | 830 PC | Multisenzorový hlásič OPT+TEP+CO, dialková komunikácia pomocou IR | 65.1 | #REF! | 20 | #REF! | 57 | ks | 830 PC | Multisenzorový hlásič OPT+TEP+CO, dialková komunikácia pomocou IR | 65.1 | 3710.7 | 20 | 1140 | 57 | ks | 830 PC | Multisenzorový hlásič OPT+TEP+CO, dialková komunikácia pomocou IR | 65.1 | 3710.7 | 20 | 1140 | 57 | ks | 830 PC | Multisenzorový hlásič OPT+TEP+CO, dialková komunikácia pomocou IR | 65.1 | 3710.7 | 20 | 1140 | 57 | ks | 830 PC | Multisenzorový hlásič OPT+TEP+CO, dialková komunikácia pomocou IR | 65.1 | 3710.7 | 20 | 1140 | 57 | ks | 830 PC | Multisenzorový hlásič OPT+TEP+CO, dialková komunikácia pomocou IR | 65.1 | 3710.7 | 20 | 1140 | 57 | ks | 830 PC | Multisenzorový hlásič OPT+TEP+CO, dialková komunikácia pomocou IR | 65.1 | 3710.7 | 20 | 1140 | 57 | ks | 830 PC | Multisenzorový hlásič OPT+TEP+CO, dialková komunikácia pomocou IR | 65.1 | 3710.7 | 20 | 1140 | 57 | ks | 830 PC | Multisenzorový hlásič OPT+TEP+CO, dialková komunikácia pomocou IR | 65.1 | 3710.7 | 20 | 1140 | 57 | ks | 830 PC | Multisenzorový hlásič OPT+TEP+CO, dialková komunikácia pomocou IR | 65.1 | 3710.7 | 20 | 1140 | 57 | ks | 830 PC | Multisenzorový hlásič OPT+TEP+CO, dialková komunikácia pomocou IR | 65.1 | 3710.7 | 20 | 1140 | 57 | ks | 830 PC | Multisenzorový hlásič OPT+TEP+CO, dialková komunikácia pomocou IR | 65.1 | 3710.7 | 20 | 1140 | 57 | ks | 830 PC | Multisenzorový hlásič OPT+TEP+CO, dialková komunikácia pomocou IR | 65.1 | 3710.7 | 20 | 1140 | 57 | ks | 830 PC | Multisenzorový hlásič OPT+TEP+CO, dialková komunikácia pomocou IR | 65.1 | 3710.7 | 20 | 1140 | 57 | ks | 830 PC | Multisenzorový hlásič OPT+TEP+CO, dialková komunikácia pomocou IR | 65.1 | 3710.7 | 20 | 1140 | 57 | ks | 830 PC | Multisenzorový hlásič OPT+TEP+CO, dialková komunikácia pomocou IR | 65.1 | 3710.7 | 20 | 1140 | 57 | ks | 830 PC | Multisenzorový hlásič OPT+TEP+CO, dialková komunikácia pomocou IR | 65.1 | 3710.7 | 20 | 1140 | 57 | ks | 830 PC | Multisenzorový hlásič OPT+TEP+CO, dialková komunikácia pomocou IR | 65.1 | 3710.7 | 20 | 1140 | 57 | ks | 830 PC | Multisenzorový hlásič OPT+TEP+CO, dialková komunikácia pomocou IR | 65.1 | 3710.7 | 20 | 1140 | 57 | ks | 830 PC | Multisenzorový hlásič OPT+TEP+CO, dialková komunikácia pomocou IR | 65.1 | 3710.7 | 20 | 1140 | 57 | ks | 830 PC | Multisenzorový hlásič OPT+TEP+CO, dialková komunikácia pomocou IR | 65.1 | 3710.7 | 20 | 1140 | 57 | ks | 830 PC | Multisenzorový hlásič OPT+TEP+CO, dialková komunikácia pomocou IR | 65.1 | 3710.7 | 20 | 1140 | 57 | ks | 830 PC | Multisenzorový hlásič OPT+TEP+CO, dialková komunikácia pomocou IR | 65.1 | 3710.7 | 20 | 1140 | 57 | ks | 830 PC | Multisenzorový hlásič OPT+TEP+CO, dialková komunikácia pomocou IR | 65.1 | 3710.7 | 20 | 1140 | 57 | ks | 830 PC | Multisenzorový hlásič OPT+TEP+CO, dialková komunikácia pomocou IR | 65.1 | 3710.7 | 20 | 1140 | 57 | ks | 830 PC | Multisenzorový hlásič OPT+TEP+CO, dialková komunikácia pomocou IR | 65.1 | 3710.7 | 20 | 1140 | 57 | ks | 830 PC | Multisenzorový hlásič OPT+TEP+CO, dialková komunikácia pomocou IR | 65.1 | 3710.7 | 20 | 1140 | 57 | ks | 830 PC | Multisenzorový hlásič OPT+TEP+CO, dialková komunikácia pomocou IR | 65.1 | 3710.7 | 20 | 1140 | 57 | ks | 830 PC | Multisenzorový hlásič OPT+TEP+CO, dialková komunikácia pomocou IR | 65.1 | 3710.7 | 20 | 1140 | 57 | ks | 830 PC | Multisenzorový hlásič OPT+TEP+CO, dialková komunikácia pomocou IR | 65.1 | 3710.7 | 20 | 1140 | 57 | ks | 830 PC | Multisenzorový hlásič OPT+TEP+CO, dialková komunikácia pomocou IR | 65.1 | 3710.7 | 20 | 1140
16 | ks |  | Paralelná signalizácia |  | 0 |  | 0
10 | ks | Krabice pod zásuvku na omítku 4B-EM | Pro 4" zásuvky 4B, 4B-I a 4B-C při povrchové kabeláži+ND |  | 0 |  | 0
1 | ks |  | Prídržný magnet |  | 0 |  | 0
1 | ks |  | Zelené odblokovacie tlačidlo |  | 0 |  | 0
83 | ks | 4B | Zásuvka pro senzory řady 830 systému ZETTLER Expert, použitelná i pro rady 801 a 601.+ND |  | 0 |  | 0 | 4B | Základňa pre detektory rady 830, 801 a 601 | 4.3 | #REF! | 5 | #REF! | 57 | ks | 4B | Základňa pre detektory rady 830, 801 a 601 | 4.3 | 245.1 | 5 | 285 | 57 | ks | 4B | Základňa pre detektory rady 830, 801 a 601 | 4.3 | 245.1 | 5 | 285 | 57 | ks | 4B | Základňa pre detektory rady 830, 801 a 601 | 4.3 | 245.1 | 5 | 285 | 57 | ks | 4B | Základňa pre detektory rady 830, 801 a 601 | 4.3 | 245.1 | 5 | 285 | 57 | ks | 4B | Základňa pre detektory rady 830, 801 a 601 | 4.3 | 245.1 | 5 | 285 | 57 | ks | 4B | Základňa pre detektory rady 830, 801 a 601 | 4.3 | 245.1 | 5 | 285 | 57 | ks | 4B | Základňa pre detektory rady 830, 801 a 601 | 4.3 | 245.1 | 5 | 285 | 57 | ks | 4B | Základňa pre detektory rady 830, 801 a 601 | 4.3 | 245.1 | 5 | 285 | 57 | ks | 4B | Základňa pre detektory rady 830, 801 a 601 | 4.3 | 245.1 | 5 | 285 | 57 | ks | 4B | Základňa pre detektory rady 830, 801 a 601 | 4.3 | 245.1 | 5 | 285 | 57 | ks | 4B | Základňa pre detektory rady 830, 801 a 601 | 4.3 | 245.1 | 5 | 285 | 57 | ks | 4B | Základňa pre detektory rady 830, 801 a 601 | 4.3 | 245.1 | 5 | 285 | 57 | ks | 4B | Základňa pre detektory rady 830, 801 a 601 | 4.3 | 245.1 | 5 | 285 | 57 | ks | 4B | Základňa pre detektory rady 830, 801 a 601 | 4.3 | 245.1 | 5 | 285 | 57 | ks | 4B | Základňa pre detektory rady 830, 801 a 601 | 4.3 | 245.1 | 5 | 285 | 57 | ks | 4B | Základňa pre detektory rady 830, 801 a 601 | 4.3 | 245.1 | 5 | 285 | 57 | ks | 4B | Základňa pre detektory rady 830, 801 a 601 | 4.3 | 245.1 | 5 | 285 | 57 | ks | 4B | Základňa pre detektory rady 830, 801 a 601 | 4.3 | 245.1 | 5 | 285 | 57 | ks | 4B | Základňa pre detektory rady 830, 801 a 601 | 4.3 | 245.1 | 5 | 285 | 57 | ks | 4B | Základňa pre detektory rady 830, 801 a 601 | 4.3 | 245.1 | 5 | 285 | 57 | ks | 4B | Základňa pre detektory rady 830, 801 a 601 | 4.3 | 245.1 | 5 | 285 | 57 | ks | 4B | Základňa pre detektory rady 830, 801 a 601 | 4.3 | 245.1 | 5 | 285 | 57 | ks | 4B | Základňa pre detektory rady 830, 801 a 601 | 4.3 | 245.1 | 5 | 285 | 57 | ks | 4B | Základňa pre detektory rady 830, 801 a 601 | 4.3 | 245.1 | 5 | 285 | 57 | ks | 4B | Základňa pre detektory rady 830, 801 a 601 | 4.3 | 245.1 | 5 | 285 | 57 | ks | 4B | Základňa pre detektory rady 830, 801 a 601 | 4.3 | 245.1 | 5 | 285 | 57 | ks | 4B | Základňa pre detektory rady 830, 801 a 601 | 4.3 | 245.1 | 5 | 285 | 57 | ks | 4B | Základňa pre detektory rady 830, 801 a 601 | 4.3 | 245.1 | 5 | 285 | 57 | ks | 4B | Základňa pre detektory rady 830, 801 a 601 | 4.3 | 245.1 | 5 | 285 | 57 | ks | 4B | Základňa pre detektory rady 830, 801 a 601 | 4.3 | 245.1 | 5 | 285
2 | ks | Vstupně výstupní deska IOB800 | Rozšíření počtu výstupů a vstupů o dalších 8 galvanicky oddělených nehlídaných vstupů a 8 volně programovatelných reléových výstupů 24VDC (zatížitelnost výstupů max. 30VDC/2A). Připojuje se přes ovládací panel OCM800, přes základní desku FIM801/FIM802 nebo přes jednotku rozhraní MPM800. |  | 0 |  | 0
2 | ks | Montážní konzola pro IOB/TUD/LIM | Montážní konzola pro montáž desek IOB800 nebo TUD800 nebo 2/4 adresovatelných prvků série 800 (2 prvky přímo, 4 prvky v montážních konzolách na DIN lištu 547.004.002) do ústředen MZX250/251/252/253/254/P405D/P485D. |  | 0 |  | 0
19 | ks | Zábleskový maják konvenčný, červený | zábleskový maják 24V červený EN 54-23 |  | 0 |  | 0 | ks | OBO,KOPOS | Svorkova krabica BH s keram.svorkovnicou | 14 | #REF! | 5 | #REF! | 4 | ks | OBO,KOPOS | Svorkova krabica BH s keram.svorkovnicou | 14 | 56 | 5 | 20 | 4 | ks | OBO,KOPOS | Svorkova krabica BH s keram.svorkovnicou | 14 | 56 | 5 | 20 | 4 | ks | OBO,KOPOS | Svorkova krabica BH s keram.svorkovnicou | 14 | 56 | 5 | 20 | 4 | ks | OBO,KOPOS | Svorkova krabica BH s keram.svorkovnicou | 14 | 56 | 5 | 20 | 4 | ks | OBO,KOPOS | Svorkova krabica BH s keram.svorkovnicou | 14 | 56 | 5 | 20 | 4 | ks | OBO,KOPOS | Svorkova krabica BH s keram.svorkovnicou | 14 | 56 | 5 | 20 | 4 | ks | OBO,KOPOS | Svorkova krabica BH s keram.svorkovnicou | 14 | 56 | 5 | 20 | 4 | ks | OBO,KOPOS | Svorkova krabica BH s keram.svorkovnicou | 14 | 56 | 5 | 20 | 4 | ks | OBO,KOPOS | Svorkova krabica BH s keram.svorkovnicou | 14 | 56 | 5 | 20 | 4 | ks | OBO,KOPOS | Svorkova krabica BH s keram.svorkovnicou | 14 | 56 | 5 | 20 | 4 | ks | OBO,KOPOS | Svorkova krabica BH s keram.svorkovnicou | 14 | 56 | 5 | 20 | 4 | ks | OBO,KOPOS | Svorkova krabica BH s keram.svorkovnicou | 14 | 56 | 5 | 20 | 4 | ks | OBO,KOPOS | Svorkova krabica BH s keram.svorkovnicou | 14 | 56 | 5 | 20 | 4 | ks | OBO,KOPOS | Svorkova krabica BH s keram.svorkovnicou | 14 | 56 | 5 | 20 | 4 | ks | OBO,KOPOS | Svorkova krabica BH s keram.svorkovnicou | 14 | 56 | 5 | 20 | 4 | ks | OBO,KOPOS | Svorkova krabica BH s keram.svorkovnicou | 14 | 56 | 5 | 20 | 4 | ks | OBO,KOPOS | Svorkova krabica BH s keram.svorkovnicou | 14 | 56 | 5 | 20 | 4 | ks | OBO,KOPOS | Svorkova krabica BH s keram.svorkovnicou | 14 | 56 | 5 | 20 | 4 | ks | OBO,KOPOS | Svorkova krabica BH s keram.svorkovnicou | 14 | 56 | 5 | 20 | 4 | ks | OBO,KOPOS | Svorkova krabica BH s keram.svorkovnicou | 14 | 56 | 5 | 20 | 4 | ks | OBO,KOPOS | Svorkova krabica BH s keram.svorkovnicou | 14 | 56 | 5 | 20 | 4 | ks | OBO,KOPOS | Svorkova krabica BH s keram.svorkovnicou | 14 | 56 | 5 | 20 | 4 | ks | OBO,KOPOS | Svorkova krabica BH s keram.svorkovnicou | 14 | 56 | 5 | 20 | 4 | ks | OBO,KOPOS | Svorkova krabica BH s keram.svorkovnicou | 14 | 56 | 5 | 20 | 4 | ks | OBO,KOPOS | Svorkova krabica BH s keram.svorkovnicou | 14 | 56 | 5 | 20 | 4 | ks | OBO,KOPOS | Svorkova krabica BH s keram.svorkovnicou | 14 | 56 | 5 | 20 | 4 | ks | OBO,KOPOS | Svorkova krabica BH s keram.svorkovnicou | 14 | 56 | 5 | 20 | 4 | ks | OBO,KOPOS | Svorkova krabica BH s keram.svorkovnicou | 14 | 56 | 5 | 20 | 4 | ks | OBO,KOPOS | Svorkova krabica BH s keram.svorkovnicou | 14 | 56 | 5 | 20 | 4 | ks | OBO,KOPOS | Svorkova krabica BH s keram.svorkovnicou | 14 | 56 | 5 | 20
1 | ks | 1-250 | Samolepky |  | 0 |  | 0
1 | ks | 1-250 | Držiak samolepky |  | 0 |  | 0
10 | ks | OBO,KOPOS | Svorkova krabica BH s keram.svorkovnicou |  | 0 |  | 0 | OBO,KOPOS | Svorkova krabica BH s keram.svorkovnicou | 14 | #REF! | 5 | #REF! | 4 | ks | OBO,KOPOS | Svorkova krabica BH s keram.svorkovnicou | 14 | 56 | 5 | 20 | 4 | ks | OBO,KOPOS | Svorkova krabica BH s keram.svorkovnicou | 14 | 56 | 5 | 20 | 4 | ks | OBO,KOPOS | Svorkova krabica BH s keram.svorkovnicou | 14 | 56 | 5 | 20 | 4 | ks | OBO,KOPOS | Svorkova krabica BH s keram.svorkovnicou | 14 | 56 | 5 | 20 | 4 | ks | OBO,KOPOS | Svorkova krabica BH s keram.svorkovnicou | 14 | 56 | 5 | 20 | 4 | ks | OBO,KOPOS | Svorkova krabica BH s keram.svorkovnicou | 14 | 56 | 5 | 20 | 4 | ks | OBO,KOPOS | Svorkova krabica BH s keram.svorkovnicou | 14 | 56 | 5 | 20 | 4 | ks | OBO,KOPOS | Svorkova krabica BH s keram.svorkovnicou | 14 | 56 | 5 | 20 | 4 | ks | OBO,KOPOS | Svorkova krabica BH s keram.svorkovnicou | 14 | 56 | 5 | 20 | 4 | ks | OBO,KOPOS | Svorkova krabica BH s keram.svorkovnicou | 14 | 56 | 5 | 20 | 4 | ks | OBO,KOPOS | Svorkova krabica BH s keram.svorkovnicou | 14 | 56 | 5 | 20 | 4 | ks | OBO,KOPOS | Svorkova krabica BH s keram.svorkovnicou | 14 | 56 | 5 | 20 | 4 | ks | OBO,KOPOS | Svorkova krabica BH s keram.svorkovnicou | 14 | 56 | 5 | 20 | 4 | ks | OBO,KOPOS | Svorkova krabica BH s keram.svorkovnicou | 14 | 56 | 5 | 20 | 4 | ks | OBO,KOPOS | Svorkova krabica BH s keram.svorkovnicou | 14 | 56 | 5 | 20 | 4 | ks | OBO,KOPOS | Svorkova krabica BH s keram.svorkovnicou | 14 | 56 | 5 | 20 | 4 | ks | OBO,KOPOS | Svorkova krabica BH s keram.svorkovnicou | 14 | 56 | 5 | 20 | 4 | ks | OBO,KOPOS | Svorkova krabica BH s keram.svorkovnicou | 14 | 56 | 5 | 20 | 4 | ks | OBO,KOPOS | Svorkova krabica BH s keram.svorkovnicou | 14 | 56 | 5 | 20 | 4 | ks | OBO,KOPOS | Svorkova krabica BH s keram.svorkovnicou | 14 | 56 | 5 | 20 | 4 | ks | OBO,KOPOS | Svorkova krabica BH s keram.svorkovnicou | 14 | 56 | 5 | 20 | 4 | ks | OBO,KOPOS | Svorkova krabica BH s keram.svorkovnicou | 14 | 56 | 5 | 20 | 4 | ks | OBO,KOPOS | Svorkova krabica BH s keram.svorkovnicou | 14 | 56 | 5 | 20 | 4 | ks | OBO,KOPOS | Svorkova krabica BH s keram.svorkovnicou | 14 | 56 | 5 | 20 | 4 | ks | OBO,KOPOS | Svorkova krabica BH s keram.svorkovnicou | 14 | 56 | 5 | 20 | 4 | ks | OBO,KOPOS | Svorkova krabica BH s keram.svorkovnicou | 14 | 56 | 5 | 20 | 4 | ks | OBO,KOPOS | Svorkova krabica BH s keram.svorkovnicou | 14 | 56 | 5 | 20 | 4 | ks | OBO,KOPOS | Svorkova krabica BH s keram.svorkovnicou | 14 | 56 | 5 | 20 | 4 | ks | OBO,KOPOS | Svorkova krabica BH s keram.svorkovnicou | 14 | 56 | 5 | 20 | 4 | ks | OBO,KOPOS | Svorkova krabica BH s keram.svorkovnicou | 14 | 56 | 5 | 20
2 | ks | SALTEK, DEHN .. | prepäťová ochrana DA 275 typu D 230V |  | 0 |  | 0 | SALTEK, DEHN .. | prepäťová ochrana DA 275 | 115 | #REF! | 2 | #REF! | 3 | ks | SALTEK, DEHN .. | prepäťová ochrana DA 275 | 115 | 345 | 2 | 6 | 3 | ks | SALTEK, DEHN .. | prepäťová ochrana DA 275 | 115 | 345 | 2 | 6 | 3 | ks | SALTEK, DEHN .. | prepäťová ochrana DA 275 | 115 | 345 | 2 | 6 | 3 | ks | SALTEK, DEHN .. | prepäťová ochrana DA 275 | 115 | 345 | 2 | 6 | 3 | ks | SALTEK, DEHN .. | prepäťová ochrana DA 275 | 115 | 345 | 2 | 6 | 3 | ks | SALTEK, DEHN .. | prepäťová ochrana DA 275 | 115 | 345 | 2 | 6 | 3 | ks | SALTEK, DEHN .. | prepäťová ochrana DA 275 | 115 | 345 | 2 | 6 | 3 | ks | SALTEK, DEHN .. | prepäťová ochrana DA 275 | 115 | 345 | 2 | 6 | 3 | ks | SALTEK, DEHN .. | prepäťová ochrana DA 275 | 115 | 345 | 2 | 6 | 3 | ks | SALTEK, DEHN .. | prepäťová ochrana DA 275 | 115 | 345 | 2 | 6 | 3 | ks | SALTEK, DEHN .. | prepäťová ochrana DA 275 | 115 | 345 | 2 | 6 | 3 | ks | SALTEK, DEHN .. | prepäťová ochrana DA 275 | 115 | 345 | 2 | 6 | 3 | ks | SALTEK, DEHN .. | prepäťová ochrana DA 275 | 115 | 345 | 2 | 6 | 3 | ks | SALTEK, DEHN .. | prepäťová ochrana DA 275 | 115 | 345 | 2 | 6 | 3 | ks | SALTEK, DEHN .. | prepäťová ochrana DA 275 | 115 | 345 | 2 | 6 | 3 | ks | SALTEK, DEHN .. | prepäťová ochrana DA 275 | 115 | 345 | 2 | 6 | 3 | ks | SALTEK, DEHN .. | prepäťová ochrana DA 275 | 115 | 345 | 2 | 6 | 3 | ks | SALTEK, DEHN .. | prepäťová ochrana DA 275 | 115 | 345 | 2 | 6 | 3 | ks | SALTEK, DEHN .. | prepäťová ochrana DA 275 | 115 | 345 | 2 | 6 | 3 | ks | SALTEK, DEHN .. | prepäťová ochrana DA 275 | 115 | 345 | 2 | 6 | 3 | ks | SALTEK, DEHN .. | prepäťová ochrana DA 275 | 115 | 345 | 2 | 6 | 3 | ks | SALTEK, DEHN .. | prepäťová ochrana DA 275 | 115 | 345 | 2 | 6 | 3 | ks | SALTEK, DEHN .. | prepäťová ochrana DA 275 | 115 | 345 | 2 | 6 | 3 | ks | SALTEK, DEHN .. | prepäťová ochrana DA 275 | 115 | 345 | 2 | 6 | 3 | ks | SALTEK, DEHN .. | prepäťová ochrana DA 275 | 115 | 345 | 2 | 6 | 3 | ks | SALTEK, DEHN .. | prepäťová ochrana DA 275 | 115 | 345 | 2 | 6 | 3 | ks | SALTEK, DEHN .. | prepäťová ochrana DA 275 | 115 | 345 | 2 | 6 | 3 | ks | SALTEK, DEHN .. | prepäťová ochrana DA 275 | 115 | 345 | 2 | 6 | 3 | ks | SALTEK, DEHN .. | prepäťová ochrana DA 275 | 115 | 345 | 2 | 6 | 3 | ks | SALTEK, DEHN .. | prepäťová ochrana DA 275 | 115 | 345 | 2 | 6
2900 | m | JE-H(ST)H 1x2x0,8 FE180/E90 B2ca - a1, d1, s1 | kábel bezhalogénový-hlásiaca linka+ovládania |  | 0 |  | 0
500 | m | HFXP/HFIR 20 | izolačná rúrka vrátane úchytov,spojok a príchytiek,hmoždiniek |  | 0 |  | 0
8700 | ks | OBO, STRADER,HILTI E90 | požiarne odolné príchytky na káble vr. Kov.hmoždiniek s vrtutmi E90 |  | 0 |  | 0
20 | m | OBO PS90 | požiarne odolný žlab 100x60 /OBO.../ vr.príslušenstva a prepážky |  | 0 |  | 0
5 | kg | HILTI PS90 | protipožiarny tmel, náter, malta, štítky |  | 0 |  | 0
1 | sada |  | drobný inštalačný materiál (hmoždinky, skrutky a pod.) |  | 0 |  | 0
1 | sada |  | oživenie a preskúšanie systému |  |  |  | 0
1 | sada |  | projektová dokumentácia skutočného stavu |  |  |  | 0
1 | sada |  | školenie obsluhy |  |  |  | 0
1 | sada |  | vystavenie správy o odbornej prehliadke |  |  |  | 0
1 | sada |  | inžinierska činnosť a technický dozor |  |  |  | 0
SPOLU |  |  |  | 0 |  | 0
CELKOM SPOLU BEZ DPH | [6 empty] | 0
Zoznam zariadení a prístrojov je spracovaný na základe tejto projektovej dokumentácie, za konečnú ponuku objednávateľovi zodpovedá dodávateľ ponuky. Ponúkajúci zodpovedá za objemy uvedené vo svojej ponuke.