Príloha č. 1 súťažných podkladov - Opis predmetu zákazky

Opis predmetu zákazky

## Všeobecné vymedzenie predmetu zákazky

Predmetom zákazky sú stavebné práce na rekonštrukcii objektu ubytovne, slúžiacej na občasné ubytovanie. Predmetom rekonštrukcie je výmena všetkých fasádnych otvorových výplní a zateplenie objektu. Strešný plášť objektu bol v predošlom období rekonštruovaný a zateplený a tak nie je, s výnimkou klampiarskych prác a bleskozvodu, predmetom tejto rekonštrukcie.  V rámci rekonštrukcie interiérových priestorov budú realizované dispozičné zmeny ubytovacích priestorov, zrekonštruovaná elektroinštalácia, slaboprúd, zdravotechnika, ústredné vykurovanie aj vzduchotechnika. Pre objekt bude realizované nové protipožiarne zabezpečenie stavby – objekt bude vybavený elektrickou požiarnou signalizáciou a hlasovou signalizáciou požiaru. V rámci rekonštrukcie bude tiež zrekonštruovaná kuchyňa s výdajňou jedál a  realizovaná kompletná výmena technológie objektovej plynovej kotolne, vrátane rozvodne a systému MaR. Rekonštruovaná kotolňa zásobuje teplom okrem objektu ubytovne aj susediaci skladový objekt a sklad PHM. Preto bude v rámci rekonštrukčných prác realizovaná aj výmena podzemného teplovodu ku objektu skladov. Realizácia stavebných prác bude prebiehať za prevádzky areálu.

Stavba pozostáva zo stavebných objektov :

SO 01 -  Objekt ubytovne 001.

  - Realizácia stavebných prác bude prebiehať za prevádzky areálu a bude uskutočnená v rozsahu podľa spracovaného a overeného projektu stavby a právoplatného stavebného povolenia vrátane zabezpečenia požadovaných činností uvedených v čl. II. Bod 2.2. Návrhu zmluvy o dielo, ktorá je súčasťou "príloha č. 2 súťažných  podkladov – obchodné podmienky",

## Východiskové podklady k predmetu zákazky

  - projekt stavby s vyjadreniami dotknutých orgánov štátnej správy, obce a iných organizácií, vrátane neoceneného položkového rozpočtu požadovaných prác s uvedením ich množstva potrebného na určenie ceny za uskutočnenie práce - „výkazu výmer“, ktoré stanovuje požadované technické a kvalitatívne podmienky predmetu zákazky.

- Projekt stavby tvorí „Príloha č. 3 súťažných podkladov – Výkaz výmer a projekt stavby“.

  - obhliadka miesta dodania predmetu zákazky,

  - východiskové podklady podľa bodu 2.1 budú poskytnuté záujemcom spolu so súťažnými podkladmi v systéme JOSEPHINE umiestnenom na webovej adrese https://josephine.proebiz.com/

## Technické špecifikácie predmetu zákazky

ktoré v poskytnutom, projekte odkazujú na konkrétny výrobok alebo zariadenie sú uvedené príkladmo za účelom presnej špecifikácie predmetu zákazky; uchádzačom sa umožňuje použiť „ekvivalentné“ výrobky a zariadenia, ktoré uchádzač uvedie vo svojej ponuke a v ocenenom položkovom rozpočte (Výkaze výmer) v súlade s týmito súťažnými podkladmi. Zároveň uchádzač predloží aj technické listy k ekvivalentným výrobkom.

## Ďalšie požiadavky na predmet zákazky a súvisiace služby

### Uchádzač je povinný náležite preštudovať priloženú projektovú dokumentáciu a požiadavky na obstarávané práce uvedené v týchto súťažných podkladoch.

### Uchádzač je povinný predložiť  kópiu  licencie na vykonanie  prác pri  zhotovení kontaktných tepelnoizolačných systémov ( v rátane jej  príloh) na systém navrhnutý v projekte stavby, resp. pri použití ekvivalentného systému na navrhnutý ekvivalentný systém vydanú akreditovaným inšpekčným orgánom