Příloha č.2

POLOŽKOVÝ ROZPOČET kontrol a oprav hasicích přístrojů, HYDRANTů, POŽÁRNÍCH VODOVODů, NÁHRADNÍCH DÍLů PHP pro DPMB, a.s. 

HASICÍ PŘÍSTROJE
	TYP HP
	KONTROLY
	CENA

	Přenosné HP
	Pravidelná kontrola 1 x ročně     1 ks (všechny typy PHP)
	

	Pojízdné HP
	Pravidelná kontrola 1 x ročně     1 x S 30 (CO2)
	

	
	2 x S 30 (CO2)
	

	
	20 HK
	

	
	P 60
	

	
	
	


	TYP HP
	OPRAVY
	

	PHP
	Práškové                                     P 1
	

	
	                                  P 2
	

	
	                                  P 6, P9
	

	
	Vodní                                          W 6, V 9, W 10 litrů
	

	
	Sněhové (CO2)                           S 1,5
	

	
	                      S 2
	

	
	                      CO2 5 kg
	

	
	                      CO2 6 kg, S 6
	

	
	                      náplň oxid uhličitý 1 kg/10 Kč
	

	Pojízdné HP
	Sněhové (CO2)                           1 x S 30 (CO2)
	

	
	                                                    náplň oxid uhličitý 1 kg/10 Kč (30 kg)
	

	
	                                                    2 x S 30 (CO2)
	

	
	                                                    náplň oxid uhličitý 1 kg/10 Kč (60 kg)
	

	
	Práškové                                    P 50–60
	


	Ostatní úkony
	

	lak nádoby – povrchová úprava
	

	tlaková zkouška
	

	Vyřazení HP (za kus)
	

	Ekologická likvidace-1 kg/1litr hasiva – náplně 10,- (příklad PG 6 kg)
	

	Montáž věšáku HP
	

	Plombovací materiál + očištění HP
	

	Výpis/záznam v zápise o provedené kontrole dle vyhl. 246/2001Sb
	

	Soustředění HP určených k dílen. opravě (pouze při opravě HP)
	

	Rozmístění HP na stanoviště 1kus            (pouze při opravě HP)
	

	Servisní hodina (jiné, zde neuvedené práce)
	


	Hasicí přístroje práškové pod stálým tlakem s manometrem
	

	P 1F (včetně autodržáku)
	1 kg hasiva
	

	P 2F (včetně autodržáku)
	2 kg hasiva
	

	PG 2 LE (včetně autodržáku)
	2 kg hasiva
	

	PG 6 LE
	6 kg hasiva
	

	P 6F
	6 kg hasiva
	

	Hasicí přístroje halonové s obsahem čistého hasiva FE-36
	

	CA 2 LE  
	2 kg hasiva
	

	CA 4 LE  
	4 kg hasiva
	

	CA 6 LE  
	6 kg hasiva
	

	
	
	

	Hasicí přístroje vodní s manometrem
	Cena

	V 6 LE
	6 l hasiva
	

	V 9 
	9 l hasiva
	

	Hasicí přístroje sněhové PHP
	

	CO2 2kg
	2 kg hasiva CO2
	

	CO2  5F/ETS
	5 kg hasiva CO2
	

	PHP pěnový (Pyrocool) s manometrem
	

	PP 6 LE
	6 l hasiva
	

	Ostatní
	

	Kryt HP –plechová skříň 
	do obsahu 6 kg, nebo objemu 6 l
	

	Kryt HP plastový průhledný 
	do obsahu 6 kg, nebo objemu 6 l
	

	Kryt plastový průhledný zamykatelný
	do obsahu 6 kg, nebo objemu 6 l
	

	věšák hasicího přístroje
	do obsahu 6 kg, nebo objemu 9 l
	

	automobilový držák/citybus
	do obsahu 6 kg
	

	automobilový držák PG 6LE
	do obsahu 6 kg, nebo objemu 6 l
	


	Položka
	Typ
	

	Přenosné HP
	
	

	Pojistka ventilu PHP 
	pro všechny typy PHP
	

	Těsnění ventilu
	„o“ kroužek
	

	Táhlo ventilu
	PG6 LE / V9 LE / P 6D / P 6F
	

	Manometr Ebur
	PG6 LE / V9 LE
	

	Hadice s koncovkou  
	PG6 LE / V9 LE / P 6D / P 6F
	

	Hadice s proudnicí
	CO2 5
	

	Hadice s proudnicí
	S6
	

	Manometr Ebur
	PG6 LE / V9 LE
	

	Páka ventilu
	horní-dolní dle typu
	

	Ventil kompletní
	dle typu HP
	

	Hasicí prášek
	1 kg / Centrimax,Favorit,Pulvex,Titan,Kovax
	

	Návlek nádoby
	malý – velký
	

	
	
	

	Typový štítek na PHP
	dle typu HP
	

	Kontrolní štítek-tabulka kontrol
	všechny typy PHP
	

	
	
	

	Pojízdné HP – CO2
	
	

	P 50
	pojízdný HP s obsahem 50 kg hasicího prášku
	


HASICÍ HYDRANTY, POŽÁRNÍ VODOVODY
	Skříň nástěnného hydrantu
	Cena

	500 x 570     C 52
	1 ks
	

	460 x 460     D 25
	1 ks
	

	
	
	

	Hydrantový systém C52 kompletní se zploštitelnou hadicí 20m  (odpovídá ČSN 730873 EN 671-2)
	1 ks
	

	
	
	

	Hydrantový systém s tvarově stálou hadicí D 25   ČSN EN 671-1
	

	20 m
	1 ks
	

	30 m
	1 ks
	

	prosklený 20 m
	1 ks
	

	prosklený 30 m
	1 ks
	

	
	

	
	
	

	Příslušenství požárních vodovodů
	

	Hadice D 25 / 20 m
	1 ks
	

	Hadice D 25 / 10 m
	1 ks
	

	Proudnice D 25 – kombinovaná bez spojky
	1 ks
	

	Spojka D 25
	1 ks
	

	Tlaková spojka D25
	pár
	

	
	
	

	Hadice C 52 / 20 m
	1 ks
	

	Hadice C 52 / 20 m – zásah
	1 ks
	

	Proudnice C 52 – plast-kombi
	1 ks
	

	                          – Tajfun – Turbo
	1 ks
	

	Spojka C 52
	1 ks
	

	Tlaková spojka C 52
	pár
	

	
	
	

	Nástěnný hydrant    – ventil C 52 Al
	1 ks
	

	 – ventil C 52 Ms bez spojky
	1 ks
	

	 – kulový D 25
	1 ks
	

	
	
	

	Požární přechod C/D
	1 ks
	

	5/4 ” / 1 ”
	1 ks
	

	B / C
	1 ks
	

	smalt. tabulka „HYDRANT“
	1 ks
	


	POŽÁRNÍ HYDRANTY

	Prováděné činnosti
	do 5 ks

hydrantů
	6 – 10 ks

hydrantů
	11 – 20 ks

hydrantů
	nad 20 ks

hydrantů

	Informace a výpisy u vodohospodářské správy
	
	
	
	

	Příprava a prohlídka pracoviště u objednavatele
	
	
	
	

	Kontrola pož. vodovodů a příslušenství bez měření
	
	
	
	

	Vyhodnocení kontroly u objednavatele 
a vypracování revizní zprávy
	
	
	
	

	

	ZA JEDNOTKU – JEDEN POŽÁRNÍ HYDRANT
	CENA

	Za jednotku – jeden požární hydrant – kontrola funkčnosti a odkalení ventilu
	

	Měření hydrodynamického tlaku a průtočného množství v požárních hydrantech           
	


	ZA JEDEN OBJEKT – POŽÁRNÍ SEKCE
	

	Kontrola nezavodněných požárních vodovodů
	

	Kontrola čerpací stanice pro zvyšování tlaku
	

	Kontrola čerpací stanice pro čerpání vody do vnitřních a vnějších požárních vodovodů
	

	

	HODINOVÁ ZÚČTOVACÍ SAZBA ZA PRÁCE NEUVEDENÉ V CENÍKU
	

	Servisní hodina (montáž nebo instalace materiálu)
	

	Servisní hodina (vodoinstalatérské práce)
	

	Tlaková zkouška hadic
	

	
	

	
	

	
	

	 

	Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %       



	


