## Zoznam odb. miest a predp. obj.
| Odberné miesto* | Predpoklad.objemodberu*(kWh) od1.4.2026do31.3.2027 | ČOM* | Sadzba | EIC kód* | Napäť. Úroveň | Rezerv. kapacita (kW) | Max. rezerv. kapacita (kW) hodnota ističa (A) | Predpoklad. objem odberu spolu
1. | BIBIANA, medzinárodný dom umenia pre deti | 21000 | 4516126800 | C2-X3 | 24ZZS51612680001 | NN | 70 | 100 A | 13931718.5
Panská 41, 815 39 Bratislava
| BIBIANA, medzinárodný dom umenia pre deti | 3800 | 4516451400 | C2-X3 | 24ZZS51645140006 | NN | 15 | 21 A
Panská 41, 815 39 Bratislava
2. | Hudobné centrum, Michalská 10, 811 03 Bratislava – Administratívna budova | 18000 | 601843 | C2-X3 ZSD Profil 1T - TPS-1 | 24ZZS5164589000D | NN |  | Hlavný istič [A] 108A
| Hudobné centrum, Michalská 10, 811 03 Bratislava – Administratívna budova | 4000 | 601844 | C2-X3 ZSD Profil 1T - TPS-1 | 24ZZS5166640000M | NN |  | Hlavný istič [A] 46A
| Hudobné centrum, Michalská 10, 811 03 Bratislava – Prenajímaný priestor v suteréne administratívnej budovy (refakturované nájomcovi) | 8000 | 708092 | C2-X3 ZSD Profil 1T - TPS-1 | 24ZZS6104161000P | NN |  | Hlavný istič [A] 20A
3. | Národné osvetové centrum Nám. SNP 12,BA – 3.p. | 13000 | 601744 | D1 | 24ZZS5188941001Y | NN |  | 26,3 kW / 40 A / 3 fáz.
| Národné osvetové centrum Nám. SNP 12,BA – 4.p. | 5000 | 601747 | D1 | 24ZZS5189117000Z | NN |  | 26,3 kW / 40 A / 3 fáz.
| Národné osvetové centrum Nám. SNP 12,BA – 5.p. | 12000 | 601749 | D1 | 24ZZS51891250002 | NN |  | 21,1 kW / 32 A / 3 fáz.
| Národné osvetové centrum Nám. SNP 12,BA – 6.p. | 9000 | 601748 | D1 | 24ZZS51891240007 | NN |  | 26,3 kW / 40 A / 3 fáz.
| Národné osvetové centrum Nám. SNP 12,BA –klimatizácia | 40000 | 601743 | D1 | 24ZZS5132276000O | NN |  | 65,8 kW / 100 A / 3 fáz.
| Národné osvetové centrum Nám. SNP 12,BA – kotolňa | 17000 | 601746 | D1 | 24ZZS5188952000P | NN |  | 26,3 kW / 40 A / 3 fáz.
| Národné osvetové centrum Nám. SNP 12,BA – LAB KUNSTHALLE | 8000 | 601750 | D2 | 24ZZS5189376000R | NN |  | 52,7 kW / 80 A / 3 fáz.
| Národné osvetové centrum Nám. SNP 12,BA – Výstavné priestory | 33000 | 601745 | D1 | 24ZZS5188944000L | NN |  | 131,6 kW / 200 A / 3 fáz.
| Národné osvetové centrum Nám. SNP 12,BA – LIC – predajňa kníh | 2000 | 601752 | D1 | 24ZZS60817980003 | NN |  | 3fáz./ 20 A-Kapacita neurčená
| Národné osvetové centrum Nám. SNP 12,BA –V klub | 12000 | 601751 | D1 | 24ZZS5189529000S | NN |  | 3fáz./100 A-Kapacita neurčená
| Národné osvetové centrum Nám. SNP 12,BA – byt | 1000 | 651412 | D1 | 24ZZS5002295000H | NN |  | 1fáz./ 25 A-Kapacita neurčená
4. | Divadlo Nová scéna Živnostenská 1, 812 14 Bratislava | 305000 | 4600411228 | X2 | 24ZZS80032300000 | VN | 300
| Divadlo Nová scéna Živnostenská 4, 812 14 Bratislava | 10000 | 4600408641 | C2-X3 | 24ZZS5000320000J | NN |  | 3x37
| Divadlo Nová scéna Pri Šajbách č.1, 812 14 Bratislava | 10000 | 4600405483 | C2-X3 | 24ZZS6026752000Y | NN |  | 3x50
5. | Slovenská filharmónia, Medená 3,81601 Bratislava | 500 | 601705 (3110011588) | C2-X3 | 24ZZS4000010720N | NN | 3x40A | 40 A
| Slovenská filharmónia, Medená 3,81601 Bratislava | 2400 | 601706 (3110011587) | C2-X3 | 24ZZS4000010721L | NN | 3x25A | 25 A
| Slovenská filharmónia, Medená 3,81601 Bratislava | 395000 | 601707 | C2-X3 | 24ZZS6121041000D | NN | 1500A | 1500 A
| Slovenská filharmónia, Medená 3,81601 Bratislava | 180000 | 3105199418 | C2-X3 | 24ZZS51994180000 | NN | 3fx200A | 200 A
| Slovenská filharmónia Dom umenia Piešťany, Ivana Kraska1 921 01 Piešťany | 40730 | 601760 | C2-X3 | 24ZZS8216030000Z | VN | 190/500 | 500 A
6. | Slovenská knižnica pre nevidiacich Štúrova 36, Levoča (administratívna budova) | 34000 | 601684 | X3-C2 VSD (firma) 3T profil | 24ZVS0000036836L | NN |  | 79 kW / 120 A
| Slovenská knižnica pre nevidiacich, Námestie Majstra Pavla č. 32, Levoča (budova knižnice) | 42000 | 601685 | X3-C2 VSD (firma) 2T profil | 24ZVS0000048171V | NN |  | 65,8 kW / 100 A
7. | Slovenská národná galéria (SNG) Bratislava, Rázusovo náb. 2 | 2186200 | 601786 | X2 | 24ZZS80303600009 | VN | 420k | 500 kW
| SNG -Pezinok, Cajlanská 255 | 8525 | 601787 | C2-X3 | 24ZZS52040000000 | NN |  | 105kW/160A
| SNG -Zvolen, nám. SNP 33 | 210000 | 601788 | 1T | 24ZSS1322877000R | NN |  | 66kW/160A
| SNG - Zvolen, J. Jiskru 1 / Zámok | 2830 | 601789 | 2T | 24ZSS1216564000J | NN |  | 66kW/100A
| SNG - Ružomberok, D. Makovického 1 | 2000 | 601790 | 2T | 24ZSS321159800AG | NN |  | 49kW/75A
| SNG -Spišská Belá, L. Medňanského 1 | 42600 | 601791 | X3-C2 | 24ZVS0000056352V | NN |  | 66kW/100A
8. | Slovenská národná knižnica (SNK) Martin, Námestie J. C. Hronského 1 | 937337 |  | VN SSE D (OKTE II.pásmo) | 24ZSS9632082001A | VN | 240 | 310
| SNK - Martin, M. R. Štefánika 11 | 50000 |  | C4 SSE-D s profilom (OKTE II.pásmo) | 24ZSS6210795000C | NN |  | 63
| SNK -Turčianske Teplice, Matičná 23 | 69824 |  | VN SSE-D (OKTE II.pásmo) | 24ZSS9630714000B | VN | 52 | 103
| SNK -Brodzany, Brodzany 159 | 10318 |  | C2-X3 ZSED 1T s profilom (OKTE II.pásmo) | 24ZZS4188239000P | NN |  | 63
| SNK - Brodzany, Brodzany 164 | 6642 |  | C2-X3 ZSED 1T s profilom (OKTE II.pásmo) | 24ZZS4188238000U | NN |  | 50
| SNK - Vrútky, Francúzskych partizánov 2499 | 166449 |  | VN SSE-D (OKTE II.pásmo) | 24ZSS96340710007 | VN | 150 | 150
9. | Slovenská ústredná hvezdáreň, Komárňanská 137, 947 01 Hurbanovo | 31000 | 601689 | C2-X3 | 24ZZS4271794000Y | NN | 59 | 85
10. | Slovenské národné divadlo (SND) Pribinova 17, Bratislava | 2050000 |  | X2 | 24ZZS80063300006 | VN | 1000 | 1300
| SND -HB – Gorkého ul 2., Bratislava | 120000 |  | X2 | 24ZZS8003300000B | VN | 120 | 300
| SND - UDD Mliekarenská ul. 6, Bratislava | 111000 |  | C2 – X3 | 24ZZS80466600005 | NN |  | 3x200
| SND -Parkovisko Laurinská 6 , Bratislava | 2850 |  | C2 – X3 | 24ZZS60075040004 | NN |  | 3x40
| SND -Chata Jánska dolina 2212 | 60000 |  | C5 | 24ZSS3206436000L | NN |  | 3x350
| SND -Rezervoár Jánska dolina2212 | 6500 |  | C2 | 24ZSS3206396000T | NN |  | 3x35
11. | Slovenské národné múzeum (SNM) Hradná 0, 04941 Krásnohorské Podhradie | 25963 | 4900187551 | X3-C2 VSD 1T | 24ZVS00000807878 | NN |  | 32 A
| SNM - Červený Kameň 9503, 90089 Častá | 253268 | 4810928002 | VN ZSED | 24ZZS8109280000N | VN | 198 | 396
| SNM - Štúrova 84, 90001 Modra | 7239 | 452355301 | C2-X3 ZSED 1T | 24ZZS52035530002 | NN |  | 40 A
| SNM -Kukučínova 15, 90001 Modra | 274 | 4600604903 | C2-X3 ZSED 1T | 24ZZS6006049000Z | NN |  | 80 A
| SNM - Istrijská 68, 84107 Bratislava | 13197 | 4700014780 | VN ZSED | 24ZZS70095830008 | VN | 20 | 60
| SNM Hlavná 109, 91965 Dolná Krupá | 19607.5 | 4204762203 | C2-X3 ZSED 2T | 24ZZS20476220003 | NN |  | 250 A
| SNM - I. Madácha 1, 91102 Dolná Strehová | 5555 | 4900091471 | C2 SSE-D | 24ZSS5216015000Z | NN |  | 50 A
| SNM Partizánska 1, 08901 Svidník | 7602 | 4900139915 | X3-C2 VSD 2T | 24ZVS0000068093D | NN |  | 40 A
| SNM Dlhá 9001, 08901 Svidník | 10563 | 4900139852 | X3-C2 VSD 3T | 24ZVS0000077781S | NN |  | 41 A
| SNM Nám. Majstra Pavla 40, 05101 Levoča | 133392 | 4900139687 | X3-C2 VSD 3T | 24ZVS0000035500M | NN |  | 400A
| SNM Nám. Majstra Pavla 20, 05101 Levoča | 28606 | 4900139686 | X3-C2 VSD 3T | 24ZVS0000039750G | NN |  | 50 A
| SNM Sídlisko Hrad 9011, 05304 Spišské Podhradie | 62070 | 4900139985 | X3-C2 VSD 3T | 24ZVS0000061993C | NN |  | 250A
| SNM Malá Hora 999, 03601 Martin | 159976 | 4900091392 | VN SSED | 24ZSS9634381000H | VN | 51 | 25
| SNM Zámocká 1, 99201 Modrý Kameň | 45140 | 4900091469 | C5 SSE-D 1T | 24ZSS5214785000Y | NN |  | 160 A
| SNM Masarykova 20, 08001 Prešov | 9722 | 4900139688 | X3-C2 VSD 3T | 24ZVS0000689358I | NN |  | 63 A
| SNM Nám. Majstra Pavla 2, 05401 Levoča | 110 |  | X3-C2 VSD 1T | 24ZVS00008129402 | NN |  | 3x32 A
| SNM Nám. Majstra Pavla 2, 05401 Levoča | 156 |  | X3-C2 VSD 1T | 24ZVS0000812944V | NN |  | 3x16 A
| SNM Nám. Majstra Pavla 20, 05101 Levoča | 145 | 4900139984 | X3-C2 VSD 2T | 24ZVS0000057441R | NN |  | 50 A
| SNM Lesná ulica 17/9, 04921 Betliar | 86357 | 4900139657 | VN VSDS 3T | 24ZVS00000031910 | VN | 80 | 90
| SNM Železničná 139, 04921 Betliar | 5835 | 4900139916 | X3-C2 VSD 2T | 24ZVS0000080831V | NN |  | 25 A
| SNM Kasárenská 4533, 92601 Sereď | 295868 | 4900290876 | C2-X3 ZSED 1T | 24ZZS4000139665F | NN |  | 400 A
| SNM Žižkova 18, 81102 Bratislava | 23685 | 4517644402 | C2-X3 ZSED 1T | 24ZZS51764440007 | NN |  | 63 A
| SNM DOLNÉ KOŠARISKÁ 95, 90615 Dolné Košariská | 62437 | 4515348501 | C2-X3 ZSED 2T | 24ZZS2153485000G | NN |  | 75 A
| SNM Nám. Majstra Pavla 2, 05401 Levoča | 11064 |  | X3-C2 VSD 3T | 24ZVS00000623463 | NN |  | 3x80 A
| SNM A. Kmeťa 20, 03601 Martin | 25522 | 490091474 | C2 SSE-D 1T | 24ZSS6211213000N | NN |  | 86 A
| SNM Hradná 903, 04941 Krásnohorské Podhradie | 394 | 4900139912 | X3-C2 VSD 2T | 24ZVS0000008764S | NN |  | 25 A
| SNM Rožňavská 398, 04941 Krásnohorské Podhradie | 116 | 4900139914 | X3-C2 VSD 1T | 24ZVS0000081296M | NN |  | 50 A
| SNM Hradná 600, 04941 Krásnohorské Podhradie | 31264 | 4900139988 | X3-C2 VSD 3T | 24ZVS0000008817X | NN |  | 145 A
| SNM Dobšinská Maša 85, 04973 Dedinky | 0 | 4900139637 | X3-C2 VSD 2T | 24ZVS0000048977O | NN |  | 25 A
| SNM NAB VAJANSKÉHO 2, 81102 Bratislava | 195667.5 | 4519172501 | C2-X3 ZSED 2T | 24ZZS5191725000F | NN |  | 200 A
| SNM Židovská 17, 81101 Bratislava | 23826 | 4517380302 | C2-X3 ZSED 2T | 24ZZS5173803000W | NN |  | 80 A
| SNM Centrálna 258, 08901 Svidník | 9361.5 | 4900142339 | X3-C2 VSD 3T | 24ZVS0000067871X | NN |  | 53 A
| SNM Sv. Cyrila a Metoda 8, 03861 Vrútky | 315 | 4900091477 | C5 SSE-D 1T | 24ZSS6215694000L | NN |  | 50 A
| SNM I. Madácha 999, 91102 Dolná Strehová | 266 | 4900290957 | C2 SSE-D 1T | 24ZSS4520093000H | NN |  | 32 A
| SNM Moyzesova 11, 03601 Martin | 1336 | 49000911475 | C2 SSE-D | 24ZSS6211632000P | NN |  | 25 A
| SNM Lesná ulica 295, 04921 Betliar | 1880 | 4900139911 | X3-C2 VSD 1T | 24ZVS0000080863I | NN |  | 25 A
| SNM Žižkova 14, 81102 Bratislava | 2626 | 4604124701 | C2-X3 ZSED 1T | 24ZZS6041247000Z | NN |  | 25 A
| SNM Žižkova 16, 81102 Bratislava | 27264 | 4700040189 | C2-X3 ZSED 1T | 24ZZS70271030008 | NN |  | 200 A
| SNM Nám. Majstra Pavla 2, 05401 Levoča | 445 |  | X3-C2 VSD 1T | 24ZVS0000812942Z | NN |  | 3x16 A
| SNM Nám. Majstra Pavla 2, 05401 Levoča | 190 |  | X3-C2 VSD 1T | 24ZVS0000812943X | NN |  | 3x16 A
| SNM Nám. Majstra Pavla 2, 05101 Levoča | 5474 | 4900187424 | X3-C2 VSD 1T | 24ZVS00000353482 | NN |  | 25 A
| SNM Kasárenská 1005, 92601 Sereď | 56671 | 4900108866 | VN ZSED | 24ZZS2000010647T | VN | 97 | 485
| SNM Kuzmányho 34, 03601 Martin | 28790 | 4900091472 | C5 SSE-D1 1T | 24ZSS6210170000H | NN |  | 25 A
| SNM Rožňavská 398, 04941 Krásnohorské Podhradie | 7499 | 4900139913 | X3-C2 VSD 2T | 24ZVS0000060087B | NN |  | 25 A
| SNM Lesná ulica 294, 04921 Betliar | 39 | 4900139641 | X3-C2 VSD 1T | 24ZVS00000808599 | NN |  | 25 A
| SNM Biskupická 8, 82106 Bratislava | 3414 | 4700050153 | C2-X3 ZSED 1T | 24ZZS5157220000Q | NN |  | 25 A
| SNM Sklabiná 188, 99105 Sklabiná | 1754 | 4900091470 | C5 SSE-D | 24ZSS52150490005 | NN |  | 60 A
| SNM Kláštorská ulica 38, 05101 Levoča | 16194 | 4900302804 | X3-C2 VSD 3T | 24ZVS0000035105S | NN |  | 63 A
| SNM Mäsiarska 18, 05101 Levoča | 10096 | 4900188376 | X3-C2 VSD 2T | 24ZVS0000035236D | NN |  | 80 A
| SNM Nám. Majstra Pavla 2, 05401 Levoča | 576 |  | X3-C2 VSD 1T | 24ZVS0000812939O | NN |  | 3x25 A
| SNM Zámok a okolie 999, 97201 Bojnice | 314321 | 4900091478 | VN SSED 1T | 24ZSS9650286001B | VN | 135 | 250
| SNM Kukučínova 15, 90001 Modra | 1819 | 4700164868 | C2-X3 ZSED 1T | 24ZZS7106350000W | NN |  | 25 A
| SNM Žižkova 12, 81102 Bratislava | 15447 | 4518612601 | C2-X3 ZSED 1T | 24ZZS5186126000L | NN |  | 200 A
| SNM Žižkova 20, 81102 Bratislava | 14345 | 4519611901 | C2-X3 ZSED 1T | 24ZZS51961190003 | NN |  | 125 A
| SNM Štúrova 2, 91901 Myjava | 7438 | 4210145001 | C2-X3 ZSED 1T | 24ZZS21014600003 | NN |  | 40 A
| SNM Malá Hora 2, 03601 Martin | 57046 | 4900091473 | C2 SSE-D 1T | 24ZSS6211212000S | NN |  | 315 A
12. | Slovenské technické múzeum (STM) Hlavná 86-88, Košice | 28000 | 601925 | X3-C2 | 24ZVS0000055816K | mesačná | NN | 52,7/80A
| STM Mäsiarska 49 Košice | 24000 | 601926 | X3-C2 | 24ZVS0000051614F | mesačná | NN | 29,6/45A
| STM Zborovská 5, Prešov | 34700 | 601927 | C1-X2 | 24ZVS0000002142I | mesačná | VN | 98/A
| STM Zborovská 5, Prešov | 124 | 601928 | C1-X2 | 24ZVS0000001332I | mesačná | VN | 30/A
| STM Budimír 6, Budimír | 7200 | 601929 | X3-C2 | 24ZVS0000030196O | mesačná | NN | 26,3/40A
| STM Timonova 21, Košice | 94 | 601930 | X3-C2 | 24ZVS0000040102G | ročná | NN | /40A
| STM Hlavná 90, Košice | 19725 | 601933 | X3-C2 | 24ZVS00000689123 | mesačná | NN | 26,3/40A
| STM Hlavná 90, Košice | 992 | 601931 | X3-C2 | 24ZVS0000057057S | mesačná | NN | /25A
| STM Štóska 16, Medzev | 1150 | 601934 | X3-C2 | 24ZVS00003966199 | ročná | NN | /25A
| STM Štóska 1628, Medzev | 71 | 601935 | X3-C2 | 24ZVS00006529873 | ročná | NN | /25A
| STM Lidická 10, Prešov | 8 | 601936 | X3-C2 | 24ZVS0000080081B | ročná | NN | /25A
| STM Gapľova 999, Prešov | 385 | 601937 | X3-C2 | 24ZVS0000067135S | ročná | NN | /25A
| STM Petzvalova 30, Sp. Belá | 1600 | 601938 | X3-C2 | 24ZVS0000051820C | ročná | NN | /50A
| STM Južná trieda 82, Košice | 2000 | 616225 | X3-C2 | 24ZPPA00E105011E | mesačná | NN | 52,7/80A
13. | Slovenský filmový ústav, Grösslingová 32, 811 09 Bratislava | 98000 | 601669 | C2-X3 | 24ZZS5077088000U | NN | 3x80 | 3x80
| Slovenský filmový ústav, Grösslingová 43, 81109 Bratislava | 3000 | 601670 | C2-X3 | 24ZZS5077090000R | NN | 3x40 | 3x40
| Slovenský filmový ústav, Špitálska 4, 81108 Bratislava | 379000 | 601675 | C2-X3 | 24ZZS5501768000H | NN | 3x315 | 3x315
14. | SLUK Balkánska 31, BA - Rusovce | 202310 | 601792 | X2 | 24ZZS8057150000T | VN |  | 125kW/80A
| SLUK Vývojová 3, BA - Rusovce | 3498 | 601795 | C2-X3 | 24ZZS51673120006 | NN |  | 13,2kW/20A
| SLUK Vývojová 3, BA - Rusovce | 4487 | 601793 | C2-X3 | 24ZZS5037005000I | NN |  | 13,2kW/20A
| SLUK Vývojová 3, BA - Rusovce | 3512 | 601794 | C2-X3 | 24ZZS5167307000O | NN |  | 13,2kW/20A
| SLUK Vývojová 3, BA - Rusovce | 2067 | 601796 | C2-X3 | 24ZZS51673130001 | NN |  | 13,2kW/20A
| SLUK Vývojová 3, BA - Rusovce | 3439 | 601797 | C2-X3 | 24ZZS5175085000E | NN |  | 13,2kW/20A
| SLUK Vývojová 3, BA - Rusovce | 1583 | 601798 | C2-X3 | 24ZZS6013290000E | NN |  | 13,2kW/20A
| SLUK Vývojová 3, BA - Rusovce | 1968 | 697172 | C2-X3 | 24ZZ85059516000C | NN |  | 13,2kW/20A
15. | Štátna filharmónia (ŠF) Dom umenia, Moyzesova 66, Košice, 04001 | 51000 | 601759 | X3-C2 | 24ZVS0000639100D | NN |  | 105,3kW/ 160A
| ŠF Garážový areál, Medzi mostami 3, Košice, 04001 | 9500 | 601758 | X3-C2 | 24ZVS00000456133 | NN |  | 65,8kW/ 100A
| ŠF Administratívna budova, Grešákova 12, Košice, 04001 | 4500 | 601753 | X3-C2 | 24ZVS0000020820Z | NN |  | 25
| ŠF Byt, Ždiarska 3, Košice, 04012 | 500 | 601757 | X3-C2 | 24ZVS0000467465G | NN |  | 25
| ŠF Byt, Ružínska 16, Košice, 04011 | 500 | 601755 | X3-C2 | 24ZVS0000653588C | NN |  | 25
| ŠF Byt, Ružínska 4, Košice, 04011 | 500 | 601754 | X3-C2 | 24ZVS0000705147I | NN |  | 25
| ŠF Byt, Benádová 25, Košice, 04022 | 500 | 601756 | X3-C2 | 24ZVS0000653570V | NN |  | 25
16. | Štátna opera Národná 11, Banská Bystrica | 180000 |  | VN SSE-D | 24ZSS9104524000R | VN | 122 | 305
| Štátna opera Jegorovova 20, Banská Bystrica | 60000 |  | VN SSE-D | 24ZSS9109699000O | VN | 35 | 70
| Štátna opera Švantnerova 1, Banská Bystrica | 10000 |  | C7 SSE-D s profilom | 24ZSS1001685000R | NN | - | -
17. | Štátna vedecká knižnica (SVK) Lazovná ul.č.9 Banská Bystrica | 56000 | 1232293 | C5 | 24ZSS1201191000J | NN | 230 | 230 kW /350 A
| SVK Lazovná ul.č.24 Banská Bystrica | 4030 | 1232292 | C5 | 24ZSS1201220000M | NN | 33 | 33 kW/ 50 A
| SVK Lazovná ul. č. 28 Banská Bystrica | 100 | 1232291 | C7 | 24ZSS1201222000C | NN | 65.8 | 65,8 kW/100A
| SVK Nám. Š. Moyzesa 16 Banská Bystrica | 13000 | 1232290 | C7 | 24ZSS1204213000Q | NN | 33 | 33 kW/50 A
| SVK Horná Strieborná č.5 Banská Bystrica | 100 | 1232289 | C7 | 24ZSS1200781000S | NN | 21 | 21 kW/32 A
| SVK Lazovná ul.č.9 Banská Bystrica | 100 | 1232294 | C1 | 24ZSS1201192000E | NN | 5 | 5 kW /22 A
18. | Štátna vedecká knižnica Hlavná 10 Košice | 23506 | 601704 | X3-C2 | 24ZVS00000185067 | NN | 79 | 120
| Štátna vedecká knižnica Vrátna 2 Košice | 30902 | 601698 | X3-C2 | 24ZVS00000185091 | NN | 111.9 | 170
| Štátna vedecká knižnica Pribinova 1 Košice | 24600 | 601697 | X3-C2 | 24ZVS0000042254K | NN | 105.3 | 160
| Štátna vedecká knižnica Zvonárska 21 Košice | 350 | 601702 | X3-C2 | 24ZVS0000020746L | NN | 41.5 | 63
| Štátna vedecká knižnica Zvonárska 19 Košice | 826 | 601699 | X3-C2 | 24ZVS0000020726R | NN |  | 40
| Štátna vedecká knižnica Zvonárska 19 Košice | 84 | 601700 | X3-C2 | 24ZVS0000020744P | NN |  | 50
| Štátna vedecká knižnica Zvonárska 19 Košice | 0 | 601701 | X3-C2 | 24ZVS0000075171S | NN |  | 21A
| Štátna vedecká knižnica Pri Miklušovej väznici 1 Košice | 3480 | 601703 | X3-C2 | 24ZVS0000049151W | NN | 24.4 | 37
19. | Štátna vedecká knižnica Prešov, Hlavná 99 | 7000 | 601709 | X3-C2 | 24ZVS00000822326 | NN |  | 3x60
| Štátna vedecká knižnica Prešov, Hlavná 99 | 19000 | 601710 | X3-C2 | 24ZVS0000054864E | NN |  | 3x25
| Štátna vedecká knižnica Prešov, Námestie mládeže č.1 | 30000 | 601712 | X3-C2 | 24ZVS0000051431N | NN |  | 3x40
20. | Národné divadlo Hlavná 58, Košice | 342000 | 601823 | X3-C2 VSD–1T | 24ZVS0000002303K | VN | 240 | 240
600x3
| Národné divadlo Hlavná 76, Košice | 160000 | 601828 | X3-C2 VSD–1T | 24ZVS0000075229N | NN |  | 400x3
| Národné divadlo Južná trieda 60, Košice | 45800 | 601827 | X3-C2 VSD–1T | 24ZVS0000049399X | NN |  | 200x3
| Národné divadlo Jenisejská 45, Košice | 800 | 601824 | X3-C2 VSD–1T | 24ZVS00000262851 | NN |  | 25
| Národné divadlo Jenisejská 69, Košice | 1600 | 601825 | X3-C2 VSD–1T | 24ZVS0000029271Y | NN |  | 25
| Národné divadlo Ondavská 5, Košice | 300 | 601826 | X3-C2 VSD–1T | 24ZVS0000043435B | NN |  | 15
| Národné divadlo Humenská 15, Košice | 1000 | 601829 | X3-C2 VSD–1T | 24ZVS00003121868 | NN |  | 25
| Národné divadlo Jesenná 7, Košice | 250 | 601830 | X3-C2 VSD–1T | 24ZVS0000361800S | NN |  | 25
| Národné divadlo Komenského 36, Košice | 200 | 601831 | X3-C2 VSD–1T | 24ZVS0000575445J | NN |  | 25
| Národné divadlo Zborovská 10, Košice | 1500 | 601832 | X3-C2 VSD–1T | 24ZVS0000619997Q | NN |  | 25
| Národné divadlo Čárskeho 16, Košice | 400 | 601833 | X3-C2 VSD–1T | 24ZVS0000632553B | NN |  | 25
| Národné divadlo Ipeľská 6, Košice | 1000 | 601834 | X3-C2 VSD–1T | 24ZVS0000636230F | NN |  | 25
| Národné divadlo Ľudová 7, Košice | 600 | 601835 | X3-C2 VSD–1T | 24ZVS00006362517 | NN |  | 25
| Národné divadlo Pasteurová 5, Košice | 1000 | 601836 | X3-C2 VSD–1T | 24ZVS00006362533 | NN |  | 25
| Národné divadlo Gudernova 8, Košice | 1100 | 601837 | X3-C2 VSD–1T | 24ZVS0000663298F | NN |  | 25
| Národné divadlo Odborárska 9, Košice | 1000 | 601838 | X3-C2 VSD–1T | 24ZVS00007031146 | NN |  | 25
| Národné divadlo Boženy Nemcovej 2, Košice | 1100 | 601840 | X3-C2 VSD–1T | 24ZVS00007191260 | NN |  | 25
| Národné divadlo Národná trieda 79, Košice | 950 | 601842 | X3-C2 VSD–1T | 24ZVS0000733841V | NN |  | 25
| Národné divadlo Povstania čes. ľud. 5, Košice | 800 | 601841 | X3-C2 VSD–1T | 24ZVS00007467464 | NN |  | 25
21. | Štátny komorný orchester Žilina, J.Vuruma 6/25 | 11080 | 1231998 | C1 | 24ZSS7118544000X | NN |  | 3x25A
| Štátny komorný orchester Žilina, J.Vuruma 6/1 | 1600 | 1231999 | C1 | 24ZSS7118540000G | NN |  | 3x25A
| Štátny komorný orchester Žilina, J.Vuruma 6 | 0 | 1232000 | C1 | 24ZSS7216254000H | NN |  | 3x10
| Štátny komorný orchester Žilina, Jezuitská 1 | 15600 | 1232001 | C5 | 24ZSS721754300AG | NN |  | 3x160
| Štátny komorný orchester Žilina, Dolný val 47 | 20000 | 1232002 | C5 | 24ZSS72163190009 | NN |  | 3x160
| Štátny komorný orchester Žilina, Jezuitská 1 | 6300 | 1232003 | C2 | 24ZSS72175420004 | NN |  | 63
| Štátny komorný orchester Žilina, Jozefa Vuruma | 1800 | 1232480 | C1 | 24ZSS7216255000C | NN |  | 25
| Štátny komorný orchester Žilina, Dolný Val 49 | 14700 | 1240227 | C3 | 24ZSS7216320000B | NN |  | 3x25A
22. | ULUV, Obchodná 64, 816 11 Bratislava | 45000 | 601719 | C2-X3ZSE-D 1T | 24ZZS51598020007 | NN | 82.3 | 125
| ULUV, Dobrovičova 13, 811 02 Bratislava | 1200 | 601720 | C2-X3ZSE-D 1T | 24ZZS5100514000I | NN |  | 25
| UĽUV Predajňa, nám SNP 12/NOC/,811 01 Bratislava | 1200 | 601721 | C2-X3ZSE-D 1T | 24ZZS51893730005 | NN | 21.1 | 32
| ÚLUV Stupava, Dlhá 8/C, 900 31 Stupava | 7000 | 601722 | C2-X3ZSE-D 2T | 24ZZS5220894000W | NN | 52.7 | 80
| ULUV Stupava, Dlhá 8/C, 900 31 Stupava | 200 | 601723 | C2-X3ZSE-D 2T | 24ZZS6097738000J | NN | 10 | 52.7
| ULUV, Predajňa, Tatranská Lomnica 36, 059 60 Tatranská Lomnica | 3100 | 601724 | X3-C2 VSD 2T | 24ZVS0000626843P | NN |  | 63
| ULUV ,Dolná 14, 974 01 Banská Bystrica | 9000 | 601725 | C5 SSE-D | 24ZSS1201423000U | NN | 52.7 | 80
| ULUV, Mäsiarska 52, 040 01 Košice | 12000 | 601726 | X3-C2 VSD 1T | 24ZVS0000701141D | NN | 52.7 | 80
23. | Univerzitná knižnica Ventúrska 13, Bratislava | 914735 | 601767/3108047980 | X2 | 24ZZS80479800001
| Univerzitná knižnica Pionierska 4, Bratislava | 3085 | 601766/3105168303 | C2-X3 | 24ZZS5168303001Y | NN |  | 3x25
24. | Pamiatkový úrad SR (PU SR) Bratislava, Cesta na Červený most 6 | 158660 | 601845 | 2T | 24ZZS8048990000O | VN |  | 100 / 160 A
| PU SR - KPÚ Bratislava, Leškova 17 | 12550 | 601846 | 1T | 24ZZS5012297000Z | NN |  | 32,9 /150 A
| PU SR - KPÚ Trnava, Cukrová 1 | 15815 | 601847 | 2T | 24ZZS20906930004 | NN |  | 41,5/63 A
| PU SR - KPÚ Nitra Námestie Jána Pavla II. 8 | 7360 | 601848 | 1T | 24ZZS4043653000R | NN |  | 21,1/32 A
| PU SR - Prac. Topoľčany, Palárikova 30 | 2075 | 601849 | 2T | 24ZZS6006910000Z | NN |  | 21,1/32 A
| PU SR - KPÚ Banská Bystrica, Lazovná 8 | 9890 | 601850 | 1T | 24ZSS1201189000M | NN |  | 41,5/ 63 A
| PU SR - Banská Bytrica, Horná Strieborná 9 | 31610 | 601851 | 2T | 24ZSS1200788000U | NN |  | 16,5/25 A
| PU SR - Prac. Banská Štiavnica, Dolná Ružová 7 | 3780 | 601854 | 1T | 24ZSS60974240009 | NN |  | 56,3/85,5 A
| PU SR - KPÚ Žilina, Mariánske nám. 19 | 44310 | 601855 | 2T | 24ZSS7217374000R | NN |  | 44,2/160 A
| PU SR - KPÚ Žilina, Mariánske nám. 19 | 8910 | 601856 | 1T | 24ZSS7217373000W | NN |  | 410,5/63
| PU SR - Prac. Ružomberok, J.C. Hronského 1, Martin | 3770 | 679940 | 1T | 24ZSS330481100AG | NN |  | 21,2/25 A
| PU SR - KPÚ Košice, Hlavná 25 | 8490 | 601858 | 1T | 24ZVS0000038605U | NN |  | 16,5/25 A
| PU SR - Prac. Rožňava, Betliarska 6 | 12695 | 601859 | 2T | 24ZVS00000748707 | NN |  | 32,9/50 A
| PU SR - Prac. Levoča, Nám. majstra Pavla 41 | 72460 | 601860 | 2T | 24ZVS0000639616F | NN |  | 41,5/63 A
| PU SR - Chata Dobšinská Maša, Dobšinská Maša 85 | 9500 | 601863 | 2T | 24ZVS0000048991U | NN |  | 26,3/40 A
| PU SR - KPÚ Prešov, Hlavná 115 | 17700 | 601862 | 1T | 24ZVS0000069967A | NN |  | 59,2/90 A
| PU SR - Prac. Poprad Spišská Sobota, Sobotské nám 1735, Poprad | 5760 | 601863 | 1T | 24ZVS0000033536B | NN |  | 41,5/63 A
| PU SR - OKV Levoča, Nová 55 | 18100 | 601865 | 2T | 24ZVS0000073590I | NN |  | 105,3/160 A
| PU SR - Červený Kláštor, Červený Kláštor 20 | 38150 | 601866 | 2T | 24ZVS00000754944 | NN |  | 16,5/25 A
| PU SR - Červený Kláštor 9000 | 49730 | 601867 | 2T | 24ZVS0000009868B | NN |  | 52,7/80 A
| PU SR - Banská Štiavnica, Laskomerského 1321 | 3790 | 639344 | 1T | 24ZSS4558552000V | NN |  | 21,1/25 A
| PU SR - Levoča, Jána Bottu 621 | 590 | 613423 | 2T | 24ZVS0000746766Z | NN |  | 26,3/40 A
25. | Umelecký súbor Lúčnica, Kollárovo námestie 10, 811 07 Bratislava | 3700 |  | 1T | 24ZZS40002255110 | NN |  | 3fx125 (A)
26. | Ministerstvo kultúry SR Nám. SNP 33, 811 01 Bratislava | 612580 | 601669 | VN ZSE D | 24ZZS6051315000A | VN | 600/235
| MK SR Nám. SNP 33, 811 01 Bratislava | 92990 | 601670 | 2N ZSE-D | 24ZZS6094946000X | VN | 100/70
| MK SR Rašu J. 488, 900 86 Budmerice | 0 | 601676 | C2-X3 ZSED 2T | 24ZZS52513480005 | NN | x
| MK SR Rašu J. 488, 900 86 Budmerice | 0 | 601675 | C2-X3 ZSED 1T | 24ZZS52513490000 | NN | x
| MK SR Rašu J. 488, 900 86 Budmerice | 0 | 601678 | C2-X3 ZSED 1T | 24ZZS52513500002 | NN | x
| MK SR Revolučná 675, 900 86 Budmerice | 27960 | 601671 | C2-X3 ZSE-D-2T | 24ZZS52520860004 | NN | 52.7
| MK SR Biela 3, 811 01 Bratislava | 4280 | 601681 | C2-X3 ZSED 1T | 24ZZS51320480009 | NN | 41.5
| MK SR Biela 3, 811 01 Bratislava | 1100 | 601680 | C2-X3 ZSED 1T | 24ZZS5132047000E | NN | x
| MK SR Biela 3, 811 01 Bratislava | 1400 | 601679 | C2-X3 ZSED 1T | 24ZZS51320490004 | NN | x
| Jakubovo nám. 12, 811 09 Bratislava | 76310 | 602245 | C2-X3 ZSE-D 2T | 24ZZS52014050008 | NN | 65.8
| Kollárovo nám.10, 811 06 Bratislava | 86700 | 554683 | VN ZSE - D 2T | 24ZZS60362460009 | VN | 330/85
| Kollárovo nám.10, 811 06 Bratislava | 10 | 560477 | C2-X3 ZSED 1T | 24ZZS5201938000E | NN | x
| Námestie sv.Trojice 9, 969 01 Banská Štiavnica | 67870 | 601674 | C7 SSE-D s profilom | 24ZSS6301459000S | NN | 105.3
| Mičinská cesta č. 1 Banská Bystrica | 1000 | 601853 | C5 SSE-D TPS-1 | 24ZSS1201768000Y | NN | - | 25
| Mičinská cesta č. 1 Banská Bystrica | 4000 | 601852 | C2 SSE-D Profil 1T – TPS-1 | 24ZSS1201768000Y | NN | 56.6 | 85.8
| Piargska brána Banská Štiavnica | 3000 | 630263 | C1 SSE-D – TPS-1 | 24ZSS4551737000N | NN | - | 25
| Konventná 13, 811 01 Bratislava | 1400 |  | C2-X3 | 24ZZS5000748000D | NN |  | 3x40 A
13931718.5

## Krivky odberu
Krivky odberu Odberných miest – Percentuálne rozdelenie ročnej spotreby v jednotlivých mesiacoch
Elektrina
Organizácia | POD kod | jan | feb | mar | apr | máj | jún | júl | aug | sep | okt | nov | dec | Kontrola
Bibiana | 24ZZS51612680001 | 11 | 10 | 11 | 12 | 8 | 8 | 7 | 8 | 6 | 10 | 4 | 5 | 100%
| 24ZZS51645140006 | 9 | 9 | 9 | 11 | 9 | 8 | 10 | 9 | 8 | 10 | 4 | 4 | 100%
Hudobné centrum | 24ZZS5164589000D | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 10 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 100%
| 24ZZS5166640000M | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 100%
| 24ZZS6104161000P | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 100%
Národné divadlo Košice | 24ZVS0000002303K | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.05 | 0.05 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 100%
| 24ZVS0000075229N | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 100%
| 24ZVS0000049399X | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.05 | 0.05 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 100%
| 24ZVS00000262851 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 100%
| 24ZVS000002927Y | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 100%
| 24ZVS000003435B | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 100%
| 24ZVS00003121868 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 100%
| 24ZVS0000361800S | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 100%
| 24ZVS0000575445J | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 100%
| 24ZVS0000619997Q | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 100%
| 24ZVS0000632553B | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 100%
| 24ZVS0000636230F | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 100%
| 24ZVS00006362517 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 100%
| 24ZVS00006362533 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 100%
| 24ZVS0000663298F | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 100%
| 24ZVS00007031146 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 100%
| 24ZVS00007191260 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 100%
| 24ZVS0000733841V | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 100%
| 24ZVS00007467164 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 100%
Slovenský filmový ústav |  | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 11 | 11 | 10 | 8 | 7 | 6 | 100%
|  | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 100%
|  | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 11 | 11 | 10 | 8 | 7 | 6 | 100%
Slovenská filharmónia | 24ZZS6121041000D | 11.26 | 10.56 | 8.79 | 7.34 | 5.65 | 8.13 | 7.72 | 5.89 | 7.25 | 6.72 | 12.24 | 8.45 | 100%
| 24ZZS4000010721L | 8.01 | 8.23 | 9.18 | 8.52 | 8.56 | 8.52 | 8.37 | 8.58 | 8.37 | 8.58 | 9.5 | 8.58 | 100%
| 24ZZS4000010720N | 8.34 | 8.33 | 8.33 | 8.33 | 8.33 | 8.33 | 8.33 | 8.33 | 8.33 | 8.33 | 8.33 | 8.33 | 100%
| 24ZZS51994180000 | 8.54 | 8.44 | 8.34 | 8.4 | 8.13 | 8.23 | 8.27 | 8.33 | 8.1 | 8.3 | 8.36 | 8.56 | 100%
| 24ZZS4000233777R | 10 | 10 | 10 | 7.5 | 7.5 | 6 | 3 | 6 | 9 | 10 | 11 | 10 | 100%
| 24ZVS0000036836L | 9.3 | 8.4 | 8.1 | 7.9 | 7.7 | 7.9 | 8.4 | 7.9 | 8.2 | 9.1 | 8.6 | 8.5 | 100%
| 24ZVS0000048171V | 16.5 | 15.5 | 12.5 | 8 | 6.2 | 2.1 | 1 | 1.3 | 2.4 | 8.6 | 11.4 | 14.5 | 100%
Štátny komorný orchester Žilina | 24ZSS7118544000X | 12 | 14 | 13 | 8 | 9 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 8 | 100%
| 24ZSS7118540000G | 8.35 | 8.35 | 8.33 | 8.33 | 8.33 | 8.33 | 8.33 | 8.33 | 8.33 | 8.33 | 8.33 | 8.33 | 100%
| 24ZSS7216254000H | 8.33 | 8.33 | 8.33 | 8.33 | 8.33 | 8.33 | 8.33 | 8.33 | 8.33 | 8.33 | 8.33 | 8.33 | 100%
| 24ZSS721754300AG | 12 | 13 | 13 | 10 | 9 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 10 | 100%
| 24ZSS72163190009 | 10 | 13 | 12 | 9 | 9 | 8 | 3 | 4 | 10 | 9 | 5 | 8 | 100%
| 24ZSS72175420004 | 8.35 | 8.35 | 8.33 | 8.33 | 8.33 | 8.33 | 8.33 | 8.33 | 8.33 | 8.33 | 8.33 | 8.33 | 100%
| 24ZSS7216255000C | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 10 | 5 | 7 | 10 | 8 | 8 | 8 | 100%
| 24ZSS7216320000B | 12 | 14 | 13 | 8 | 9 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 8 | 100%
SLUK | 24ZZ88057150000T | 8.3 | 8.3 | 8 | 7.8 | 8.4 | 8.5 | 8.8 | 8.8 | 8.5 | 8.3 | 8.3 | 8 | 100%
Štátna vedecká knižnica Košice | 24ZVS00000185067 | 8.4 | 8.06 | 8.57 | 7.84 | 8.19 | 6.98 | 5.79 | 5.37 | 8.62 | 10.7 | 11.09 | 10.39 | 100%
| 24ZVS00000185091 | 13.2 | 12.41 | 9.54 | 6.95 | 5.99 | 6.25 | 6.82 | 6.02 | 5.91 | 7.65 | 9.99 | 9.26 | 100%
| 24ZVS0000042254K | 14.46 | 13.78 | 11.76 | 1.12 | 6.02 | 5.76 | 5.87 | 5.77 | 5.95 | 8.2 | 9.43 | 11.89 | 100%
| 24ZVS0000020746L | 8.57 | 7.71 | 8.29 | 9.43 | 8 | 7.71 | 7.43 | 8 | 7.14 | 9.43 | 9.14 | 9.14 | 100%
| 24ZVS0000020726R | 10.91 | 9.56 | 8.94 | 7.48 | 7.17 | 6.96 | 7.17 | 6.96 | 6.96 | 8.32 | 9.15 | 10.4 | 100%
| 24ZVS0000020744P | 11.22 | 9.18 | 9.18 | 7.14 | 7.14 | 7.14 | 7.14 | 7.14 | 7.14 | 8.16 | 9.18 | 10.2 | 100%
| 24ZVS0000075171S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100%
| 24ZVS0000049151W | 9.63 | 8.42 | 9.54 | 8.71 | 8.76 | 6.84 | 7.04 | 7.07 | 7.39 | 9.4 | 8.56 | 8.65 | 100%
Univerzitná knižnica | 601767/3108047980 | 90000 kWh | 80000 kWh | 90000 kWh | 85000 kWh | 85000 kWh | 85000 kWh | 88000 kWh | 75000 kWh | 77000 kWh | 85000 kWh | 85000 kWh | 85000 kWh | 100%
| 601766/3105168303 | 350 kWh | 350 kWh | 310 kWh | 270 kWh | 270 kWh | 350 kWh | 350 kWh | 300 kWh | 200 kWh | 270 kWh | 270 kWh | 300 kWh | 100%
UĽUV | 24ZZS51598020007 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 9 | 7 | 8 | 8 | 9 | 100%
| 24ZZS51005140001 | 10 | 13 | 13 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 8 | 6 | 3 | 6 | 100%
| 24ZZS51893730005 | 8 | 6 | 7 | 9 | 8 | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 100%
| 24ZZS5220894000W | 9 | 7 | 14 | 13 | 8 | 6 | 9 | 5 | 6 | 6 | 7 | 10 | 100%
| 24ZZS6097738000J | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100%
| 24ZVS0000626843P | 8 | 6 | 7 | 9 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 100%
| 24ZSS1201423000U | 6 | 5 | 5 | 6 | 11 | 8 | 14 | 11 | 7 | 8 | 10 | 9 | 100%
| 24ZVS0000701141D | 5 | 5 | 6 | 6 | 8 | 12 | 17 | 13 | 5 | 6 | 9 | 8 | 100%
Divadlo Nová scéna | 24ZZS80032300000 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 5 | 5 | 9 | 9 | 9 | 9 | 100%
| 24ZZS5000320000J | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 5 | 5 | 9 | 9 | 9 | 9 | 100%
100%
| 24ZZS6026752000Y | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 5 | 5 | 9 | 9 | 9 | 9 | 100%
100%
Národné osvetové centrum | 24ZZS5188941001Y | 10 | 13 | 13 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 8 | 6 | 3 | 6 | 100%
| 24ZZS5189117000Z | 8 | 6 | 7 | 9 | 8 | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 100%
| 24ZZS51891250002 | 10 | 7 | 14 | 13 | 8 | 6 | 9 | 4 | 6 | 6 | 7 | 10 | 100%
| 24ZZS51891240007 | 10 | 7 | 14 | 13 | 8 | 6 | 9 | 4 | 6 | 6 | 7 | 10 | 100%
| 24ZZS5132276000O | 5 | 4 | 4 | 8 | 15 | 15 | 15 | 15 | 5 | 5 | 5 | 4 | 100%
| 24ZZS5188952000P | 5 | 5 | 6 | 6 | 11 | 8 | 14 | 11 | 7 | 8 | 10 | 9 | 100%
| 24ZZS5189376000R | 5 | 5 | 6 | 6 | 8 | 12 | 17 | 13 | 5 | 6 | 9 | 8 | 100%
| 24ZZS5188944000L | 10 | 7 | 14 | 13 | 8 | 6 | 9 | 4 | 6 | 6 | 7 | 10 | 100%
| 24ZZS60817980003 | 10 | 7 | 14 | 13 | 8 | 6 | 9 | 4 | 6 | 6 | 7 | 10 | 100%
| 24ZZS5189529000S | 10 | 7 | 14 | 13 | 8 | 6 | 9 | 4 | 6 | 6 | 7 | 10 | 100%
| 24ZZS5002295000H | 10 | 7 | 14 | 13 | 8 | 6 | 9 | 4 | 6 | 6 | 7 | 10 | 100%
Slovenská národná galéria | 24ZZS80303600009 | 10.2 | 9 | 8.5 | 7.4 | 8.2 | 8.3 | 8.2 | 7.6 | 7.4 | 8 | 8.3 | 9 | 100%
| 24ZZS52040000000 | 10.3 | 9.5 | 1.9 | 10 | 12.5 | 10.3 | 5.6 | 5 | 6.6 | 9.2 | 7.8 | 10.6 | 100%
| 24ZVS0000056352V | 9.2 | 9.1 | 9.7 | 9.7 | 8.7 | 7.1 | 8.1 | 8.3 | 7 | 6.1 | 8.3 | 8.6 | 100%
| 24ZSS1216564000J | 22.4 | 8.1 | 6.7 | 8.2 | 6.2 | 6.8 | 7.6 | 6.8 | 5.3 | 8 | 6 | 7.9 | 100%
| 24ZSS1322877000R | 10.4 | 8.4 | 8.5 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 7.2 | 7.3 | 7.6 | 9.2 | 9.7 | 8.8 | 100%
| 24ZSS321159800AG | 7.2 | 7.4 | 7.6 | 9.4 | 8.7 | 7.1 | 7.3 | 8.3 | 8.1 | 9.3 | 9.5 | 10.1 | 100%
Slovenská národná knižnica Martin | 24ZSS9632082001A | 9.26 | 8.21 | 8.79 | 8.4 | 8.36 | 7.88 | 7.95 | 7.88 | 7.96 | 8.64 | 8.36 | 8.32 | 100%
100%
| 24ZSS6210795000C | 15.19 | 12.89 | 12.24 | 10.14 | 9.1 | 3.51 | 3.26 | 3.45 | 6.11 | 8.36 | 8.82 | 6.92 | 100%
100%
| 24ZSS9630714000B | 17.58 | 16.27 | 15.01 | 9.01 | 2.99 | 1.84 | 1.98 | 2.87 | 3.28 | 4.1 | 8.33 | 16.73 | 100%
100%
| 24ZZS4188239000P | 14.28 | 13.35 | 8.56 | 6.87 | 10.63 | 4.86 | 3.93 | 3.72 | 6.62 | 8.76 | 8.6 | 9.84 | 100%
100%
| 24ZZS4188238000U | 13.75 | 14.24 | 13.41 | 7.74 | 8.1 | 2.97 | 3.21 | 3.82 | 3.87 | 8.61 | 10.16 | 10.12 | 100%
100%
| 24ZSS96340710007 | 10.78 | 10.41 | 9.22 | 8.01 | 7.11 | 6.76 | 8.76 | 9.09 | 8.25 | 7.79 | 6.91 | 6.89 | 100%
100%
Slovenské technické múzeum Košice | 24ZVS0000055816K | 10.9 | 8.3 | 9.1 | 8 | 8 | 7.5 | 7.7 | 8 | 7.3 | 9 | 8.4 | 7.8 | 100%
| 24ZVS0000051614F | 12.78 | 8.88 | 9.39 | 7.28 | 6.77 | 5.47 | 5.24 | 5.11 | 5.58 | 10.48 | 12.37 | 10.66 | 100%
| 24ZVS0000002142I | 16.1 | 12.7 | 11.6 | 11.7 | 5.9 | 5 | 4.3 | 4.4 | 5.2 | 6.3 | 8.2 | 8.5 | 100%
| 24ZVS0000001332I | 23.4 | 5.6 | 5.6 | 8.1 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 8.1 | 7.3 | 4.8 | 8.9 | 6.5 | 100%
| 24ZVS0000030196O | 13.5 | 8.1 | 8.5 | 8.6 | 8 | 7 | 7.1 | 6.7 | 7.1 | 8.3 | 8.1 | 9.1 | 100%
| 24ZVS0000040102G | 8.33 | 8.33 | 8.33 | 8.33 | 8.33 | 8.33 | 8.33 | 8.33 | 8.33 | 8.33 | 8.33 | 8.33 | 100%
| 24ZVS00000689123 | 11 | 7.2 | 8 | 7.6 | 8.2 | 8.6 | 7.9 | 9.5 | 7.9 | 8.7 | 7.2 | 8.1 | 100%
| 24ZVS0000057057S | 11 | 7.2 | 8 | 7.6 | 8.2 | 8.6 | 7.9 | 9.5 | 7.9 | 8.7 | 7.2 | 8.1 | 100%
| 24ZVS00003966199 | 16.5 | 10.5 | 10 | 9.1 | 6.9 | 4.7 | 5.1 | 4.2 | 3.7 | 10.3 | 11.1 | 7.9 | 100%
| 24ZVS00006529873 | 11.3 | 8.5 | 7 | 8.5 | 8.5 | 7 | 9.9 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 5.6 | 100%
| 24ZVS0000080081B | 0 | 0 | 0 | 12.5 | 87.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100%
| 24ZVS0000067135S | 0 | 5.5 | 6 | 8.3 | 10.9 | 11.7 | 12.2 | 13.5 | 11.4 | 11.2 | 7 | 2.3 | 100%
| 24ZVS0000051820C | 1.5 | 10.5 | 10.2 | 9.7 | 9.3 | 6.2 | 9 | 8.4 | 7.6 | 10.3 | 8.5 | 8.8 | 100%
| 24ZPPA00E105011E | 13.6 | 10.1 | 10.7 | 8.8 | 8.1 | 7.3 | 7.3 | 8.6 | 7.4 | 9.2 | 9 | 0 | 100%
Slovenská ústredná hvezdáreň Hurbanovo | 24ZZS4271794000Y | 9.3 | 8.9 | 9 | 8 | 7.9 | 8.4 | 8.3 | 7.9 | 7.5 | 7.9 | 8.6 | 8.3 | 100%
Štátna vedecká knižnica Banská Bystrica | 24ZSS1201191000J | 10 | 9 | 10 | 8 | 9 | 7 | 6 | 6 | 7 | 9 | 10 | 9 | 100%
| 24ZSS1201220000M | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | 7 | 6 | 6 | 8 | 9 | 9 | 10 | 100%
| 24ZSS1201222000C | 19 | 17 | 10 | 7 | 10 | 7 | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 100%
| 24ZSS1204213000Q | 25 | 22 | 13 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 10 | 15 | 100%
| 24ZSS1200781000S | 17 | 16 | 10 | 8 | 9 | 7 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 100%
| 24ZSS1201192000E | 16 | 15 | 9 | 8 | 9 | 8 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 7 | 100%
Štátna vedecká knižnica Prešov | 24ZVS00000822326 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 10 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 100%
| 24ZVS0000054864E | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 10 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 100%
| 24ZVS0000051431N | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 10 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 100%
Štátna filharmónia Košice | 24ZVS0000639100D | 10 | 10 | 8 | 8 | 9 | 9 | 5 | 5 | 6 | 10 | 10 | 10 | 100%
| 24ZVS00000456133 | 12 | 10 | 10 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 10 | 10 | 10 | 100%
| 24ZVS0000020820Z | 15 | 11 | 10 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 10 | 10 | 10 | 100%
| 24ZVS0000467465G | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 100%
| 24ZVS0000653588C | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 100%
| 24ZVS0000705147I | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 100%
| 24ZVS0000653570V | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 100%
Štátna opera Banská Bystrica | 24ZSS9104524000R | 10.56 | 8.89 | 9.44 | 7.22 | 8.89 | 8.89 | 7.22 | 5.56 | 7.22 | 8.89 | 8.33 | 8.89 | 100%
| 24ZSS9109699000O | 13.33 | 13.33 | 13.33 | 8.33 | 6.67 | 5 | 3.34 | 3.34 | 5 | 8.33 | 8.33 | 11.67 | 100%
| 24ZSS1001685000R | 16 | 8 | 12 | 8 | 6 | 2 | 1 | 2 | 3 | 14 | 14 | 14 | 100%
Slovenské národné divadlo Bratislava | 24ZZS8003300000B | 10 | 10 | 10 | 9 | 8 | 5 |  | 5 | 8 | 10 | 10 | 10 | 100%
|  | júl: 5 | 100%
| 24ZSS3206436000L | 12 | 12 | 10 | 7 | 7 | 7 |  | 4 | 7 | 10 | 10 | 10 | 100%
|  | júl: 4 | 100%
| 24ZZS60075040004 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 100%
|  | júl: 9 | 100%
| 24ZZS80063300006 | 10 | 10 | 7 | 10 | 10 | 10 |  | 3 | 7 | 10 | 10 | 10 | 100%
|  | júl: 3 | 100%
| 24ZSS3206396000T | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 100%
|  | júl: 9 | 100%
| 24ZZS80466600005 | 10 | 10 | 7 | 10 | 10 | 10 |  | 3 | 7 | 10 | 10 | 10 | 100%
|  | júl: 3 | 100%
Pamiatkový úrad SR | 24ZZS8048990000O | 8.45 | 7.54 | 8.27 | 8.3 | 8.83 | 8.25 | 8.89 | 8.34 | 8.2 | 8.75 | 8.3 | 7.9% | 100%
| 24ZZS5012297000Z | 9.52 | 9.38 | 8.68 | 8 | 7.91 | 7.21 | 7.57 | 7.8 | 7.24 | 8.16 | 8.56 | 10 | 100%
| 24ZVS0000038605U | 9.18 | 8.57 | 9.24 | 7.32 | 8.28 | 7.11 | 7.55 | 6.87 | 7.74 | 9.27 | 9.04 | 9.83 | 100%
| 24ZVS00000748707 | 19.3 | 16.63 | 12.89 | 7.79 | 2.76 | 1.26 | 1.31 | 1.49 | 1.78 | 8.66 | 12.08 | 14.04 | 100%
| 24ZVS0000048991U | 1.11 | 0 | 7.25 | 1.35 | 13.53 | 19.43 | 2.03 | 28.03 | 27.26 | 0 | 0 | 0 | 100%
| 24ZZS20906930004 | 11.1 | 10.53 | 0 | 10.41 | 1.24 | 9.05 | 8.62 | 7.71 | 8.33 | 10.13 | 10.98 | 11.91 | 100%
| 24ZZS4043653000R | 6.96 | 6.27 | 6.69 | 6.43 | 6.8 | 9.29 | 12.94 | 12.7 | 10.19 | 7.32 | 7.29 | 7.13 | 100%
| 24ZZS6006910000Z | 9.09 | 8.07 | 9.13 | 8.63 | 8.76 | 7.8 | 7.8 | 7.66 | 7.66 | 8.67 | 8.35 | 8.39 | 100%
| 24ZSS1200788000U | 19.44 | 17.57 | 15.34 | 8.44 | 3.31 | 0.67 | 0.52 | 0.6 | 1.48 | 11.63 | 3.98 | 17.04 | 100%
| 24ZSS1201189000M | 9.97 | 9.14 | 9.27 | 7.95 | 7.9 | 6.32 | 6.52 | 5.73 | 7.16 | 9.21 | 10.34 | 10.48 | 100%
| 24ZSS60974240009 | 8.88 | 8.15 | 7.84 | 8.34 | 7.77 | 8.31 | 8.69 | 8.07 | 7.93 | 9.38 | 8.6 | 8.05 | 100%
| 24ZSS4558552000V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100%
| 24ZSS7217374000R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100%
| 24ZSS7217373000W | 9.55 | 11.87 | 13.79 | 9.63 | 8.3 | 4.42 | 3.31 | 3.38 | 4.27 | 8.24 | 10.67 | 12.56 | 100%
| 24ZVS0000069967A | 10.75 | 9.3 | 9.94 | 8.08 | 7.77 | 5.9 | 5.71 | 5.26 | 6.12 | 9.37 | 11.85 | 9.94 | 100%
| 24ZVS0000033536B | 9.48 | 9.07 | 8.45 | 7.84 | 8.22 | 6.83 | 7.88 | 7.65 | 7.94 | 8.95 | 8.58 | 9.1 | 100%
| 24ZVS0000639616F | 19.2 | 13.22 | 14.45 | 8.71 | 5.31 | 1.71 | 1.33 | 1.42 | 2.89 | 8.59 | 9.9 | 13.27 | 100%
| 24ZVS0000073590I | 10.03 | 8.75 | 9.92 | 8.83 | 7.94 | 6.68 | 6.56 | 6.57 | 7.04 | 9.79 | 9.19 | 8.7 | 100%
| 24ZVS0000746766Z | 10.15 | 7.54 | 7.96 | 8.92 | 8.5 | 7.27 | 8.37 | 8.78 | 8.78 | 8.5 | 8.09 | 7.13 | 100%
| 24ZVS00000754944 | 8.89 | 8.12 | 7.78 | 4.99 | 8.7% | 9.25 | 10.8 | 11.8 | 8.8 | 7.15 | 7.09 | 6.48 | 100%
| 24ZVS0000009868B | 7.09 | 5.81 | 7.25 | 7.71 | 9.01 | 9.63 | 11.56 | 11.76 | 10.15 | 7.67 | 6.97 | 5.4 | 100%
| 24ZZS8048990000O | 8.45 | 7.54 | 8.27 | 8.3 | 8.83 | 8.25 | 8.89 | 8.34 | 8.2 | 8.75 | 8.3 | 7.9 | 100%
| 24ZZS5012297000Z | 9.52 | 9.38 | 8.68 | 8 | 7.91 | 7.21 | 7.57 | 7.8 | 7.24 | 8.16 | 8.56 | 10 | 100%
| 24ZVS0000038605U | 9.18 | 8.57 | 9.24 | 7.32 | 8.28 | 7.11 | 7.55 | 6.87 | 7.74 | 9.27 | 9.04 | 9.83 | 100%