## Instrukcja
Instrukcja wypełnienia szablonu
0. | Ustalenia ogólne
0.1. | Niniejszy szablon, a w szczególności karta audytu nie posiada wszystkich
predefiniowanych formuł z uwagi na możliwość licznych kombinacji systemów
i instalacji, co doprowadziłoby do nieczyczelności karty audytu
1. | Wypełnienie komórek
1.1. | Komórki żółte należy wypełnić
1.2. | Niewykorzystane komórki żółte należy pozostawić
1.3. | Komórek z predefiniowanymi formułami nie należy wypełniać
1.4. | Komórki czyste - należy podać obliczeniowe lub sumujące formuły z zależności od zakresu audytu (część danych we wskaźnikach projektu należy wpisać bez formuł)
1.5. | Klasę energochłonności w karcie audytu pkt.12. należy skopiować i wkleić do pkt. 11.2.
2. | Ewaluacja szablonu
2.1. | Karta audytu "0.3."- należy dostosować do zakresu audytu
2.2. | Wskaźniki emisji "0.4." - baza KOBiZE 2023
2.3. | Efekt eko "0.5." należy wypełnić zgodnie z zakresem audytu i bazą KOBiZE 2023
2.4. | Wskaźniki projektu "0.6." - należy wypełnić zgodnie z zakresem audytu lub podać odpowiednie formuły z zaciągnieciem danych z karty audytu i efektu eko

## 0.1. Ustalenia ogólne
Ustalenia ogólne
"A" | Podstawowe akty prawne
1 | Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.kwietna 2002 r. (Dz.U. nr 75, poz. 690 z późn. zm.) w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
2 | Ustawa z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków (Dz.U. poz.1200 z późn. zm).
3 | Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej. (Dz. U. 2015 poz.376 z późn. zm.)
4 | Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. 2008 poz. 1459.)
5 | Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego, oraz części audytu remontowego, wzorów kart audytów, a także algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego. (Dz.U. Nr 43, poz. 346 z późn. zm.)
"B" | Podstawowe normy
1 | PN-EN ISO 6946 - norma na wyznaczanie współczynnika „U”
2 | PN-EN ISO 52016 - Energetyczne właściwości użytkowe budynków
3 | PN-EN 16247-1 Audity energetyczne. Część 1 Wymagania ogólne
4 | PN-EN 16247-2 Audity energetyczne. Część 2 Budynki
5 | PN-EN ISO 50001 Systemy zarządzania energią. Wymagania i zalecenia użytkowania
"C" | Inne normy, jeżeli dotyczą przedsięwzięć termomodernizacyjnych analizowanych w audycie. Jeżeli tak, to należy wpisać je poniżej:
1
2
3
4
5
6
"D" | Kwalifikacje autora (autorów) audytu energetycznego:
1 | Uregulowanie prawne
W Polsce brak uregulowania prawnego w zakresie kwalifikacji osób mogących wykonywać audyty energetyczne.
2 | Zalecane kwalifikacje do wykonywania audytów energetycznych
wykształcenie wyższe kierunkowe (podyplomowe)
lub uprawnienia budowlane
lub ukończony kurs audytora
3 | Wymagane kwalifikacje do sporządzanią świadectw charakterystyki energetycznej
Rejestracja na liście Centralnego Rejestru Charakterystyki Energetycznej Budynków oraz posiadanie aktualnego ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej
"E" | Podstawa opracowania audytu
1 | Dane techniczne i ekspolatacyjne udostępnione przez Zamawiającego - przechowywanie w/w danych w audycie archiwalnym do zakończenia okresu trwałości projektu
2 | Książka obiektu budowlanego
3 | Dokumentacja archiwalna opracowana przez:
4 | Dokumentacja projektowa opracowana przez:
PP DOMINO Jan Kaintoch
5 | Inwentaryzacja własna - należy podać zakres tej inwentaryzacji:
"F" | Łączne podsumowanie wskaźników i rezultatów
1 | Jeżeli w zakres prac termomodernizacyjnych obejmuje więcej niż jeden budynek i ewentualnie sieć cieplną, to należy wykonać indywidualne audyty energetyczne dla poszczególnych budynków i ewentualnie sieci cieplnej. Podsumowanie w odrębnym arkuszu kalkulacyjnym (zakładce)
"G" | Kompatybilność z przedmiarem, kosztorysem inwestorskim i dokumentacją projektową
1 | Obmiary | zgodność z przedmiarem
2 | Koszty inwestycyjne | dopuszczalna odchyłka do 25 % w stosunku do kosztorysu inwestorskiego - w przypadku większej odchyłki audyt do aktualizacji
3 | Rozwiązania techniczne | zgodne z dokumentacją projektową
"H" | Zgodność faktycznego zużycia paliw i energii z zużyciem obliczeniowym dla stanu przed termomodernizacją - w przypadku wystąpienia różnic wyjaśnienie audytora. Wyjaśnienie do ewentualnej akceptacji.
1 | Obliczeniowe zużycie paliw i energii |  | Energia cieplna | do | 50%
| większe niż faktyczne |  | Energia elektryczna i OZE | do | 10%
"I" | Zgodność prognozowanego obliczeniowego zużycia energii i paliw dla stanu po termomodernizacji z faktycznym zużyciem paliw i energii po tej termomodernizacji - w przypadku wystąpienia różnic wyjaśnienie beneficjenta łącznie z audytorem, autorem dokumentacji projektowej oraz inspektorem nadzoru. Wyjaśnienie do ewentualnej akceptacji.
1 | Obliczeniowe zużycie paliw i energii |  | Energia cieplna | do | 10%
| większe niż faktyczne |  | Energia elektryczna i OZE | do | 10%
2 | Wymagana dokumentacja i opomiarowanie:
2a | Zużycie paliwa lub energii |  |  | faktury za dany rok
2b | Kotłownia o mocy od 60 kW |  |  | licznik energii cieplnej
2c | Budynki zasilane z centralnej kotlowni lub centralnego węzła cieplnego |  |  | indywidualne liczniki energii cieplnej
J" | Zgodność prognozowanego obliczeniowego wytworzenia energii OZE dla stanu po termomodernizacji z faktycznym wytworzeniem tej energii po tej termomodernizacji - w przypadku wystąpienia różnic wyjaśnienie beneficjenta łącznie z audytorem, autorem dokumentacji projektowej oraz inspektorem nadzoru. Wyjaśnienie do ewentualnej akceptacji.
1 | Obliczeniowe wytworzenie energii |  | Energia cieplna OZE | do | 10%
| mniejsze niż faktycznie uzyskane |  | Energia elektryczna OZE | do | 10%
2 | Wymagana dokumentacja i opomiarowanie:
2a | Zużycie paliwa lub energii |  |  | faktury za dany rok
2b | Wytwarzanie energii cieplnej OZE |  |  | licznik energii cieplnej
2c | Wytwarzanie energii elektrycznej OZE |  |  | licznik en. elektrycznej
"K" | Efekt przedsięwzięć termomodernizacyjnych akceptowalny do wsparcia finansowego
1 | Zmniejszenie zużycia energii pierwotnej ΔEP |  |  | minimum | 30%
2 | Poprawa klasy energetycznej budynku |  |  | minimum | jedna klasa
"L" | Załączniki w PDF
1 | Audyt energetyczny
2 | Świadectwo charakterystyki energetycznej wykonane wg metody obliczeniowej dla danego budynku przed termomodernizacją

## 0.2. Tytuł
Wykonawca audytu:
Usługi Wielobranżowe EKO-RADEX Piotr Masny
ul. Raciborska 585, 44-280 Rydułtowy
P 0 D S U M O W A N I E
A U D Y T U E N E R G E T Y C Z N E G 0
przedsięwzięcia termomodernizacyjnego
Obiekt: |  | Budynek Społecznej Szkoły Podstawowej w Budziskach
Adres obiektu: |  | ul. Szkolna 12, 47-420 Budziska
Zamawiający: |  | Gmina Kuźnia Raciborska, ul. Słowackiego 4, 47-420 Kuźnia Raciborska
Autor (autorzy) audytu: |  |  | Podpisy i pieczątki
1 | mgr inż. Piotr Masny
2
3
Miejscowość: |  |  | Data:
| Kuźnia Raciborska |  | 24.01.2025

## 0.3. Karta audytu
KARTA AUDYTU ENERGETYCZNEGO BUDYNKU
|  | Miejscowość |  | Data
|  | Kuźnia Raciborska |  | 24.01.2025
1. | Autorzy | Kwalifikacje
1.1. | mgr inż. Piotr Masny | studia 5-letnie inż. ochrony środowiska,
kurs audytora energetycznego TO Profil, Katowice 2008 r.
członek ZAE nr 2140
1.2.
1.3.
2. | Dane ogólne
2.1. | Zamawiający (wnioskodawca) | Gmina Kuźnia Raciborska
2.2. | Nazwa zadania | Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Budziskach
2.3. | Adres | ul. Szkolna 12, 47-420 Budziska
3. | Obiekt |  | Stan przed ter- | Stan po ter-
|  |  | momodernizacją | momodernizacji
1. | Konstrukcja/technologia budynku |  | tradycyjna murowana
2. | Liczba kondygnacji |  | 3 | 3
3. | Powierzchnia użytkowa (ogrzewana) części mieszkalnej | m2 | 0 | 0
4. | Powierzchnia użytkowa (ogrzewana) części niemieszkalnej oraz innych pomieszczeń miemieszkalnych | m2 | 747.8 | 747.8
5. | Łączna powierzchnia użytkowa (ogrzewana) | m2 | 747.8 | 747.8
5a | w tym powierzchnia z wentylacją mechaniczną | m2 | 0 | 0
5b | w tym powierzchnia z chłodzeniem | m2 | 0 | 0
3. | Kubatura części ogrzewanej | m3 | 2321.37 | 2321.37
7. | Liczba lokali mieszkalnych | Ilok. miesz. | 0 | 0
8. | Liczba osób użytkujących budynek | Iosób | 111 | 111
9. | Powierzchnia przegród zewnętrznych | m2 | 1478.78 | 1478.78
10. | Współczynnik A/V | 1/m | 0.51 | 0.51
11. | Inne dane charakteryzujące budynek |  | - | -
4. | Powierzchnie oraz współczynniki przenikania ciepła przez przegrody budowlane wg audytu
| Opis przegrody | A | Uo | Up
|  | m2 | W/(m2K) | W/(m2K)
1. | Dach | 195.38 | 0.288 | 0.288
2. | Stropodach | 197 | 0.339 | 0.339
3. | Ściana zewnętrzna | 605.18 | 1.277 | 0.199
4. | Drzwi zewnętrzne | 2.36 | 2.5 | 1.3
5. | Okna PCV | 126.64 | 1.6 | 1.6
6. | Podłoga na gruncie | 266.3 | 1.18 | 1.18
7. | Strop nad piwnicą | 80.3 | 1.784 | 1.784
8. | Okna połaciowe | 5.62 | 1.4 | 1.4
9. | - | 0 | 0 | 0
10.
1478.78
5. | Charakterystyka energetyczna budynku
5.1.a. | System grzewczy energia odnawialna
1. | Opis systemu grzewczego budynku |  | centralne kocioł na zrębki automatyczny V klasy | centralne kocioł na zrębki automatyczny V klasy
2. | Obliczeniowa moc cieplna systemu grzewczego | kW | 81.62 | 55.41
3. | Roczne zapotrzebowanie energii użytkowej | kWh/rok | 105116.68 | 41372.22
|  | GJ/rok | 378.42 | 148.94
4. | Sprawność wytwarzania | ηH.g | 0.91 | 0.91
5. | Sprawność przesyłu | ηH.d | 0.8 | 0.8
6. | Sprawność regulacji i wykorzystania | ηH.e | 0.82 | 0.82
7. | Sprawność akumulacji | ηH.s | 0.93 | 0.93
8. | Uwzględnienie przerw na ogrzewanie w okresie tygodnia | wt | 1 | 1
9. | Uwzględnienie przerw na ogrzewanie w okresie doby | wd | 1 | 1
10. | Roczne zapotrzebowanie energii końcowej | kWh/rok | 189340.472 | 74521.3382
|  | GJ/rok | 681.6257 | 268.2768
11. | Współczynnik nakładu | wi | 0.2 | 0.2
12. | Roczne zapotrzebowanie energii pierwotnej | kWh/rok | 37868.0944 | 14904.2676
|  | GJ/rok | 136.3251 | 53.6554
13. | Roczne zapotrzebowanie energii pomocniczej | kWh/rok | 437.46 | 437.46
|  | GJ/rok | 1.5749 | 1.5749
14. | Faktyczne zużycie paliwa i energii | Mg/rok
| w roku porzedzającym audyt | GJ/rok
5.1.b. | System grzewczy energia nieodnawialna
1. | Opis systemu grzewczego budynku
2. | Obliczeniowa moc cieplna systemu grzewczego | kW
3. | Roczne zapotrzebowanie energii użytkowej | kWh/rok
|  | GJ/rok | 0 | 0
4. | Sprawność wytwarzania | ηH.g
5. | Sprawność przesyłu | ηH.d
6. | Sprawność regulacji i wykorzystania | ηH.e
7. | Sprawność akumulacji | ηH.s
8. | Uwzględnienie przerw na ogrzewanie w okresie tygodnia | wt
9. | Uwzględnienie przerw na ogrzewanie w okresie doby | wd
10. | Roczne zapotrzebowanie energii końcowej | kWh/rok | 0
|  | GJ/rok | 0 | 0
11. | Współczynnik nakładu | wi
12. | Roczne zapotrzebowanie energii pierwotnej | kWh/rok
|  | GJ/rok | 0 | 0
13. | Roczne zapotrzebowanie energii pomocniczej | kWh/rok
|  | GJ/rok | 0 | 0
14. | Faktyczne zużycie paliwa i energii | Mg/rok
| w roku porzedzającym audyt | GJ/rok
5.2. | Wentylacja grawitacyjna
1. | Opis wentylacji |  | grawitacyjna | grawitacyjna
2. | Opis sposóbu doprowadzenia i odprowadzenia powietrza |  | stolarka, kanały grawitacyjne
3. | Strumień powietrza zewnętrznego | m3/h | 2321.37 | 2321.37
4. | Krotność wymian powietrza | 1/h | 1 | 1
5.3.a | Wentylacja mechaniczna energia nieodnawialna
1. | Opis wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła
2. | Sposób doprowadzenia i odprowadzenia powietrza
3. | Strumień powietrza zewnętrznego | m3/h
4. | Kubatura pomieszczeń z wentylacją mechaniczną | m3
5. | Krotność wymian powietrza | 1/h
6. | Obliczeniowa moc cieplna wentylacji mechanicznej | kW
7. | Roczne zapotrzebowanie energii użytkowej | kWh/rok
|  | GJ/rok | 0 | 0
8. | Sprawność wytwarzania | ηH.g
9. | Sprawność przesyłu | ηH.d
10. | Sprawność regulacji i wykorzystania | ηH.e
11. | Sprawność akumulacji | ηH.s
12. | Uwzględnienie przerw na ogrzewanie w okresie tygodnia | wt
13. | Uwzględnienie przerw na ogrzewanie w okresie doby | wt
14. | Roczne zapotrzebowanie energii końcowej | kWh/rok | 0 | 0
|  | GJ/rok | 0 | 0
15. | Współczynnik nakładu | wi
16. | Roczne zapotrzebowanie energii pierwotnej | kWh/rok
|  | GJ/rok | 0 | 0
17. | Roczne zapotrzebowanie energii pomocniczej | kWh/rok
|  | GJ/rok | 0 | 0
18. | Faktyczne zużycie paliwa i energii | Mg/rok
| w roku porzedzającym audyt | GJ/rok
5.3.b | Wentylacja mechaniczna energia odnawialna
1. | Opis wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła
2. | Sposób doprowadzenia i odprowadzenia powietrza
3. | Strumień powietrza zewnętrznego | m3/h
4. | Kubatura pomieszczeń z wentylacją mechaniczną | m3
5. | Krotność wymian powietrza | 1/h
6. | Obliczeniowa moc cieplna wentylacji mechanicznej | kW
7. | Roczne zapotrzebowanie energii użytkowej | kWh/rok
|  | GJ/rok | 0 | 0
8. | Sprawność wytwarzania | SCOP
9. | Sprawność przesyłu | ηH.d
10. | Sprawność regulacji i wykorzystania | ηH.e
11. | Sprawność akumulacji | ηH.s
12. | Uwzględnienie przerw na ogrzewanie w okresie tygodnia | wt
13. | Uwzględnienie przerw na ogrzewanie w okresie doby | wt
14. | Roczne zapotrzebowanie energii końcowej | kWh/rok | 0 | 0
|  | GJ/rok | 0 | 0
15. | Współczynnik nakładu | wi
16. | Roczne zapotrzebowanie energii pierwotnej | kWh/rok
|  | GJ/rok | 0 | 0
17. | Roczne zapotrzebowanie energii pomocniczej | kWh/rok
|  | GJ/rok | 0 | 0
18. | Faktyczne zużycie paliwa i energii | Mg/rok
| w roku porzedzającym audyt | GJ/rok
5.4.a | Instalacja chłodu energia nieodnawialna
1. | Opis źrodła chłodu
2. | Sposób doprowadzenia chłodu
3. | Obliczeniowa moc cieplna instalacji | kW
4. | Roczne zapotrzebowanie energii użytkowej | kWh/a
|  | GJ/rok | 0 | 0
5. | Sprawność źródła chłodu | ESEER | 1 | 1
6. | Sprawność dystrybucji chłodu | ηc.d | 1 | 1
7. | Sprawność wykorzystania chłodu | ηc.e | 1 | 1
8. | Sprawność akumulacji chłodu | ηc.s | 1 | 1
9. | Roczne zapotrzebowanie energii końcowej | kWh/a | 0 | 0
|  | GJ/rok | 0 | 0
10. | Współczynnik nakładu | wi | 2.5 | 2.5
11. | Roczne zapotrzebowanie energii pierwotnej | kWh/rok | 0 | 0
|  | GJ/rok | 0 | 0
12. | Roczne zapotrzebowanie energii pomocniczej | kWh/rok | 0 | 0
|  | GJ/rok | 0 | 0
13. | Faktyczne zużycie paliwa i energii | Mg/rok
| w roku porzedzającym audyt | GJ/rok
5.4.b | Instalacja chłodu energia odnawialna
1. | Opis źrodła chłodu
2. | Sposób doprowadzenia chłodu
3. | Obliczeniowa moc cieplna instalacji | kW
4. | Roczne zapotrzebowanie energii użytkowej | kWh/a
|  | GJ/rok | 0 | 0
5. | Sprawność źródła chłodu | ESEER
6. | Sprawność dystrybucji chłodu | ηc.d
7. | Sprawność wykorzystania chłodu | ηc.e
8. | Sprawność akumulacji chłodu | ηc.s
9. | Roczne zapotrzebowanie energii końcowej | kWh/a | 0 | 0
GJ/rok
10. | Współczynnik nakładu | wi
11. | Roczne zapotrzebowanie energii pierwotnej | kWh/rok
|  | GJ/rok | 0 | 0
12. | Roczne zapotrzebowanie energii pomocniczej | kWh/rok
|  | GJ/rok | 0 | 0
13. | Faktyczne zużycie paliwa i energii | Mg/rok
| w roku porzedzającym audyt | GJ/rok
5.5.a. | Ciepła woda użytkowa energia nieodnawialna
1. | Opis przygotowania c.w.u. |  | elektryczny zasobnik pojemnościowy 60 litrów | elektryczny zasobnik pojemnościowy 60 litrów
2. | Roczne obliczeniowe zużycie c.w.u. | m3/rok | 36.03 | 36.8
3. | Obliczeniowa moc cieplna c.w.u. | kW | 1.176 | 1.176
4. | Roczne zapotrzebowanie energii użytkowej | kWh/a | 3540 | 3540
|  | GJ/rok | 12.744 | 12.744
5. | Sprawność źródła ciepła c.w.u. | ηH.g | 0.96 | 0.96
6. | Sprawność dystrybucji ciepła c.w.u. | ηW.d | 1 | 1
7. | Sprawność wykorzystania ciepła c.w.u. | ηW.e | 1 | 1
8. | Sprawność akumulacji c.w.u. | ηW.s | 0.85 | 0.85
9. | Roczne zapotrzebowanie energii końcowej | kWh/a | 4338.2353 | 4338.2353
|  | GJ/rok | 15.6176 | 15.6176
10. | Współczynnik nakładu | wi | 2.5 | 2.5
11. | Roczne zapotrzebowanie energii pierwotnej | kWh/rok | 10845.5882 | 10845.5882
|  | GJ/rok | 39.0441 | 39.0441
12. | Roczne zapotrzebowanie energii pomocniczej | kWh/rok | 0 | 0
|  | GJ/rok | 0 | 0
13. | Faktyczne zużycie paliwa i energii | Mg/rok
| w roku porzedzającym audyt | GJ/rok
5.5.b. | Ciepła woda użytkowa energia odnawialna
1. | Opis przygotowanie c.w.u. |  | zasobnik zasilany z obiegu kotła c.o. zrębki | zasobnik zasilany z obiegu kotła c.o. zrębki
2. | Roczne obliczeniowe zużycie c.w.u. | m3/rok | 84.07 | 84.07
3. | Obliczeniowa moc cieplna c.w.u. | kW | 2.74 | 2.74
4. | Roczne zapotrzebowanie energii użytkowej | kWh/a | 8260 | 8260
|  | GJ/rok | 29.736 | 29.736
5. | Sprawność źródła ciepła c.w.u. | ηH.g | 0.91 | 0.91
6. | Sprawność dystrybucji ciepła c.w.u. | ηW.d | 0.6 | 0.6
7. | Sprawność wykorzystania ciepła c.w.u. | ηW.e | 1 | 1
8. | Sprawność akumulacji c.w.u. | ηW.s | 0.85 | 0.85
9. | Roczne zapotrzebowanie energii końcowej | kWh/a | 17797.8884 | 17797.8884
|  | GJ/rok | 64.0724 | 64.0724
10. | Współczynnik nakładu | wi | 0.2 | 0.2
11. | Roczne zapotrzebowanie energii pierwotnej | kWh/rok | 3559.5777 | 3559.5777
|  | GJ/rok | 12.8145 | 12.8145
12. | Roczne zapotrzebowanie energii pomocniczej | kWh/rok | 86.74 | 86.74
|  | GJ/rok | 0.31226 | 0.31226
13. | Faktyczne zużycie paliwa i energii | M\g/rok
| w roku porzedzającym audyt | GJ/rok
5.6. | Sieć cieplna
1. | Opis sieci cieplnej
2. | Obliczeniowa moc cieplna strat | kW
3. | Roczne zapotrzebowanie energii użytkowej | kWh/a
|  | GJ/rok | 0 | 0
4. | Sprawność źródła ciepła c.o. | ηH.g
5. | Roczne zapotrzebowanie energii końcowej | kWh/a | 0 | 0
|  | GJ/rok | 0 | 0
6. | Współczynnik nakładu | wi
7. | Roczne zapotrzebowanie energii pierwotnej | kWh/rok
|  | GJ/rok | 0 | 0
5.7. | Oświetlenie
1. | Opis oświetlenia |  | świetlówki tradycyjne i LED | świetlówki tradycyjne i LED
2. | Strumień świetlny | lm | 178041.6 | 178041.6
3. | Jednostkowy strumień świetlny | lm/m2 | 238.0872 | 238.0872
3. | Moc oświetlenia | kW | 2.2255 | 2.2255
5. | Jednostkowa moc oświetlenia | W/m2 | 2.9761 | 2.9761
6. | Czas użytkowania | h/a | 2500 | 2500
7. | Roczne zapotrzebowanie energii użytkowej | kWh/a | 5563.8 | 5563.8
|  | GJ/rok | 20.0297 | 20.0297
8. | Współczynnik obecności | Fo | 1 | 1
9. | Współczynnik udziału światła dziennego | Fd | 1 | 1
10. | Współczynnik regulacji | MF | 1 | 1
11. | Współczynnik obniżania natężenia oświetlenia | Fc | 1 | 1
12. | Roczne zapotrzebowanie energii końcowej | kWh/a | 5563.8 | 5563.8
|  | GJ/rok | 20.0297 | 20.0297
13. | Współczynnik nakładu | wi | 2.5 | 2.5
14. | Roczne zapotrzebowanie energii pierwotnej | kWh/rok | 13909.5 | 13909.5
|  | GJ/rok | 50.0742 | 50.0742
5.7. | Energia elektryczna fotowoltaiczna z magazynem energii
1. | Obliczeniowa moc elektryczna paneli fotowoltaicznych | kW | 0 | 0
2. | Roczne wytworzenie energii użytkowej i końcowej | kWh/rok | 0 | 0
3. | Roczne wytworzenie energii pierwotnej | kWh/rok | 0 | 0
4. | Pojemność magazynu energii | kWh | 0 | 0
5. | Roczne magazynowanie energii | kWh/rok | 0 | 0
6. | Roczne straty magazynowania energii energia końcowa | kWh/rok | 0 | 0
7. | Roczne straty magazynowania energii energia pierwotna | kWh/rok | 0 | 0
8. | Roczne zapotrzebowanie energii pomocniczej | kWh/rok | 0 | 0
5.8. | Energia elektryczna wiatrowa z magazynem energii
1. | Obliczeniowa moc turbin | kW
2. | Roczne wytworzenie energii użytkowej i końcowej | kWh/rok
3. | Roczne wytworzenie energii pierwotnej | kWh/rok
4. | Pojemność magazynu energii | kWh
5. | Roczne magazynowanie energii | kWh/rok
6. | Roczne straty magazynowania energii emergia końcowa | kWh/rok
7. | Roczne straty magazynowania energii energia pierwotna | kWh/rok
8. | Roczne zapotrzebowanie energii pomocniczej | kWh/rok
5.9. | Energia elektryczna wodna
1. | Obliczeniowa moc turbin | kW
2. | Roczne wytworzenie energii użytkowej i końcowej | kWh/rok
3. | Roczne wytworzenie energii pierwotnej | kWh/rok
6. | Podsumowanie mocy i energii
6.1. | Energia cieplna nieodnawialna
1. | Obliczeniowa moc cieplna | kW | 1.176 | 1.176
2. | Roczne zapotrzebowanie energii użytkowej | kWh/rok | 3540 | 3540
|  | GJ/rok | 12.744 | 12.744
3. | Roczne zapotrzebowanie energii końcowej | kWh/rok | 4338.2353 | 4338.2353
|  | GJ/rok | 15.6176 | 15.6176
4 | Efekt zapotrzebowania energii końcowej | kWh/rok | 0
|  | GJ/rok | 0
5. | Roczne zapotrzebowanie energii pierwotnej | kWh/rok | 10845.5882 | 10845.5882
|  | GJ/rok | 39.0441 | 39.0441
6. | Efekt zapotrzebowanie energii pierwotnej | kWh/rok | 0
|  | GJ/rok | 0
6.2. | Energia cieplna odnawialna
1. | Obliczeniowa moc cieplna | kW | 84.36 | 58.15
2. | Roczne zapotrzebowanie energii użytkowej | kWh/rok | 113376.68 | 49632.22
|  | GJ/rok | 408.156 | 178.676
3. | Roczne zapotrzebowanie energii końcowej | kWh/rok | 207138.3604 | 92319.2266
|  | GJ/rok | 745.6981 | 332.3492
4 | Efekt zapotrzebowania energii końcowej | kWh/rok | 114819.1338
|  | GJ/rok | 413.3489
5. | Roczne zapotrzebowanie energii pierwotnej | kWh/rok | 41427.6721 | 18463.8453
|  | GJ/rok | 149.1396 | 66.4698
6. | Efekt zapotrzebowanie energii pierwotnej | kWh/rok | 22963.8268
|  | GJ/rok | 82.6698
6.3. | Energia elektryczna klimatyzacji i oświetlenia
1. | Obliczeniowa moc elektryczna | kW | 2.2255 | 2.2255
2. | Roczne zapotrzebowanie energii użytkowej | kWh/rok | 5563.8 | 5563.8
|  | GJ/rok | 20.0297 | 20.0297
3. | Roczne zapotrzebowanie energii końcowej | kWh/rok | 5563.8 | 5563.8
|  | GJ/rok | 20.0297 | 20.0297
4 | Efekt zapotrzebowania energii końcowej | kWh/rok | 0
|  | GJ/rok | 0
5. | Roczne zapotrzebowanie energii pierwotnej | kWh/rok | 13909.5 | 13909.5
|  | GJ/rok | 50.0742 | 50.0742
6. | Efekt zapotrzebowanie energii pierwotnej | kWh/rok | 0
|  | GJ/rok | 0
6.4. | Energia elektryczna pomocnicza
1. | Roczne zapotrzebowanie energii użytkowej | kWh/rok | 524.2 | 524.2
|  | GJ/rok | 1.8871 | 1.8871
2. | Roczne zapotrzebowanie energii końcowej | kWh/rok | 524.2 | 524.2
|  | GJ/rok | 1.8871 | 1.8871
3. | Efekt zapotrzebowania energii końcowej | kWh/rok | 0
|  | GJ/rok | 0
4. | Współczynnik nakładu | wi | 2.5 | 2.5
5. | Roczne zapotrzebowanie energii pierwotnej | kWh/rok | 1310.5 | 1310.5
|  | GJ/rok | 4.7178 | 4.7178
6. | Efekt zapotrzebowanie energii pierwotnej | kWh/rok | 0
|  | GJ/rok | 0
6.5. | Energia elektryczna OZE
1. | Obliczeniowa moc cieplna | kW
2. | Roczne wytworzenie energii użytkowej | kWh/rok
|  | GJ/rok | 0 | 0
3. | Roczne wytworzenie energii końcowej | kWh/rok
|  | GJ/rok | 0 | 0
4 | Efekt wytworzenia energii końcowej | kWh/rok | 0
|  | GJ/rok | 0
5. | Współczynnik nakładu | wi |  | 2.5
6. | Roczne wytworzenie energii pierwotnej | kWh/rok | 0 | 0
|  | GJ/rok | 0 | 0
7. | Efekt wytworzenia energii pierwotnej | kWh/rok | 0
|  | GJ/rok | 0
6.6. | Ogółem energia
1. | Obliczeniowa moc | kW | 87.7615 | 61.5515
2. | Roczne zapotrzebowanie energii użytkowej | kWh/rok | 123004.68 | 59260.22
|  | GJ/rok | 442.8168 | 213.3368
3. | Roczne zapotrzebowanie energii końcowej | kWh/rok | 217564.5957 | 102745.4619
|  | GJ/rok | 783.2325 | 369.8837
4 | Efekt zapotrzebowania energii końcowej | kWh/rok | 114819.1338
|  | GJ/rok | 413.3489
5. | Roczne zapotrzebowanie energii pierwotnej | kWh/rok | 67493.2603 | 44529.4336
|  | GJ/rok | 242.9757 | 160.306
6. | Efekt zapotrzebowanie energii pierwotnej | kWh/rok | 22963.8268
|  | GJ/rok | 82.6698
7. | Koszty eksploatacyjne
7.1. | Ceny paliw i energii w dniu sporządzania audytu
1. | Cena stała energii z sieci cieplowniczej | zł/(MW*mc)
2. | Cena zmienna energii z miejskiej sieci ciepłowniczej | zł/GJ
3. | Cena zakupu paliwa stałego | zł/Mg | 190 | 190
4. | Cena zakupu paliwa płynnego | zł/Mg
5. | Cena zakupu paliwa gazowego | zł/kWh
6. | Cena zakupu energii elektrycznej | zł/kWh | 1.2 | 1.2
7. | Cena sprzedaży energii elektrycznej | zł/kWh | 0 | 0
7.2. | Zakup paliw i energii
1. | Opłata stała energii z sieci cieplowniczej | zł/a
2. | Opłata zmienna energii z miejskiej sieci ciepłowniczej | zł/a
3. | Zakup paliwa stałego | zł/a | 12350 | 6422
4. | Zakup paliwa płynnego | zł/a
5. | Zakup paliwa gazowego | zł/a | 0 | 0
6. | Zakup energii elektrycznej | zł/a | 16691.4 | 16691.4
7. | Sprzedaż energii elektrycznej | zł/a
| Razem | zł/a | 29041.4 | 23113.4
7.3. | Koszty obsługi
1. | Koszty osobowe | zł/a | 0 | 0
2. | Remonty bieżące | zł/a | 0 | 0
3. | Inne | zł/a
4. | Gospodarcze korzystanie ze środowiska | zł/a
| Razem | zł/a | 0 | 0
7.4. | Łączne koszty eksploatacji
1. | Suma kosztów | zł/rok | 29041.4 | 23113.4
2. | Efekt | zł/rok | 5928
|  | % | 20.4122
8. | Charakterystyka ekonomiczna optymalnego wariantu termomodernizacyjnego
1. | Planowane koszty całkowite | zł | 211706.63
2. | Czas zwrotu nakładów inwestycyjnych | lat | 35.713
9. | Efekt ekologiczny i ekonomiczny CO2
1. | Redukcja emisji CO2 dla całego pakietu usprawnień | t/rok | 0
|  | % | 0
2. | Cena redukcja emisji CO2 | zł(/t * rok) | 0
10. | Efekt ekonomiczny energii pierwotnej
1. | Cena zmniejszenia zapotrzebowania energii pierwotnej | zł/(kWh * rok) | 50.3717
11. | Wskaźnik ΔEP
1 | Wartość wskaźnika | kWh/(m2*a) | 90.2558 | 59.5473
2. | Klasa energochłonności wg tabeli 12. | - | C | B
3. | Efekt | kWh/(m2*a) | 30.7085
|  | % | 34.0239
12. | Klasy energochłonności
1. | Wyszczególnienie | ΔEP |  | Klasa
2. | Budynek pasywny | kWh/(m2*a) | ≤ 20 | "A+"
3. | Budynek niskoenergetyczny | kWh/(m2*a) | od 20 do 45 | "A"
4. | Budynek oszczędny | kWh/(m2*a) | od 45 do 80 | B"
5. | Budynek średniooszczędny energetycznie | kWh/(m2*a) | od 80 do 100 | "C"
6. | Budynek średnioenergochłonny energetycznie | kWh/(m2*a) | od 100 do150 | "D"
7. | Budynek energochłonny | kWh/(m2*a) | od 150 do 250 | "E"
8. | Budynek bardzo energochłonny | kWh/(m2*a) | od 250 do 500 | "F"
9. | Budynek bardzo wysoko energochłonny | kWh/(m2*a) | od 500 do 1000 | "G"
10. | Budynek ekstra energochłonny | kWh/(m2*a) | > 1 000 | "H"
13. | Ocena zapotrzebowania na energię pierwotną w nawiązaniu do stanu przed i po termomodernizacji

## 0.4. Wskaźniki emisji
Wskaźniki emisji CO2 wg publikacji KOBiZE z 2023 r.
Lp. | Energia | Wskaźnik | Jednostka
1 | Energia elektryczna systemowa | 0.708 | t/MWh
2 | Energia cieplna z ciepłowni | 0.09481 | t/GJ
3 | Energia cieplna z elektrociepłowni | 0.09354 | t/GJ
Tabela | Paliwa nieodnawialne | Wskaźnik | Jednostka
1 | Gaz ziemny | 0.05765 | t/GJ
2 | Olej opałowy lekki | 0.07248 | t/GJ
3 | Piece węglowe o mocy cieplnej ≤ 50 kW niespełniające wymagań Ekoprojektu | 0.09418 | t/GJ
4 | Piece węglowe kaflowe o mocy cieplnej ≤ 50 kW niespełniające wymogów Ekoprojektu | 0.09418 | t/GJ
5 | Piece węglowe ≤ 50 kW spełniające wymogi Ekoprojektu | 0.0922 | t/GJ
6 | Kotły tradycyjne z ręcznym podawaniem paliwa o mocy cieplnej ≤ 50 kW niespełniające wymogów Ekoprojektu lub klasy 5 | 0.09637 | t/GJ
7 | Kotły zaawansowane z ręcznym podawaniem paliwa o mocy cieplnej ≤ 500 kW niespełniające wymogów Ekoprojektu lub klasy 5 | 0.09637 | t/GJ
8 | Kotły automatyczne o mocy cieplnej ≤ 500 kW niespełniające wymogów Ekoprojektu lub klasy 5 | 0.096335 | t/GJ
9 | Kotły z ręcznym podawaniem paliwa o mocy cieplnej ≤ 500 kW spełniające wymogi Ekoprojektu lub klasy V | 0.0922 | t/GJ
10 | Kotły z automatycznym podawaniem paliwa o mocy cieplnej ≤ 500 kW spełniające wymogi Ekoprojektu lub klasy V | 0.10453 | t/GJ
11 | Źródła ciepła węglowe o mocy cieplnej < 500 kW i ≤ 1 000 kW | 0.0978 | t/GJ
12 | Źródła ciepła węglowe o mocy cieplnej < 1 000 kW i ≤ 5 000 kW | 0.0978 | t/GJ
Tabela | Paliwa odnawialne - biomasa, węgiel drzewny | Wskaźnik | Jednostka
20 | Piece o mocy cieplnej ≤ 50 kW niespełniające wymogów Ekoprojektu | 0.1011 | t/GJ
21 | Piece wysokosprawme i kominki zamknięte o mocy cieplnej ≤ 50 kW niespełniające wymogów Ekoprojektu | 0.1011 | t/GJ
22 | Kotły i ogrzewacze pomieszczeń o mocy cieplnej ≤ 50 kW z certyfikatami Blue Aggel. Nordic Swan, Flammerverte | 0.1011 | t/GJ
23 | Piece węglowe o mocy cieplnej ≤ 50 kW spełniające wymogi Ekoprojektu | 0.1011 | t/GJ
24 | Kotły z ręcznym podawaniem paliwa o mocy cieplnej ≤ 500 kW niespełniające wymogów Ekoprojektu lub klasy 5 | 0.095234 | t/GJ
25 | Kotły z automatycznym podawaniem paliwa o mocy cieplnej ≤ 500 kW niespełniające wymogów Ekoprojektu lub klasy 5 | 0.1011 | t/GJ
26 | Kotły z ręcznym podawaniem paliwa o mocy cieplnej ≤ 500 kW spełniające wymogi Ekoprojektu lub klasy 5 | 0.10511 | t/GJ
27 | Kotły z automatycznym podawaniem paliwa o mocy cieplnej ≤ 500 kW spełniające wymogi Ekoprojektu lub klasy 5 | 0.12465 | t/GJ
28 | Źródła spalania o mocy cieplnej < 500 kW i ≤ 5 000 kW | 0.1011 | t/GJ
Tabela | Paliwa odnawialne - biomasa stałą, odpady rolnicze uprawy energetyczne | Wskaźnik | Jednostka
29 | Piece na baloty z ręcznym podawaniem paliwa o mocy cieplnej ≤ 500 kW | 0.115 | t/GJ
30 | Kotły z ręcznym podawaniem paliwa o mocy cieplnej ≤ 500 kW | 0.115 | t/GJ
31 | Kotły z automatycznym podawaniem paliwa o mocy cieplnej ≤ 500 kW | 0.115 | t/GJ
32 | Źródła spalania o mocy cieplnej < 500 kW i ≤ 5 000 kW | 0.115 | t/GJ

## 0.5. Efekt eko
1 | Paliwo (energia) |  |  | zrębki drewniane biomasa
| Wartość opałowa |  |  |  | WO | 0 | MJ/m3
| Wskaźnik emisji CO2 |  |  |  | WECO2 | 0 | t/GJ
[5 empty] | WECO2 gaz | 0 | t/GJ
Efekt energetyczny i ekologiczny
| Zużycie energii |  |  | Emisja CO2
| Aktualne | Docelowe | Efekt | Aktualna | Docelowa | Efekt
| GJ/a | GJ/a | GJ/a | t/a | t/a | t/a | %
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Emisja równoważnika CO2
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Energia |  |  | Energia elektryczna
| Wskaźnik emisji CO2 |  |  |  | WECO2 | 0.708 | t/MWh
Efekt energetyczny i ekologiczny
| Zużycie energii |  |  | Emisja CO2
| Aktualne | Docelowe | Efekt | Aktualna | Docelowa | Efekt
| kWh/a | kWh/a | kWh/a | t/a | t/a | t/a | %
| 6088 | 6088 | 0 | 4.3103 | 4.3103 | 0 | 0
Emisja równoważnika CO2
|  |  |  | 4.3103 | 4.3103 | 0 | 0
3 | Łączny ekologiczny
Emisja CO2
|  |  |  | Aktualna | Docelowe | Efekt
|  |  |  | t/a | t/a | t/a | %
|  |  |  | 4.3103 | 4.3103 | 0 | 0
Emisja równoważnika CO2
|  |  |  | 4.3103 | 4.3103 | 0 | 0
4 | Koszty inwestycyjne pakietu usprawnień |  |  |  | 211707 |  | zł
5 | Koszt jednostkowy redukcji emisji CO2 |  |  |  | 0 |  | zł/t

## 0.6. Wskaźniki projektu
Wskaźniki
| "A" | Wskaźniki produktu | Ilość |  | Jednostka
|  |  | bazowa | docelowa
| 1 | Powierzchnia użytkowa budynków mieszkalnych poddanych termomodernizacji | 0 | 0 | m2
| 2 | Budynki publiczne o udoskonalonej charakterystyce energetycznej | 747.8 | 747.8 | m2
| 3 | Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków | 0 | 1 | szt.
| 4 | Liczba zmodernizowanych indywidualnych źródeł ciepła | 0 | 0 | szt.
| 5 | Liczba zmodernizowanych źródeł ciepła (innych niż indywidualne) | 0 | 0 | szt.
| 6 | Lokale mieszkalne o udoskonalonej charakterystyce energetycznej | 0 | 0 | szt.
| 7 | Lokale mieszkalne wykorzystujące kotły i systemy ciepłownicze zasilane gazem ziemnym zastępują instalacje zasilane paliwem stałym i innymi paliwami kopalnymi | 0 | 0 | szt.
| 8 | Dodatkowa zdolność wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł OZE | 0 | 0 | MW
| 9 | Dodatkowa zdolność wytwarzania energii cieplnej ze źródeł OZE | 0 | 0 | MW
| 10 | Liczba zmodernizowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł OZE | 0 | 0 | szt.
| 11 | Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł OZE | 0 | 0 | szt.
| 12 | Liczba zmodernizowanych jednostek wytwarzania energii cieplnej ze źródeł OZE | 0 | 0 | szt.
| 13 | Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii cieplnej ze źródeł OZE | 0 | 0 | szt.
| 14 | Liczba powstałych magazynów energii elektrycznej | 0 | 0 | szt.
| 15 | Liczba powstałych magazynów energii cieplnej | 0 | 0 | szt.
| "B" | Wskaźniki rezultatu | Ilość |  | Jednostka
|  |  | bazowa | docelowa
| 1 | Roczne zużycie energii pierwotnej w: lokalach mieszkalnych lub budynkach publicznych | 67.4933 | 44.5294 | MWh/rok
| 2 | Szacowana emisja gazów cieplarnianych | 4.3 | 4.3 | tony równoważnika CO2/rok
| 3 | Szacowana emisja gazów cieplarnianych z kotłów i systemów ciepłowniczych przekształconych z zasilania paliwami stałymi kopalnymi na zasilanie gazem | 0 | 0 | tony równoważnika CO2/rok
| 4 | Liczba dodatkowych użytkowników podłączonych do sieci ciepłowniczej | 0 | 0 | osoby
| 6 | Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej | 0 | 0 | MWh/rok | 0
| 7 | Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej | 41.423 | 18.4638 | MWh/rok | 22.9592
| 8 | Ilość wytworzonej energii elektrycznej ze źródeł OZE | 0 | 0 | MWh/rok
| 9 | Ilość wytworzonej energii cieplnej ze źródeł OZE | 41.423 | 18.464 | MWh/rok
Definicje wskaźników produktu
| Nr | Wskaźniki produktu | Jednostka
miary
1 | PLRO022 | Powierzchnia użytkowa budynków mieszkalnych poddanych termomodernizacji | m2
Wskaźnik mierzy powierzchnię użytkową budynków poddanych termomodernizacji (wyrażoną w m2). Termomodernizacja definiowana jest jako przedsięwzięcia służące poprawie efektywności energetycznej budynku. Poprawę charakterystyki energetycznej należy wyliczyć metodą obliczeniową, tj. metodą z załącznika nr 1 do Rozporządzenia MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej (Dz.U. z 2015 r., poz. 376).
2 | RCO019 | Budynki publiczne o lepszej charakterystyce energetycznej | m2
Powierzchnia netto budynków publicznych, które osiągają lepszą charakterystykę energetyczną dzięki otrzymanemu wsparciu. Udoskonaloną charakterystykę energetyczną należy rozumieć jako poprawę klasyfikacji energetycznej budynku publicznego o co najmniej jedną klasę energetyczną i należy ją udokumentować na podstawie świadectw charakterystyki energetycznej. Klasyfikacja energetyczna, o której mowa, jest zgodna z definicją zawartą w krajowym świadectwie charakterystyki energetycznej, zgodnie z dyrektywą 2010/31/UE. Budynki publiczne definiuje się jako budynki będące własnością instytucji publicznych i budynki będące własnością organizacji non-profit. Organizacja non-profit to osoba prawna zorganizowana i działająca dla zbiorowego, publicznego lub społecznego pożytku, w przeciwieństwie do podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą, której celem jest generowanie zysku dla jego właścicieli. Przykłady obejmują budynki administracji publicznej, szkoły, szpitale itp. Wskaźnik nie obejmuje: - lokali socjalnych (ponieważ są uwzględniane w RCO18), - szkół prywatnych lub szpitali prywatnych będących własnością inwestorów prywatnych. Wsparcie dla takich podmiotów prywatnych należy zgłaszać jako wsparcie dla przedsiębiorstw wykorzystując RCO01 itp.
3 | PLRO023 | Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków | szt.
Wskaźnik mierzy liczbę zmodernizowanych energetycznie budynków w wyniku realizacji projektu. Modernizacja – obejmuje przebudowę, remont oraz rozbudowę budynków w celu dokonania modernizacji urządzeń energetycznych. Przebudowa – wykonywanie robót budowlanych, w wyniku których następuje zmiana parametrów użytkowych lub technicznych istniejącego obiektu budowlanego, z wyjątkiem charakterystycznych parametrów, jak: kubatura, powierzchnia zabudowy, wysokość, długość, szerokość bądź liczba kondygnacji. Remont – wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiących bieżącej konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych innych niż użyto w stanie pierwotnym. Rozbudowa – w budownictwie rodzaj budowy, w wyniku którego powstaje nowa część istniejącego już obiektu budowlanego. Poprawę charakterystyki energetycznej należy wyliczyć metodą obliczeniową, tj. metodą z załącznika nr 1 do Rozporządzenia MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej (Dz.U. z 2015 r., poz. 376)
4 | PLRO024 | Liczba zmodernizowanych indywidualnych źródeł ciepła | szt.
Liczba zmodernizowanych indywidualnych źródeł ciepła polegająca na wymianie indywidualnego źródła ogrzewania na nowe nisko lub zeroemisyjne lub na podłączeniu do sieci ciepłowniczej. Do wartości wskaźnika należy wliczyć liczbę nowo zainstalowanych źródeł ciepła.
5 | PLRO025 | Liczba zmodernizowanych źródeł ciepła (innych niż indywidualne) | szt.
Liczba zmodernizowanych lokalnych źródeł ciepła. Źródło ciepła rozumiane jest jako zespół urządzeń lub instalacji służących do wytwarzania ciepła (spoza systemów ciepłowniczych). Wsparcie dotyczy lokalnych źródeł ciepła, gdzie produkcja ciepła jest przeznaczona dla budynku publicznego lub wielorodzinnego mieszkalnego, zespołu budynków (np. kompleksu szpitala) lub też osiedla, bądź danej części miejscowości. Lokalne źródła ciepła stanowią: a) kotłownia lub węzeł cieplny, z których nośnik ciepła jest dostarczany bezpośrednio do instalacji ogrzewania i ciepłej wody w budynku, b) ciepłownia osiedlowa lub grupowy wymiennik ciepła wraz z siecią ciepłowniczą o mocy nominalnej do 11,6 MW, dostarczającej ciepło do budynków. Zakresem wskaźnika nie są objęte inwestycje dotyczące sieci ciepłowniczych oraz ogrzewania węglowego tj. piece i kotły węglowe. Zakres wskaźnika nie odnosi się do indywidualnych źródeł ciepła przeznaczonych na potrzeby budynków jednorodzinnych lub indywidualnych lokali mieszkalnych.
6 | RCO018 | Lokale mieszkalne o lepszej udoskonalonej charakterystyce energetycznej | szt.
Liczba lokali mieszkalnych o udoskonalonej charakterystyce energetycznej dzięki udzielonemu wsparciu finansowemu. Udoskonaloną charakterystykę energetyczną należy rozumieć jako poprawę klasyfikacji energetycznej lokalu mieszkalnego o co najmniej jedną klasę energetyczną i należy ją udokumentować na podstawie świadectw charakterystyki energetycznej. Klasyfikacja energetyczna, o której mowa, jest zgodna z definicją zawartą w krajowym świadectwie charakterystyki energetycznej, zgodnie z dyrektywą 2010/31/UE. Lokal mieszkalny definiuje się jako „pomieszczenie lub zestaw pokoi w budynku stałym lub strukturalnie oddzielonej części budynku, który (…) jest przeznaczony do mieszkania przez jedno prywatne gospodarstwo domowe przez cały rok”. (zob. ESTAT online w odniesieniach). Wskaźnik obejmuje również mieszkalnictwo socjalne w ramach RSO2.1, w którym to przypadku należy również zastosować RCO65 – Inf. społeczna: Pojemność nowych lub zmodernizowanych lokali socjalnych. Wskaźnik ten nie obejmuje lokali mieszkalnych objętych RCO123 Energia: Lokale mieszkalne z wymienionymi kotłami zasilanymi gazem ziemnym, aby uniknąć konieczności stosowania dwóch wskaźników charakterystyki energetycznej w odniesieniu do operacji objętych wsparciem. Poprawę charakterystyki energetycznej należy wyliczyć metodą obliczeniową, tj. metodą z załącznika nr 1 do Rozporządzenia MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej (Dz.U. z 2015 r., poz. 376)
7 | RCO123 | Lokale mieszkalne wykorzystujące kotły i systemy ciepłownicze zasilane gazem ziemnym zastępujące instalacje zasilane stałymi paliwami kopalnymi | szt.
Wskaźnik ten mierzy liczbę lokali mieszkalnych objętych wsparciem w celu wykorzystywania kotłów i systemów ciepłowniczych zasilanych gazem ziemnym zastępujących instalacje zasilane stałymi paliwami kopalnymi. Lokale mieszkalne korzystające z nowych kotłów zasilanych gazem ziemnym powinny osiągnąć lepszą charakterystykę energetyczną dzięki udzielonemu wsparciu finansowemu. Udoskonaloną charakterystykę energetyczną należy rozumieć jako poprawę klasyfikacji energetycznej lokalu mieszkalnego o co najmniej jedną klasę energetyczną i należy ją udokumentować na podstawie świadectw charakterystyki energetycznej. Klasyfikacja energetyczna, o której mowa, jest zgodna z definicją zawartą w krajowym świadectwie charakterystyki energetycznej, zgodnie z dyrektywą 2010/31/UE. Lokal mieszkalny definiuje się jako „pomieszczenie lub zestaw pokoi w budynku stałym lub strukturalnie oddzielonej części budynku, który (…) jest przeznaczony do mieszkania przez jedno prywatne gospodarstwo domowe przez cały rok. Wskaźnik obejmuje również lokale socjalne. Lokale mieszkalne liczone w ramach tego wskaźnika nie będą liczone w ramach RCO18 Energia: Lokale mieszkalne o lepszej udoskonalonej charakterystyce energetycznej, aby uniknąć konieczności stosowania dwóch wskaźników charakterystyki energetycznej w odniesieniu do operacji objętych wsparciem.
8 | PLRO026 | Dodatkowa zdolność wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł OZE | MW
Wskaźnik obejmuje dodatkową zdolność produkcyjną energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych. Zdolność produkcyjna jest rozumiana jako maksymalna moc zainstalowana. Zgodnie z dyrektywą 2018/2011 oraz ustawą z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz.U. z 2015 r. poz. 478, z późn. zm), energia odnawialna oznacza odnawialne, niekopalne źródła energii obejmujące: energię wiatru, energię promieniowania słonecznego, energię aerotermalną, energię geotermalną, energię hydrotermalną, hydroenergię, energię fal, prądów i pływów morskich, energię otrzymywaną z biomasy, biogazu, biogazu rolniczego oraz z biopłynów.
9 | PLRO027 | Dodatkowa zdolność wytwarzania energii cieplnej ze źródeł OZE | MW
Wskaźnik obejmuje dodatkową zdolność produkcyjną energii cieplnej ze źródeł odnawialnych. Zdolność produkcyjna jest rozumiana jako maksymalna moc zainstalowana. Zgodnie z dyrektywą 2018/2011 oraz ustawą z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz.U. z 2015 r. poz. 478, z późn. zm), energia odnawialna oznacza odnawialne, niekopalne źródła energii obejmujące: energię wiatru, energię promieniowania słonecznego, energię aerotermalną, energię geotermalną, energię hydrotermalną, hydroenergię, energię fal, prądów i pływów morskich, energię otrzymywaną z biomasy, biogazu, biogazu rolniczego oraz z biopłynów.
10 | PLRO035 | Liczba zmodernizowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE | szt.
Wskaźnik obejmuje zmodernizowane, w wyniku realizacji projektu, jednostki służące wytwarzaniu energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych. Modernizacja jednostki musi wiązać się ze zwiększeniem mocy istniejącej instalacji. Definicja jednostki wytwarzania energii elektrycznej taka jak w definicji wskaźnika agregującego: „Liczba jednostek wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej z OZE” tj. Jednostka wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej obejmuje: w przypadku przedsiębiorstw energetycznych: jednostki wytwórcze – jednostka wytwórcza, to wyodrębniony zespół urządzeń należących do przedsiębiorstwa energetycznego, służący do wytwarzania energii z OZE i wyprowadzania mocy, opisany poprzez dane techniczne i handlowe, w przypadku budynków mieszkalnych i budynków użyteczności publicznej: zespół urządzeń służących do wytwarzania energii elektrycznej i/lub cieplnej z OZE.
11 | PLRO034 | Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE | szt.
Wskaźnik obejmuje wybudowane, w wyniku realizacji projektu, jednostki służące wytwarzaniu energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych. Definicja jednostki wytwarzania energii elektrycznej taka jak w definicji wskaźnika agregującego: „Liczba jednostek wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej z OZE” tj. Jednostka wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej obejmuje: w przypadku przedsiębiorstw energetycznych: jednostki wytwórcze – jednostka wytwórcza, to wyodrębniony zespół urządzeń należących do przedsiębiorstwa energetycznego, służący do wytwarzania energii z OZE i wyprowadzania mocy, opisany poprzez dane techniczne i handlowe, w przypadku budynków mieszkalnych i budynków użyteczności publicznej: zespół urządzeń służących do wytwarzania energii elektrycznej i/lub cieplnej z OZE.
12 | PLRO037 | Liczba zmodernizowanych jednostek wytwarzania energii cieplnej z OZE | szt.
Wskaźnik obejmuje zmodernizowane, w wyniku realizacji projektu, jednostki służące wytwarzaniu energii cieplnej ze źródeł odnawialnych. Modernizacja jednostki musi wiązać się ze zwiększeniem mocy istniejącej instalacji. Definicja jednostki wytwarzania energii cieplnej taka jak w definicji wskaźnika agregującego: „Liczba jednostek wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej z OZE” tj. Jednostka wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej obejmuje: w przypadku przedsiębiorstw energetycznych: jednostki wytwórcze – jednostka wytwórcza, to wyodrębniony zespół urządzeń należących do przedsiębiorstwa energetycznego, służący do wytwarzania energii z OZE i wyprowadzania mocy, opisany poprzez dane techniczne i handlowe, w przypadku budynków mieszkalnych i budynków użyteczności publicznej: zespół urządzeń służących do wytwarzania energii elektrycznej i/lub cieplnej z OZE.
13 | PLRO036 | Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii cieplnej z OZE | szt.
Wskaźnik obejmuje wybudowane, w wyniku realizacji projektu, jednostki służące wytwarzaniu energii cieplnej ze źródeł odnawialnych. Definicja jednostki wytwarzania energii cieplnej taka jak w definicji wskaźnika agregującego: „Liczba jednostek wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej z OZE” tj. Jednostka wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej obejmuje: w przypadku przedsiębiorstw energetycznych: jednostki wytwórcze – jednostka wytwórcza, to wyodrębniony zespół urządzeń należących do przedsiębiorstwa energetycznego, służący do wytwarzania energii z OZE i wyprowadzania mocy, opisany poprzez dane techniczne i handlowe, w przypadku budynków mieszkalnych i budynków użyteczności publicznej: zespół urządzeń służących do wytwarzania energii elektrycznej i/lub cieplnej z OZE.
14 | PLRO238 | Liczba powstałych magazynów energii elektrycznej | szt.
Magazyn energii elektrycznej - zgodnie z art. 3 pkt 10k) Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne – instalacja umożliwiająca magazynowanie energii elektrycznej i wprowadzenie jej do sieci elektroenergetycznej.
15 | PLRO237 | Liczba powstałych magazynów energii cieplnej | szt.
Magazyn energii cieplnej - wyodrębniona instalacja służąca do przechowywania energii cieplnej w dowolnej postaci, w sposób pozwalający na, co najmniej częściowe jej odzyskanie.
Definicje wskaźników rezultatu:
| Nr | Wskaźniki rezultatu | Jednostka miary
1 | PLRR072 PLRR073 | Roczne zużycie energii pierwotnej (w lokalach mieszkalnych lub budynkach publicznych) | MWh/rok
Całkowite roczne zużycie energii pierwotnej podmiotów objętych wsparciem. Wartość bazowa odnosi się do rocznego zużycia energii pierwotnej przed interwencją, a osiągnięta wartość odnosi się do rocznego zużycia energii pierwotnej rok po interwencji. W przypadku budynków obie wartości należy udokumentować na podstawie świadectw charakterystyki energetycznej, zgodnie z dyrektywą 2010/31/UE. Budynki publiczne definiuje się jako budynki będące własnością instytucji publicznych i budynki będące własnością organizacji non-profit, pod warunkiem, że takie instytucje realizują w budynku objętym projektem cele leżące w interesie ogólnym, takie jak edukacja, zdrowie, środowisko i transport. Przykłady obejmują budynki administracji publicznej, szkoły, szpitale itp. (PLRR073)
2 | RCR029 | Szacowana emisja gazów cieplarnianych | tony równoważnika CO2/rok
Całkowita szacowana emisja gazów cieplarnianych podmiotów lub procesów objętych wsparciem. Wartość bazowa odnosi się do poziomu szacowanej emisji gazów cieplarnianych w ciągu roku przed rozpoczęciem interwencji, a osiągnięta wartość jest obliczana jako całkowita szacowana emisja gazów cieplarnianych na podstawie osiągniętego poziomu charakterystyki energetycznej w roku następującym po zakończeniu interwencji. Wskaźnika tego nie stosuje się w operacjach wykorzystujących wskaźniki „RCR105 Szacowana emisja gazów cieplarnianych z kotłów przekształconych na zasilanie gazem” lub „RCR29a FST: Szacowana emisja gazów cieplarnianych w przedsiębiorstwach (dyr. 2003/87/WE)”, aby uniknąć konieczności stosowania dwóch wskaźników emisji gazów cieplarnianych w odniesieniu do operacji objętych wsparciem.
3 | RCR105 | Szacowana emisja gazów cieplarnianych z kotłów i systemów ciepłowniczych przekształconych z zasilania stałymi paliwami kopalnymi na zasilanie gazem | tony równoważnika CO2/rok
Całkowita szacowana emisja gazów cieplarnianych w przypadku wsparcia na rzecz kotłów i systemów ciepłowniczych przekształcanych z zasilania stałymi paliwami kopalnymi na zasilanie gazem. Wartość bazowa odnosi się do poziomu szacowanej emisji gazów cieplarnianych w ciągu roku przed rozpoczęciem interwencji, a osiągnięta wartość jest obliczana jako całkowita szacowana emisja gazów cieplarnianych na podstawie osiągniętego poziomu charakterystyki energetycznej w roku następującym po zakończeniu interwencji. Wartości zgłoszonych w ramach tego wskaźnika nie należy zgłaszać w pozycji „RCR29 Klimat: Szacowana emisja gazów cieplarnianych”, aby uniknąć konieczności stosowania dwóch wskaźników emisji gazów cieplarnianych w odniesieniu do operacji objętych wsparciem.
4 | PLRR009 | Liczba dodatkowych użytkowników podłączonych do sieci ciepłowniczej | osoby
Liczba osób (użytkowników końcowych) podłączonych do sieci ciepłowniczej w wyniku realizacji projektu.
5 | PLRR011 | Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej | MWh/rok
Ilość zaoszczędzonej w wyniku realizacji projektu energii elektrycznej w ciągu pełnego roku po zakończeniu projektu w stosunku do roku bazowego. Wskaźnik odnosi się do energii końcowej. W przypadku przedsiębiorstw produkcyjnych: różnica między rocznym zużyciem energii elektrycznej w roku bazowym w stosunku do rocznego zużycia energii elektrycznej po zakończeniu projektu, skorygowana w przypadku zmiany wielkości produkcji. W przypadku modernizacji energetycznej budynków: różnica między rocznym zużyciem energii elektrycznej w roku bazowym w stosunku do rocznego zużycia energii elektrycznej po zakończeniu projektu. Poprawę charakterystyki energetycznej należy wyliczyć metodą obliczeniową, tj. metodą z załącznika nr 1 do Rozporządzenia MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej (Dz.U. z 2015 r., poz. 376)
6 | PLRR012 | Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej | MWh/rok
Ilość zaoszczędzonej w wyniku realizacji projektu energii cieplnej w ciągu pełnego roku po zakończeniu projektu. Wskaźnik odnosi się do energii końcowej. W przypadku przedsiębiorstw produkcyjnych: różnica między rocznym zużyciem energii cieplnej w roku bazowym w stosunku do rocznego zużycia energii cieplnej po zakończeniu projektu, skorygowana w przypadku zmiany wielkości produkcji. W przypadku modernizacji energetycznej budynków: różnica między rocznym zużyciem energii cieplnej w roku bazowym w stosunku do rocznego zużycia energii cieplnej po zakończeniu projektu. Poprawę charakterystyki energetycznej należy wyliczyć metodą obliczeniową, tj. metodą z załącznika nr 1 do Rozporządzenia MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej (Dz.U. z 2015 r., poz. 376)
7 | PLRR013 | Ilość wytworzonej energii elektrycznej ze źródeł OZE | MWh/rok
Wskaźnik mierzy ilość rocznej produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych przed rozpoczęciem projektu i po jego zakończeniu. Wartość bazowa odnosi się do rocznej energii wyprodukowanej w roku poprzedzającym rozpoczęcie projektu i może być większa od zera w przypadkach, gdy zdolność produkcyjna jest zwiększana. Wartość osiągnięta to wartość energii elektrycznej wyprodukowanej w rok po zakończeniu projektu.
8 | PLRR014 | Ilość wytworzonej energii cieplnej ze źródeł OZE | MWh/rok
Wskaźnik mierzy ilość rocznej produkcji energii cieplnej ze źródeł odnawialnych przed rozpoczęciem projektu i po jego zakończeniu. Wartość bazowa odnosi się do rocznej energii wyprodukowanej w roku poprzedzającym rozpoczęcie projektu i może być większa od zera w przypadkach, gdy zdolność produkcyjna jest zwiększana. Wartość osiągnięta to wartość energii cieplnej wyprodukowanej w rok po zakończeniu projektu.
WAŻNE! dla wskaźników Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej, Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej
do wniosku o dofinansowanie, w polu „wartość docelowa wskaźnika” należy wpisać „oszczędność”, czyli różnicę w zużyciu energii końcowej (wartość z roku bazowego – wartość z roku docelowego = wartość docelowa wskaźnika), która wyliczy się w kolumnie G.
WAŻNE! Pełna lista wskaźników przypisanych do działania wraz definicjami, sposobem monitorownia i rozliczenia znajduje się w załączniku nr 2 do regulaminu wyboru projektów.