| Príloha č. 1 CENOVÁ PONUKA - TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Názov zákazky: Sušiarenská komora |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obstarávateľ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Názov: |  |  | MÄSO-TATRY s.r.o. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sídlo: |  |  | Osloboditeľov 455, 059 34 Spišská Teplica |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IČO: |  |  | 31 723 217 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Potenciálny dodávateľ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obchodné meno: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sídlo: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IČO: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DIČ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IČ DPH: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Platiteľ DPH: |  |  | áno / nie (nehodiace sa preškrtnúť) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Oprávnená osoba potenciálneho dodávateľa, ktorá prílohu podpisuje (meno, priezvisko, funkcia): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kontaktné údaje (email, tel. č.) : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sušiarenská komora - 1 ks |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obchodný názov výrobcu: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Typové označenie: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Požadovaný parameter |  |  |  | Požadovaná hodnota | Uviesť skutočnú hodnotu parametra (uviesť "áno" / "nie" / skutočnú číselnú hodnotu - konkrétne číslo) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Celonerezové prevedenie AISI 304 |  |  |  | áno |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kapacita komory – počet udiarenských vozíkov (ks) minimálne |  |  |  | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rozmer používaných vozíkov pre komoru (mm) (šxdxv) minimálne |  |  |  | 1015 x 1005 x 1920 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Technologické zariadenie komory osadené v priestore maximálne 4000 x 5000 x 2800 mm (dxšxv) |  |  |  | áno |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Regulačná teplota s rozsahom minimálne 14 – 18 °C |  |  |  | áno |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Regulačná vlhkosť s rozsahom minimálne 65 – 85 % |  |  |  | áno |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Výkon el. ohrievača (kW) minimálne |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Požadovaný výkon chladiča (°C ) minimálne |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Príkon obehového ventilátora (kW) maximálne |  |  |  | 2,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sušiaci výkon za 24 hod. (%) minimálne |  |  |  | 1,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Technologická jednotka umiestnená v priestoroch komory |  |  |  | áno |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Systém riadenia s minimálne 10“ dotykovým displejom |  |  |  | áno |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Programová vybavenosť pre sledovanie a riadenie procesov : -Automatický štart -Navolenie teploty -Navolenie relatívnej vlhkosti -Navolenie rýchlosti prúdenia -Navolenie časov pre jednotlivé sekcie ( sušenie, vetranie, oddych, umývanie ) -Sledovanie dosiahnutých parametrov a v prípade odchýlky upozorniť obsluhu o tejto situácii |  |  |  | áno |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Entalpická regulácia |  |  |  | áno |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Centrálny radiálny cirkulačný ventilátor riadený frekvenčným meničom |  |  |  | áno |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Riadiaci panel s možnosťou navolenia minimálne 99 programov s minimálne 99 sekciami |  |  |  | áno |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Chladiaci agregát súčasťou komory |  |  |  | áno |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cyklické prúdenie vzduchu v komore |  |  |  | áno |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Predmet zákazky |  |  |  | Jednotková cena v EUR bez DPH | ks | Cena celkom v EUR bez DPH |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sušiarenská komora – 1 ks |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DPH EUR 23 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cena celkom v EUR s DPH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Týmto potvrdzujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Čestne prehlasujem, že akceptujem všetky požiadavky obstarávateľa a tieto požiadavky som zahrnul do predloženej ponuky. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Potvrdzujem, že vypracovaná cenová ponuka zodpovedá cenám obvyklým v danom mieste a čase. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dátum: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Miesto: |  |  |  | _______________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | podpis oprávnenej osoby* a pečiatka |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

*Podpis potenciálneho dodávateľa, jeho štatutárneho orgánu alebo iného zástupcu potenciálneho dodávateľa, ktorý je oprávnený konať v mene potenciálneho dodávateľa (osoba úradne splnomocnená na takýto úkon) a pečiatka