## Hárok1
| Príloha č. 2 SP - Technická špecifikácia a cenová kalkulácia/Návrh na plnenie kritéria | Príloha č. 1 Zmluvy -Technická špecifikácia a cenová kalkulácia/Návrh na plnenie kritéria
Technická špecifikácia a cenová kalkulácia/Návrh na plnenie kritéria
| Predmet/názov zákazky: | Zdravotnícke vybavenie a materiál - SZŠ Banská Bystrica
| Identifikačné údaje uchádzača (obchodné meno, adresa, IČO): | Vyplní zaradený záujemca/uchádzač
| Kontaktná osoba, Telefón, E-mail | Vyplní zaradený záujemca/uchádzač
| Typ dodávateľa v závislosti od daňového statusu (výber z rolovacieho zoznamu) | [5 empty] | Platca DPH 23% | Sociálny podnik 5% | Neplatca DPH | 0
Uchádzač vyhlasuje, že JE/NIE JE platiteľom DPH. (Uchádzač vyznačí/vyberie relevantnú možnosť)
Uchádzač vyplní bunky označené žltou farbou.
Upozornenie: Verejný obstarávateľ požaduje v rámci každého predmetu zákazky aj - dovoz, montáž/inštaláciu a zaškolenie. Sumu na uvedené služby zohľadní uchádzač vo svojej celkovej ponukovej cene, nakoľko tieto služby nie sú samostatnou položkou technickej špecifikácie a cenovej kalkulácie.
Doplní uchádzač ↓
| a) Ošetrovateľská figurína so stómiami a meraním tlaku krvi |  |  |  |  | Označenie (výrobná značka,typ,model) ponúkaného tovaru:
P.č. | Požadované technické parametre a vybavenie | Merná jednotka parametra | Požiadavka |  |  | Uchádzačom ponúknuté parametre (uchádzač uvedie ku každej položke/parametru hodnotu/funkcionalitu ponúkaného produktu, t.j. opis vlastností produktu tak, aby bolo možné posúdiť splnenie požiadaviek na daný produkt)
|  |  | minimálne | maximálne | ďalšie požiadavky/presné parametre
1. | figurína v životnej veľkosti zameraná na nácvik základných a pokročilých ošetrovateľských techník so stómiami |  |  |  | požaduje sa
2. | možnosť nastaviť tlak krvi a zobraziť údaje o tlaku na externom zariadení, ktoré bude súčasťou dodávky figuríny (napr. tablet) |  |  |  | požaduje sa
3. | možnosť odmerať hodnoty tlaku krvi fonendoskopom priamo na figuríne |  |  |  | požaduje sa
4. | figurína so vzhľadom dospelej ženy a s možnosťou výmeny mužských genitálií |  |  |  | požaduje sa
5. | možnosť ošetrenia kolostómie |  |  |  | požaduje sa
6. | možnosť aplikovať intramuskulárnu injekciu |  |  |  | požaduje sa
7. | možnosť kúpania, obväzovania |  |  |  | požaduje sa
8. | možnosť pracovať s očami a vykonávať oftalmologické cvičenia |  |  |  | požaduje sa
9. | horný a spodný chrup pre orálnu hygienu |  |  |  | požaduje sa
10. | mäkká a realistická koža tváre, rúk, chodidiel a prstov na rukách a nohách |  |  |  | požaduje sa
11. | simulovaný ušný kanál na aplikáciu ušných kvapiek a zvlhčovanie |  |  |  | požaduje sa
12. | možnosť vykonať gastrointestinálne procedúry a klystýr |  |  |  | požaduje sa
13. | starostlivosť o tracheostómiu |  |  |  | požaduje sa
14. | realistická vagína a možnosť výplachu a cytologického výteru |  |  |  | požaduje sa
| Požadovaný počet kusov: | 1
Cena za 1 kus v EUR bez DPH:
| Celková cena v EUR bez DPH: | 0
| DPH: | 0
| Celková cena v EUR s DPH: | 0
| b) Figurína dojčaťa na nácvik prebaľovania (chlapec) |  |  |  |  | Označenie (výrobná značka,typ,model) ponúkaného tovaru:
| Požadované technické parametre a vybavenie | Merná jednotka parametra | Požiadavka |  |  | Uchádzačom ponúknuté parametre (uchádzač uvedie ku každej položke/parametru hodnotu/funkcionalitu ponúkaného produktu, t.j. opis vlastností produktu tak, aby bolo možné posúdiť splnenie požiadaviek na daný produkt)
P.č. |  |  | minimálne | maximálne | ďalšie požiadavky/presné parametre
1 | model novorodenca so vzhľadom chlapca |  |  |  | požaduje sa
2 | mobilné kĺby umožňujúce vykonávanie pohybov nnevyhnutných pre starostlivosť o novorodenca |  |  |  | požaduje sa
3 | model vhodný pre skupinové tréningy |  |  |  | požaduje sa
4 | možnosť nácviku prebaľovania |  |  |  | požaduje sa
| Požadovaný počet kusov: | 1
Cena za 1 kus v EUR bez DPH:
| Celková cena v EUR bez DPH: | 0
| DPH: | 0
| Celková cena v EUR s DPH: | 0
| c) Figurína dojčaťa na nácvik prebaľovania (dievča) |  |  |  |  | Označenie (výrobná značka,typ,model) ponúkaného tovaru:
P.č. | Požadované technické parametre a vybavenie | Merná jednotka parametra | Požiadavka |  |  | Uchádzačom ponúknuté parametre (uchádzač uvedie ku každej položke/parametru hodnotu/funkcionalitu ponúkaného produktu, t.j. opis vlastností produktu tak, aby bolo možné posúdiť splnenie požiadaviek na daný produkt)
|  |  | minimálne | maximálne | ďalšie požiadavky/presné parametre
1. | model novorodenca so vzhľadom dievčaťa |  |  |  | požaduje sa
2. | mobilné kĺby umožňujúce vykonávanie pohybov nevyhnutných pre starostlivosť o novorodenca |  |  |  | požaduje sa
3. | model vhodný pre skupinové tréningy |  |  |  | požaduje sa
4. | možnosť nácviku prebaľovania |  |  |  | požaduje sa
| Požadovaný počet kusov: | 1
Cena za 1 kus v EUR bez DPH:
| Celková cena v EUR bez DPH: | 0
| DPH: | 0
| Celková cena v EUR s DPH: | 0
| d) Model paže pre nácvik venepunkcie |  |  |  |  | Označenie (výrobná značka,typ,model) ponúkaného tovaru:
| Požadované technické parametre a vybavenie | Merná jednotka parametra | Požiadavka |  |  | Uchádzačom ponúknuté parametre (uchádzač uvedie ku každej položke/parametru hodnotu/funkcionalitu ponúkaného produktu, t.j. opis vlastností produktu tak, aby bolo možné posúdiť splnenie požiadaviek na daný produkt)
P.č. |  |  | minimálne | maximálne | ďalšie požiadavky/presné parametre
1. | model tréningovej hornej končatiny zameraný na precvičovanie techniky venepunkcie a vnútrožilovej kanylácie |  |  |  | požaduje sa
2. | realistický vzhľad podobný paži dospelého človeka |  |  |  | požaduje sa
3. | systém obsahujúci minimálne žilnú anatómiu predlakťovej jamky napojenú na tlakový fluidný systém pre realistický prívod krvi |  |  |  | požaduje sa
4. | uchytenie kože na konštrukciu paže pomocou cvokov |  |  |  | požaduje sa
5. | realistické hmatateľné žily |  |  |  | požaduje sa
6. | možnosť nácviku realistického spätného záberu krvi do striekačky |  |  |  | požaduje sa
7. | nádobka na vodu obsahujúca kontrolný systém tlaku |  |  |  | požaduje sa
8. | prášok na prípravu umelej krvi |  |  |  | požaduje sa
9. | stojan na hornú končatinu s možnosťou umiestnenia na školskú lavicu |  |  |  | požaduje sa
10. | taška na prenos a uloženie modelu paže |  |  |  | požaduje sa
| Požadovaný počet kusov: | 1
Cena za 1 kus v EUR bez DPH:
| Celková cena v EUR bez DPH: | 0
| DPH: | 0
| Celková cena v EUR s DPH: | 0
| e) Kanylačný vankúšik |  |  |  |  | Označenie (výrobná značka,typ,model) ponúkaného tovaru:
P.č. | Požadované technické parametre a vybavenie | Merná jednotka parametra | Požiadavka |  |  | Uchádzačom ponúknuté parametre (uchádzač uvedie ku každej položke/parametru hodnotu/funkcionalitu ponúkaného produktu, t.j. opis vlastností produktu tak, aby bolo možné posúdiť splnenie požiadaviek na daný produkt)
|  |  | minimálne | maximálne | ďalšie požiadavky/presné parametre
1. | kanylačný vankúšik z mäkkého materiálu zameraný na nácvik tréningu žilového vstupu |  |  |  | požaduje sa
2. | možnosť nácviku rozpoznania štruktúry žíl pohmatom |  |  |  | požaduje sa
3. | možnosť nácviku vloženia ihly |  |  |  | požaduje sa
4. | možnosť nácviku zavedenia kanyly |  |  |  | požaduje sa
5. | možnosť riadenia krvného toku |  |  |  | požaduje sa
6. | možnosť pripevnenia na pažu žiaka |  |  |  | požaduje sa
7. | vstavané žily prispôsobené na opakované použitie |  |  |  | požaduje sa
8. | umelá natlakovaná krv súčasťou balenia | ml | 200 | 250 | 2ks
9. | pevná podložka brániaca preniknutiu ihly mimo vankúšik |  |  |  | požaduje sa
10. | vymeniteľný a umývateľný epidermis |  |  |  | požaduje sa
| Požadovaný počet kusov: | 10
Cena za 1 kus v EUR bez DPH:
| Celková cena v EUR bez DPH: | 0
| DPH: | 0
| Celková cena v EUR s DPH: | 0
| f) Ženský katetrizačný trenažér |  |  |  |  | Označenie (výrobná značka,typ,model) ponúkaného tovaru:
| Požadované technické parametre a vybavenie | Merná jednotka parametra | Požiadavka |  |  | Uchádzačom ponúknuté parametre (uchádzač uvedie ku každej položke/parametru hodnotu/funkcionalitu ponúkaného produktu, t.j. opis vlastností produktu tak, aby bolo možné posúdiť splnenie požiadaviek na daný produkt)
P.č. |  |  | minimálne | maximálne | ďalšie požiadavky/presné parametre
1. | trenažér torza trupu dospelej ženy zameraný na pokročilý tréning katetrizácie |  |  |  | požaduje sa
2. | možnosť nácviku katetrizácie aj suprapubického zavádzania |  |  |  | požaduje sa
3. | možnosť opätovného použitia katétra |  |  |  | požaduje sa
4. | striekačka s lubrikantom simulujúcim anestetický gél |  |  |  | požaduje sa
5. | možnosť aplikácie techniky aseptickej katetrizácie |  |  |  | požaduje sa
6. | miska na zachytenie tekutiny súčasťou balenia |  |  |  | požaduje sa
7. | stojan s rezervoárom na vodu súčasťou balenia |  |  |  | požaduje sa
8. | možnosť výmeny ženskej časti za mužskú časť v rámci toho istého torza |  |  |  | požaduje sa
9. | cievkovací modul s vymeniteľným sfinktérom na trenažéri |  |  |  | požaduje sa
| Požadovaný počet kusov: | 1
Cena za 1 kus v EUR bez DPH:
| Celková cena v EUR bez DPH: | 0
| DPH: | 0
| Celková cena v EUR s DPH: | 0
| g) Mužský katetrizačný modul |  |  |  |  | Označenie (výrobná značka,typ,model) ponúkaného tovaru:
P.č. | Požadované technické parametre a vybavenie | Merná jednotka parametra | Požiadavka |  |  | Uchádzačom ponúknuté parametre (uchádzač uvedie ku každej položke/parametru hodnotu/funkcionalitu ponúkaného produktu, t.j. opis vlastností produktu tak, aby bolo možné posúdiť splnenie požiadaviek na daný produkt)
|  |  | minimálne | maximálne | ďalšie požiadavky/presné parametre
1. | mužský katetrizačný modul zameraný na nácvik cievkovania |  |  |  | požaduje sa
2. | kompatibilita s torzom ženského katetrizačného trenažéru (položka f) |  |  |  | požaduje sa
3. | konektor na pripojenie do systému napájania vody súčasťou balenia |  |  |  | požaduje sa
| Požadovaný počet kusov: | 1
Cena za 1 kus v EUR bez DPH:
| Celková cena v EUR bez DPH: | 0
| DPH: | 0
| Celková cena v EUR s DPH: | 0
| h) Simulátor starostlivosti o pacientov s NG, OG a PEG |  |  |  |  | Označenie (výrobná značka,typ,model) ponúkaného tovaru:
| Požadované technické parametre a vybavenie | Merná jednotka parametra | Požiadavka |  |  | Uchádzačom ponúknuté parametre (uchádzač uvedie ku každej položke/parametru hodnotu/funkcionalitu ponúkaného produktu, t.j. opis vlastností produktu tak, aby bolo možné posúdiť splnenie požiadaviek na daný produkt)
P.č. |  |  | minimálne | maximálne | ďalšie požiadavky/presné parametre
1. | model zameraný na nácvik techník práce s nasogastrickou a orogastrickou sondou a perkutánnou endoskopickou gastrostómiou |  |  |  | požaduje sa
2. | možnosť tréningu s enterálnou výživou |  |  |  | požaduje sa
3. | minimálne tri dostupné cesty na zavedenie sondy |  |  |  | požaduje sa
4. | možnosť nácviku so skutočnou tekutou stravou |  |  |  | požaduje sa
5. | anatomický panel vhodný na lepšiu vizualizáciu techniky |  |  |  | požaduje sa
6. | nákres hrudníka umiestniteľný na hruď trenažéra pre možnosť lepšej predstavy o kostnej štruktúre pacienta |  |  |  | požaduje sa
7. | možnosť auskultácie na simulátore |  |  |  | požaduje sa
8. | možnosť priameho pozorovania |  |  |  | požaduje sa
9. | pohyblivý krk s možnosťou uvedenia do Fowlerovej polohy |  |  |  | požaduje sa
10. | prenosná taška a lievik súčasťou balenia |  |  |  | požaduje sa
| Požadovaný počet kusov: | 1
Cena za 1 kus v EUR bez DPH:
| Celková cena v EUR bez DPH: | 0
| DPH: | 0
| Celková cena v EUR s DPH: | 0
| i) Pôrodný trenažér |  |  |  |  | Označenie (výrobná značka,typ,model) ponúkaného tovaru:
P.č. | Požadované technické parametre a vybavenie | Merná jednotka parametra | Požiadavka |  |  | Uchádzačom ponúknuté parametre (uchádzač uvedie ku každej položke/parametru hodnotu/funkcionalitu ponúkaného produktu, t.j. opis vlastností produktu tak, aby bolo možné posúdiť splnenie požiadaviek na daný produkt)
|  |  | minimálne | maximálne | ďalšie požiadavky/presné parametre
1. | trenažér s anatomicky presnými bodmi pripomínajúci torzo panvy dospelej ženy |  |  |  | požaduje sa
2. | anatomické časti - krčok maternice, pôrodný kanál |  |  |  | požaduje sa
3. | možnosť nácviku všetkých zručností súvisiacich s rutinným a aj komplikovaným pôrodom |  |  |  | požaduje sa
4. | možnosť použitia na školskej lavici alebo v cvičnej posteli |  |  |  | požaduje sa
5. | možnosť tréningu normálneho pôrodu |  |  |  | požaduje sa
6. | možnosť tréningu pôrodu koncom panvovým |  |  |  | požaduje sa
7. | možnosť tréningu pôrodu s dystokiou ramienok |  |  |  | požaduje sa
8. | možnosť tréningu pôrodu pomocou klieští |  |  |  | požaduje sa
9. | možnosť tréningu pôrodu pomocou vákuových zariadení |  |  |  | požaduje sa
10. | možnosť tréningu pôrodu placenty |  |  |  | požaduje sa
11. | možnosť simulácie výhrezu pupočnej šnúry |  |  |  | požaduje sa
12. | možnosť zavedenia močového katétra |  |  |  | požaduje sa
13. | figurína novorodeného dieťaťa súčasťou balenia |  |  |  | požaduje sa
14. | model placenty so šnúrou na tréning pôrodu súčasťou balenia |  |  |  | požaduje sa
15. | prenosná taška súčasťou balenia |  |  |  | požaduje sa
| Požadovaný počet kusov: | 1
Cena za 1 kus v EUR bez DPH:
| Celková cena v EUR bez DPH: | 0
| DPH: | 0
| Celková cena v EUR s DPH: | 0
| j) Rozširujúci modul pre pôrodný trenažér |  |  |  |  | Označenie (výrobná značka,typ,model) ponúkaného tovaru:
| Požadované technické parametre a vybavenie | Merná jednotka parametra | Požiadavka |  |  | Uchádzačom ponúknuté parametre (uchádzač uvedie ku každej položke/parametru hodnotu/funkcionalitu ponúkaného produktu, t.j. opis vlastností produktu tak, aby bolo možné posúdiť splnenie požiadaviek na daný produkt)
P.č. |  |  | minimálne | maximálne | ďalšie požiadavky/presné parametre
1. | modul umožňujúci nácvik posúdenia latentnej, ale aj aktívnej prvej fázy pôrodu |  |  |  | požaduje sa
2. | možnosť posudzovať Bishopovo skóre |  |  |  | požaduje sa
3. | možnosť rozšírenia krčka maternice | cm | 0 | 10
4. | možnosť zúženia krčka maternice | % | 0 | 100
5. | tuhosť krčka maternice - mäkká, stredná, tvrdá |  |  |  | požaduje sa
6. | pozície krčka maternice - predná stredná, zadná |  |  |  | požaduje sa
7. | pozícia plodu | pozícia | -3 | +3
8. | možnosť posúdenia umelej ruptúry membrán |  |  |  | požaduje sa
9. | možnosť posúdenia orientačného bodu - čelo, tvár, zadok, hlava |  |  |  | požaduje sa
10. | realistická reprezantácia maternicových hrdiel vrátane predného pysku a krčka maternice |  |  |  | požaduje sa
11. | realistická reprezantácia znázornenia častí v mäkkom pôrodnom kanáli s hmatným sedacím tŕňom |  |  |  | požaduje sa
| Požadovaný počet kusov: | 1
Cena za 1 kus v EUR bez DPH:
| Celková cena v EUR bez DPH: | 0
| DPH: | 0
| Celková cena v EUR s DPH: | 0
| k) Trenažér na nácvik intramuskulárnej a subkutánnej injekcie |  |  |  |  | Označenie (výrobná značka,typ,model) ponúkaného tovaru:
P.č. | Požadované technické parametre a vybavenie | Merná jednotka parametra | Požiadavka |  |  | Uchádzačom ponúknuté parametre (uchádzač uvedie ku každej položke/parametru hodnotu/funkcionalitu ponúkaného produktu, t.j. opis vlastností produktu tak, aby bolo možné posúdiť splnenie požiadaviek na daný produkt)
|  |  | minimálne | maximálne | ďalšie požiadavky/presné parametre
1. | trenažér (nadpažok) zameraný na nácvik intramuskulárnej a subkutánnej injekcie na dospelom pacientovi |  |  |  | požaduje sa
2. | materiál kože |  |  |  | požaduje sa
3. | možnosť nasadenia simulátora na ruku žiaka |  |  |  | požaduje sa
4. | zapínanie na suchý zips |  |  |  | požaduje sa
5. | možnosť tréningu kontroly miesta vpichu |  |  |  | požaduje sa
6. | stlačením kože vzniká možnosť zdvihnúť sval |  |  |  | požaduje sa
7. | možnosť vyhodnotenia správnosti miesta a hĺbky vpichu prostredníctvom signalizácie cez vstavané LED diódy |  |  |  | požaduje sa
8. | možnosť nácviku subkutánnej injekcie |  |  |  | požaduje sa
9. | signalizačný zvonček |  |  |  | požaduje sa
10. | drenážne vrecko na odtok tekutiny |  |  |  | požaduje sa
11. | opasok slúžiaci na umiestnenie na pažu žiakovi |  |  |  | požaduje sa
| Požadovaný počet kusov: | 1
Cena za 1 kus v EUR bez DPH:
| Celková cena v EUR bez DPH: | 0
| DPH: | 0
| Celková cena v EUR s DPH: | 0
| l) Trenažér zadku pre nácvik intramuskulárnej injekcie |  |  |  |  | Označenie (výrobná značka,typ,model) ponúkaného tovaru:
| Požadované technické parametre a vybavenie | Merná jednotka parametra | Požiadavka |  |  | Uchádzačom ponúknuté parametre (uchádzač uvedie ku každej položke/parametru hodnotu/funkcionalitu ponúkaného produktu, t.j. opis vlastností produktu tak, aby bolo možné posúdiť splnenie požiadaviek na daný produkt)
P.č. |  |  | minimálne | maximálne | ďalšie požiadavky/presné parametre
1. | model zameraný na tréning aplikácie injekcie do sedacieho svalu pri dospelom pacientovi |  |  |  | požaduje sa
2. | materiál kože |  |  |  | koža realistická na dotyk s realistickým odporom, nezanecháva stopy po ihle
3. | model zadku zložený z kožnej vrstvy, svalovej vrstvy a kostnej štruktúry |  |  |  | požaduje sa
4. | možnosť nácviku injekcie vo ventrogluteálnej a dorzogluteálnej oblasti |  |  |  | požaduje sa
5. | možnosť použiť na nácvik obe strany zadku |  |  |  | požaduje sa
6. | možnosť nácviku injekcie liekov |  |  |  | požaduje sa
7. | mechanická pumpa automaticky odsávajúca zavedenú tekutinu |  |  |  | požaduje sa
8. | možnosť kontroly správnosti miesta a hĺbky zavedenia injekcie pomocou LED alebo varovného signálu |  |  |  | požaduje sa
9. | možnosť napájania zo siete aj pomocou batérií |  |  |  | požaduje sa
10. | drenážna nádobka na vodu súčasťou balenia |  |  |  | požaduje sa
| Požadovaný počet kusov: | 1
Cena za 1 kus v EUR bez DPH:
| Celková cena v EUR bez DPH: | 0
| DPH: | 0
| Celková cena v EUR s DPH: | 0
| m) KPR figurína dospelého človeka s elektronickým vyhodnotením |  |  |  |  | Označenie (výrobná značka,typ,model) ponúkaného tovaru:
P.č. | Požadované technické parametre a vybavenie | Merná jednotka parametra | Požiadavka |  |  | Uchádzačom ponúknuté parametre (uchádzač uvedie ku každej položke/parametru hodnotu/funkcionalitu ponúkaného produktu, t.j. opis vlastností produktu tak, aby bolo možné posúdiť splnenie požiadaviek na daný produkt)
|  |  | minimálne | maximálne | ďalšie požiadavky/presné parametre
1. | torzo figuríny dospelého človeka s možnosťou nácviku kardiopulmonálnej resuscitácie |  |  |  | požaduje sa
2. | možnosť inštalácie vyhodnocovacieho softvéru na neobmedezný počet zariadení s OS Android |  |  |  | požaduje sa
3. | figurína a vyhodnocovací systém v súlade s aktuálne platnými smernicami |  |  |  | požaduje sa
4. | parametre zahrnuté do vyhodnotenia - frekvencia, hĺbka, spätný ráz, ventilácia a čas prerušenia kompresií |  |  |  | požaduje sa
5. | možnosť dýchania z úst do úst |  |  |  | požaduje sa
6. | vymeniteľné pľúcne vaky súčasťou balenia |  |  |  | požaduje sa
7. | batérie a prenosná taška súčasťou balenia |  |  |  | požaduje sa
| Požadovaný počet kusov: | 1
Cena za 1 kus v EUR bez DPH:
| Celková cena v EUR bez DPH: | 0
| DPH: | 0
| Celková cena v EUR s DPH: | 0
| n) KPR figurína dieťaťa s elektronickým vyhodnotením |  |  |  |  | Označenie (výrobná značka,typ,model) ponúkaného tovaru:
| Požadované technické parametre a vybavenie | Merná jednotka parametra | Požiadavka |  |  | Uchádzačom ponúknuté parametre (uchádzač uvedie ku každej položke/parametru hodnotu/funkcionalitu ponúkaného produktu, t.j. opis vlastností produktu tak, aby bolo možné posúdiť splnenie požiadaviek na daný produkt)
P.č. |  |  | minimálne | maximálne | ďalšie požiadavky/presné parametre
1. | torzo figuríny dieťaťa s možnosťou nácviku kardiopulmonálnej resuscitácie |  |  |  | požaduje sa
2. | možnosť inštalácie vyhodnocovacieho softvéru na neobmedezný počet zariadení s OS Android |  |  |  | požaduje sa
3. | figurína a vyhodnocovací systém v súlade s aktuálne platnými smernicami |  |  |  | požaduje sa
4. | parametre zahrnuté do vyhodnotenia - frekvencia, hĺbka, spätný ráz, ventilácia a čas prerušenia kompresií |  |  |  | požaduje sa
5. | možnosť dýchania z úst do úst |  |  |  | požaduje sa
6. | vymeniteľné pľúcne vaky súčasťou balenia |  |  |  | požaduje sa
7. | batérie a prenosná taška súčasťou balenia |  |  |  | požaduje sa
| Požadovaný počet kusov: | 1
Cena za 1 kus v EUR bez DPH:
| Celková cena v EUR bez DPH: | 0
| DPH: | 0
| Celková cena v EUR s DPH: | 0
| o) KPR figurína dojčaťa s elektronickým vyhodnotením |  |  |  |  | Označenie (výrobná značka,typ,model) ponúkaného tovaru:
P.č. | Požadované technické parametre a vybavenie | Merná jednotka parametra | Požiadavka |  |  | Uchádzačom ponúknuté parametre (uchádzač uvedie ku každej položke/parametru hodnotu/funkcionalitu ponúkaného produktu, t.j. opis vlastností produktu tak, aby bolo možné posúdiť splnenie požiadaviek na daný produkt)
|  |  | minimálne | maximálne | ďalšie požiadavky/presné parametre
1. | torzo figuríny dojčaťa s možnosťou nácviku kardiopulmonálnej resuscitácie |  |  |  | požaduje sa
2. | možnosť inštalácie vyhodnocovacieho softvéru na neobmedezný počet zariadení s OS Android |  |  |  | požaduje sa
3. | figurína a vyhodnocovací systém v súlade s aktuálne platnými smernicami |  |  |  | požaduje sa
4. | parametre zahrnuté do vyhodnotenia - frekvencia, hĺbka, spätný ráz, ventilácia a čas prerušenia kompresií |  |  |  | požaduje sa
5. | možnosť dýchania z úst do úst |  |  |  | požaduje sa
6. | vymeniteľné pľúcne vaky súčasťou balenia |  |  |  | požaduje sa
7. | batérie a prenosná taška súčasťou balenia |  |  |  | požaduje sa
| Požadovaný počet kusov: | 1
Cena za 1 kus v EUR bez DPH:
| Celková cena v EUR bez DPH: | 0
| DPH: | 0
| Celková cena v EUR s DPH: | 0
| p) Model kostry človeka v životnej veľkosti |  |  |  |  | Označenie (výrobná značka,typ,model) ponúkaného tovaru:
| Požadované technické parametre a vybavenie | Merná jednotka parametra | Požiadavka |  |  | Uchádzačom ponúknuté parametre (uchádzač uvedie ku každej položke/parametru hodnotu/funkcionalitu ponúkaného produktu, t.j. opis vlastností produktu tak, aby bolo možné posúdiť splnenie požiadaviek na daný produkt)
P.č. |  |  | minimálne | maximálne | ďalšie požiadavky/presné parametre
1. | prirodzený odliatok ľudskej kostry v životnej veľkosti (vrátane stojanu) v mierke 1:1 | cm | 175 | 180
2. | materiál |  |  |  | kostra - plastová konštrukcia s prirodzenou kostnou štruktúrou; stojan, skrutky a podperná tyč - ušľachtilá oceľ
3. | hmotnosť | kg |  | 10
4. | stabilný stojan s otočnými koliečkami o 360°C a pútkom na zavesenie |  |  |  | požaduje sa
5. | farebné odlíšenie vyznačených svalových začiatkov a svalových úponov |  |  |  | požaduje sa
6. | znázornenie všetkých anatomických detailov, štrbín, otvorov a výbežkov |  |  |  | požaduje sa
7. | oddeliteľné paže a nohy |  |  |  | požaduje sa
8. | prirodzene pohyblivé kĺby v ramene, bedre a členku |  |  |  | požaduje sa
9. | lebka rozložiteľná na viacero častí | časti | 3
10. | noha rozložiteľná v kolene, oddeliteľné chodidlo |  |  |  | požaduje sa
11. | pohyblivé lopatky |  |  |  | požaduje sa
12. | dodanie modelu vrátane stojanu, anatomického plagátu a ochranného obalu |  |  |  | požaduje sa
| Požadovaný počet kusov: | 3
Cena za 1 kus v EUR bez DPH:
| Celková cena v EUR bez DPH: | 0
| DPH: | 0
| Celková cena v EUR s DPH: | 0
| q) Výučbová sada na upevnenie na zubolekárske kreslo |  |  |  |  | Označenie (výrobná značka,typ,model) ponúkaného tovaru:
| Požadované technické parametre a vybavenie | Merná jednotka parametra | Požiadavka |  |  | Uchádzačom ponúknuté parametre (uchádzač uvedie ku každej položke/parametru hodnotu/funkcionalitu ponúkaného produktu, t.j. opis vlastností produktu tak, aby bolo možné posúdiť splnenie požiadaviek na daný produkt)
P.č. |  |  | minimálne | maximálne | ďalšie požiadavky/presné parametre
1. | torzo modelu pripomínajúce dospelého človeka |  |  |  | požaduje sa
2. | možnosť upevnenia na zubolekárske kreslo |  |  |  | požaduje sa
3. | artikulátor |  |  |  | požaduje sa
4. | maska s odvodom vody |  |  |  | požaduje sa
5. | tvárová fólia |  |  |  | požaduje sa
6. | cvičný transparentný demonštračný model zubov (obe čeľuste) zobrazujúci rôzne ochorenia zubov |  |  |  | požaduje sa
7. | kompletne ozubená horná a dolná čeľusť v sklápacom artikulátore |  |  |  | požaduje sa
8. | mierka demonštračného modelu zubov | mierka |  |  | 1:1
9. | model čeľuste s protetickou náhradou (32 zubov) |  |  |  | požaduje sa
10. | model čeľuste pre parodentálnu chirurgiu |  |  |  | požaduje sa
11. | anatomický model jazyka zobrazujúci spodnú čeľusť až po zadné stoličky, jazyk s muskulatúrou ústneho podnebia stredovým rezom, podjazykovú žľazu a podčeľustnú žľazu |  |  |  | požaduje sa
12. | zväčšenie modelu | zväčšenie | 2,5x
13. | odnímateľný podstavec |  |  |  | požaduje sa
14. | anatomický model mliečneho chrupu | sada |  |  | 20 zubov
15. | anatomický model trvalého (dospelého) chrupu | sada |  |  | 32 zubov
| Požadovaný počet kusov: | 1
Cena za 1 kus v EUR bez DPH:
| Celková cena v EUR bez DPH: | 0
| DPH: | 0
| Celková cena v EUR s DPH: | 0
| r) Vybavenie virtuálnej učebne anatómie |  |  |  |  | Označenie (výrobná značka,typ,model) ponúkaného tovaru:
| Požadované technické parametre a vybavenie | Merná jednotka parametra | Požiadavka |  |  | Uchádzačom ponúknuté parametre (uchádzač uvedie ku každej položke/parametru hodnotu/funkcionalitu ponúkaného produktu, t.j. opis vlastností produktu tak, aby bolo možné posúdiť splnenie požiadaviek na daný produkt)
P.č. |  |  | minimálne | maximálne | ďalšie požiadavky/presné parametre
1. | sada hardvéru a softvéru pre výučbu anatómie vo virtuálnej realite |  |  |  | požaduje sa
2. | počet VR okuliarov | ks | 31
3. | VR okuliare s aplikáciou pre výučbu anatómie pre žiakov a učiteľa |  |  |  | požaduje sa
4. | počet systémov s popisom ako svaly, cievy, nervy, orgány a pod. | počet systémov | 15
5. | výučbový jazyk |  |  |  | slovenský a anglický jazyk
6. | detailne vytvorené a zobrazené štruktúry tela na základe anatomických modelov a atlasov | počet štruktúr | 7000
7. | možnosť zobrazenia anatomických štruktúr priamo z reálnych pitiev - tzv. kadávrov |  |  |  | požaduje sa
| možnosť využiť rezy telom |  |  |  | požaduje sa
8. | možnosť využiť mravenčí mód |  |  |  | požaduje sa
9. | možnosť zapojiť viacerých účastníkov do rovnakého virtuálneho prostredia |  |  |  | požaduje sa
10. | softvérová licencia s aktualizáciou a supportom | rok | 3
| Požadovaný počet kusov: | 1
Cena za 1 kus v EUR bez DPH:
| Celková cena v EUR bez DPH: | 0
| DPH: | 0
| Celková cena v EUR s DPH: | 0
| s) Nabíjacia stanica na VR okuliare |  |  |  |  | Označenie (výrobná značka,typ,model) ponúkaného tovaru:
| Požadované technické parametre a vybavenie | Merná jednotka parametra | Požiadavka |  |  | Uchádzačom ponúknuté parametre (uchádzač uvedie ku každej položke/parametru hodnotu/funkcionalitu ponúkaného produktu, t.j. opis vlastností produktu tak, aby bolo možné posúdiť splnenie požiadaviek na daný produkt)
P.č. |  |  | minimálne | maximálne | ďalšie požiadavky/presné parametre
1. | nabíjacia stanica pre uloženie, hromadné nabíjanie a transport VR okuliarov |  |  |  | požaduje sa
2. | uzamykateľný kufor s kolieskami |  |  |  | požaduje sa
3. | vstavaný ventilátor riadený termostatom súčasťou nabíjacej stanice |  |  |  | požaduje sa
4. | priestor je vyrazený priamo pre uloženie VR okuliarov |  |  |  | požaduje sa
5. | počet okuliarov nabíjaných v ten istý čas | počet okuliarov/ten istý čas | 4
6. | prívodný kábel pre zapojenie do elektrickej siete súčasťou balenia |  |  |  | požaduje sa
| Požadovaný počet kusov: | 1
Cena za 1 kus v EUR bez DPH:
| Celková cena v EUR bez DPH: | 0
| DPH: | 0
| Celková cena v EUR s DPH: | 0
| t) Atlas orálnych ochorení, motivačný atlas |  |  |  |  | Označenie (výrobná značka,typ,model) ponúkaného tovaru:
| Požadované technické parametre a vybavenie | Merná jednotka parametra | Požiadavka |  |  | Uchádzačom ponúknuté parametre (uchádzač uvedie ku každej položke/parametru hodnotu/funkcionalitu ponúkaného produktu, t.j. opis vlastností produktu tak, aby bolo možné posúdiť splnenie požiadaviek na daný produkt)
P.č. |  |  | minimálne | maximálne | ďalšie požiadavky/presné parametre
1 | motivačná pomôcka do dennej praxe zubného lekára, DH a preventistky | ks | 30
2 | populárno-náučný jazykový štýl, korým je možné pacientovi vysvetliť procesy v zubnom lekárstve |  |  |  | požaduje sa
| Požadovaný počet kusov: | 30
Cena za 1 kus v EUR bez DPH:
| Celková cena v EUR bez DPH: | 0
| DPH: | 0
| Celková cena v EUR s DPH: | 0
| u) Tlačivá určené pre stomatológiu |  |  |  |  | Označenie (výrobná značka,typ,model) ponúkaného tovaru:
P.č. | Požadované technické parametre a vybavenie | Merná jednotka parametra | Požiadavka |  |  | Uchádzačom ponúknuté parametre (uchádzač uvedie ku každej položke/parametru hodnotu/funkcionalitu ponúkaného produktu, t.j. opis vlastností produktu tak, aby bolo možné posúdiť splnenie požiadaviek na daný produkt)
|  |  | minimálne | maximálne | ďalšie požiadavky/presné parametre
1. | dokumentačný materiál využívaný v ambulancii zubného lekárstva |  |  |  | požaduje sa
2. | záznam o vstupnom vyšetrení pacienta | balenie po 20 ks | 2
3. | zdravotný záznam z preventívnej prehliadky | balenie po 20 ks | 2
4. | mesačný prehľad a denný prehľad o činnosti stomatológa/zubného asistenta | balenie po 20 ks | 2
5. | zdravotný záznam pre stomatológiu určený pre deti a dorast | balenie po 20 ks | 2
6. | poučenie a písomný informovaný súhlas pacienta | balenie po 20 ks | 2
| Požadovaný počet kusov: | 10
Cena za 1 kus v EUR bez DPH:
| Celková cena v EUR bez DPH: | 0
| DPH: | 0
| Celková cena v EUR s DPH: | 0
| v) Figurína dospelého pre nácvik odstraňovania cudzích predmetov z dýchacích ciest Heimlich |  |  |  |  | Označenie (výrobná značka,typ,model) ponúkaného tovaru:
P.č. | Požadované technické parametre a vybavenie | Merná jednotka parametra | Požiadavka |  |  | Uchádzačom ponúknuté parametre (uchádzač uvedie ku každej položke/parametru hodnotu/funkcionalitu ponúkaného produktu, t.j. opis vlastností produktu tak, aby bolo možné posúdiť splnenie požiadaviek na daný produkt)
|  |  | minimálne | maximálne | ďalšie požiadavky/presné parametre
1. | figurína dospelého človeka v životnej veľkosti určená na nácvik odstraňovania cudzích predmetov z dýchacích ciest |  |  |  | požaduje sa
2. | možnosti stláčania - hrudník, brucho |  |  |  | požaduje sa
3. | možnosť úderu do chrbta - uvoľnenie zablokovaných dýchacích ciest |  |  |  | požaduje sa
4. | v príprade správneho uvoľnenia dýchacích ciest figurína vypudí uviaznutý predmet |  |  |  | požaduje sa
5. | anatomické referenčné body - hrudný kôš, processus xyphoideu, jugulárna jamka |  |  |  | požaduje sa
6. | vrátane prenosného vaku a dusivých predmetov |  |  |  | požaduje sa
| Požadovaný počet kusov: | 1
Cena za 1 kus v EUR bez DPH:
| Celková cena v EUR bez DPH: | 0
| DPH: | 0
| Celková cena v EUR s DPH: | 0
| Celková cena za predmet zákazky v EUR bez DPH (súčet všetkých položiek) | 0
| DPH (v EUR): | 0
| Celková cena za predmet zákazky v EUR s DPH (Návrh uchádzača na plnenie kritérií/Cenová ponuka) | 0
Cena stanovená za predmet zákazky obsahuje všetky náklady súvisiace s predmetom obstarávania v súlade s opisom predmetu zákazky (technickou špecifikáciou). Verejnému obstarávateľovi nevzniknú žiadne iné dodatočné náklady.
Uchádzač vyhlasuje a predložením svojej ponuky potvrdzuje, že ním ponúkaný tovar spĺňa požiadavky na predmet zákazky uvedené v prílohe č. 2 SP - Technická špecifikácia a cenová kalkulácia/Návrh na plnenie kritéria.
V prípade, ak uchádzač je zdaniteľnou osobou pre DPH, uvedie v časti „Celková cena za predmet zákazky v EUR s DPH“ sumu z časti „Celková cena za predmet zákazky v EUR bez DPH“ navýšenú o aktuálne platnú sadzbu DPH. V prípade, ak uchádzač nie je zdaniteľnou osobou pre DPH, uvedie v časti „Celková cena za predmet zákazky v EUR s DPH“ rovnakú sumu ako uviedol v časti „Celková cena za predmet zákazky v EUR bez DPH“. V prípade, ak je uchádzač zahraničnou osobou, uvedie v časti „Celková cena za predmet zákazky v EUR s DPH“ sumu z časti „Celková cena za predmet zákazky v EUR bez DPH“ (bez DPH platnej v krajine sídla uchádzača) navýšenú o aktuálne platnú sadzbu DPH v SR (DPH odvádza v prípade úspešnosti jeho ponuky verejný obstarávateľ).
| V: |  | Meno a priezvisko, funkcia oprávnenej osoby a podpis štatutárneho zástupcu alebo osoby oprávnennej konať za uchádzača
Dátum:
Poznámka: - dátum musí byť aktuálny vo vzťahu ku dňu uplynutia lehoty na predkladanie ponúk; - návrh uchádzača na plnenie kritérií/cenová ponuka musí byť v zmysle SP vložený/á do systému JOSEPHINE vo formáte .pdf a .xlx/.xlxs“; - uchádzač zaokrúhli svoje návrhy v zmysle matematických pravidiel na 2 desatinné miesta.