Príloha č. 1 Výzvy na predloženie cenovej ponuky

CENOVÁ PONUKA

Obchodné meno uchádzača:

Sídlo uchádzača:

IČO uchádzača:

Kontaktné údaje uchádzača (kontaktná osoba, tel. č.):

Názov obstarávateľa: VitaStore, s.r.o.

Sídlo obstarávateľa: Kvetoslavov 299, 930 41 Kvetoslavov

IČO obstarávateľa: 53089863

Chladiaca skriňa plné dvere - 2 ks

Obchodné meno výrobcu: .............................................................................................................. Typové označenie: .........................................................................................................................

| Požadovaný parameter | Požadovaná hodnota | Uviesť áno/nie, v prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnosť |
| --- | --- | --- |
| Nerezové prevedenie | áno | Vyberte položku. |
| Ventilované chladenie | áno | Vyberte položku. |
| Digitálny termostat a zobrazenie teploty | áno | Vyberte položku. |
| Zámok | áno | Vyberte položku. |
| Samozatváracie dvere | áno | Vyberte položku. |
| Nastaviteľné police GN 2/1 | áno | Vyberte položku. |
| Maximálne rozmery šxhxv (mm) | 1400 x 900 x 2200 |  |
| Maximálny príkon | 320 W/230 V |  |
| Maximálna hlučnosť dB(A) | 50 |  |
| Cena za 1ks v EUR bez DPH |  |  |
| Cena (suma spolu) v EUR bez DPH |  |  |
| DPH 23 % |  |  |
| Cena (suma spolu) v EUR vrátane DPH |  |  |

Poznámky :

Čestne prehlasujeme, že akceptujeme všetky požiadavky zadávateľa a tieto požiadavky sme zahrnuli do predloženej cenovej ponuky. Potvrdzujeme, že vypracovaná cenová ponuka zodpovedá cenám obvyklým v danom mieste a čase.

V ...................................., dňa .......................	.............................................

Podpis a pečiatka uchádzača