## Špecifikacia
Príloha č.2 - Špecifikácia predmetu zákazky
UVC dezinfektor pre TEE sondy
ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY
Systém pre rýchlu, bezpečnú a jednoduchú vysoko účinnú dezinfekciu pre výrazne predĺženie životnosti transezofageálnych sond
Opis a požadované minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty predmetu zákazky
Položka č. 1 - UVC dezinfektor pre TEE sondy
1 | šírka dezinfektora | 60cm
2 | hmotnosť dezinfektora | 100 kg
3 | príkon | 1430 W
4 | dávka UVC HLD | 404 mJ/cm2
5 | životnosť žiariča | 4000 cyklus
6 | trvanie cyklu dezinfekcie | 180 sec
7 | bezchemický automatický systém na vysokoúrovňovú dezinfekciu celej dĺžky transezofageálnej sondy vrátane rukoväte
8 | patentovaná technológia na princípe UV-C žiarenia plne nahradzujúcej high level dezinfekciu (HLD) ultrazvukových sond vykonávanou chemickými prostriedkami
9 | plne automatický proces dezinfekcie, uskutočnený na základe kliku jedného tlačítka
10 | možnosť identifikácie sond pomocou RFID čipov
11 | možnosť tlače protokolu
12 | obsahuje softvér na záznam a archiváciu údajov o uskutočnených dezinfekčných cykloch systému a jednotlivých sond
13 | automatizovaná sledovateľnosť - informácie o cykle uchované v elektronickom denníku (pdf/xls) alebo v tlačenej podobe (samolepiace štítky)
14 | sledovanie parametrov každého cyklu - čas, identifikácia sondy, meno pacienta/personálu, dodaná dávka
15 | dezinfektor kompatibilný so sondami väčšiny veľkých výrobcov UZV prístrojov a pažerákových sond
16 | možnosť prenosu dezinfektora na kolieskach
17 | EMC: EN61326-1
18 | klasifikácia zdravotníckej pomôcky: II b (CE)
19 | zabezpečenie časovo dobre dostupnej údržby
Obchodné meno/Názov uchádzača:
Sídlo/miesto podnikania uchádzača:
IČO:
DIČ:
V:
Dňa:
Podpis a pečiatka:
Meno a priezvisko oprávnenéj osoby na podpisovanie: