## Rekapitulace stavby
Export Komplet | [24 empty] | VZ | 2.0 | ZAMOK |  |  |  |  | False | False | {115e99f3-b5b6-48b9-9f8d-21ab49dbe796}
[31 empty] | 0,01 | 21
[31 empty] | 0,01 | 12
|  | REKAPITULACE STAVBY | [15 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [11 empty] | Návod na vyplnění | 0,001
|  | Kód: |  |  |  |  | 2025 | [22 empty] | Měnit lze pouze buňky se žlutým podbarvením! 1) v Rekapitulaci stavby vyplňte údaje o Účastníkovi (přenesou se do ostatních sestav i v jiných listech) 2) na vybraných listech vyplňte v sestavě Soupis prací ceny u položek | 0,01
|  | Stavba: |  |  |  |  | KD KONICE-Znojmo | [23 empty] | 0,01
|  | KSO: | [11 empty] | CC-CZ: | [16 empty] | 0,01
|  | Místo: |  |  |  |  | Konice u Znojma | [6 empty] | Datum: |  | 6. 11. 2025 | [14 empty] | 0,01
0,01
|  | Zadavatel: | [11 empty] | IČ: | [16 empty] | 0,01
[14 empty] | DIČ: | [16 empty] | 0,01
0,01
|  | Účastník: | [11 empty] | IČ: |  | Vyplň údaj | [14 empty] | 0,01
|  |  | Vyplň údaj | [10 empty] | DIČ: |  | Vyplň údaj | [14 empty] | 0,01
False
|  | Projektant: | [11 empty] | IČ: |  | 08231281 | [14 empty] | False
|  |  | EPRM-CZ s.r.o. | [10 empty] | DIČ: |  | CZ08231281 | [14 empty] | True
0,01
|  | Zpracovatel: | [11 empty] | IČ: | [16 empty] | 0,01
[14 empty] | DIČ: | [16 empty] | False
Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.
|  | Cena bez DPH | [11 empty] | 0
[8 empty] | Sazba daně |  | Základ daně |  |  |  | Výše daně
|  | DPH |  | základní |  |  |  | 21% |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | snížená |  |  |  | 12% |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | zákl. přenesená |  |  |  | 21% |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | sníž. přenesená |  |  |  | 12% |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | nulová |  |  |  | 0% |  | 0 |  |  |  | 0
|  | Cena s DPH | [6 empty] | v |  | CZK |  |  | 0
REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
| Kód: | [6 empty] | 2025
| Stavba: | [6 empty] | KD KONICE-Znojmo
| Místo: | [6 empty] | Konice u Znojma |  |  |  |  | Datum: |  | 6. 11. 2025
| Zadavatel: | [11 empty] | Projektant: |  | EPRM-CZ s.r.o. |  |  | Informatívní údaje z listů zakázek
| Účastník: | [11 empty] | Zpracovatel:
| Kód |  |  |  | Popis | [6 empty] | Cena bez DPH [CZK] |  |  |  | Cena s DPH [CZK] | Typ | z toho Ostat. náklady [CZK] | DPH [CZK] | Normohodiny [h] | DPH základní [CZK] | DPH snížená [CZK] | DPH základní přenesená [CZK] | DPH snížená přenesená [CZK] | Základna DPH základní | Základna DPH snížená | Základna DPH zákl. přenesená | Základna DPH sníž. přenesená | Základna DPH nulová
| Náklady stavby celkem | [10 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | D | 0 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {115e99f3-b5b6-48b9-9f8d-21ab49dbe796} | {00000000-0000-0000-0000-000000000000}
/ |  | SO01 |  |  |  | Elektroinstalace | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {0cf799b0-3c76-47ca-a80d-30eef3e1fc7c} | {115e99f3-b5b6-48b9-9f8d-21ab49dbe796} | 2

## SO01 - Elektroinstalace
{0cf799b0-3c76-47ca-a80d-30eef3e1fc7c}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
KD KONICE-Znojmo
Objekt:
SO01 - Elektroinstalace
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Konice u Znojma |  |  | Datum: | 6. 11. 2025
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Účastník: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 08231281
|  | EPRM-CZ s.r.o. |  |  |  | DIČ: | CZ08231281
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
KD KONICE-Znojmo
Objekt:
SO01 - Elektroinstalace
Místo: |  |  | Konice u Znojma |  |  | Datum: | 6. 11. 2025
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant: | EPRM-CZ s.r.o.
Účastník: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| NKT - Nosné kabelové trasy | [5 empty] | 0
| R - Rozvaděče | [5 empty] | 0
| S - Kompletace | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
KD KONICE-Znojmo
Objekt:
SO01 - Elektroinstalace
Místo: |  |  | Konice u Znojma |  |  | Datum: | 6. 11. 2025
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant: | EPRM-CZ s.r.o.
Účastník: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.5445 |  | 0.042 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.5445 |  | 0.042 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | NKT | Nosné kabelové trasy |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.51565 |  | 0.042 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 469972111.1 | Odvoz suti a vybouraných hmot odvoz suti a vybouraných hmot do 1 km | t | 1.5 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -31963981
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/469972111.1 | [14 empty] | Online PSC | 2
2 | K | 469972121.1 | Odvoz suti a vybouraných hmot odvoz suti a vybouraných hmot Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km | t | 22.5 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1383983177
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/469972121.1 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 1,5*15 'Přepočtené koeficientem množství |  | 22.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
3 | K | 469973124.1 | Poplatek za uložení stavebního odpadu (skládkovné) na recyklační skládce směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04 | t | 1.5 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -759207468
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/469973124.1 | [14 empty] | Online PSC | 2
4 | K | 741110002 | Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových tuhých, uložených pevně, vnější Ø přes 23 do 35 mm | m | 358 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 128731045
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741110002 | [14 empty] | Online PSC | 2
5 | M | 34571419 | trubka elektroinstalační plastová ohebná středně odolná z PVC s vnitřní kluznou vrstvou D 18,6/25mm poloměr ohybu >110mm | m | 128.7 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 9e-05 | 0.011583 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1557632889
| VV |  | 117*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 128.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
103 | M | 34571426 | trubka elektroinstalační plastová ohebná středně odolná z PVC s vnitřní kluznou vrstvou D 24,3/32mm poloměr ohybu >130mm | m | 213.4 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.00012 | 0.025608 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1582513932
| VV |  | 194*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 213.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
104 | M | 34571428 | trubka elektroinstalační plastová ohebná středně odolná z PVC s vnitřní kluznou vrstvou D 31,3/40mm poloměr ohybu >170mm | m | 51.7 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.00017 | 0.008789 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1113973784
| VV |  | 47*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 51.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
18 | K | 741120301 | Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených pevně plných a laněných s PVC pláštěm, bezhalogenových, ohniodolných (např. CY, CHAH-V) průřezu žíly 0,55 až 16 mm2 | m | 114 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 999061783
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741120301 | [14 empty] | Online PSC | 2
19 | M | 34140844 | vodič propojovací jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-R) 1x6mm2 | m | 34.5 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 9e-05 | 0.003105 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -996238482
| VV |  | 30*1,15 'Přepočtené koeficientem množství |  | 34.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
20 | M | 34141142 | vodič propojovací jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-R) 1x16mm2 | m | 96.6 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.00022 | 0.021252 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -443317808
| VV |  | 84*1,15 'Přepočtené koeficientem množství |  | 96.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
21 | K | 741120303 | Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených pevně plných a laněných s PVC pláštěm, bezhalogenových, ohniodolných (např. CY, CHAH-V) průřezu žíly 25 až 35 mm2 | m | 35 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1477747219
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741120303 | [14 empty] | Online PSC | 2
22 | M | 34141030 | vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-K) 1x25mm2 | m | 40.25 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.00025 | 0.010063 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1851571339
| VV |  | 35*1,15 'Přepočtené koeficientem množství |  | 40.25 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
98 | K | 741122611 | Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY, CYKFY) počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2 | m | 1213 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 213133490
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741122611 | [14 empty] | Online PSC | 2
99 | M | 34111123 | kabel silový oheň retardující bezhalogenový bez funkční schopnosti při požáru třída reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu 0,6/1kV (1-CXKH-R B2) 3x1,5mm2 | m | 568.1 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.00013 | 0.073853 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1611208575
| VV |  | 494*1,15 'Přepočtené koeficientem množství |  | 568.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
100 | M | 34111124 | kabel silový oheň retardující bezhalogenový bez funkční schopnosti při požáru třída reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu 0,6/1kV (1-CXKH-R B2) 3x2,5mm2 | m | 826.85 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.00017 | 0.14056 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1268922552
| VV |  | 719*1,15 'Přepočtené koeficientem množství |  | 826.85 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
101 | K | 741122641 | Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY, CYKFY) počtu a průřezu žil 5x1,5 až 2,5 mm2 | m | 188 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1591758944
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741122641 | [14 empty] | Online PSC | 2
102 | M | 34111162 | kabel silový oheň retardující bezhalogenový bez funkční schopnosti při požáru třída reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu 0,6/1kV (1-CXKH-R B2) 5x1,5mm2 | m | 216.2 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.00018 | 0.038916 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1723001736
| VV |  | 188*1,15 'Přepočtené koeficientem množství |  | 216.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
25 | K | 741122642 | Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY, CYKFY) počtu a průřezu žil 5x4 až 6 mm2 | m | 91 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1712233731
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741122642 | [14 empty] | Online PSC | 2
26 | M | 34111164 | kabel silový oheň retardující bezhalogenový bez funkční schopnosti při požáru třída reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu 0,6/1kV (1-CXKH-R B2) 5x4mm2 | m | 37.95 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.00033 | 0.012524 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1331340100
| VV |  | 33*1,15 'Přepočtené koeficientem množství |  | 37.95 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
27 | M | 34111166 | kabel silový oheň retardující bezhalogenový bez funkční schopnosti při požáru třída reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu 0,6/1kV (1-CXKH-R B2) 5x6mm2 | m | 66.7 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.00046 | 0.030682 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1760882058
| VV |  | 58*1,15 'Přepočtené koeficientem množství |  | 66.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
94 | K | 741122644 | Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY, CYKFY) počtu a průřezu žil 5x16 mm2 | m | 46 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1647704924
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741122644 | [14 empty] | Online PSC | 2
95 | M | 34111151 | kabel silový oheň retardující bezhalogenový bez funkční schopnosti při požáru třída reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu 0,6/1kV (1-CXKH-R B2) 4x16mm2 | m | 9.2 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.00081 | 0.007452 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1541085449
| VV |  | 8*1,15 'Přepočtené koeficientem množství |  | 9.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
96 | M | 34111167 | kabel silový oheň retardující bezhalogenový bez funkční schopnosti při požáru třída reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu 0,6/1kV (1-CXKH-R B2) 5x10mm2 | m | 43.7 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.00065 | 0.028405 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1136024889
| VV |  | 38*1,15 'Přepočtené koeficientem množství |  | 43.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
28 | K | 741124731 | Montáž kabelů měděných ovládacích bez ukončení uložených pevně stíněných ovládacích s plným jádrem (např. JYTY) počtu a průměru žil 2 až 19x0,8 mm2 | m | 515 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1600384882
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741124731 | [14 empty] | Online PSC | 2
29 | M | 34121315 | kabel datový bezhalogenový celkově stíněný Al fólií třída reakce na oheň Dcas2d2a1 jádro Cu plné (FTP) kategorie 6 | m | 340.4 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 5e-05 | 0.01702 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1343829530
| VV |  | 296*1,15 'Přepočtené koeficientem množství |  | 340.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
97 | M | 34121271 | kabel datový bezhalogenový celkově stíněný opletením se stíněnými páry Al fólií třída reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu plné (S/FTP) kategorie 7 | m | 251.85 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 6e-05 | 0.015111 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 749369587
| VV |  | 219*1,15 'Přepočtené koeficientem množství |  | 251.85 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
6 | K | 742110102 | Montáž kabelového žlabu šířky do 150 mm | m | 32 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 895215506
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/742110102 | [14 empty] | Online PSC | 2
7 | M | 34575427 | žlab kabelový drátěný GZ v do 60mm š do 150mm | m | 32 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.00089 | 0.02848 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -166338826
8 | M | 34575382 | spojka kabelového žlabu drátěného GZ bezšroubová | sada | 32 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 3e-05 | 0.00096 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1113039578
11 | K | 742110104 | Montáž kabelového žlabu šířky přes 150 do 250 mm | m | 12 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 588862356
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/742110104 | [14 empty] | Online PSC | 2
12 | M | 34575601 | žlab kabelový drátěný GZ v přes 60mm š přes 150 do 250mm | m | 12 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.00162 | 0.01944 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1401302577
13 | M | 34575382 | spojka kabelového žlabu drátěného GZ bezšroubová | sada | 12 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 3e-05 | 0.00036 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1068250411
9 | M | 34575398 | podpěra kabelového žlabu drátěného galvanicky zinkovaná C profil | m | 12 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00045 | 0.0054 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2007260756
10 | M | 34575346 | tyč závitová pro kabelové trasy protipožární P-90R M8 | m | 16 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.00031 | 0.00496 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -214862993
| VV |  | 32*0,5 'Přepočtené koeficientem množství |  | 16 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
16 | K | 742190005 | Ostatní práce pro trasy vložení požárně těsnicího materiálu pro prostup | kus | 8 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -625876476
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/742190005 | [14 empty] | Online PSC | 2
17 | M | 23170003 | pěna montážní PUR protipožární jednosložková | litr | 8 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.00107 | 0.00856 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1954042579
32 | K | 977151119 | Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 100 do 110 mm | m | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.00128 | 0.00256 | 0.021 | 0.042 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1715012058
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/977151119 | [14 empty] | Online PSC | 2
36 | K | 998741203 | Přesun hmot pro silnoproud stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m | % |  |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -621848528
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998741203 | [14 empty] | Online PSC | 2
33 | K | HZS1291 | Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV zemní a pomocné práce pomocný stavební dělník | hod | 90 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 977674051
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/HZS1291 | [14 empty] | Online PSC | 2
| P |  | Poznámka k položce: Provádění pomocných prací při elektromontážích, průvrty, sekání drážek, otvory SDK,... | [14 empty] | P | 2
34 | K | HZS2231 | Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací elektrikář | hod | 40 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -58970677
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/HZS2231 | [14 empty] | Online PSC | 2
| P |  | Poznámka k položce: Pomocné práce při demontážích stávající instalace | [14 empty] | P | 2
35 | K | HZS2232 | Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací elektrikář odborný | hod | 24 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -1219195132
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/HZS2232 | [14 empty] | Online PSC | 2
| P |  | Poznámka k položce: Kompletace, práce nespecifikované v rámci montážních prací | [14 empty] | P | 2
37 | K | PM | Podružný materiál | % |  |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1919405713
38 | K | PVV | Podíl přidružených výkonů | % |  |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -635243294
| D | R | Rozvaděče |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.018 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
39 | K | 741130001 | Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žíly do 2,5 mm2 | kus | 75 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1830290740
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741130001 | [14 empty] | Online PSC | 2
40 | K | 741130005 | Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žíly do 10 mm2 | kus | 30 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1281623988
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741130005 | [14 empty] | Online PSC | 2
41 | K | 741130007 | Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žíly do 25 mm2 | kus | 16 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1669003508
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741130007 | [14 empty] | Online PSC | 2
42 | K | 741132103 | Ukončení kabelů smršťovací koncovkou nebo páskou se zapojením bez letování, počtu a průřezu žil 3x1,5 až 4 mm2 | kus | 41 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1753536895
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741132103 | [14 empty] | Online PSC | 2
43 | K | 741132136 | Ukončení kabelů smršťovací koncovkou nebo páskou se zapojením bez letování, počtu a průřezu žil 4x50 mm2 | kus | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 193542819
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741132136 | [14 empty] | Online PSC | 2
44 | K | 741132145 | Ukončení kabelů smršťovací koncovkou nebo páskou se zapojením bez letování, počtu a průřezu žil 5x1,5 až 4 mm2 | kus | 7 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -402349982
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741132145 | [14 empty] | Online PSC | 2
45 | K | 741132147 | Ukončení kabelů smršťovací koncovkou nebo páskou se zapojením bez letování, počtu a průřezu žil 5x10 mm2 | kus | 6 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 38171886
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741132147 | [14 empty] | Online PSC | 2
46 | K | 741210005 | Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových bez zapojení vodičů běžných, hmotnosti do 200 kg | kus | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1899863177
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741210005 | [14 empty] | Online PSC | 2
92 | M | RH_001atyp | rozvodnice RH - viz výkres č. D1.2.5-05 | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -904933459
| P |  | Poznámka k položce: Provedení dle IEC 61439-3 (laická obsluha) Kryt, IP40/20 Mechanická odolnost, IK07 Požární odolnost EI2 30 DP1-S200/Sa Napěťová soustava TN-C-S Jmenovitý proud In=63A Jmenovitá vypínací zkratová schopnost 10kA | [14 empty] | P | 2
91 | M | R1_002atyp | rozvodnice R1 - viz výkres č. D1.2.5-06 | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 497742941
| P |  | Poznámka k položce: Provedení dle IEC 61439-3 (laická obsluha) Kryt, IP40/20 Mechanická odolnost, IK07 Požární odolnost EI2 30 DP1-S200/Sa Napěťová soustava TN-S Jmenovitý proud In=63A Jmenovitá vypínací zkratová schopnost 10kA | [14 empty] | P | 2
47 | M | RO_003atyp | rozvodnice RO - viz výkres č. D1.2.5-07 | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 721312997
| P |  | Poznámka k položce: Provedení dle IEC 61439-3 (laická obsluha) Kryt, IP40/20 Mechanická odolnost, IK07 Požární odolnost EI2 30 DP1-S200/Sa Napěťová soustava TN-S Jmenovitý proud In=25A Jmenovitá vypínací zkratová schopnost 10kA | [14 empty] | P | 2
93 | M | ER35711865 | skříň rozváděče elektroměrového pro přímé měření do výklenku celoplastové provedení pro 1x dvousazbový třífázový elektroměr a spínací prvek sazby přístroje na elektroměrové desce s plombovatelným krytem jističů (ER122/NVP7P) | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.018 | 0.018 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -174329621
| P |  | Poznámka k položce: Provedení a zapojení dle aktuálních připojovacích podmínek | [14 empty] | P | 2
48 | K | HZS2231 | Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací elektrikář | hod | 16 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -822824034
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/HZS2231 | [14 empty] | Online PSC | 2
| P |  | Poznámka k položce: Pomocné práce při odpojování stávající instalace a vyhledání obvodů) | [14 empty] | P | 2
49 | K | HZS2232 | Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací elektrikář odborný | hod | 12 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -376389026
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/HZS2232 | [14 empty] | Online PSC | 2
| P |  | Poznámka k položce: Zpětné zapojení stávajících obvodů, kompletace, odzkoušení | [14 empty] | P | 2
154 | K | 741811011.2 | Zkoušky a prohlídky rozvodných zařízení kontrola rozváděčů nn, (1 pole) silových, hmotnosti do 200 kg | kus | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -179225435
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741811011.2 | [14 empty] | Online PSC | 2
50 | K | 998741203 | Přesun hmot pro silnoproud stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m | % |  |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 832742039
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998741203 | [14 empty] | Online PSC | 2
51 | K | PM | Podružný materiál | % |  |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1093825320
52 | K | PVV | Podíl přidružených výkonů | % |  |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1761374533
| D | S | Kompletace |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.01085 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
57 | K | 741112101 | Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje rozvodek se zapojením vodičů na svorkovnici zapuštěných plastových kruhových do zdiva | kus | 10 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -123798489
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741112101 | [14 empty] | Online PSC | 2
58 | M | 34562694 | svorkovnice krabicová bezšroubová jednopólová pro 3 vodiče 0,5-2,5mm2, 400V 24A | kus | 40 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1366113633
59 | M | 34562696 | svorkovnice krabicová bezšroubová jednopólová pro 5 vodičů 0,5-2,5mm2, 400V 24A | kus | 60 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1964601114
110 | K | 741112061 | Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje přístrojových zapuštěných plastových kruhových do zdiva | kus | 90 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1333374650
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741112061 | [14 empty] | Online PSC | 2
111 | M | 34571450 | krabice pod omítku PVC přístrojová kruhová D 70mm | kus | 76 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 4e-05 | 0.00304 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 447540368
112 | M | 34571451 | krabice pod omítku PVC přístrojová kruhová D 70mm hluboká | kus | 14 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 5e-05 | 0.0007 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -811850107
113 | K | 741112062 | Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje přístrojových zapuštěných plastových kruhových pro sádrokartonové příčky | kus | 6 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -57201855
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741112062 | [14 empty] | Online PSC | 2
114 | M | 34571471 | krabice do dutých stěn PVC odbočná kruhová D 100mm s víčkem | kus | 6 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.00011 | 0.00066 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 482021408
60 | K | 741112111 | Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje rozvodek se zapojením vodičů na svorkovnici nástěnných plastových čtyřhranných pro vodiče Ø do 4 mm2 | kus | 7 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1599505584
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741112111 | [14 empty] | Online PSC | 2
61 | M | 6455-11 | krabice ACIDUR 6455-11 P/2 světle šedá 5pól | kus | 7 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 116663803
107 | K | 741313042 | Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů šroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provedení 2P + PE dvojí zapojení pro průběžnou montáž | kus | 46 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 735859182
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741313042 | [14 empty] | Online PSC | 2
109 | M | 34555202 | zásuvka zapuštěná jednonásobná chráněná, šroubové svorky | kus | 38 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 7e-05 | 0.00266 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1688306497
| P |  | Poznámka k položce: Design dle ABB Future, případně alternativa nutno vzorkovat uživateli pro odsouhlasení | [14 empty] | P | 2
108 | M | 34555204 | zásuvka zapuštěná jednonásobná, s optickou přepěťovou ochranou, šroubové svorky | kus | 8 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.00014 | 0.00112 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 175873998
| P |  | Poznámka k položce: Design dle ABB Future, případně alternativa nutno vzorkovat uživateli pro odsouhlasení | [14 empty] | P | 2
105 | K | 741313075 | Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů šroubové připojení chráněných v krabici 10/16 A, pro prostředí normální, provedení 3P + N + PE | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1391084611
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741313075 | [14 empty] | Online PSC | 2
106 | M | 35811320 | zásuvka vestavná 32A - 5pól, řazení 3P+N+PE IP67, šroubové svorky | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.00028 | 0.00028 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1242190370
62 | K | 741310001 | Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí normální spínačů, řazení 1-jednopólových | kus | 10 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2070799267
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741310001 | [14 empty] | Online PSC | 2
63 | M | 34535015R | Ovladač jednopólový tlačítkový | kus | 7 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 9e-05 | 0.00063 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1107051120
| P |  | Poznámka k položce: Design dle ABB Future, případně alternativa nutno vzorkovat uživateli pro odsouhlasení | [14 empty] | P | 2
64 | M | 34535014r | Ovladač jednopólový řaz.1 | kus | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 8e-05 | 0.00024 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 211183886
| P |  | Poznámka k položce: Design dle ABB Future, případně alternativa nutno vzorkovat uživateli pro odsouhlasení | [14 empty] | P | 2
65 | K | 741310003 | Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí normální spínačů, řazení 2-dvoupólových | kus | 8 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1078355066
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741310003 | [14 empty] | Online PSC | 2
66 | M | 34535016 | spínač nástěnný dvojpólový, s čirým průzorem, se signalizační doutnavkou, řazení 2, IP44, šroubové svorky | kus | 8 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 9e-05 | 0.00072 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -133681408
| P |  | Poznámka k položce: Design dle ABB Future, případně alternativa nutno vzorkovat uživateli pro odsouhlasení | [14 empty] | P | 2
115 | K | 742330042.1 | Montáž strukturované kabeláže zásuvek datových pod omítku, do nábytku, do parapetního žlabu nebo podlahové krabice dvouzásuvky | kus | 12 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -297770663
116 | M | 2RJ45cat6 | zásuvka datová 2x RJ45, cat 6 komplet | kus | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -957375305
| P |  | Poznámka k položce: Design dle ABB Future, případně alternativa nutno vzorkovat uživateli pro odsouhlasení | [14 empty] | P | 2
141 | M | 2RJ45HDMI | zásuvka datová RJ45, HDMI komplet | kus | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1064735518
| P |  | Poznámka k položce: Design dle ABB Future, případně alternativa nutno vzorkovat uživateli pro odsouhlasení | [14 empty] | P | 2
142 | M | 2RJ45AUDIO | zásuvka datová RJ45, AUDIO komplet | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1565803384
| P |  | Poznámka k položce: Design dle ABB Future, případně alternativa nutno vzorkovat uživateli pro odsouhlasení | [14 empty] | P | 2
117 | K | 742330051.1 | Montáž strukturované kabeláže zásuvek datových popis portu zásuvky | kus | 12 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 322294861
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/742330051.1 | [14 empty] | Online PSC | 2
118 | K | 742330052.1 | Montáž strukturované kabeláže zásuvek datových popis portů patchpanelu | kus | 12 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1487738844
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/742330052.1 | [14 empty] | Online PSC | 2
119 | K | 742330101.1 | Montáž strukturované kabeláže měření segmentu metalického s vyhotovením protokolu | kus | 12 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1752764441
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/742330101.1 | [14 empty] | Online PSC | 2
143 | K | 742330011.1 | Montáž strukturované kabeláže zařízení do rozvaděče switche, UPS, DVR, server bez nastavení | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 444350561
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/742330011.1 | [14 empty] | Online PSC | 2
144 | M | 7860132 | UBIQUITI UniFi AP AC Long Range | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1105298838
74 | K | 741372062 | Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů interiérových přisazených stropních hranatých nebo kruhových plochy přes 0,09 do 0,36 m2 | kus | 24 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 890083152
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741372062 | [14 empty] | Online PSC | 2
120 | M | A4 | LED svítidlo závěsné 111W, Ra90, 4000K, 17563/11240lm, stmívatelné, hliníkové tělo v bílé barvě (RAL9003), opálový difuzor, 906x80mm | kus | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1029500778
121 | M | B1 | LED svítidlo přisazené 69W, Ra90, 4000K, 11183/9083lm, stmívatelné, hliníkové tělo v bílé barvě (RAL9003), opálový difuzor, 606x80mm | kus | 9 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -827196664
122 | M | C1 | LED pásek 14W/m, 2170lm/m, 24V=, dělitelnost pásku 62,5mm, šířka 10mm | kus | 30 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -712565528
123 | M | C1p | Zakončovací profil SDK tzv. ostrá hrana, materiál hliník v bílém laku, dodáváno včetně opálového difuzoru | m | 30 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1913020345
124 | M | C1z | DALI stmívatelný napájecí prvek 200W, 24V, IP65, SELV, 244x71x37,5mm, 1,22kg, typy ochrany - před zkratem, přepěťová, proti přetížení, teplotní ochrana | kus | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1658883843
125 | M | C2 | LED pásek 14W/m, 2170lm/m, 24V=, dělitelnost pásku 62,5mm, šířka 10mm | kus | 42 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1732892928
126 | M | C2p | Zakončovací profil SDK tzv. ostrá hrana, materiál hliník v bílém laku, dodáváno včetně opálového difuzoru | m | 42 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 923969166
127 | M | C2z | DALI stmívatelný napájecí prvek 200W, 24V, IP65, SELV, 244x71x37,5mm, 1,22kg, typy ochrany - před zkratem, přepěťová, proti přetížení, teplotní ochrana | kus | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1442393187
128 | M | D1 | LED vestavné svítidlo 2x29W, 2x3575/2498lm, 4000K, Ra90, zesystému ovládání scénického osvětlení lze dálkově nastavit - intenzitu; úhel vyzařování v rozmezí 14°-41°; za použití dvouosého gimbalu vyklopení svítidla 0-40° a otočení o 350°, hliníkové tělo | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -75508128
129 | M | D2 | LED reflektor 29W, 3575/2682lm, 4000K, Ra90, ze systému ovládání scénického osvětlení lze dálkově nastavit - intenzitu; úhel vyzařování v rozmezí 16°-25°; vertikální výklop ±90° a horizontální otáčení 350°, hliníkové tělo | kus | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2107415822
130 | M | Dl | 3 okruhová přisazená lišta v bílé barvě, 32x38x3000mm | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 988194126
131 | M | Dz | Napájecí prvek, levý, bílý | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1105743412
132 | M | Dk | Lineární konektor + koncovka | sada | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 788820258
133 | M | E1 | LED svítidlo přisazené 15W, 1350lm, 3000/3500/4000K, Ra90, standardně fázově stmívatelné, úhel vyzařování 90°, hliníkové tělo (RAL9016), prizmatický difuzor, IP20, 140x70mm | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1146150746
134 | M | F1 | LED svítidlo přisazené 30W, 2100lm, 3000/4000K - přepínač v těle, Ra90, úhel vyzařování 160°, kovové tělo v bílé barvě (RAL9003), opálový difuzor, IP20, 400x60mm, 1,70kg | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1532320000
135 | M | F2 | LED svítidlo přisazené 60W, 3000/4000K - přepínač v těle, Ra90, 4200lm, kovové tělo v bílé barvě (RAL9003), opálový difuzor, 600x60mm, 3,00kg | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1995672919
136 | M | G1 | LED svítidlo přisazené 111W, Ra90, 4000K, 17563/11240lm, stmívatelné, hliníkové tělo v bílé barvě (RAL9003), opálový difuzor, 906x80mm | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -555148031
176 | M | L | LED antivandal přisazené svítidlo 16,3W, 4000K, 1950lm, IP54 | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -935664623
137 | M | N1 | LED svítidlo nouzové 37171-CL/M, 10-ti letá záruka na baetrii, dohledová vzdálenost 30m, SA/SE, těleso ABS bílá RAL 9003, difuzér ABS bílá RAL 9003, IP40, IK05, 330x248x45mm. Dodáváno včetně piktogramů | kus | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1220029534
138 | M | N2 | LED svítidlo nouzové 19338-CL/M, 10-ti letá záruka na baetrii, typ antipanický 1h-250lm, SA/SE, těleso polykarbonát bílá RAL 9010, optika vysoce transparentní PMMA čočky, IP42, IK07, 120x28mm | kus | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1732230963
139 | M | N3 | LED svítidlo nouzové 19328-CL/M, 10-ti letá záruka na baetrii, typ antipanický 1h-250lm, SA/SE, těleso polykarbonát bílá RAL 9010, optika vysoce transparentní PMMA čočky, IP41, IK07, 137x137x32mm | kus | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 64196465
140 | M | RPS | Recyklace malá elektrozařízení s hmotností více než 500 gramů, ale méně než 30 kilogramů (včetně). | kus | 24 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -935117914
152 | K | 741810003.2 | Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací přes 500 do 1000 tis. Kč | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -539075044
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741810003.2 | [14 empty] | Online PSC | 2
153 | K | 741810011.2 | Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací Příplatek k ceně 0003 za každých dalších i započatých 500 tis. Kč přes 1000 tis. Kč | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1813310512
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741810011.2 | [14 empty] | Online PSC | 2
155 | K | 741820101.2 | Měření osvětlovacího zařízení izolačního stavu svítidel na pracovišti do. 200 ks svítidel | soubor | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1397406138
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741820101.2 | [14 empty] | Online PSC | 2
156 | K | 741820102.2 | Měření osvětlovacího zařízení intenzity osvětlení na pracovišti do 50 svítidel | soubor | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1621103736
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741820102.2 | [14 empty] | Online PSC | 2
159 | K | 742310401 | Programování základních parametrů | db | 54 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -282946653
160 | K | 742310421 | Programování a oživení systému na jeden snímač | kus | 24 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -618002936
157 | K | 742310421.2 | Programování a oživení systému DALI | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1156720748
158 | K | 742322113 | Vizualizace | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1666409570
177 | M | IO10 | TAB-10-16; 10″ dotykový tablet s IOS rozhraním pro ovládání | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0008 | 0.0008 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 827137485
83 | K | HZS2231 | Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací elektrikář | hod | 40 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -2089720229
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/HZS2231 | [14 empty] | Online PSC | 2
| P |  | Poznámka k položce: Pomocné práce při elektromontážích - demontáže | [14 empty] | P | 2
84 | K | HZS2232 | Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací elektrikář odborný | hod | 36 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -1093636821
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/HZS2232 | [14 empty] | Online PSC | 2
| P |  | Poznámka k položce: kompletační činnost | [14 empty] | P | 2
85 | K | 998741203 | Přesun hmot pro silnoproud stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m | % |  |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -948776941
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998741203 | [14 empty] | Online PSC | 2
86 | K | PM | Podružný materiál | % |  |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -305588826
87 | K | PVV | Podíl přidružených výkonů | % |  |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1105637962