# rozsah prác odborného autorského dohľadU (Oad)

Rozsah prác odborného autorského dohľadu bude pre stavbu „D2 Križovatka Dúbravka“.

Autorský dozor vykonáva v etape realizácie stavby odborný autorský dohľad nad uskutočňovaním stavieb podľa projektovej dokumentácie overenej stavebným úradom v stavebnom konaní.

V rámci výkonu odborného autorského dohľadu je nevyhnutné zabezpečiť nasledovné činnosti:

•	účasť na odovzdaní staveniska zhotoviteľovi stavby,

•	vyjadrovanie sa k porovnaniu výsledkov prieskumov so skutočnosťou zistenou pri zemných prácach,

•	v prípade odchýlok, prijímanie návrhov doplnkových riešení za účasti geotechnika,

•	na požiadanie objednávateľa účasť pri preberaní základových škár vybraných objektov,

•	vyjadrovať sa k prípadným zmenám v stavebných a technologických postupoch vyplývajúcich zo zistených skutočnosti,

•	zúčastňovať sa rokovaní za účelom riešenia prípadných problémov v rámci vypracovania realizačnej dokumentácie,

•	poskytovať vysvetlenia potrebné na vypracovanie dokumentácie na realizáciu stavby,

•	zabezpečenie súladu realizačnej dokumentácie s projektom stavby (PS) - (zabezpečenie bude potvrdené zodpovedným pracovníkom zhotoviteľa na obale a na každej prílohe realizačnej dokumentácie),

•	vyjadrovať sa k návrhom zhotoviteľa na zmeny projektu stavby (PS) z technického a technologického hľadiska, na základe predbežného súhlasu objednávateľa,

•	vyjadrovať sa k návrhom zhotoviteľa na práce nad rozsah dokumentácie na realizáciu prác (naviac práce),

•	uskutočňovanie koordinácie medzi realizačnými dokumentáciami objektov stavby (koordinácia bude potvrdená zodpovedným pracovníkom zhotoviteľa na obale a každej prílohe realizačnej dokumentácie),

•	účasť na kontrolných dňoch stavby, stanovených skúšok, na konaniach pre predčasné užívanie a kolaudačných konaniach,

•	účasť na odovzdaní a prevzatí stavby, alebo jej časti, vrátane dohodnutých alebo všeobecne záväznými predpismi stanovených skúšok a na kolaudačných konaniach,

•	na požiadanie objednávateľa k ukončeniu stavby, prípadne stavebného objektu, predložiť stanovisko z pohľadu autorského dozoru,

- na požiadanie objednávateľa alebo z podmienok vyplývajúcich zo spracovanej a schválenej PD zúčastniť sa na kontrole a preberaní konštrukčných vrstiev, stavebných konštrukcií, resp. konštrukčných prvkov, ktoré sú rozhodujúce pri realizácii jednotlivých objektov stavby,

•	sledovať dodržiavanie projektu s prihliadnutím na podmienky určené stavebným povolením a ostatnými rozhodnutiami, technickými normami a technologickými postupmi podľa SP,

•	ak vznikne potreba vysvetlenia nejasnosti alebo problémov na stavbe, vyplývajúca z prípadných nejasností v projektovej dokumentácii, alebo keď zistený stav nezodpovedá predpokladom v projekte, dostaví sa odborný autorský dohľad na stavbu na vyzvanie stavebnotechnického dozoru do 3 dní, v mimoriadnych prípadoch do 24 hodín,

•	v prípade zložitých riešení a v prípade potreby účasti špecialistov, odborný autorský dohľad dodá svoje stanovisko v termíne, ktorý bude dohodnutý podľa rozsahu riešeného problému,

•	zaujať stanovisko k dodržaniu projektovaných parametrov verejnej práce v zmysle §18 ods. 2 zák. č. 254/98 Z. z. o verejných prácach,

•	odsúhlasovať PS, zabezpečenie súladu realizačnej dokumentácie s dokumentáciou na stavebné povolenie potvrdzuje zodpovedný pracovník OAD/autorského odborného dohľadu na obale a na každej prílohe realizačnej dokumentácie,

•	v prípade, ak je v projektovej dokumentácií podmienka/požiadavka na účasť OAD na kontrolu prác, ktoré budú zakryté, alebo sa stanú neprístupné, zúčastňovať sa kontroly a preverenia týchto prác vrátane zápisu do Stavebného denníka,

•	podieľať sa a zúčastňovať sa na vzájomných konzultáciách medzi zhotoviteľom a projektantom zhotoviteľa, stavebnotechnického dozoru a objednávateľa, zameraných na objasnenie jednoznačných návrhov a požiadaviek na zabezpečenie súladu s PD PS,

•	sledovať postup výstavby z technického a technologického hľadiska a kontrolovať dodržanie podmienok stanovených v PS a vo všeobecne záväzných právnych predpisoch a technických normách,

•	posudzovať návrhy zhotoviteľa na zmeny dokumentácie na ponuku (DP) oproti projektu stavby (PS) z technického hľadiska a zúčastňovať sa zmenových konaní,

•	zúčastniť sa na operatívnych a kontrolných dňoch stavby zvolaných zhotoviteľom stavby, zúčastňovať sa rokovaní za účelom riešenia prípadných problémov v rámci vypracovanej dokumentácie na realizáciu stavby,

•	poskytovať vysvetlenia potrebné na vypracovanie dokumentácie na vykonanie prác, dielenskej dokumentácie, prípadne výrobno-technickej dokumentácie stavby,

•	zúčastniť sa komplexného vyskúšania, vrátane Skúšobnej prevádzky v súlade s podčlánkom 9.1c) (ak je) a Skúšok po prebratí v súlade s článkom 10.5 v prípade červeného FIDIC-u, resp. pod čl. 12.1 v prípade žltého FIDIC-u (ak sú) Osobitných zmluvných podmienok Zmluvy o Dielo, vrátane odsúhlasovania projektovej dokumentácie k uvedeným skúškam,

•	zúčastniť sa na odovzdaní a prevzatí stavby alebo jej časti vrátane účasti na kolaudácii, v súlade s dohodnutými alebo všeobecne záväznými právnymi predpismi stanovených skúšok,

•	vyjadrovať sa k porovnaniu výsledkov geologických a hydrogeologických prieskumov so skutočnosťou zistenou pri zemných prácach a v prípade odlišných výsledkov prieskumov v spolupráci so špecialistom pre geotechniku prijímať návrh doplnkových riešení,

•	na požiadanie objednávateľa, prípadne stavebnotechnického dozoru, alebo z podmienok vyplývajúcich zo spracovanej a schválenej PD, zúčastniť sa na kontrole a preberaní konštrukčných vrstiev, stavebných konštrukcií, resp. konštrukčných prvkov, ktoré sú rozhodujúce pri realizácii jednotlivých objektov stavby, ako napr. základových škár, podložia, výstuže, vŕtaných a baranených pilót, atď.,

•	v prípade, že skutkový stav zistený na stavenisku nezodpovedá predpokladom v PD, navrhovať technické riešenie vyvolanej zmeny, vrátane komplexného projekčného spracovania zmeny technického riešenia spolu s výkazom výmer, a v prípade potreby aj s geometrickým plánom v zmysle usmernenia objednávateľa, vnútornou organizačnou normou,

•	v prípade zložitých riešení a v prípade potreby stanoviska jednotlivých špecialistov, autorský dozor je povinný dodať svoje stanovisko zúčastneným stranám v dohodnutom termíne stanovenom podľa zložitostí riešení,

•	zaujíma stanovisko s vysvetlením a návrhom riešenia k prípadným skrytým vadám stavby v lehote stanovenej stavebnotechnickým dozorom alebo objednávateľom,

•	vypracovanie novej projektovej dokumentácie z dôvodu chýb a vád DP si zabezpečí OAD na vlastné náklady,

•	na požiadanie stavebnotechnického dozoru alebo objednávateľa predkladať stanoviská k vadám stavby v lehote stanovenej stavebnotechnickým dozorom alebo objednávateľom,

•	vypracovať záverečnú správu z výkonu odborného autorského dohľadu a priebehu stavby, a to do 21 dní odo dňa podpísania preberacieho protokolu na dielo v zmysle podčlánku 10.1 FIDIC,

•	spolupracovať so zhotoviteľom verejnej práce pri vypracovaní kontrolného a skúšobného plánu verejnej práce v zmysle §12 ods. 1 písm. a) bod 3 zákona č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v znení neskorších predpisov,

•	v spolupráci so zhotoviteľom verejnej práce vypracovať plán užívania verejnej práce v zmysle §12 ods.1 písm. a) bod 6 zákona č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v znení neskorších predpisov, aby počas jej užívania nedošlo k ohrozeniu osôb, majetku alebo k jej poškodeniu, prípadne k predčasnému opotrebovaniu.

Požadovaná doba výkonu OAD – počas trvania výstavby až do vydania kolaudačného rozhodnutia.