## tech. parametre
príloha č.1 výzvy
Technické parametre sondy na meranie CHSK
Obchodný názov/typové označenie ponúkaného zariadenia : ............................................................. doplní uchádzač
Parameter | Požadovaná technická špecifikácia, rozsah v parametroch | Parametre ponúkaného zariadenia (vyplní uchádzač - uvedie ponúkanú hodnotu)
určenie | sonda je určená na použitie do komunálnej odpadovej vody - surová/prítok
spôsob merania | meranie absorbcie UV od 200 do 300 nm
interval merania | požadovaný interval merania je najmenej každých 60 sekúnd
rozsah merania | požadovaný rozsah merania sondy je najmenej do 2000 mg/l
kalibrácia | viacbodová - 2-bodová/3-bodová/x-bodová
prostredie | vonkajšie/meracia hlavica do vody; požadovaná je sonda na vonkajšie použitie
kompenzácia zákalu | áno vo viditeľnom spektre od 500 do 750 nm
vyhotovenie tela sondy | nehrdzavejúca oceľ 1.4404
servisný interval | požadovaný servis kvartálny/polročný/ročný
V ............................, dňa
....................................................
potvrdenie štatutárnym orgánom
uchádzača / podpis a pečiatka