Formulár CENOVEJ PONUKY:

(s vymedzením predmetu dodávky)

| Názov zákazky: | Batériové úložisko |
| --- | --- |
| Prijímateľ / obstarávateľ: | TATRAKON spol. s.r.o. Ulica priemyselná 5668, Poprad 059 51 IČO: 31692613 |

| Identifikačné údaje potenciálneho dodávateľa: |  |
| --- | --- |
| Obchodné meno: | Vyplniť |
| Sídlo: | Vyplniť |
| IČO: | Vyplniť |
| Platca DPH: | Áno / Nie (vyberte) |
| Telefón a e-mail: | Vyplniť |

CENOVÁ PONUKA

| P.č. | Položka |  | Názov, typové označenie | Počet ks | Cena za 1 ks v € | Cena celkom v € bez DPH (za všetky ks) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 1. Technická špecifikácia systému - Celková kapacita: 721 kWh. - Technologické požiadavky: - Systém s kvapalinovým chladením (vodné chladenie) pre zabezpečenie tichej prevádzky a vysokého výkonu. - Viacúrovňová bezpečnosť (minimálne 5-úrovňová ochrana). - Integrovaný samohasiaci plynový mechanizmus. - Možnosť budúceho škálovania kapacity pridaním ďalších modulov. - Vzdialený monitoring a správa cez mobilnú aplikáciu (v reálnom čase, notifikácie porúch, štatistiky výkonu) 2. Komponenty a príslušenstvo (Hardware) Ponuka musí zahŕňať všetok inštalačný materiál: - Kompletná kabeláž, chráničky, lišty a žľaby. - Uzemnenie systému. - Elektrický rozvádzač a AC odpájač. - Prepäťová ochrana |  | xx | 1 | Xx | Xx |
| 2. | Inštalácia: - Doprava - Kompletná montáž a elektroinštalačné práce - Odborná revízia systému. - Zvolanie a úspešné vykonanie funkčnej skúšky |  | Inštalácia | 1 | xx | xx |
| Cena celkom bez DPH: |  |  |  |  |  | Xx € |
| DPH %: |  |  |  |  |  | Xx € |
| Cena celkom s DPH: |  |  |  |  |  | Xx € |

Uchádzač predložením ponuky deklaruje, že ním ponúkaný tovar spĺňa tu uvádzané požiadavky  a parametre na predmet zákazky. V prípade, že niektorý z technických parametrov odkazuje na konkrétny typ produktu, je možné ponúknuť jeho ekvivalent za podmienky dodržania minimálnych požadovaných parametrov na predmet zákazky.

| Meno a priezvisko štatutárneho zástupcu: |  |
| --- | --- |
| Podpis a pečiatka: |  |
| Miesto a dátum podpisu: |  |