
Technická špecifikácia predmetu zákazky

	Názov zákazky:
	Vybavenie predajne  

	Obstarávateľ:
	Lacnea Slovakia s.r.o.
Námestie sv. Anny 15, Trenčín 911 01 
IČO:  44110219




	
IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE UCHÁDZAČA


	Obchodné meno a sídlo: 
	vyplniť 

	IČO uchádzača:
	Vyplniť 

	Platca DPH:
	 Áno/nie 

	Telefón a e-mail uchádzača:
	Vyplniť 



	
	Technická špecifikácia  -  Požadovaný parameter
	
	

	
	
	
	

	
	Systém obslužných vitrín

	p.č.
	Položka
	Názov , označenie 
	 
Cena celkom za položky v Eur bez DPH

	1.
	1. Obslužné chladiace vitríny (bez agregátu)
Systém navrhnutý ako zostava obslužných vitrín určených pre pripojenie na externý chladiaci agregát.
· Požadované moduly (rozmery a množstvá):
· Modul dĺžky 3100 ± 50 mm: 1 ks.
· Modul dĺžky 2500 ± 50 mm: 2 ks.
· Modul dĺžky 1600 ± 50 mm: 3 ks.
· Rohový modul 90° (vnútorný): 2 ks.
· Konštrukčné požiadavky:
· Ukončovacie bočnice (ľavé/pravé) a bočné sklá pre jednotlivé sekcie.
· Manipulačné pulty (šírka 800 mm a 900 mm).
· Šírka pracovnej dosky (PD) pre všetky moduly min. 300 mm

	
	

	2.
	2. Technické vybavenie a príslušenstvo vitrín
Pre zabezpečenie hygieny, energetickej efektivity a funkčnosti musia vitríny obsahovať:
· Osvetlenie: LED horizontálne osvetlenie pre všetky moduly.
· Úspora energie: Nočné plexi kryty pre všetky typy modulov.
· Odolnosť a hygiena:
· Lakovanie výparníkov pre zvýšenú antikoróznu ochranu.
· Nerezové (AK) vnútro vaní.
· Systém ofukovania čelného skla proti roseniu.
· Vnútorné usporiadanie: 2-stupňová nerezová výstavaná plocha.
· Pracovné doplnky:
· Držiaky na váhu a krájacie dosky (6 ks).
· Držiaky pre nárezové stroje (6 ks).
· Elektrické zásuvky integrované v zostave (8 ks)

	
	

	3.
	Úprava podlahy:
- polyuretánová dekoratívna stierka
hladká matná s mramorovým efektom
farba greywhite, hr. cca 2,0 mm
- cena celkom za 79,50 m2

	
	

	4.
	Doprava a montáž
	-
	


Uchádzač predložením ponuky deklaruje, že ním ponúkaný tovar spĺňa tu uvádzané požiadavky  a parametre na predmet zákazky.
V prípade, že niektorý z technických parametrov odkazuje na konkrétny typ produktu, je možné ponúknuť jeho ekvivalent za podmienky dodržania minimálnych požadovaných parametrov na predmet zákazky. 

Cenová ponuka :
	Predmet zákazky:
	Cena v € za celý predmet zákazky bez DPH:
	DPH :

	Vybavenie predajne 
	xx
	xx

	CENA CELKOM v EUR s DPH:
	xx



	Meno a priezvisko štatutárneho zástupcu:
	

	Podpis a pečiatka:
	









	Miesto a dátum podpisu:
	


Príloha č. 1 



