| Názov zákazky: | Rekonštrukcia čističky odpadových vôd /ČOV/ |
| --- | --- |
| Obstarávateľ: | ISTERMEAT, a.s., Povodská 14, 929 01 Dunajská Streda IČO: 36 232 157 |

| IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE UCHÁDZAČA |  |
| --- | --- |
| Obchodné meno a sídlo: | vyplniť |
| IČO uchádzača: | vyplniť |
| Platca DPH: | áno/nie |
| Telefón a e-mail uchádzača: | vyplniť |

| Technická špecifikácia - Požadovaný parameter |  |  | Splnenie požiadavky* |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Stroj/zariadenie spĺňa/nespĺňa požiadavku technickej špecifikácie zariadenia |
| - Stroj / zariadenie: Kalová koncovka |  |  |  |
| p.č. | Položka | Parameter | Uveďte spĺňa/nespĺňa/parameter |
| 1. | # Dekantačná odstredivka | # 4 m3/h pri sušine 80 kg/h |  |
| 2. | # Dopravník odvodeného kalu | # 2,2 kW, 16 ot/min |  |
| 3. | # Čerpadlo na dávkovanie kalu | # 0,1-4 m3/h |  |
| 4. | # Čerpadlo na dávkovanie flokulantu | # 0,1 – 1,5 m3/h |  |
| 5. | # Macerátor | # 0-25 m3/h |  |
| 6. | # Miešadlo homogenizácie kalu | # 1385 ot/min, 1,5 kW |  |
| 7. | # Nožová uzáver | # DN200, AUMA 0,45kW |  |
| 8. | # Magneticko-indukčný prietokomer kalu | # PN10, 316L |  |
| 9. | Magneticko-indukčný prietokomer flokulantu | # PN10, 316L |  |
| 10. | # Automatická flokulačná stanica | # 2000 l/hod |  |
| 11. | # Dodávka a montáž elektro časti |  |  |
| 12. | # Dodávka a montáž stavebnej časti |  |  |
| 13. | # Dodanie a Montáž | # - |  |
| 14. | # Zaškolenie obsluhy | # - |  |

*Splnenie požiadavky - uchádzač uvedie  výberom z uvedených možností:

- ponuka spĺňa uvedený technický parameter

- ponuka nespĺňa uvedený technický parameter

- uchádzač uvedie presný parameter

Uchádzač predložením ponuky deklaruje, že ním ponúkaný tovar spĺňa tu uvádzané požiadavky  a parametre na predmet zákazky.

V prípade, že niektorý z technických parametrov odkazuje na konkrétny typ produktu, je možné ponúknuť jeho ekvivalent za podmienky dodržania minimálnych požadovaných parametrov na predmet zákazky.

Cenová ponuka pre určenie Predpokladanej hodnoty zákazky:

| Predmet zákazky: |  |
| --- | --- |
| Čistička odpadových vôd – kalová koncovka |  |
| Typové označenie: vyplniť |  |
| CENA CELKOM v EUR bez DPH: |  |
| DPH v EUR: |  |
| CENA CELKOM v EUR s DPH: |  |

| Meno a priezvisko štatutárneho zástupcu: |  |
| --- | --- |
| Podpis a pečiatka: |  |
| Miesto a dátum podpisu: |  |