| Názov zákazky: | Obstaranie batériového úložiska pre fotovoltaický systém |
| --- | --- |
| Obstarávateľ: | ISTERMEAT a.s. Povodská 14, 929 01 Dunajská Streda IČO: 36 232 157 |

| IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE UCHÁDZAČA |  |
| --- | --- |
| Obchodné meno a sídlo: | Vyplniť |
| IČO uchádzača: | Vyplniť |
| Platca DPH: | Áno/nie |
| Telefón a e-mail uchádzača: | Vyplniť |

| Technická špecifikácia - Požadovaný parameter |  |  | Splnenie požiadavky* |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Stroj/zariadenie spĺňa/nespĺňa požiadavku technickej špecifikácie zariadenia |
| Stroj / zariadenie: Obstaranie batériového úložiska pre fotovoltaický systém |  |  |  |
| p.č. | Položka | Parameter | Uveďte spĺňa/nespĺňa |
| 1. | # Batériové úložisko (BESS) | # min. kapacita 700 kWh |  |  |
| 2. | # Stavebná príprava a osadenie BESS a striedača | # betónový základ |  |  |
| 3. | # Komunikačné vedenie BESS | # - |  |  |
| 4. | # AC kabeláž | # - |  |  |
| 5. | # Úprava existujúceho NN AC rozvádzača pre pripojenie BESS | # v zmysle štandardov ZSDIS |  |  |
| 6. | # Úprava diaľkového prepojenia na dispěcing ZSDIS (AXY) | # od certifikovaného dodávateľa |  |  |
| 7. | # Doprogramovanie existujúceho SCADA systému | # - |  |  |
| 8. | Montáž | # - |  |  |
| 9. | # Skúška Odborná Správa a Odpborná Prehliadka | # - |  |  |
| 10. | # Funkčné skúšky | # od certifikovaného dodávateľa |  |  |
| 11. | # Zaškolenie obsluhy | - |  |  |
| 12. | # Inžiniering – vybavenie zmluvy o pripojení BESS na ZSDIS | # - |  |  |

*Splnenie požiadavky - uchádzač uvedie  výberom z uvedených možností:

- ponuka spĺňa uvedený technický parameter  / - ponuka nespĺňa uvedený technický parameter

- uchádzač uvedie presný parameter

Uchádzač predložením ponuky deklaruje, že ním ponúkaný tovar spĺňa tu uvádzané požiadavky  a parametre na predmet zákazky.

V prípade, že niektorý z technických parametrov odkazuje na konkrétny typ produktu, je možné ponúknuť jeho ekvivalent za podmienky dodržania minimálnych požadovaných parametrov na predmet zákazky.

Cenová ponuka :

| Predmet zákazky: |  |
| --- | --- |
| Obstaranie batériového úložiska pre fotovoltaický systém |  |
| Typové označenie: vyplniť |  |
| CENA CELKOM v EUR bez DPH: | xx |
| DPH v EUR: | xx |
| CENA CELKOM v EUR s DPH: | xx |

| Meno a priezvisko štatutárneho zástupcu: |  |
| --- | --- |
| Podpis a pečiatka: |  |
| Miesto a dátum podpisu: |  |