
	Názov obstarávateľa:
	ORAVA – MILK, záujmové združenie

	IČO: 
	00614289

	Predmet zákazky: 
	Fotovoltický systém s celkovým výkonom 40,18 kWp a

batériovým úložiskom 102,4 kWh

	Množstvo:
	1 súbor

	

	Obchodné meno uchádzača:
	/vyplní uchádzač/

	Sídlo:
	/vyplní uchádzač/

	IČO:
	/vyplní uchádzač/

	Telefonický kontakt:
	/vyplní uchádzač/

	E-mail:
	/vyplní uchádzač/

	Štatutárny zástupca uchádzača (resp. osoba úradne splnomocnená na takýto úkon):
	/vyplní uchádzač/


	Špecifikácia, požadovaný technický parameter/vlastnosť:
	Vyjadrenie uchádzača,

či ponúkaný tovar spĺňa:
ÁNO / NIE

	Bifaciálny fotovoltický panel. Nominálny výkon jedného panela minimálne 490 Wp.

Množstvo: 82 ks
	/vyplní uchádzač/

	Trojfázový hybridný menič napätia, určený pre nízkonapäťové batérie (LV). Výstupný striedavý výkon meniča minimálne 15 kW (spolu v systéme pre 2 ks inštalovaný výkon min. 30 kW).

Množstvo: 2 ks
	/vyplní uchádzač/

	Kompletný konštrukčný a upevňovací systém prispôsobený pre bezpečné uchytenie minimálne 82 ks fotovoltických panelov na daný typ strechy objektu.

Množstvo: 50 sada/ks
	/vyplní uchádzač/

	Kompletný drobný montážny, spojovací a káblový materiál nevyhnutný k riadnemu zapojeniu fotovoltického systému a prepojeniu s odberným miestom.

Množstvo: 30 kpl
	/vyplní uchádzač/

	Rozvádzač jednosmerného prúdu (DC) dimenzovaný pre fotovoltické systémy, vybavený príslušnými istiacimi, odpojovacími a prepäťovými ochrannými prvkami.

Množstvo: 8 ks
	/vyplní uchádzač/

	Jednosmerný ochranný odpojovač (vypínač) určený pre bezpečné odpojenie batériového úložiska. Menovitý prúd zariadenia minimálne 250 A.

Množstvo: 4 ks
	/vyplní uchádzač/

	Lítiový batériový modul určený na ukladanie energie z fotovoltiky. Kapacita jedného modulu minimálne 5,12 kWh. Celková minimálna kapacita dodaného úložiska musí byť minimálne 102,4 kWh.

Množstvo: 20 ks
	/vyplní uchádzač/

	Odborná inštalácia všetkých zariadení, montáž panelov, káblové prepojenia, konfigurácia systému, uvedenie do prevádzky a vykonanie príslušných skúšok a revízií.
	/vyplní uchádzač/


-

SPLNENIE KRITÉRIA

	Kritérium:
	Hodnota:

	Cena v EUR bez DPH 
	/vyplní uchádzač/

	Názov a typové označenie
	/vyplní uchádzač/


Pozn. Cenu (kritérium) uchádzač uvádza aj priamo v systéme JOSEPHINE.
Dátum vyhotovenia ponuky: /vyplní uchádzač/
-----------------------------------------------------

  pečiatka a podpis štatutárneho zástupcu uchádzača
