Príloha č. 1A – Opis predmetu zákazky a cenová ponuka

| Obstarávateľ: | MBL, spol. s r.o |
| --- | --- |
| Sídlo: | Pezinská 901/5, Chorvátsky Grob, 90025 |
| IČO: | 00681903 |
| Názov projektu a kód ŽoNFP | Investície v ŽV |
| Kontaktné údaje pre zabezpečenie komunikácie so záujemcami | Ján Pleško, +421911909880, mbl.lubina@gmail.com |

| Názov zákazky | Fotovoltaická elektráreň – MBL Lubina |
| --- | --- |

Potenciálny dodávateľ:

| Obchodné meno: |  |
| --- | --- |
| Sídlo: |  |
| IČO: |  |

Zákazka:  Fotovoltaická elektráreň pre pokrytie teplej úžitkovej vody pre objekt dojáreň.

| Technické požiadavky | MJ | Áno/Nie |
| --- | --- | --- |
| Hybridný menič GoodWe ET G2 - GW15K-ET-20 | 1ks |  |
| Fotovoltaický panel JA Solar 505W | 30ks |  |
| Podpera panela na rovnú strechu | 33ks |  |
| Stredový uchyt panelu | 60ks |  |
| Krajný uchyt panelu | 12ks |  |
| Betónová kocka 50x50x8 | 60ks |  |
| Zavetrávacie plechy 205x50 | 30ks |  |
| Spojovací materiál | 1ks |  |
| Prepäťová ochrana SCHRACK T1+T2 1000V DC | 3ks |  |
| Poistkový odpínač | 3ks |  |
| Poistka DC 16A | 6ks |  |
| Skrinka 24M n.o. IP65 PHS 24T priehľadné dvere NOARK | 2ks |  |
| Istič OEZ 3B 20A | 2ks |  |
| Regulátor a merací modul WATTrouter Mx | 1ks |  |
| CYKY 5x6mm | 50m |  |
| Solárny kábel 6mm2 | 300m |  |
| Rapid Shutdown BFS-11 | 15ks |  |
| Regulus Tlačidlo odpínacie núdzové Rapid Shutdown BFS-ESW12-K 21441 | 1ks |  |
| Rapid Shutdown kábel na prepojenie odpojovača s vypínačom 20m | 2ks |  |
| Nabíjacia stanica pre elektrický vozík | 1ks |  |
| Spotrebný materiál (MC4 konektory dutinky ocká menšie prerábky v elektroinštalácii) | 1ks |  |
| Dražice akumulačná nádrž so zásobníkom TÚV NADO 1000/200 V1 | 1ks |  |
| Práca – odborná montáž fotovoltaickej elktrárne so zasobníkom vody + školenie | 1ks |  |
| Revízia | 1ks |  |
| Projektová dokumentácia | 1ks |  |
| Administratíva | 1ks |  |

| Cena bez DPH v EUR: | ,-€ |
| --- | --- |
| DPH | ,-€ |
| Hodnota s DPH v EUR: | ,-€ |

Potenciálny dodávateľ, ktorý nie je platcom DPH uvedie len Celkovú cenu za predmet zákazky.

Do konečnej ceny, musia byť započítané všetky výdavky dodávateľa súvisiace s realizáciou predmetu zákazky vrátane dopravy na miesto dodania a zaškolenia obsluhy

Meno a priezvisko štatutárneho zástupcu (alebo oprávnenej osoby) predkladateľa ponuky:

Podpis a pečiatka predkladateľa ponuky:

Miesto a dátum podpisu: