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	Mgr. Michal Košovan SHR

	Sídlo:  
	Preseľany 55, 956 12 Preseľany

	IČO:
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	Názov projektu a kód ŽoPP

	ŠRV Michal Košovan

	Kontaktné údaje pre zabezpečenie komunikácie so záujemcami
	mkosovanshr@gmail.com 
+421 908 656 813




	Názov zákazky
	Fotovoltaický kontajner s baterkou 




Potenciálny dodávateľ:

	Obchodné meno:
	

	Sídlo:
	

	IČO:
	

	Telefón a e-mail:
	



Zákazka:  Fotovoltaický kontajner s baterkou
	Minimálne technické požiadavky
	Počet 
	Splnenie požiadavky / hodnoty
spĺňa/nespĺňa požiadavku technickej špecifikácie (nehodiace preškrtnite) /
skutočnú hodnotu technickej špecifikácie uveďte podľa údajov od jeho výrobcu

	SOLÁRNE PANELY:

	výkon modulov: min. 450 Wp 
	
	Áno/Nie

	celkový výkon: min. 20kWp
	
	Áno/Nie

	záruka: min. 20 rokov na výkon
	
	Áno/Nie

	KONŠTRUKCIA:

	typ konštrukcie: lodný kontajner + konštrukcia
	
	Áno/Nie

	kotvenie: vruty do zeme / betónu
	
	Áno/Nie

	kontajner je tepelne izolovaný, s klimatizáciou ktorá v lete chladí a v zime kúri (kvôli baterkám ktoré sú v kontajneri umiestnené)
	
	Áno/Nie

	MENIČE:
	
	Áno/Nie

	výkon AC: 50kW
	
	Áno/Nie

	typ meniča: hybrid (aj offgrid režim)
	
	Áno/Nie

	výstupné napätie: 230/400 VAC
	
	Áno/Nie

	frekvencia: 50 Hz +- 0,1%
	
	Áno/Nie

	BATÉRIE:

	technológia: LiFePo 
	
	Áno/Nie

	kapacita: min. 140 kWh
	
	Áno/Nie

	počet cyklov: minimálne 6000
	
	Áno/Nie

	
	
	


 


	Cena bez DPH v EUR:
	

	Sadzba DPH v %
	

	Hodnota DPH v EUR:
	




Potenciálny dodávateľ, ktorý nie je platcom DPH uvedie len Celkovú cenu za predmet zákazky.
Do konečnej ceny, musia byť započítané všetky výdavky dodávateľa súvisiace s realizáciou predmetu zákazky vrátane dopravy na miesto dodania a zaškolenia obsluhy


Meno a priezvisko štatutárneho zástupcu (alebo oprávnenej osoby) predkladateľa ponuky:


.............................................................................


Podpis a pečiatka predkladateľa ponuky:










Miesto a dátum podpisu:


1

