## Priloha c 1
Názov predmetu zákazky:
Kazety do sterradu
ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY
Požadované minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty predmetu zákazky
Položka č. 1 - Kazety do sterradu
1. | Jednorázová kazeta pre viac cyklov min. 5 cyklov
2. | Kompatibilita kazety s prístrojom - sterilizátorom Sterrad 100NX ALLClear
3. | Kazeta musí obsahovať utesnené nádobky -bunky s roztokom peroxidu vodíka pre sterilizáciu plazmou
4. | Bezpečnostné zaistenie sterilizačného média peroxidu vodíka
5. | Musí obsahovať indikačný prúžok pre zistenie prípadného úniku média
6. | Každá nádobka – bunka obsahuje minimálne 5ml peroxidu vodíka
7. | Koncentrácia peroxidu vodíku min. 58%
8. | Kontrola exspirácie pomocou čiarového kódu, RFID alebo iného vhodného značenia
9. | Požadované skladovanie kazety pri izbovej teplote , vhodnosť 15 - 30°C
Obchodné meno/Názov uchádzača
Sídlo/miesto podnikania uchádzača
V:
Dňa
Podpis a pečiatka:
Meno a priezvisko oprávnenej osoby