## PTF
Príloha č. 12 - Návrh na plnenie požiadaviek na predmet zákazky
Návrh na plnenie požiadaviek na predmet zákazky; v stĺpci Požadovaná hodnota uchádzač pravdivo uvedie: vyhlásením áno, že ním navrhované riešenie spĺňa príslušnú požiadavku verejného obstarávateľa. V stĺpci Návrh na plnenie uchádzač uvedie stručný opis technického a funkčného parametra a odkaz na v ponuke priloženú technickú dokumentáciu (manuál, technická špecifikácia produktu a pod.) s uvedením strany, kde je možné požadovanú črtu/vlastnosť navrhovaného riešenia overiť - podľa bodu 8. Prílohy č. 11 - Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.
Poradové číslo | Položka | Označenie HW komponentov a Softvéru s popisom | Počet kusov
1 | Diskové pole | <vyplní uchádzač> | 2
2 | <vyplní uchádzač> | <vyplní uchádzač> | <vyplní uchádzač>
1 | Uchádzač uvedie produktový obchodný názov, typ a model príslušného HW komponentu Diskových polí; Uchádzač v tabuľke uvedie tiež produktový obchodný názov, typ a verziu Softvéru
2 | Uchádzač doplní všetky ďalšie HW a SW položky/komponenty, ktoré budú implementované do Diskových polí v súlade s požiadavkami Objednávateľa uvedenými v tejto Zmluve, vrátane Softvéru, Softwéru 3. strán. Pre tento účel Uchádzač doplní potrebný počet riadkov s jednotlivými položkami.
Poradové číslo | Typ požiadavky | Požadované minimálne technické a funkčné parametre | Požadovaná hodnota | Návrh na plnenie
1 | Rozmery a kabeláž | Diskové polia musia tvoriť samostatný funkčný celok montovateľný do štandardného 19“ racku, pričom súčasťou dodávky musí byť sada na montáž do racku, ako aj všetka potrebná interná kabeláž na úplnú kompletizáciu diskových polí (vrátane SFP modulov) Súčasťou diskových polí musia byť 64 Gbps MMF Fibre Channel SFP moduly s LC konektorom pre všetky dodávané Fibre Channel porty diskového poľa. Verejný obstarávateľ v rámci tejto dodávky nepožaduje dodanie optických prepojovacích káblov (patchcordov) ani Fibre Channel SFP modulov pre SAN prepínače. | áno | <vyplní uchádzač>
2 | Kontrolery | Každé diskové pole musí mať minimálne 2 riadiace kontroléry a obsahovať taký počet diskových zásuviek a diskov, aby boli naplnené požiadavky verejného obstarávateľa pre požadovanú diskovú kapacitu, a to vrátane požadovaných rozšírení (popis je v časti "Disky a kapacita"). | áno | <vyplní uchádzač>
3 |  | Riadiace kontroléry na diskových poliach musia byť vzájomne redundantné a zároveň umožňovať rozloženie záťaže medzi jednotlivými kontrolérmi (režim Active-Active, minimálne asymetrický ALUA). | áno | <vyplní uchádzač>
4 |  | Každý riadiaci kontrolér aj disková zásuvka musia byť vybavené plne redundantnými napájacími zdrojmi a umožňovať pripojenie k dvom nezávislým napájacím vetvám 230 V AC. Napájacie vstupy musia byť typu IEC 60320-C14 alebo IEC 60320-C20. Dodanie napájacích káblov nie je predmetom zákazky. V prípade, že riadiaci kontrolér a disková zásuvka tvoria jeden celok, vzťahuje sa uvedená požiadavka na tento celok. | áno | <vyplní uchádzač>
5 |  | Každý riadiaci kontrolér musí mať minimálne šesť kusov 64 Gbps FC portov pre pripojenie hostov a na replikáciu. | áno | <vyplní uchádzač>
6 |  | Každý riadiaci kontrolér musí mať minimálne jeden ethernet manažment port. | áno | <vyplní uchádzač>
7 | Vlastnosti | Diskové polia musia využívať architektúru NVMe pre komunikáciu so všetkými osadenými polovodičovými diskami/modulmi, a to vrátane diskov umiestnených v rozširujúcich (expanzných) diskových policiach. | áno | <vyplní uchádzač>
8 |  | Hlavná riadiaca jednotka diskového poľa (Control Enclosure) musí byť postavená na natívnej NVMe architektúre bez použitia interných SAS konvertorov pre primárne disky/moduly. Protokoly SAS alebo FC sú v rámci interného prepojenia prípustné výhradne pre komunikáciu s externými rozširujúcimi diskovými policami. | áno | <vyplní uchádzač>
9 | Upgrade firmvéru | Diskové polia musia umožňovať upgrade firmvéru kontrolérov aj diskov bezvýpadkovo, tzn. aj v čase bežnej prevádzky diskového poľa. | áno | <vyplní uchádzač>
10 | Výmena HW | Diskové polia musia umožňovať rozšíriť počet diskov a diskových zásuviek bez potreby výmeny kontrolérov, pričom takéto rozšírenie musí byť možné zrealizovať bezvýpadkovo, tzn. aj v čase bežnej prevádzky diskového poľa. | áno | <vyplní uchádzač>
11 |  | Diskové polia musia umožňovať výmenu nasledovných komponentov za plnej prevádzky - radiče, zdroje napájania, ventilátory, porty (front-end aj back-end), SSD NVMe disky/flash moduly. | áno | <vyplní uchádzač>
12 | Kompatibilita | Diskové polia musia byť kompatibilné so SAN prepínačmi Brocade. | áno | <vyplní uchádzač>
13 |  | Diskové polia musia byť oficiálne výrobcom podporované pre prevádzku minimálne s nasledovnými OS: a/ VMware vSphere 8.0.3 a vyššie, b/ Microsoft Windows Server 2019 a vyššie, c/ Oracle Linux 8 a vyššie, d/ Red Hat Enterprise Linux 8 a vyššie. | áno | <vyplní uchádzač>
14 | Licencie | Súčasťou ponúkaných diskových polí musia byť všetky licencie/subskripcie, aby boli zaručené požadované vlastnosti a funkcionalita vrátane celej kapacity diskových polí. | áno | <vyplní uchádzač>
15 | Bezpečnosť dát | Diskové polia musia umožňovať šifrovanie všetkých uložených dát na úrovni hardvéru (Data-at-Rest Encryption) pomocou algoritmu AES-256 alebo silnejšieho. Šifrovanie dát a implementované kryptografické moduly musia spĺňať a byť certifikované minimálne podľa štandardu FIPS 140-2 alebo vyššieho (napr. FIPS 140-3). | áno | <vyplní uchádzač>
16 | Ochrana dát | Diskové polia musia byť odolné voči súčasnému výpadku ľubovoľných dvoch SSD NVMe diskov alebo Flash modulov v rámci diskového fondu, a to bez dopadu na celkový deklarovaný výkon poľa a bez straty dostupnosti dát. | áno | <vyplní uchádzač>
17 |  | Paritné informácie, ako aj voľná kapacita určená na obnovu po výpadku diskov (rezerva na rekonštrukciu dát), musia byť dynamicky a rovnomerne distribuované naprieč všetkými osadenými diskami/modulmi v poli. Nie je prípustné použiť dedikované paritné disky (Dedicated Parity Drives) ani vyhradené záložné disky (Dedicated Hot-Spare Drives). | áno | <vyplní uchádzač>
18 |  | Diskové polia musia natívne disponovať nástrojmi na nepretržité monitorovanie opotrebenia a životnosti flash médií (Wear Gauge / Flash Endurance). Systém musí automaticky generovať proaktívne upozornenia a varovné hlásenia pre administrátora v prípade, že sa blíži koniec životnosti pamäťových buniek ktoréhokoľvek disku/modulu, a to ešte pred rizikom straty dát. | áno | <vyplní uchádzač>
19 | Manažment | Súčasťou ponúkaných diskových polí musí byť aj aplikácia pre manažment diskových polí vrátane vzdialených replikácií, ktorá musí mať GUI aj CLI rozhranie. Môže byť súčasťou operačného systému diskových polí alebo ako samostatná aplikácia (ďalej spoločne uvádzané ako "softvér"). | áno | <vyplní uchádzač>
20 |  | Softvér pre manažment diskových polí musí umožňovať autentizáciu a riadenie prístupu pre administráciu diskových polí, vrátane šifrovaného prístupu pre administráciu a vytváranie auditných záznamov o prístupoch a vykonaných činnostiach. | áno | <vyplní uchádzač>
21 |  | Softvér pre manažment diskových polí (v GUI aj CLI rozhraní), ktorý môže byť súčasťou integrovaného firmvéru alebo dodaný ako pridružený monitorovací softvér výrobcu (lokálny alebo cloudový), musí poskytovať reporty o stave a taktiež štatistiky vyťaženia jednotlivých komponentov zariadenia minimálne za obdobie 3 mesiacov, a to minimálne v rozsahu: počet IOPS, throughput, latencie (všetko aj jednotlivo pre čítanie a zápis) pre všetky komunikačné porty diskových polí, pre diskové skupiny, pre jednotlivé logické disky (LUN) a separátne aj pre replikačné cesty, ku ktorým musí byť tiež k dispozícii údaj Round-trip time (RTT), alebo iný ekvivalentný údaj, pomocou ktorého je možné overiť stav celej replikačnej cesty. | áno | <vyplní uchádzač>
22 | Funkcionalita diskových polí a aplikácie pre manažment diskových polí | Softvér musí natívne podporovať vytváranie lokálnych bodových kópií (snapshotov) a plných kópií (klonov) nad priradenými logickými diskami (LUN) bez viditeľného vplyvu na výkon prevádzky. | áno | <vyplní uchádzač>
23 |  | Softvér musí umožňovať konfiguráciu vzdialenej replikácie dát na druhé identické alebo kompatibilné diskové pole, a to v synchrónnom aj asynchrónnom režime. | áno | <vyplní uchádzač>
24 |  | Softvér musí disponovať technológiami pre efektívnu redukciu dát prostredníctvom inline kompresie a inline deduplikácie dát, ktoré prebiehajú v reálnom čase počas zápisu dát. | áno | <vyplní uchádzač>
25 |  | Softvér musí podporovať technológiu dynamického prideľovania kapacity (thin provisioning). | áno | <vyplní uchádzač>
26 |  | Softvér musí podporovať geograficky redundantné riešenie pozostávajúce minimálne z dvoch lokalít s podporou synchrónnej replikácie dát a hodnotou RPO = 0. Riešenie môže byť implementované v režime Active-Active alebo Active-Passive. Pri výpadku diskového poľa, lokality alebo komunikačnej infraštruktúry musí riešenie podporovať automatický transparentný failover na druhú lokalitu. Riešenie musí zároveň umožňovať administrátorom iniciovaný failover alebo plánovaný switchover na druhú lokalitu. Proces nesmie vyžadovať manuálne zásahy na hostiteľských serveroch, zmeny konfigurácie SAN infraštruktúry ani samostatné operácie na jednotlivých diskových poliach (napr. mapovanie LUN-ov). V prípade straty komunikácie medzi lokalitami musí riešenie zabezpečiť ochranu proti vzniku split-brain situácií prostredníctvom quorum/witness mechanizmu alebo ekvivalentnej technológie. | áno | <vyplní uchádzač>
27 | Monitoring | Softvér musí poskytovať výstupy pre operačný monitoring pomocou SNMP v3. | áno | <vyplní uchádzač>
28 | Disky a kapacita | Ponúkané diskové polia - každé samostatne - musia byť celo-flashové (All-Flash Array), osadené výhradne polovodičovými NVMe SSD diskami typu TLC/QLC alebo Flash modulmi a dodané s minimálnou raw kapacitou 120 TiB bez započítania kompresie a deduplikácie, pričom celá táto kapacita musí byť rozložená do minimálne 8 kusov diskov (súčet kapacity diskov musí spĺňať kapacitu minimálne 120 TiB). | áno | <vyplní uchádzač>
29 |  | Ponúkané diskové polia - každé samostatne - musia umožňovať rozšírenie na minimálne 240 TiB raw kapacity bez započítania kompresie a deduplikácie, a to výhradne dodatočnou inštaláciou ďalších NVMe SSD diskov alebo Flash modulov. | áno | <vyplní uchádzač>
30 | Výkon poľa | Každé ponúkané diskové pole musí dosahovať výkon minimálne 150 000 IOPS pri veľkosti bloku 16 KB a zmiešanej záťaži v pomere 60 % čítanie (Read) a 40 % zápis (Write), pričom táto hodnota výkonu musí byť dosiahnutá s priemernou latenciou (odozvou) pod 1 ms. (Splnenie tejto požiadavky musí uchádzač preukázať predložením oficiálnej dokumentácie výrobcu, prípadne funkčným internetovým odkazom (URL) na verejne dostupný, overiteľný technický list (Datasheet), prípadne oficiálnym výstupom z architektonického/dimenzačného nástroja výrobcu pre navrhnutú konfiguráciu). | áno | <vyplní uchádzač>
31 | Spoľahlivosť | Každé ponúkané diskové pole nesmie mať jeden bod zlyhania (SPOF- Single Point of Failure). Všetky uložené dáta musia byť pre hostiteľské servery plne dostupné, a to bez akéhokoľvek významného obmedzenia celkového výkonu zariadenia, v nasledujúcich situáciách: a) Porucha ktorejkoľvek jednej fázy napájania alebo úplný výpadok jedného napájacieho zdroja. b) Akákoľvek porucha alebo zlyhanie jedného riadiaceho kontroléra (radiča) prípadne ktoréhokoľvek jeho vnútorného komponentu (napr. procesor, cache pamäť, vnútorná zbernica). c) Zlyhanie ktoréhokoľvek optického portu (Fibre Channel portu). d) Súčasný výpadok akýchkoľvek dvoch diskov alebo Flash modulov v rámci jednej diskovej skupiny. | áno | <vyplní uchádzač>
32 |  | Ponúkané diskové polia musia dosahovať dostupnosť minimálne 99,9999 %. | áno | <vyplní uchádzač>