Cenová ponuka

Názov zákazky: Strojno-technologické vybavenie mäsospracovateľskej výroby a Fotovoltická elektráreň (FVE) s výkonom 10 kWp

ČASŤ II.: Fotovoltická elektráreň (FVE) s výkonom 10 kWp

- Identifikácia dodávateľa

| Názov |  |
| --- | --- |
| Sídlo |  |
| IČO |  |
| Kontaktná osoba |  |
| Email, telefón |  |

- Cenová ponuka

| P. č. | Položka | MJ | Množstvo | Jednotková cena v EUR bez DPH | Cena spolu v EUR bez DPH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Fotovoltické panely vrátane dopravy – celkový výkon min. 10,0 kWp | kpl | 1 |  |  |
| 1.2 | Trojfázový sieťový striedač min. 10 kW vrátane komunikačného vybavenia | ks | 1 |  |  |
| 1.3 | Nosná konštrukcia certifikovaná pre daný typ strechy vrátane kotvenia | kpl | 1 |  |  |
| 1.4 | DC a AC kabeláž s UV ochranou vrátane káblových trás a označenia | kpl | 1 |  |  |
| 1.5 | DC a AC rozvádzače vrátane prepäťových ochrán a istenia | kpl | 1 |  |  |
| 1.6 | Úprava merania a regulácie v hlavnom rozvádzači podniku vrátane snímačov spotreby | kpl | 1 |  |  |
| 1.7 | Integrácia pôvodnej a novej časti FVE do spoločného monitoringu a regulácie výkonu (kompatibilita s existujúcim systémom alebo nadradený datalogger a softvér) vrátane nastavenia obmedzenia pretokov | kpl | 1 |  |  |
| 1.8 | Uzemnenie a bleskozvodná ochrana novej časti | kpl | 1 |  |  |
| 1.9 | Realizačná projektová dokumentácia (elektro) a dokumentácia skutočného vyhotovenia | kpl | 1 |  |  |
| 1.10 | Montáž, uvedenie do prevádzky, kalibrácia s existujúcim systémom, testovanie a zaškolenie obsluhy | kpl | 1 |  |  |
| 1.11 | Odborná prehliadka a odborná skúška (revízna správa) | kpl | 1 |  |  |
| 1.12 | Administratíva spojená so zmenou (rozšírením) lokálneho zdroja u PDS | kpl | 1 |  |  |
|  | CENA ZA PREDMET ZÁKAZKY SPOLU (EUR bez DPH) |  |  |  |  |

Rekapitulácia ponukovej ceny:

| P. č. | Časť predmetu zákazky | Cena spolu v EUR bez DPH |
| --- | --- | --- |
| 1. | Rozšírenie lokálneho zdroja FVE o výkon 10 kWp – kompletná dodávka vrátane montáže, uvedenia do prevádzky, monitoringu, dokumentácie a inžinieringu |  |
|  | CELKOVÁ CENA PREDMETU ZÁKAZKY (EUR bez DPH) |  |
|  | DPH |  |
|  | CELKOVÁ CENA PREDMETU ZÁKAZKY VRÁTANE DPH |  |

Cenová ponuka slúži pre potreby stanovenia predpokladanej hodnoty zákazky.

V ..................... dňa .........................				................................................

Meno a podpis oprávnenej osoby