
	Názov obstarávateľa:
	ĎUMBIER - Brezno s.r.o.

	IČO: 
	36691089

	Predmet zákazky: 
	Technológia čistiarne odpadových vôd

	Množstvo:
	1 súbor

	

	Obchodné meno uchádzača:
	/vyplní uchádzač/

	Sídlo:
	/vyplní uchádzač/

	IČO:
	/vyplní uchádzač/

	Telefonický kontakt:
	/vyplní uchádzač/

	E-mail:
	/vyplní uchádzač/

	Štatutárny zástupca uchádzača (resp. osoba úradne splnomocnená na takýto úkon):
	/vyplní uchádzač/


	Špecifikácia, požadovaný technický parameter/vlastnosť:
	Vyjadrenie uchádzača,

či ponúkaný tovar spĺňa:
ÁNO / NIE

	Kalové čerpadlo odpadovej vody, vrátane automat.pätkovej spojky, lanka, horného úchytu a 2x vodiacich tyčí – Q =6 m3/h pre H = 4,5 m, počet kusov 2
	/vyplní uchádzač/

	Kalové čerpadlo prebytočného kalu, vrátane automat.pätkovej spojky, lanka, horného úchytu a 2x vodiacich tyčí – Q =9,5m3/h pre H = 6 m, počet kusov 2
	/vyplní uchádzač/

	Výtlačné technolog.potrubia odpad.vody vrátane armatúr a tvaroviek, komplet
	/vyplní uchádzač/

	Dúchadlo aktivácie Qvz = 140 m3/h pre pretlak 40 kPa, počet kusov 2
	/vyplní uchádzač/

	Dúchadlo kalojemu Qvz = 18 m3/h pre pretlak 30 kPa, počet kusov 2
	/vyplní uchádzač/

	Linka biologického čistenia odpadových vôd s prevzdušňovaním a kompletným vystojením pre kapacitu Qov = 15 m3/d, počet kusov 2
	/vyplní uchádzač/

	Linka terciárneho dočistenia vrátane kompletného vybavenia – pieskový filter, kalové čerpadlo prania, kalové čerpadlo zachyteného kalu, piesková náplň, potrubné prepojenia pre Qov = 6 m3/h , počet kusov 1
	/vyplní uchádzač/

	Dávkovacie čerpadlo H3PO4  s výkonom Q = 15 l/h, počet kusov 1
	/vyplní uchádzač/

	PP box pre umiestnenie dúchadiel , počet kusov 1
	/vyplní uchádzač/

	Merné zariadenie indukčný prietokomer vrátane armatúr, počet kusov 1
	/vyplní uchádzač/

	Elektrorozvádzač s riadením a PLC panelom, počet kusov 1
	/vyplní uchádzač/


SPLNENIE KRITÉRIA

	Kritérium:
	Hodnota:

	Cena v EUR bez DPH 
	/vyplní uchádzač/

	Názov a typové označenie
	/vyplní uchádzač/


Pozn. Cenu (kritérium) uchádzač uvádza aj priamo v systéme JOSEPHINE.
Dátum vyhotovenia ponuky: /vyplní uchádzač/
-----------------------------------------------------

  pečiatka a podpis štatutárneho zástupcu uchádzača
