## vzor štruktúrovaného rozpočtu a formulár ponukovej ceny

- Zoznam skratiek

DPH 	daň z pridanej hodnoty

EM		energetický manažment

EUR	euro

FVE	fotovoltická elektráreň

GES 	garantovaná energetická služba

IČO		identifikačné číslo organizácie

IČ DPH	identifikačné číslo pre daň z pridanej hodnoty

JOSEPHINE	elektronický prostriedok na predkladanie ponúk (použitý v SP)

kpl		komplet

MaR	meranie a regulácia

MJ		merná jednotka

M&V	meranie a verifikácia

OR PZ	Okresné riaditeľstvo Policajného zboru

SIH		Slovak Investment Holding, a. s.

SP		súťažné podklady

TÚV	teplá úžitková voda

TRV	termostatický regulačný ventil

VO		verejný obstarávateľ alebo verejné obstarávanie podľa kontextu

ZTI		zdravotnotechnické inštalácie

- Úvodné ustanovenia

  - Uchádzač je povinný predložiť v základnej a konečnej ponuke vyplnený Štruktúrovaný rozpočet a formulár ponukovej ceny podľa tejto Prílohy č. 2 SP, ak výzva na predkladanie základných alebo konečných ponúk neurčí inak. Štruktúrovaný rozpočet a formulár ponukovej ceny musia obsahovať údaje požadované v SP, v tejto Prílohe č. 2 SP, vo výzve na predkladanie základných ponúk, vo výzve na predkladanie konečných ponúk a v návrhu Zmluvy o GES

  - Štruktúrovaný rozpočet a formulár ponukovej ceny musia byť predložené:

- v editovateľnej tabuľkovej forme, najmä vo formáte .xlsx, so zachovanými vzorcami, kontrolnými súčtami a bez skrytých alebo uzamknutých údajov, ak SP alebo výzva na predkladanie ponúk neustanovuje inak,

- vo formáte .pdf podpísanom oprávnenou osobou uchádzača, ak sa takýto podpis vyžaduje podľa SP, výzvy na predkladanie ponúk alebo právnych predpisov.

Editovateľný súbor a súbor vo formáte .pdf uchádzač predloží prostredníctvom elektronického prostriedku JOSEPHINE v rámci predmetnej zákazky.

  - Všetky údaje v Štruktúrovanom rozpočte a vo formulári ponukovej ceny musia byť uvedené v EUR bez DPH, samostatne so sumou DPH a v EUR vrátane DPH. Ak sa na jednotlivé položky uplatňuje rozdielna sadzba DPH, osobitný režim DPH alebo ak uchádzač nie je platiteľom DPH, uchádzač je povinný túto skutočnosť výslovne uviesť v Štruktúrovanom rozpočte a vo formulári ponukovej ceny.

  - Celková cena uvedená vo formulári ponukovej ceny, v Štruktúrovanom rozpočte a v elektronickom formulári v elektronickom prostriedku JOSEPHINE musí byť zhodná. Ak uchádzač predkladá základnú ponuku, uvedie predbežnú ponukovú cenu v štruktúre určenej verejným obstarávateľom. Ak uchádzač predkladá konečnú ponuku, uvedie konečnú záväznú ponukovú cenu v štruktúre určenej SP a výzvou na predkladanie konečných ponúk.

  - Členenie ceny podľa tejto Prílohy č. 2 SP je záväzné a musí byť v súlade s bodom 20 SP, Prílohou č. 1 SP a návrhom Zmluvy o GES. Uchádzač je povinný samostatne identifikovať a oceniť najmenej:

- Opatrenia GES – jadro GES, t. j. kategóriu A,

- Opatrenia vyvolané GES zahrnuté v režime GES a uhrádzané prostredníctvom Platieb za GES, t. j. podskupinu B1,

- Opatrenia vyvolané GES uhrádzané samostatne mimo Platieb za GES, t. j. podskupinu B2,

- Opatrenia mimo GES – modernizáciu a interiérové opravy Objektu, t. j. kategóriu C,

- jednorazové Investičné náklady GES,

- cenu za garanciu úspor, energetický manažment, M&V, monitoring, reporting, servis, údržbu a ostatné priebežné Služby GES počas Obdobia garancie,

- súhrnnú hodnotu Platieb za GES za celé Obdobie garancie,

- samostatnú cenu Opatrení mimo GES a Opatrení vyvolaných GES uhrádzaných samostatne.

Uchádzač je povinný zabezpečiť, aby každá práca, dodávka, zariadenie, materiál alebo služba bola zaradená len do jednej kategórie a len do jedného platobného režimu. Opatrenia mimo GES ani Opatrenia vyvolané GES uhrádzané samostatne nesmú byť zahrnuté do Investičných nákladov GES, Platieb za GES, Odmeny za Služby, Finančného modelu GES, Garantovaných ročných úspor, Skutočných ročných úspor, Prebytku úspor ani Výpadku úspor.

- Tabuľka A – Súhrnné ceny podľa kategórií opatrení

Uchádzač vyplní nasledujúcu tabuľku. Všetky ceny uvedie v EUR bez DPH, so samostatne uvedenou sumou DPH a v EUR vrátane DPH

Tabuľka A: Súhrnné ceny podľa kategórií opatrení

| Kategória opatrení | Investičné náklady bez DPH (EUR) | DPH (EUR) | Investičné náklady s DPH (EUR) | Podiel financovaný z Programu Slovensko a/alebo finančného nástroja implementovaného prostredníctvom SIH | Podiel financovaný z rozpočtových prostriedkov MV SR alebo štátneho rozpočtu | Iný prípustný zdroj financovania | Platobný režim | Poznámka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A. Opatrenia GES – jadro GES | [doplní uchádzač] | [doplní uchádzač] | [doplní uchádzač] | [doplní uchádzač] | [doplní uchádzač] | [doplní uchádzač] | Platby za GES | Priamy vzťah ku Garantovaným ročným úsporám |
| B1. Opatrenia vyvolané GES zahrnuté v Platbách za GES | [doplní uchádzač] | [doplní uchádzač] | [doplní uchádzač] | [doplní uchádzač] | [doplní uchádzač] | [doplní uchádzač] | Platby za GES | Musí byť preukázaná priama technická väzba na konkrétne Opatrenie GES |
| B2. Opatrenia vyvolané GES uhrádzané samostatne | [doplní uchádzač] | [doplní uchádzač] | [doplní uchádzač] | [doplní uchádzač] | [doplní uchádzač] | [doplní uchádzač] | Samostatná platba podľa Zmluvy o GES | Nevstupuje do Platieb za GES |
| C. Opatrenia mimo GES – modernizácia a interiérové opravy | [doplní uchádzač] | [doplní uchádzač] | [doplní uchádzač] | [doplní uchádzač] | [doplní uchádzač] | [doplní uchádzač] | Samostatná platba podľa Zmluvy o GES | Nevstupuje do Platieb za GES ani do výpočtu úspor |
| Spolu Investičné náklady Projektu | [doplní uchádzač] | [doplní uchádzač] | [doplní uchádzač] | [doplní uchádzač] | [doplní uchádzač] | [doplní uchádzač] |  |  |

Poznámka: Súčet riadkov B1 a B2 predstavuje celkovú hodnotu Opatrení vyvolaných GES kategórie B. Uchádzač môže uviesť podiel financovaný z Programu Slovensko, finančného nástroja implementovaného prostredníctvom SIH alebo z iného zdroja len v rozsahu, v akom je takéto financovanie prípustné podľa podmienok príslušného zdroja a pravidiel oprávnenosti výdavkov. Tá istá práca, dodávka, zariadenie, materiál alebo služba nesmie byť financovaná z viac ako jedného zdroja ani súčasne zaradená do Platieb za GES a samostatnej platby.

- Tabuľka B – Rozpis investičných nákladov opatrení GES (jadro GES)

Uchádzač vyplní Tabuľku B pre Opatrenia GES – jadro GES, kategóriu A. Uvedie úplné Investičné náklady jednotlivých opatrení vrátane všetkých súvisiacich nákladov potrebných na ich riadne a funkčné vykonanie.

Do Tabuľky B uchádzač nezahrnie Opatrenia vyvolané GES, Opatrenia mimo GES ani priebežné Služby GES počas Obdobia garancie.

Tabuľka B: Rozpis investičných nákladov opatrení GES (jadro GES)

| Kód opatrenia GES | Názov opatrenia | Stručný popis opatrenia | Investičné náklady bez DPH (EUR) | DPH (EUR) | Investičné náklady s DPH (EUR) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| G1 | Výmena energeticky nevyhovujúcich otvorových konštrukcií | Výmena nevyhovujúcich okenných a dverných konštrukcií v budovách OB 02, OB 03 a OB 04 v rozsahu potrebnom na splnenie požadovaných tepelno-technických parametrov Objektu, vrátane demontáže, montáže, napojenia, tesnenia, parapetov, opráv ostení, likvidácie odpadu a všetkých súvisiacich prác. Uchádzač zohľadní aktuálny stav a rozsah už realizovanej alebo samostatne realizovanej výmeny otvorových konštrukcií v budove OB 01. |  |  |  |
| G2 | Zateplenie obvodových stien | Kontaktný zatepľovací systém alebo iné rovnocenné systémové riešenie na ploche približne 3 156 m², s použitím tepelnej izolácie hrúbky najmenej 140 mm a so súčiniteľom tepelnej vodivosti najviac 0,038 W/(mK), alebo iné rovnocenné riešenie, ktorým sa dosiahne výsledný súčiniteľ prechodu tepla obvodových stien najviac 0,22 W/(m²K), vrátane všetkých súvisiacich prác |  |  |  |
| G3a | Zateplenie strešných konštrukcií | Zateplenie strešných konštrukcií na ploche približne 1 880 m², s použitím tepelnej izolácie hrúbky najmenej 200 mm a so súčiniteľom tepelnej vodivosti najviac 0,038 W/(mK), alebo iné rovnocenné riešenie, ktorým sa dosiahne výsledný súčiniteľ prechodu tepla strešných konštrukcií najviac 0,15 W/(m²K), vrátane súvisiacich strešných detailov, prestupov, odvodnenia a nevyhnutných prác. |  |  |  |
| G3b | Zateplenie relevantných podlahových konštrukcií | Zateplenie podlahy nad exteriérom v rozsahu približne 40 m² a podlahy nad temperovaným suterénom v rozsahu približne 925 m² alebo iné technicky rovnocenné riešenie, ktorým sa splnia požiadavky platných technických noriem a Príslušných predpisov. |  |  |  |
| G4 | Modernizácia zdroja tepla a TÚV | Odborné posúdenie, optimalizácia, úprava, doplnenie alebo prípadné nahradenie existujúceho systému vykurovania a prípravy TÚV v rozsahu technicky odôvodnenom návrhom uchádzača a v súlade s Prílohou č. 1 SP |  |  |  |
| G5 | Hydraulické vyregulovanie a termostatická regulácia | Hydraulické vyregulovanie vykurovacej sústavy, výmena alebo doplnenie regulačných armatúr a osadenie termostatických regulačných ventilov na vykurovacie telesá v rozsahu potrebnom na dosiahnutie garantovaných úspor |  |  |  |
| G6 | Fotovoltická elektráreň | Návrh, dodávka a inštalácia FVE s cieľovým inštalovaným výkonom približne 30,8 kWp, ak to umožnia výsledky statického, požiarno-bezpečnostného, technického, pripojovacieho a prevádzkového posúdenia Objektu. Uchádzač navrhne najvyšší technicky, bezpečnostne a prevádzkovo realizovateľný výkon FVE a uvedie jeho vplyv na Garantované ročné úspory a Finančný model |  |  |  |
| G7 | Meranie, regulácia a energetický monitoring | Dodávka, montáž, integrácia a uvedenie do prevádzky technického systému merania a regulácie, podružných meraní a energetického monitoringu, vrátane hardvéru, nevyhnutných softvérových licencií, konfigurácie, komunikácie, integrácie, školenia obsluhy a odovzdania prístupov |  |  |  |
| G8 | Modernizácia vnútorného osvetlenia | Výmena najmenej 739 existujúcich energeticky neefektívnych svietidiel za LED svietidlá alebo iné rovnocenné energeticky úsporné riešenie, vrátane demontáže, montáže, pripojenia, prípadného riadenia, nevyhnutných súvisiacich prác, skúšok, revízií, likvidácie odpadu a všetkých prác potrebných na riadnu, bezpečnú a funkčnú prevádzku. Navrhované riešenie musí spĺňať požiadavky na osvetlenosť, vizuálny komfort, bezpečnosť a prevádzkovú spoľahlivosť jednotlivých priestorov Objektu |  |  |  |
| G9 | iné Opatrenia GES podľa návrhu uchádzača | opatrenia navrhnuté uchádzačom nad rámec opatrení G1 až G7, ak sú technicky odôvodnené, priamo prispievajú k znižovaniu energetickej náročnosti Objektu alebo k dosiahnutiu Garantovaných ročných úspor a sú v súlade so SP, Prílohou č. 1 SP, Zmluvou o GES a Pravidlami financovania |  |  |  |
| Spolu jadro GES (A) |  |  |  |  |  |

Poznámka: Riadok „Spolu jadro GES (A)” predstavuje celkovú sumu Investičných nákladov na Opatrenia GES – jadro GES. Táto suma musí byť totožná so sumou uvedenou v Tabuľke A v riadku „A. Opatrenia GES – jadro GES”. Ak ktorékoľvek Opatrenie GES zahŕňa zariadenie založené na fosílnych palivách, uchádzač je povinný jeho cenu alebo oddeliteľnú časť ceny samostatne identifikovať v Štruktúrovanom rozpočte. Táto časť nesmie byť vykázaná ako financovaná z Programu Slovensko, ak pravidlá príslušnej výzvy alebo poskytovateľa finančných prostriedkov výslovne neustanovujú inak. Investičné náklady pri opatrení G7 zahŕňajú výlučne jednorazové náklady na dodávku, montáž, integráciu a uvedenie do prevádzky technického systému MaR, podružných meraní a energetického monitoringu, najmä hardvér, nevyhnutné licencie, konfiguráciu, integráciu, prístupové oprávnenia, zaškolenie a odovzdanie systému.

Ak odborné posúdenia preukážu, že realizácia FVE nie je možná ani v technicky primeranom rozsahu, uchádzač je povinný samostatne identifikovať a oceniť technicky a ekonomicky porovnateľné Opatrenia GES, ktoré kompenzujú vplyv nerealizovania FVE na dosiahnutie minimálne požadovaných Garantovaných ročných úspor a zníženie potreby primárnej energie. Takéto opatrenia sa uvedú v samostatných riadkoch Tabuľky B alebo v položke G9, pričom pri každej položke musí byť uvedený jej energetický prínos, technické odôvodnenie, cena a zdroj financovania.

Priebežné náklady na energetický manažment, prevádzkovanie monitoringu, vzdialený dohľad, zber a archiváciu údajov, reporting, overovanie úspor, M&V, servis, údržbu, pohotovosť, podporu používateľov a vyhodnocovanie údajov počas Obdobia garancie sa v Tabuľke B neuvádzajú. Tieto náklady patria do ceny Služieb GES a musia byť samostatne rozpočítané v Tabuľke C a Tabuľke D tejto Prílohy č. 2 SP.

Uchádzač pri každom Opatrení GES zabezpečí, aby rozsah položky v Tabuľke B korešpondoval s opisom riešenia, projektovou dokumentáciou, Harmonogramom prác, návrhom Zmluvy o GES, Finančným modelom a metodikou výpočtu Garantovaných ročných úspor.

Opatrenie G9 nesmie slúžiť na zahrnutie položiek, ktoré vecne patria medzi Opatrenia vyvolané GES alebo Opatrenia mimo GES. Uchádzač pri každej položke zaradenej pod G9 uvedie jej názov, stručný opis, technické odôvodnenie, predpokladaný energetický prínos, cenu a zdroj financovania.

- Tabuľka C – Súhrnná platba za GES za celé Obdobie garancie

Uchádzač uvedie Súhrnnú platbu za GES za celé Obdobie garancie v súlade so Zmluvou o GES a Finančným modelom.

Súhrnná platba za GES nezahŕňa Opatrenia mimo GES kategórie C. Opatrenia vyvolané GES sa do nej zahrnú len v rozsahu určenom v Zmluve o GES a vo Finančnom modeli.

Tabuľka C: Súhrnná hodnota Platieb za GES za celé Obdobie garancie

| Položka | Suma bez DPH (EUR) | DPH (EUR) | Suma s DPH (EUR) |
| --- | --- | --- | --- |
| Súhrnná hodnota Platieb za GES za celé Obdobie garancie |  |  |  |

Súhrnná hodnota Platieb za GES musí byť zhodná s hodnotou uvedenou vo Finančnom modeli, v Tabuľke D a vo všetkých ďalších častiach Ponuky, v ktorých uchádzač uvádza Platby za GES. Do tejto hodnoty sa nesmú zahrnúť Opatrenia mimo GES ani Opatrenia vyvolané GES uhrádzané samostatne mimo Platieb za GES.

Ak sa Súhrnná platba za GES uhrádza v pravidelných platbách, uchádzač je povinný uviesť jej rozpis po jednotlivých rokoch alebo iných zmluvne dohodnutých platobných obdobiach vo Finančnom modeli, pričom súčet všetkých takýchto platieb musí zodpovedať sume uvedenej v tejto Tabuľke C.

Do Súhrnnej platby za GES sa nesmú zahrnúť samostatne financované Opatrenia mimo GES kategórie C ani tie Opatrenia vyvolané GES, ktoré sa podľa SP, Zmluvy o GES alebo Finančného modelu financujú a uhrádzajú mimo režimu Platieb za GES.

Tabuľka D: Rozpis Súhrnnej platby za GES podľa zložiek

Uchádzač uvedie rozpis Súhrnnej platby za GES podľa jednotlivých zložiek. Každú zložku ocení samostatne; v prípade potreby doplní ďalšie riadky tak, aby bol rozsah ceny preskúmateľný a jednoznačne oddelený od Investičných nákladov kategórií A, B a C.

| Zložka Súhrnnej platby za GES | Suma bez DPH (EUR) | DPH (EUR) | Suma s DPH (EUR) |
| --- | --- | --- | --- |
| Čiastková úhrada Investičných nákladov GES vrátane Opatrení vyvolaných GES zaradených do podskupiny B1 | [doplní uchádzač] | [doplní uchádzač] | [doplní uchádzač] |
| Odmena za priebežné Služby GES počas Obdobia garancie, najmä energetický manažment, M&V, monitoring, reporting, školenia, poradenstvo, odborná podpora a súvisiace prevádzkové činnosti | [doplní uchádzač] | [doplní uchádzač] | [doplní uchádzač] |
| Iné zložky Platieb za GES podľa návrhu uchádzača | [doplní uchádzač] | [doplní uchádzač] | [doplní uchádzač] |
| Spolu súhrnná platba za GES | [doplní uchádzač] | [doplní uchádzač] | [doplní uchádzač] |

Poznámka: Súčet položky „Čiastková úhrada Investičných nákladov GES vrátane Opatrení vyvolaných GES zaradených do podskupiny B1“ musí zodpovedať výlučne Investičným nákladom kategórie A a podskupiny B1 podľa Tabuľky A, Tabuľky B a Tabuľky E. Odmena za priebežné Služby GES musí obsahovať samostatne identifikované náklady na energetický manažment, MV, monitoring, reporting, servis, údržbu, pohotovosť, školenia, konzultačnú a používateľskú podporu počas Obdobia garancie.

- Tabuľka E – Opatrenia vyvolané GES

Uchádzač vyplní nasledujúcu tabuľku. Do Tabuľky E zaradí výlučne Opatrenia vyvolané GES, t. j. opatrenia kategórie B, ktoré sú nevyhnutné na riadnu, bezpečnú, funkčnú a právne súladnú realizáciu konkrétneho Opatrenia GES – jadro GES.

Každé Opatrenie vyvolané GES musí mať priamu technickú väzbu aspoň na jedno Opatrenie GES uvedené v Tabuľke B. Uchádzač pri každej položke uvedie príslušný kód konkrétneho Opatrenia GES z Tabuľky B, na ktoré je príslušné Opatrenie vyvolané GES priamo technicky viazané, a stručne odôvodní jeho technickú nevyhnutnosť.

Do Tabuľky E uchádzač nezaradí práce, dodávky alebo služby, ktoré patria do Opatrení GES – jadro GES podľa Tabuľky B, ani práce alebo dodávky, ktoré patria do Opatrení mimo GES podľa Tabuľky F. Priebežné Služby GES, finančné náklady, úroky, náklady financovania, náklady na M&V, energetický manažment, monitoring, reporting, servis a údržbu počas Obdobia garancie sa do Tabuľky E neuvádzajú.

Tabuľka E: Rozpis nákladov na Opatrenia vyvolané GES

| Kód opatrenia | Názov opatrenia | Väzba na opatrenie GES (G1, G2, …) | Stručný opis a technické odôvodnenie | Investičné náklady bez DPH (EUR) | DPH (EUR) | Investičné náklady s DPH (EUR) | Zvolený platobný režim – vyberie sa výlučne jedna možnosť | Zdroj financovania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| V1 | Statické zosilnenie strešnej konštrukcie | G6 | Statické posúdenie a vykonanie nevyhnutných úprav alebo zosilnenia strešnej konštrukcie v rozsahu potrebnom na bezpečné osadenie a prevádzku fotovoltickej elektrárne |  |  |  | Platby za GES / Samostatná platba podľa Prílohy č. 11 Zmluvy o GES | [doplní uchádzač |
| V2 | Úpravy rozvodov tepla v kotolni | G4, G5 | Nevyhnutné úpravy rozvodov, napojení, armatúr, priestupov a súvisiacich technických prvkov potrebné na realizáciu modernizácie zdroja tepla, prípravy TÚV a hydraulického vyregulovania |  |  |  |  |  |
| V3 | Úpravy požiarnych úsekov pri zateplení | G2, G3a, G8 | Nevyhnutné požiarno bezpečnostné úpravy súvisiace so zateplením obvodových stien, plochých strešných konštrukcií alebo vybraných podlahových konštrukcií, ak ich vyžadujú právne predpisy, projektové riešenie alebo stanoviská príslušných orgánov |  |  |  |  |  |
| V4 | Vyvolané elektroúpravy LED osvetlenia | G8 |  |  |  |  |  |  |
| V5 | Iné vyvolané opatrenia podľa návrhu uchádzača | G9 | Uchádzač uvedie samostatne každý druh opatrenia, jeho väzbu na konkrétne Opatrenie GES G1 až G8, stručné technické odôvodnenie, množstvo a cenu |  |  |  |  |  |
| Spolu vyvolané opatrenia (B) |  |  |  |  |  |  |  |  |

Poznámka: Riadok „Spolu vyvolané opatrenia (B)“ musí byť zhodný s riadkom B v Tabuľke A. Každé Opatrenie vyvolané GES musí mať priamu technickú väzbu na konkrétne Opatrenie GES. Náklad možno uviesť iba raz; nesmie byť súčasne zahrnutý v Tabuľke B, Tabuľke F ani medzi Platbami za GES. Podrobné pravidlá zaradenia Opatrení vyvolaných GES do režimu GES, ich financovania a oprávnenosti výdavkov upravujú SP, Príloha č. 1 SP, Zmluva o GES a Finančný model. Uchádzač pri každom Opatrení vyvolanom GES uvedie len jeden platobný režim. Opatrenie vyvolané GES zaradené do Platieb za GES tvorí podskupinu B1. Opatrenie vyvolané GES uhrádzané samostatne mimo Platieb za GES tvorí podskupinu B2. Tá istá položka nesmie byť uvedená súčasne v oboch podskupinách, v Tabuľke B ani v Tabuľke F. Pri každom Opatrení vyvolanom GES uchádzač označí výlučne jeden platobný režim, a to: „B1 – zahrnuté do Investičných nákladov GES a uhrádzané prostredníctvom Platieb za GES“, alebo „B2 – uhrádzané samostatne mimo Platieb za GES podľa Zmluvy o GES a jej Prílohy č. 11“. Označenie oboch režimov pri jednej položke nie je prípustné. Opatrenie vyvolané GES možno zaradiť do B1 len vtedy, ak má priamu, konkrétnu a preukázateľnú technickú väzbu na konkrétne Opatrenie GES, je technicky neoddeliteľné od jeho riadnej, bezpečnej a funkčnej realizácie alebo prevádzky a je výslovne zaradené do Štruktúrovaného rozpočtu, Finančného modelu a príslušných príloh Zmluvy o GES.

- Tabuľka F – Opatrenia mimo GES

Uchádzač vyplní Tabuľku F pre Opatrenia mimo GES – modernizáciu a interiérové opravy, kategóriu C. Položky C1 až C9 a množstvá pri nich uvedené predstavujú minimálny vecný rozsah podľa Prílohy č. 1 SP.

Uchádzač uvedie úplnú cenu každej položky vrátane všetkých súvisiacich nákladov potrebných na jej riadne, úplné, bezpečné, funkčné a odovzdania schopné vykonanie.

Tabuľka F: Rozpis nákladov na opatrenia mimo GES (modernizácia a interiérové opravy)

| Kód opatrenia | Názov opatrenia | Stručný popis | Množstvo /merná jednotka | Investičné náklady bez DPH (EUR) | DPH (EUR) | Investičné náklady s DPH (EUR) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C1 | Úprava stien komplet | Oprava, obnova alebo úprava vnútorných stien, vrátane prípravy podkladu, vysprávok, omietok, stierok, lokálnych opráv poškodení a konečných povrchových úprav v rozsahu podľa Prílohy č. 1 SP | 20 000 m2 |  |  |  |
| C2 | Úprava podláh komplet | Oprava, obnova alebo výmena podlahových konštrukcií a povrchov, vrátane demontáže, prípravy podkladu, vyrovnávacích vrstiev, podlahových krytín, soklov a súvisiacich dokončovacích prác | 5 660 m2 |  |  |  |
| C3 | Úprava stropov komplet | Oprava, obnova alebo úprava stropných konštrukcií a ich povrchov, vrátane prípravy podkladu, vysprávok, omietok, stierok, maľby a súvisiacich dokončovacích prác | 5 660 m2 |  |  |  |
| C4 | Obnova anglických dvorcov | Oprava a obnova anglických dvorcov, vrátane odstránenia porúch, obnovy povrchov, odvodnenia, ochranných prvkov, naväzujúcich konštrukcií a súvisiacich prác | 4 ks |  |  |  |
| C5 | Úprava rampy a vjazdu do suterénu | Oprava a úprava rampy a vjazdu do suterénu, vrátane povrchov, odvodnenia, bezpečnostných a ochranných prvkov, napojenia na okolité plochy a súvisiacich prác | 2 ks |  |  |  |
| C6 | Ostatné konštrukcie a práce, najmä búracie práce | Najmä nevyhnutné búracie, demontážne, murárske, zámočnícke, tesárske, klampiarske, ochranné, opravárenské a dokončovacie práce, ktoré priamo súvisia s realizáciou Opatrení mimo GES a nie sú samostatne uvedené v položkách C1 až C5 alebo C7 až C9 | 1 kpl |  |  |  |
| C7 | Obnova sociálnych zariadení | Komplexná obnova sociálnych zariadení, vrátane demontáže, povrchových úprav, zariaďovacích predmetov, armatúr, príslušenstva, napojenia, skúšok a uvedenia do prevádzky | 3 kpl |  |  |  |
| C8 | Rekonštrukcia rozvodov ZTI | Rekonštrukcia alebo obnova vnútorných rozvodov vody, kanalizácie a stúpačiek, vrátane armatúr, izolácií, prestupov, napojení, tlakových skúšok, skúšok tesnosti, revízií a súvisiacich opráv | 1 kpl |  |  |  |
| C9 | Výmena elektroinštalácie vrátane navýšenia počtu zásuviek | Výmena alebo obnova Vnútorných Elektroinštalačných rozvodov a prvkov, vrátane rozvádzačov, káblových trás, zásuviek, vypínačov, svietidiel, ochranných prvkov, merania, revízií, súvisiacich stavebných opráv a uvedenia do prevádzky | 1 kpl |  |  |  |
| Spolu opatrenia mimo GES (C) |  |  |  |  |  |  |

Poznámka: Riadok „Spolu Opatrenia mimo GES C“ musí byť zhodný s riadkom C v Tabuľke A. Položky C1 až C9 a množstvá pri nich uvedené predstavujú minimálny vecný rozsah Opatrení mimo GES požadovaný verejným obstarávateľom podľa Prílohy č. 1 SP. Uchádzač je povinný uviesť úplnú cenu každej položky C1 až C9 vrátane všetkých nákladov potrebných na jej riadne, úplné, bezpečné, funkčné a odovzdania schopné vykonanie. Uchádzač môže navrhnúť spresnenie technického riešenia, výmery alebo množstva položky len v rozsahu prípustnom podľa Prílohy č. 1 SP, ak takéto spresnenie vecne a technicky odôvodní, samostatne ocení a uvedie jeho vplyv na Harmonogram prác, zdroj financovania a fakturačný režim. Takéto spresnenie nesmie viesť k zníženiu minimálneho vecného rozsahu položiek C1 až C9, k rozšíreniu predmetu zákazky, k dvojitému oceneniu ani k presunu nákladov z kategórie C do kategórie A alebo B. Opatrenia mimo GES sa vedú, realizujú, financujú, fakturujú a kontrolujú samostatne mimo Platieb za GES. Ich náklady nevstupujú do Investičných nákladov GES, Platieb za GES, Odmeny za Služby, Garantovaných ročných úspor, Skutočných ročných úspor, Prebytku úspor ani Výpadku úspor.

- Tabuľka G – Orientačný prehľad jednotkových cien stavebných prác

Tabuľka G slúži na transparentné porovnanie orientačných jednotkových cien verejného obstarávateľa s jednotkovými cenami navrhnutými uchádzačom pri Opatreniach mimo GES kategórie C. Nejde o samostatný výkaz výmer ani o samostatný súpis prác; vecný rozsah Opatrení mimo GES je záväzne určený v SP, Prílohe č. 1 SP a v Tabuľke F tejto Prílohy č. 2 SP.

Uchádzač vyplní stĺpce „Jednotková cena uchádzača bez DPH“ a „Celková cena uchádzača bez DPH“. Ceny uvedené v Tabuľke G musia byť v súlade s cenami uvedenými v Tabuľke F. Tabuľka G sa používa na kontrolu primeranosti, úplnosti a transparentnosti ocenenia kategórie C.

Orientačné jednotkové ceny a orientačné celkové ceny uvedené v Tabuľke G vychádzajú z podkladu verejného obstarávateľa použitého na určenie predpokladanej hodnoty Opatrení mimo GES vo výške 1 263 375,30 EUR bez DPH. Tabuľka G nepredstavuje záväzný výkaz výmer, maximálnu prípustnú cenu, minimálnu prípustnú cenu ani samostatný platobný režim. Slúži výlučne na transparentné porovnanie, kontrolu primeranosti, úplnosti a vecnej nadväznosti ocenenia Opatrení mimo GES. Uchádzač uvedie vlastné jednotkové a celkové ceny v stĺpcoch určených pre uchádzača. Súčet jeho cien v Tabuľke G musí byť zhodný so súčtom cien položiek C1 až C9 uvedených v Tabuľke F a s cenou kategórie C v Tabuľke A.

Tabuľka G: Orientačný prehľad jednotkových cien Opatrení mimo GES

| Položka stavebných prác | Väzba na Tabuľku F | Jednotka | Množstvo orientačne | Orientačná jednotková cena bez DPH (EUR/jedn.) | Orientačná celková cena bez DPH (EUR) | Jednotková cena uchádzača bez DPH (EUR/jedn.) | Celková cena uchádzača bez DPH (EUR) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Úprava stien komplet | C1 | m² | 20 000 | 25,00 | 500 000,00 |  |  |
| Úprava podláh komplet | C2 | m² | 5 660 | 64,9956 | 367 875,30 |  |  |
| Úprava stropov komplet | C3 | m² | 5 660 | 25,00 | 141 500,00 |  |  |
| Obnova anglických dvorcov | C4 | ks | 4 | 1 000,00 | 4 000,00 |  |  |
| Úprava rampy a vjazdu do suterénu | C5 | ks | 2 | 10 000,00 | 20 000,00 |  |  |
| Ostatné konštrukcie a práce (búranie) | C6 | kpl | 1 | 100 000,00 | 100 000,00 |  |  |
| Obnova Sociálnych zariadení | C7 | kpl | 3 | 15 000,00 | 45 000,00 |  |  |
| Rekonštrukcia rozvodov ZTI – voda, kanalizácia vrátane stúpačiek | C8 | kpl | 1 | 50 000,00 | 50 000,00 |  |  |
| Výmena elektroinštalácie vrátane navýšenia počtu zásuviek | C9 | kpl | 1 | 35 000,00 | 35 000,00 |  |  |
| Spolu |  |  |  |  | 1 263 375,30 |  | doplní uchádzač |

Poznámka: Orientačné jednotkové ceny a orientačné celkové ceny v Tabuľke G vychádzajú z rozpočtového podkladu verejného obstarávateľa pre OR PZ Rožňava a slúžia na orientačné posúdenie primeranosti ponuky. Uchádzač uvedie vlastné jednotkové a celkové ceny; ich súčet musí byť zhodný s cenou kategórie C uvedenou v Tabuľke F a v Tabuľke A. Orientačné ceny nie sú maximálnymi ani minimálnymi prípustnými cenami. Ak sa cena uchádzača významne odlišuje, uchádzač ju na žiadosť verejného obstarávateľa vysvetlí. Tabuľka G má výlučne orientačný a kontrolný charakter. Nejde o samostatný výkaz výmer, samostatný rozpočet ani samostatné kritérium na vyhodnotenie ponúk. Rozhodujúce sú ceny, množstvá a vecný rozsah uvedené uchádzačom v Tabuľke F, vo formulári ponukovej ceny a v ďalších záväzných častiach Ponuky. Ak sa cena uchádzača v Tabuľke G významne odlišuje od orientačnej ceny verejného obstarávateľa, verejný obstarávateľ je oprávnený požadovať vysvetlenie v rozsahu prípustnom podľa Zákona o verejnom obstarávaní. Cena kategórie C v Tabuľke A = súčet položiek C1 až C9 v Tabuľke F = súčet cien uchádzača v Tabuľke G = cena Opatrení mimo GES uvedená vo formulári ponukovej ceny. Ak sa ktorýkoľvek z uvedených údajov odlišuje, uchádzač je povinný rozdiel samostatne označiť, vecne a matematicky vysvetliť a predložiť opravený alebo doplnený rozpočet. Rozdiel nesmie byť spôsobený presunom nákladov do kategórie A, B1, B2, Odmeny za Služby alebo Platieb za GES.

- Kontrolné súčty a väzba na ponuku

  - Uchádzač je povinný zabezpečiť, aby Celková investičná cena Projektu bez DPH uvedená vo formulári ponukovej ceny bola zhodná so súčtom:

Celková Investičná cena Projektu bez DPH=A+B1+B2+C,

kde:

- A je súčet Investičných nákladov Opatrení GES – jadro GES z Tabuľky B,

- B1 je súčet Opatrení vyvolaných GES zahrnutých do Platieb za GES z Tabuľky E,

- B2 je súčet Opatrení vyvolaných GES uhrádzaných samostatne mimo Platieb za GES z Tabuľky E,

- C je súčet Opatrení mimo GES C1 až C9 z Tabuľky F.

Súčet položiek Tabuľky B musí byť zhodný s riadkom A v Tabuľke A. Súčet položiek B1 v Tabuľke E musí byť zhodný s riadkom B1 v Tabuľke A. Súčet položiek B2 v Tabuľke E musí byť zhodný s riadkom B2 v Tabuľke A. Súčet položiek C1 až C9 v Tabuľke F musí byť zhodný s riadkom C v Tabuľke A, so súčtom cien uchádzača v Tabuľke G a s cenou kategórie C vo formulári ponukovej ceny.

Súhrnná hodnota Platieb za GES uvedená v Tabuľke C musí byť zhodná so súčtom uvedeným v Tabuľke D a vo Finančnom modeli. Súhrnná hodnota Platieb za GES nie je súčasťou Celkovej investičnej ceny Projektu.

  - Finančný model musí v rámci svojej existujúcej štruktúry umožniť overiť súlad navrhovaného financovania s podmienkami príslušného zdroja financovania, najmä oddelenie Opatrení GES kategórie A a Opatrení vyvolaných GES podskupiny B1 od Opatrení vyvolaných GES podskupiny B2 a Opatrení mimo GES kategórie C v rozsahu položiek C1 až C9, výšku a účel navrhovaného financovania, prípadný podiel nákladov na FVE alebo iných obnoviteľných zdrojoch energie a spôsob premietnutia Grantu, odpustenia časti istiny, Mimoriadnej splátky alebo iného finančného zvýhodnenia v prospech verejného obstarávateľa. Takýto prehľad je súčasťou Finančného modelu a nepredstavuje samostatnú prílohu.

  - Uchádzač uvedie navrhované zdroje financovania v Tabuľke A v členení určenom verejným obstarávateľom. Podrobné členenie financovania, vrátane prípadného úveru, záruky SIH, grantového prvku alebo odpustenia časti istiny, uvedie vo Finančnom modeli. Tá istá položka alebo jej tá istá časť nesmie byť vykázaná alebo financovaná z viac ako jedného zdroja.

  - Štruktúrovaný rozpočet a formulár ponukovej ceny slúžia najmä ako podklad na:

- overenie úplnosti, vecnej správnosti a vzájomného súladu cenovej ponuky s SP, Prílohou č. 1 SP, návrhom Zmluvy o GES, Finančným modelom a Harmonogramom prác,

- overenie správneho zaradenia jednotlivých položiek do kategórie A, B alebo C,

- overenie oddelenia Investičných nákladov, Opatrení mimo GES, Opatrení vyvolaných GES, odplaty za financovanie a priebežných Služieb GES,

- posúdenie úplnosti a primeranosti cien, vrátane jednotkových cien uvedených v Tabuľke G,

- overenie súladu navrhnutých zdrojov financovania s podmienkami financovania, pravidlami oprávnenosti výdavkov a zásadou zákazu dvojitého financovania,

- vyhodnotenie ponuky podľa kritérií na vyhodnotenie ponúk uvedených v SP.

Ak verejný obstarávateľ zistí nesúlad medzi údajmi v Tabuľkách A až G, vo formulári ponukovej ceny, vo Finančnom modeli, v návrhu Zmluvy o GES alebo v elektronickom formulári v systéme JOSEPHINE, môže postupovať podľa SP a príslušných ustanovení zákona o verejnom obstarávaní, najmä požiadať uchádzača o vysvetlenie alebo doplnenie údajov v rozsahu dovolenom právnymi predpismi.

- Formulár ponukovej ceny

  - Identifikácia uchádzača

Obchodné meno/názov: 	.......................................................................................................................................

Sídlo/miesto podnikania:	.......................................................................................................................................

IČO:			.......................................................................................................................................

IČ DPH (ak je pridelené):	.......................................................................................................................................

Zápis v obchodnom registri alebo inom príslušnom registri ............................................................................................

Osoba oprávnená konať v mene uchádzača ..................................................................................................................

  - Celková ponuková cena za predmet zákazky „OR PZ Rožňava – rekonštrukcia a modernizácia objektu prostredníctvom garantovanej energetickej služby (GES)”

| Položka | Cena bez DPH (EUR) | DPH (EUR) | Cena s DPH (EUR) |
| --- | --- | --- | --- |
| A. Opatrenia GES – jadro GES | [doplní uchádzač] | [doplní uchádzač] | [doplní uchádzač] |
| B1. Opatrenia vyvolané GES zahrnuté v Platbách za GES | [doplní uchádzač] | [doplní uchádzač] | [doplní uchádzač] |
| B2. Opatrenia vyvolané GES uhrádzané samostatne | [doplní uchádzač] | [doplní uchádzač] | [doplní uchádzač] |
| C. Opatrenia mimo GES – modernizácia a interiérové opravy | [doplní uchádzač] | [doplní uchádzač] | [doplní uchádzač] |
| Celková investičná cena Projektu | [doplní uchádzač] | [doplní uchádzač] | [doplní uchádzač] |
| Súhrnná hodnota Platieb za GES za celé Obdobie garancie | [doplní uchádzač] | [doplní uchádzač] | [doplní uchádzač] |

Celková investičná cena Projektu je súčtom kategórie A, podskupiny B1, podskupiny B2 a kategórie C. Súhrnná hodnota Platieb za GES sa uvádza samostatne, nie je súčasťou Celkovej investičnej ceny a nezahŕňa Opatrenia mimo GES ani Opatrenia vyvolané GES uhrádzané samostatne. Cena uvedená vo formulári musí byť zhodná s Tabuľkou A, Tabuľkami B, E a F, Finančným modelom a elektronickým formulárom v systéme JOSEPHINE.

Súhrnná platba za GES za celé Obdobie garancie predstavuje súčet všetkých Platieb za GES podľa Finančného modelu uchádzača a návrhu Zmluvy o GES počas celého Obdobia garancie. Suma musí byť zhodná s hodnotou uvedenou v Tabuľke C a v Tabuľke D tejto Prílohy č. 2 SP.

Súhrnná platba za GES nie je súčasťou Celkovej Investičnej ceny. Ide o samostatne uvádzanú platobnú a cenovú veličinu, ktorá zahŕňa odplatu za financovanie Opatrení GES – jadro GES a odmenu za Služby GES počas Obdobia garancie, v rozsahu ustanovenom SP, návrhom Zmluvy o GES a Finančným modelom.

Opatrenia mimo GES uvedené v kategórii C nie sú súčasťou Platieb za GES a musia byť rozpočtovo, finančne, fakturačne a účtovne oddelené od Opatrení GES a priebežných Služieb GES, ak SP alebo návrh Zmluvy o GES výslovne neustanovujú inak.

  - Vyhlásenie uchádzača

Uchádzač vyhlasuje, že:

- ceny uvedené vo formulári zahŕňajú všetky náklady potrebné na riadne a úplné splnenie predmetu zákazky podľa SP, ich príloh, Zmluvy o GES a Finančného modelu,

- Celková Investičná cena a Súhrnná platba za GES sú spracované v súlade so Štruktúrovaným rozpočtom,

- jednotlivé práce, dodávky, zariadenia a služby nie sú v cenovej ponuke zahrnuté duplicitne.

V ......................................................, dňa ................................

...........................................................................................................

meno, priezvisko a funkcia oprávnenej osoby uchádzača

...........................................................................................................

podpis oprávnenej osoby uchádzača