## kritériá na vyhodnotenie ponúk, pravidlá ich uplatnenia a pravidlá elektronickej aukcie

- Zoznam skratiek

DPH	daň z pridanej hodnoty

EM		energetický manažment

EUR	euro

GES 	garantovaná energetická služba

kWh	kilowatthodina

MaR	meranie a regulácia

MWh	megawatthodina

MV		meranie a verifikácia

OR PZ	Okresné riaditeľstvo Policajného zboru

SP		súťažné podklady

- Spôsob určenia ekonomicky najvýhodnejšej ponuky

  - Verejný obstarávateľ určí ekonomicky najvýhodnejšiu ponuku na základe kritéria najlepší pomer ceny a kvality v súlade s § 44 ods. 3 písm. a) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“), pričom uplatní nižšie uvedené kritériá na vyhodnotenie ponúk a ich váhy.

  - Elektronická aukcia sa v tomto postupe verejného obstarávania neuplatňuje.

  - Kritériá na vyhodnotenie ponúk sú nastavené v súlade so súťažnými podkladmi, najmä s:

- Prílohou č. 1 – Opis predmetu zákazky týchto SP,

- Prílohou č. 2 – Vzor štruktúrovaného rozpočtu a formulár ponukovej ceny týchto SP,

- Prílohou č. 3 – Návrh zmluvy o GES s prílohami týchto SP.

- Prehľad kritérií a váh

  - Pri vyhodnotení konečných ponúk verejný obstarávateľ použije tieto kritériá na vyhodnotenie ponúk:

- K1 Celková zmluvná cena projektu 						– váha 45%,

- K2 Úroveň garantovaných ročných úspor energie				– váha 35%,

- K3 Kvalita technického riešenia a plánu merania a verifikácie úspor 		– váha 20%.

Maximálny počet bodov za každé kritérium je 100 bodov. Celkový počet bodov sa určí ako vážený súčet bodov získaných v jednotlivých kritériách.

  - Kritérium hodnotenia projektu

    - Kritérium K1 – Celková investičná cena projektu (45%)

V rámci kritéria K1 sa hodnotí Celková investičná cena Projektu bez DPH v EUR, uvedená vo formulári ponukovej ceny a v Tabuľke A Prílohy č. 2 SP.

Celková investičná cena Projektu bez DPH je súčtom:

Celková investičná cena Projektu bez DPH=A+B1+B2+C

Kde:

- A predstavuje Investičné náklady Opatrení GES – jadro GES,

- B1 predstavuje Opatrenia vyvolané GES zahrnuté do Investičných nákladov GES a uhrádzané prostredníctvom Platieb za GES,

- B2 predstavuje Opatrenia vyvolané GES uhrádzané samostatne mimo Platieb za GES,

- C predstavuje Opatrenia mimo GES v rozsahu položiek C1 až C9.

Súhrnná hodnota Platieb za GES za celé Obdobie garancie nie je súčasťou Celkovej investičnej ceny Projektu a v kritériu K1 sa nehodnotí. Súhrnná hodnota Platieb za GES sa používa výlučne na účely subkritéria K2b.

Bodové hodnotenie kritériá K1:

- ponuka s najnižšou Celkovou investičnou cenou Projektu bez DPH získa 100 bodov,

- bodové hodnotenie ostatných ponúk sa vypočíta podľa vzorca:

B_K1_i = (C_min / C_i) * 100,

Kde:

- BK1,i​ je počet bodov i-tej ponuky za kritérium K1,

- C_min je najnižšia Celková investičná cena Projektu bez DPH spomedzi hodnotených ponúk,

- C_i je Celková investičná cena Projektu bez DPH i-tej ponuky.

Verejný obstarávateľ môže požadovať vysvetlenie ponuky v rozsahu prípustnom podľa Zákona o verejnom obstarávaní a Súťažných podkladov.

    - Kritérium K2 – Úroveň garantovaných ročných úspor energie (35%)

Hodnotí sa úroveň Garantovaných ročných úspor energie v naturálnych jednotkách a nákladová efektívnosť GES riešenia vo vzťahu k dosiahnutým Garantovaným ročným úsporám energie.

Uchádzač je povinný v konečnej ponuke uviesť Garantovanú ročnú úsporu energie v kWh/rok, resp. MWh/rok, samostatne pre jednotlivé relevantné energetické médiá a súhrnne za celý Objekt OR PZ Rožňava.

Uchádzač pri určení Garantovaných ročných úspor energie vychádza z metodiky merania a verifikácie úspor podľa Prílohy č. 1 SP, návrhu Zmluvy o GES a Finančného modelu. Garantované ročné úspory musia byť vyjadrené v naturálnych jednotkách a nesmú zahŕňať úspory vyplývajúce z Opatrení mimo GES kategórie C.

Podmienkou hodnotenia ponuky v rámci kritéria K2 je splnenie minimálnej úrovne Garantovaných ročných úspor energie a minimálneho požadovaného zníženia potreby primárnej energie podľa SP, Prílohy č. 1 SP a výzvy na predkladanie konečných ponúk. Ponuka, ktorá tieto minimálne požiadavky nespĺňa, nebude vyhovovať požiadavkám na predmet zákazky.

Bodové hodnotenie kritéria K2 sa skladá z dvoch čiastkových subkritérií:

- subkritérium K2a – výška garantovanej ročnej úspory energie v kWh (váha v rámci K2: 50%)

- V rámci subkritéria K2a sa hodnotí súhrnná Garantovaná ročná úspora energie i-tej ponuky, vyjadrená v kWh/rok.

- Ponuka s najvyššou súhrnnou Garantovanou ročnou úsporou energie v kWh/rok získa 100 bodov..

- Bodové hodnotenie ostatných ponúk sa vypočíta podľa vzorca:

B_K2a_i = (U kWh_i / U_kWh_max) * 100,

Kde:

- BK2a,i​ je počet bodov i-tej ponuky za subkritérium K2a,

- U_kWh_max je najvyššia súhrnná Garantovaná ročná úspora energie v kWh/rok spomedzi hodnotených ponúk,

- U_kWh_i je súhrnná Garantovaná ročná úspora energie i-tej ponuky v kWh/rok.

- subkritérium K2b Jednotková cena GES za Garantovanú ročnú úsporu energie v EUR/(kWh/rok) (váha v rámci K2: 50%)

- V rámci subkritéria K2b sa hodnotí jednotková cena za Garantovanú ročnú úsporu energie.

- Pre každú ponuku sa vypočíta jednotková cena GES za Garantovanú ročnú úsporu energie podľa vzorca:

JC_i = C GES, i / U_kWh_i,

Kde:

- C GES, i je Súhrnná hodnota Platieb za GES za celé Obdobie garancie bez DPH i-tej ponuky, uvedená v Tabuľke C Prílohy č. 2 SP, v Tabuľke D a vo Finančnom modeli. Táto suma nezahŕňa Opatrenia mimo GES kategórie C ani Opatrenia vyvolané GES podskupiny B2 uhrádzané samostatne mimo Platieb za GES,

- U_kWh_i je súhrnná Garantovaná ročná úspora energie i-tej ponuky v kWh/rok,

- JCi​ je jednotková cena GES za Garantovanú ročnú úsporu energie i-tej ponuky, vyjadrená v EUR/(kWh/rok).

Cena Opatrení mimo GES kategórie C sa do C GES,i​ nezapočítava. Náklady na Opatrenia vyvolané GES kategórie B sa do C GES,i započítajú len vtedy, ak sú podľa konečného Finančného modelu a Zmluvy o GES zahrnuté do Platieb za GES.

Ponuka s najnižšou jednotkovou cenou JCi​ získa 100 bodov.

Bodové hodnotenie ostatných ponúk sa vypočíta podľa vzorca:

B_K2b_i = (JC_min / JC_i) * 100,

Kde:

- BK2b,i​ je počet bodov i-tej ponuky za subkritérium K2b,

- JC_min je najnižšia jednotková cena za úsporu energie,

- JC_i je jednotková cena za úsporu energie i-tej ponuky.

- Výsledné bodové hodnotenie kritéria K2 pre i-tu ponuku sa vypočíta ako vážený priemer bodov získaných v subkritériách K2a a K2b:

B_K2_i = B_K2a_i * 0,50 + B_K2b_i * 0,50.

- BK2,i​ je výsledný počet bodov i-tej ponuky za kritérium K2,

- BK2a,i​ je počet bodov i-tej ponuky za subkritérium K2a,

- BK2b,i​ je počet bodov i-tej ponuky za subkritérium K2b

Pri výpočte Garantovaných ročných úspor energie uchádzač postupuje podľa metodiky uvedenej v Prílohe č. 1 SP a v návrhu Zmluvy o GES. Zmeny cien energií počas trvania Zmluvy o GES nemajú vplyv na bodové hodnotenie kritéria K2.

    - Kritérium K3 – Kvalita technického riešenia a plánu merania a verifikácie úspor (20%)

V rámci kritéria K3 sa hodnotí kvalita návrhu technického riešenia GES, kvalita plánu merania a verifikácie úspor a kvalita návrhu prevádzkového a servisného modelu počas Obdobia garancie.

Hodnotenie sa vykonáva v súlade s požiadavkami uvedenými v Prílohe č. 1 – Opis predmetu zákazky, Prílohe č. 2 – Vzor štruktúrovaného rozpočtu a formulár ponukovej ceny a v návrhu Zmluvy o GES.

Bodové hodnotenie kritéria K3 sa skladá z týchto čiastkových subkritérií:

- subkritérium K3a – Kvalita návrhu súboru opatrení GES (technické riešenie) – váha v rámci K3: 50 % - sa posudzujú najmä tieto čiastkové aspekty:

- K3a-1 - či navrhované technické riešenie spĺňa minimálne požiadavky na predmet zákazky podľa Prílohy č. 1 SP a či primerane zohľadňuje stavebno-technický, energetický a prevádzkový stav Objektu OR PZ Rožňava.

- K3a-2 - či navrhované Opatrenia GES tvoria technicky funkčný, vzájomne kompatibilný a realizovateľný súbor opatrení v súlade s požiadavkami Prílohy č. 1 SP,

- K3a-3 - či uchádzač primerane zohľadnil existujúce technické zariadenia Objektu, najmä existujúci zdroj tepla, prípravu TÚV, vykurovaciu sústavu, stav strešných konštrukcií, statické požiadavky, požiarnu bezpečnosť, prevádzkový režim Objektu a osobitný bezpečnostný režim Objektu,

- K3a-4 - či sú navrhované technické zariadenia, ich výkon, umiestnenie, životnosť, prevádzkové parametre a spôsob integrácie kompatibilné s existujúcimi zariadeniami, stavebnými konštrukciami a prevádzkou Objektu,

- K3a-5 - či sú Opatrenia vyvolané GES riadne identifikované, vecne odôvodnené a priamo technicky previazané s konkrétnymi Opatreniami GES,

- K3a-6 – či uchádzač jednoznačne vecne, technicky a rozpočtovo rozlíšil Opatrenia GES, Opatrenia vyvolané GES zahrnuté do Platieb za GES, Opatrenia vyvolané GES uhrádzané samostatne mimo Platieb za GES a Opatrenia mimo GES C1 až C9, bez duplicitného ocenenia, dvojitého financovania alebo zahrnutia kategórie C do výpočtu úspor,

- K3a-7 - či návrh zabezpečuje primeraný rozsah MaR, podružného merania a energetického monitoringu potrebný na energetické riadenie Objektu, sledovanie prevádzkových parametrov a vyhodnocovanie dosiahnutých úspor,

- K3a-8 – či návrh modernizácie vnútorného osvetlenia v minimálnom rozsahu podľa Prílohy č. 1 SP obsahuje primerané technické, svetelnotechnické, prevádzkové a bezpečnostné parametre, osobitné ocenenie v Štruktúrovanom rozpočte a preukázateľnú väzbu na navrhované Garantované ročné úspory,

- K3a-9 - či je návrh v súlade s Analýzou vhodnosti pre GES – Okresné riaditeľstvo Policajného zboru Rožňava, spracovanou spoločnosťou Elprocon SK, s. r. o., zo dňa 24. októbra 2025, alebo či uchádzač odchýlky od tejto analýzy vecne, technicky a ekonomicky odôvodnil.

Hodnotí sa najmä úplnosť, technická primeranosť, vzájomná kompatibilita, energetický prínos, prevádzková spoľahlivosť a realizovateľnosť navrhovaného riešenia. Pri hodnotení sa nezohľadňuje cena navrhovaného riešenia, ktorá je hodnotená v rámci kritéria K1 a subkritéria K2b.

- subkritérium K3b – Kvalita plánu merania a verifikácie úspor (podľa metodiky merania a overovania úspor uvedenej v Prílohe č. 1 – Opis predmetu zákazky a v návrhu Zmluvy o GES) – váha v rámci K3: 25 % z K3.

Pri subkritériu K3b – Kvalita plánu merania a verifikácie úspor (podľa metodiky merania a overovania úspor uvedenej v Prílohe č. 1 – Opis predmetu zákazky a v návrhu Zmluvy o GES) – sa posudzujú najmä tieto čiastkové aspekty:

- jasnosť, úplnosť a odborná primeranosť definície východiskového stavu Objektu, vrátane väzby na referenčné údaje o spotrebe elektriny, zemného plynu a vody uvedené v Prílohe č. 1 SP,

- primeranosť navrhovaných meraných veličín, meracích miest, meracích zariadení, zdrojov údajov a periodicity zberu údajov vo vzťahu k navrhovanému technickému riešeniu, charakteru Objektu a rozsahu Garantovaných ročných úspor,

- transparentnosť a overiteľnosť postupu výpočtu Skutočných ročných úspor energie,

- primeranosť spôsobu zohľadnenia relevantných prevádzkových, technických, organizačných, klimatických alebo iných zmien, ktoré môžu mať vplyv na spotrebu energie a vyhodnotenie úspor,

- spôsob kontroly úplnosti, správnosti, dostupnosti, archivácie a ochrany meraných údajov,

- obsah, periodicita a forma pravidelného reportingu, vrátane spôsobu predkladania správ o vyhodnotení dosiahnutých úspor verejnému obstarávateľovi,

- možnosť využitia údajov zo systému MaR a energetického monitoringu pri kontrole plnenia Zmluvy o GES, pri energetickom manažmente a pri nezávislom overovaní dosiahnutých úspor.

Návrh plánu merania a verifikácie úspor musí byť v súlade s požiadavkami Prílohy č. 1 SP, návrhom Zmluvy o GES a s navrhovaným technickým riešením uchádzača.

- K3c – Kvalita návrhu prevádzkového a servisného modelu (Support fáza) – váha v rámci K3: 25 % z K3.

Pri subkritériu K3c – Kvalita návrhu prevádzkového a servisného modelu (energetický manažment a súvisiace služby) – sa posudzujú najmä tieto čiastkové aspekty:

- spôsob zabezpečenia energetického manažmentu počas celého Obdobia garancie, najmä organizácia, určenie zodpovedných osôb, kompetencie, nástroje a väzba na systém MaR a energetický monitoring,

- návrh preventívnej a korektívnej údržby, servisu, dohľadu a postupu pri odstraňovaní porúch alebo prevádzkových odchýlok,

- nastavenie reakčných časov, spôsob oznamovania porúch, návrh dispečerskej podpory a systém pravidelnej kontroly technických zariadení,

- spôsob spolupráce s poverenými zamestnancami MV SR, vrátane školení, odovzdania dokumentácie a podpory pri prevádzke zariadení,

- väzba prevádzkového a servisného modelu na plnenie Garantovaných ročných úspor, energetický manažment, monitoring, meranie a verifikáciu úspor, servis a údržbu technických zariadení,

- spôsob riadenia prevádzkových rizík, najmä rizika nedostupnosti technických zariadení, výpadku merania, straty údajov, nedosiahnutia Garantovaných ročných úspor alebo zmeny prevádzkového režimu Objektu,

- primeranosť návrhu vo vzťahu k prevádzkovému, bezpečnostnému a režimovému charakteru Objektu OR PZ Rožňava, vrátane priestorov s nepretržitou alebo osobitnou prevádzkou.

Pri hodnotení sa posudzuje, či navrhovaný prevádzkový a servisný model zabezpečuje dlhodobú funkčnosť, prevádzkovú spoľahlivosť, dostupnosť, udržateľnosť a kontrolovateľnosť navrhovaného GES riešenia.

Pri každom subkritériu K3a až K3c hodnotiaca komisia pridelí body v rozsahu od 0 do 100 bodov podľa hodnotiacej škály uvedenej v bode 3.3 tejto prílohy.

Výsledné bodové hodnotenie kritéria K3 pre i-tu ponuku sa vypočíta ako vážený priemer bodov pridelených za jednotlivé subkritériá podľa vzorca:

B_K3_i = B_K3a_i x 0,50 + B_K3b_i x 0,25 + B_K3c_i x 0,25

- BK3,i​ je výsledný počet bodov i-tej ponuky za kritérium K3,

- kde B_K3a_i je počet bodov, ktorý i-ta ponuka získala v subkritériu K3a,

- B_K3b_i je počet bodov, ktorý i-ta ponuka získala v subkritériu K3b,

- B_K3c_i je počet bodov, ktorý i-ta ponuka získala v subkritériu K3c

  - Hodnotiaca škála pre kritérium K3

| Rozsah bodov | Slovný popis |
| --- | --- |
| 0–20 | Riešenie je nevyhovujúce, zásadne nespĺňa požiadavky SP, Prílohy č. 1 SP alebo návrhu Zmluvy o GES. Za nevyhovujúce sa považuje najmä riešenie, pri ktorom nie je preukázaná technická realizovateľnosť, vzájomná kompatibilita navrhovaných opatrení, dostatočný rozsah merania a zberu údajov pre MV a energetický manažment, alebo nie je zabezpečený primeraný prevádzkový a servisný model počas Obdobia garancie. |
| 21–40 | Riešenie spĺňa požiadavky len čiastočne a obsahuje viacero významných nedostatkov. Návrh je neúplný, nedostatočne odôvodnený alebo len čiastočne zohľadňuje charakter Objektu OR PZ Rožňava, jeho prevádzkový a bezpečnostný režim, navrhované Opatrenia GES, vyvolané opatrenia, systém MaR, energetický monitoring, meranie a verifikáciu úspor alebo prevádzkové zabezpečenie. |
| 41–60 | Riešenie spĺňa základné požiadavky, obsahuje však viaceré čiastočné nedostatky. Návrh je v zásade realizovateľný a preukazuje základnú väzbu medzi technickým riešením, meraním a verifikáciou úspor a prevádzkovým modelom, ale niektoré jeho prvky nie sú dostatočne rozpracované, odôvodnené alebo vzájomne zosúladené. |
| 61–80 | Riešenie spĺňa požiadavky vo väčšine hodnotených aspektov a obsahuje len menšie nedostatky. Návrh je úplný, technicky primeraný, realizovateľný a zohľadňuje potreby Objektu OR PZ Rožňava, vrátane prevádzkového a bezpečnostného režimu, požiadaviek na energetickú efektívnosť, meranie a verifikáciu úspor, energetický manažment, servis a údržbu počas Obdobia garancie. |
| 81–100 | Riešenie spĺňa požiadavky vo vysokej miere, je vecne úplné, technicky a prevádzkovo veľmi dobre odôvodnené, vzájomne kompatibilné a bez významných nedostatkov. Návrh presvedčivo preukazuje vysokú úroveň technickej realizovateľnosti, primeranosť navrhovaných opatrení, kvalitu systému MaR a energetického monitoringu, spoľahlivosť merania a verifikácie úspor, kvalitu energetického manažmentu, servisu a údržby, ako aj schopnosť zabezpečiť dlhodobé plnenie Garantovaných ročných úspor v podmienkach Objektu OR PZ Rožňava. |

- Výpočet celkového bodového hodnotenia ponúk

  - Pre každú ponuku sa vypočíta výsledný počet bodov podľa vzorca:

B_celk_i = B_K1_i * 0,45 + B_K2_i * 0,35 + B_K3_i * 0,20.

  - V tejto prílohe platí, že:

- B_K1_i znamená počet bodov, ktorý i-ta ponuka získala v kritériu K1 – Celková zmluvná cena projektu,

- B_K2_i znamená počet bodov, ktorý i-ta ponuka získala v kritériu K2 – Úroveň garantovaných ročných úspor energie,

- B_K3_i znamená počet bodov, ktorý i-ta ponuka získala v kritériu K3 – Kvalita technického riešenia a plánu merania a verifikácie úspor,

- B_celk_i znamená celkový počet bodov, ktorý i-ta ponuka získala po zohľadnení všetkých kritérií a ich váh.

  - Ekonomicky najvýhodnejšou ponukou je ponuka s najvyšším výsledným počtom bodov.