## OŠE
Zdravotnícky a ostatný spotrebný materiál k výučbe - VL13
P.č. | Názov položky | počet ks | Opis predmetu zákazky | Množstvo celkom | Jednotková cena bez DPH | Celkom cena bez DPH
1 | Absorpčná podložka | 4 | Povrch podložky musí byť potiahnutý netkaným textilom, jadro sa skladá z celulózy, ktorá zaisťuje vysokú sivosť, protišmyková povrch, rozmer 60x60cm, nepriepustná spodná strana | 30ks/bal |  | 0
2 | Ihla Flashback 22G 0,7 x 25 mm čierna, 50 ks alebo ekvivalent | 10 | Jednorazová sterilná ihla na odber flashbackovej krvi, vákuový systém Flashback, s identifikačným priezorom krvi | 50ks/bal |  | 0
3 | Ihla BD 22G x 1,5" 0,70 x 38 mm čierna, 100 ks alebo ekvivalent | 10 | Jednorazová sterilná venepunkčná ihla 22G, dĺžka 38 mm, určená na odber krvi do vákuového systému, kompatibilná s príslušným držiakom; sterilná, na jednorazové použitie | 100ks/bal |  | 0
4 | Držiak ihiel číry | 1 | Uzavretý vákuový systém pre hygienický odber krvi priamo do skúmavky bez kontaktu používateľa s krvou.Nutnou podmienkou je kompatibilita s ihlami a skúmavkami BD Vacutainer®, vrátane bezpečnostných ihiel BD Eclipse™ a súprav na odber krvi BD Safety-Lok™ s držiakmi BD Vacutainer® alebo ekvivalent | 250ks/bal |  | 0
5 | Injekčná ihla , čierna | 10 | Bezpečnostné venepunkčné ihly Sarstedt so skrutkovacím uzáverom. Plochý uhol prepichnutia umožňuje optimálne a bezpečné prepichnutie aj v kritických žilových podmienkach. Bezpečnostné venepunkčné ihly Sarstedt so skrutkovacím uzáverom. Plochý uhol prepichnutia umožňuje optimálne a bezpečné prepichnutie aj v kritických žilových podmienkach alebo ekvivalent | 100ks/bal |  | 0
6 | Odberová skúmavka 4,9ml aktivátor zrážania - Serum, biela, 50 ks | 4 | Sterilná odberová skúmavka určená na venózny odber krvi a prípravu séra. Obsahuje aktivátor zrážania, ktorý zabezpečuje rýchlu a efektívnu koaguláciu. | 50ks/bal |  | 0
7 | Odberová skúmavka 4 ml K3Edta, červená, 50 odberová | 5 | Sterilná odberová skúmavka určená na venózny odber krvi a prípravu séra. Obsahuje aktivátor zrážania, ktorý zabezpečuje rýchlu a efektívnu koaguláciu. | 50ks/bal |  | 0
8 | Odberová skúmavka 3,0 ml Na Citrát K3Edta, Zelená, 50 ks, | 5 | Sterilná odberová skúmavka určená na venózny odber krvi a prípravu séra. Obsahuje aktivátor zrážania, ktorý zabezpečuje rýchlu a efektívnu koaguláciu. | 50ks |  | 0
9 | Zdravotnícke škrtidlo s prackou, 2,5 cm x 45 cm, modré, 1 ks | 10 | Škrtidlo s automatickou prackou Med-Comfort Šírka: 25 mm, Délka: 45 cm, Rôzne farby, Balené jednotlivo, Automatická pracka, Bez obsahu latexu alebo ekvivalent | po kusoch |  | 0
10 | Skúmavka Vacutainer na krvný obraz 3 ml K2EDTA - levanduľový uzáver, 100 ks alebo ekvivalent | 10 | Plastové skúmavky BD Vacutainer® K2EDTA s levanduľovým uzáverom BD Hemogard™. Skúmavky EDTA sú obvykle používané na hematologické vyšetrenia plné krvi, majú uzáver fialovej farby alebo ekvivalent | 100KS/bal |  | 0
11 | Dezinfekčný spray 250 ml, dezinfekcia pokožky pred vpichom | 5 | Tekutý alkoholový dezinfekčný prípravok na báze kombinovaného účinku alkoholov a KAS, určené pre dezinfekciu kože pomocou postreku. | po kusoch |  | 0
12 | Set pre permanentnú močovú katetrizáciu | 10 | Set pre močovú katetrizáciu pomáha pri aseptickom zavedení močového katétra pri jednorazovom cievkovaní. Obsah: Operačné krycie rúška 45 x 75 cm - 1 ks, Rukavice vyšetrovacie nitril, nepúdr., veľ. M - 1 pár, Pinzeta plastová - 1 ks, Striekačka injekčná 10ml, L-S, dvojdielna - 1 ks, Tampón stáčaný z gázy 30 x 30 cm - 4 ks, Kompresy z netkanej textílie 4vrstvové 7,5 x 7,5 cm - 2 ks | 1bal/1set |  | 0
13 | Foley katéter 2-cestný, 100% silikónový, CH 16, 10 ks | 2 | Foley katéter 2cestný s plastovým ventilom 100 % silikón, RTG linka, sterilný. Vyrobené z mäkkého a elastického silikónu, ktorý znižuje alergickú reakciu slizníc a zvyšuje komfort pacienta. | 10ks/bal |  | 0
14 | Katéter Foley 2-cestný Tiemann CH 22 purpurový s balónikom 5-10ml (10ks) alebo ekvivalent | 2 | Močový katéter Foley Tiemann dvojcestný alebo ekvivalent | 10 ks/bal |  | 0
15 | Katéter jednorazový Nelaton CH 12, biela koncovka, pre mužov alebo ekvivalent | 1 | Jednorazový močový katéter s rovným koncom. Transparentné, je vyrobený zo zdravotníckeho materiálu PVC. Farebné značenie lievikovitých koncov podľa veľkostí. Katétre sú uzavreté, s dvoma bočnými otvormi a zaobleným koncom. Dostupné vo veľkostiach CH6 - CH24. Dĺžka 40 cm. Jednotlivo zabalené. Sterilné. | 50ks/bal |  | 0
16 | Katéter jednorazový Nelaton CH10, 18 cm, čierna koncovka, pre ženy alebo ekvivalent | 1 | Jednorazový močový katéter s rovným koncom. Transparentné, je vyrobený zo zdravotníckeho materiálu PVC. Farebné značenie lievikovitých koncov podľa veľkostí. Katétre sú uzavreté, s dvoma bočnými otvormi a zaobleným koncom. Dostupné vo veľkostiach CH6 - CH24. Dĺžka 40 cm. Jednotlivo zabalené. Sterilné. | 50ks/bal |  | 0
17 | Rúška s otvorom, sterilné, rozmer 45x45cm | 20 | Rúška s otvorom vyrobená z netkanej textílie typu SMS s hustou štruktúrou vlákien. Nesavé, bezprašné, neuvoľňujúce vlákna, odolné prieniku kvapalín a mikroorganizmov. Okrúhly otvor s priemerom 7 cm. Sterilné. | Po kusoch |  | 0
18 | Skinsept Mucosa 500 ml (dezinfekcia sliznice) alebo ekvivalent | 2 | Slizničné antiseptikum určené na profylaktické a liečebné použitie na sliznici dutiny ústnej a hltana, na sliznicu a pokožku pohlavných orgánov, na ich dezinfekciu pred operačnými výkonmi, pred zavádzaním cievok a pod. | Po kusoch |  | 0
19 | Miska emitná Med-Comfort plastová 24 cm biela alebo ekvivalent | 10 | Emitná miska Med-Comfort slúži na odloženie čistých alebo použitých zdravotníckych pomôcok a nástrojov. Biela farba. Alebo ekvivalent | Po kusoch |  | 0
20 | 100 Medstar Nitril PF Jednorazové rukavice nepudrované, veľkosť S alebo ekvivalent | 5 | Jednorazové netriové rukavice, bez obsahu púdru, 100 ks v balení, AQL 1,5. | 100ks/bal |  | 0
21 | 100 Medstar Nitril PF Jednorazové rukavice nepudrované, veľkosť M alebo ekvivalent | 25 | Jednorazové nitrilové rukavice, bez obsahu púdru, 100 ks v balení, AQL 1,5. | 100ks/bal |  | 0
22 | 100 Medstar Nitril PF Jednorazové rukavice nepudrované, veľkosť L alebo ekvivalent | 40 | Jednorazové nitrilové rukavice, bez obsahu púdru, 100 ks v balení, AQL 1,5. | 100ks/bal |  | 0
23 | Infúzna súprava IS 103 | 50 | Infúzna súprava IS 103 slúži na terapeutické podávanie infúznych a injekčných roztokov z fliaš alebo plastových vakov do žily pacienta vplyvom pôsobenia gravitácie. Hadička PVC transparentná 3,0/4,2 mm, pripojovací kužeľ Male Luer Lock. Súprava má 15 µm infúzny filter a hydrofóbny bakteriálny filter v zavzdušňovacom kanáliku prepichovacieho tŕňa. 20 kvapiek dest. vody = 1,0 ± 0,1 g, s regulátorom prietoku pomocou kolieska. Balené jednotlivo v sterilnom obale. Na jednorazové použitie. PVC hadička dĺžka 1400 mm. Kužeľ Male Luer Lock.15 µm infúzny filter. | po kusoch |  | 0
24 | Spojovacia hadička 1,8 x 450 LL | 2 | Spojovacie hadičky slúžia na prepojenie viacerých infúznych súprav súčasne s ďalšími komponentmi ukončenými kužeľmi Luer Lock ako napr. intravenózna ihla. Spojovacie hadičky Gamaplus sú určené na jednorazové použitie pri prepojení jednej alebo dvoch infúznych alebo transfúznych súprav s intravenóznou ihlou, na prepojenie dvoch krvných konzerv alebo dvoch súprav zakončených kužeľom negatívnym a kužeľom stupňovitým pripojovacím. | 40 |  | 0
25 | Tampón stáčaný 30x30 cm | 40 | Stočené tampóny z bielených bavlnených vlákien. Stredná veľkosť. Nesterilné prevedenie. v balení po 50ks | 50 |  | 0
26 | Fixácia kanýl - Curafix I.V. Control Soft, 6 x 7,5 cm alebo ekvivalent | 8 | Fixácia kanýl, netkané krytie pre IV kanylu, 6 x 8 cm, sterilné, 50 ks | 50 |  | 0
27 | Braun SafeFlow s predlžovacou hadičkou membrány ventilu sterilný, s hadičkou 10 cm alebo ekvivalent | 10 | Predlžovacou linka membránového ventilu sterilného dlhý 10 cm dlhý slúžiaci ako prístupový prístup k infúznej terapii. Jednoduché a bezpečné spojenie prostredníctvom technológie Red Luer Lock. Nesmie obsahovať latex. Možnosť dezinfekcie utieraním. Súčaťou musí byť membránový ventil umožňujúce pripojenie konektorov na priamu aspiráciu alebo vstrekovanie. Vnútorný priemer aspoň 1 mm. Nutnou podmienkou je kompatibilita so všetkými bežnými infúznymi systémami. B. Braun SafeFlow alebo ekvivalent | po kusoch |  | 0
28 | Ústenky/rúško s gumičkou, Cool Comfort 3-vrstvové, 50 ks, modrá (tvárové masky chirurgické) alebo ekvivalent | 15 | Extra zväčšený plisovaný materiál pre maximálnu priedušnosť. BF | 50 ks/bal |  | 0
29 | Operačný plášť sterilný, veľ. XL | 70 | Operačný plášť na jednorazové použitie pre operačné zákroky. Zavinovací operačný plášť. Sterilná chrbtová oblasť. Vyrobený z materiálu SMMS. Ľahký, priedušný. Bez obsahu latexu. Obsahuje 2 uteráky. Na jednorazové použitie. Rôzne dĺžky. Sterilný. | po kusoch |  | 0
30 | Náplasť cievková fixačná 2,5 cm x 5 m | 6 | Transparentná porézna fólia s polyakrylátovým lepidlom. Návin 5 m, hypoalergénny, priedušný. Fixačná náplasť Omnifilm z transparentnej poréznej fólie je hypoalergénna náplasť na cievke. Prepúšťa vzduch aj vodné pary a je vhodná na citlivú pokožku. Dobre drží na pokožke vďaka polyakrylátového lepidla, ľahko a bezo zvyšku ju možno odstrániť. Alebo ekvivalent | po kusoch |  | 0
31 | Vrecko skladané papier/fólia Steripack 150 x 280 mm alebo ekvivalent | 1 | Vrecká skladané Steripack z kombinovaného materiálu papier/fólia. Jednorazové sterilizačné obaly pre sterilizáciu parnú, formaldehydovú a EO. Poskytujú možnosť vizuálnej kontroly obsahu obalu. Alebo ekvivalent | 100 |  | 0
32 | Obväzy elastické Stretch 2,5cm x 450cm 1 ks alebo ekvivalent | 40 | Samofixačné kompresné elastické ovínadlo, 2,5cm x 450cm, bez latexu - vhodné k fixácii končatín, spevnenie svalu, pridržanie obväzu, kanýl, a pod. Alebo ekvivalent | 1ks |  | 0
33 | Obväzy elastické Stretch 6cm x 450cm 1 ks alebo ekvivalent | 40 | Elastické ovínadlá Mediflex s krátkym ťahom cca 60 %. Ovínadlá vytvárajú vďaka krátkemu ťahu vysoký pracovný tlak a nízky kľudový. Dobre sa prispôsobujú tvaru končatín a neskĺzavajú. Alebo ekvivalent | 10ks/bal |  | 0
34 | Obväzy elastické Stretch 10cm x 450cm 1 ks alebo ekvivalent | 40 | Elastické ovínadlá Mediflex s krátkym ťahom cca 60 %. Ovínadlá vytvárajú vďaka krátkemu ťahu vysoký pracovný tlak a nízky kľudový. Dobre sa prispôsobujú tvaru končatín a neskĺzavajú. Alebo ekvivalent | 10ks/bal |  | 0
35 | Tlakom aktivovaná bezpečnostná lanceta, sterilná, 100 ks | 10 | Lancety pre bezpečný odber kapilárnej krvi z končeka prstov alebo ušného lalôčika, hĺbka vpichu minimálne 2,3 mm. Pre testovanie - Glykémie, Krvných plynov a acidobázickej rovnováhy, Hladiny laktátu, CRP | 100ks |  | 0
36 | Vata buničitá delená buničité tampóny 4 x 5 cm, 1 rolka x 500 ks | 40 | Buničitá vata delená PUR-Zellin – buničité tampóny sú vyrobené z vysoko bielenej obväzovej buničiny. Tampóny so spevnenými okrajmi, majú stály tvar vankúšika, sú vysoko savé, neprašné. Rozmer je 4 x 5 cm. Balenie obsahuje 1 rolku po 500 ks. Alebo ekvivalent | 500ks |  | 0
37 | Chlorid sodný 0,9 % infúzny roztok sol inf (fľ.PE) 10x250 ml | 30 | Liek je roztok chloridu sodného, ktorý vám bude podávaný cez tenkú hadičku zavedenú do žily (intravenózna infúzia). Koncentrácia chloridu sodného v roztoku je podobná koncentrácii solí v krvi. |  |  | 0
38 | Kyslíková maska ku koncentrátoru pre dospelých | 4 | Kyslíková maska na tvár s drénom v sterilnom balení je určená ako náhradná maska ku kyslíkovým koncentrátom v našej ponuke. Dĺžka hadičky je 2 m. | 1ks |  | 0
39 | Buničitá vata - prierezy 18,5 x 28,5 cm, 500 g | 6 | Buničitá vata s jemnou rovnomernou štruktúrou, bielená kyslíkom. Prierezy sú rezané s vysokou rozmerovou presnosťou a následne potom balené do fólie |  |  | 0
40 | Štvorčeky na dezinfekciu balené samostatne 100ks/bal | 15 | Tampón s alkoholom 60x30mm, jednotlivo balené, 100ks v balení |  |  | 0
41 | Diagnostické prúžky na vyšetrenie moču, bielk., gluk., ketolátky, krv, 50 ks | 2 | Diagnostické prúžky sa používajú na semikvantitatívnu analýzu moču. Sú určené pre in vitro diagnostické použitie oprávnenou a profesionálne vyškolenou osobou. Diagnostické prúžky umožňujú efektívny skríning pri rutinnom vyšetrení pacienta a monitorovaní následnej liečby. Pomáhajú overiť prítomnosť bielkoviny v moči. Test je citlivý predovšetkým na albumín. Nižšia citlivosť preukazuje voči globulínom, mukoproteínom, hemoglobínu a Bence-Jonesovej bielkovine. Skúma 5 analytov v moči. | 50ks |  | 0
42 | Pruban zvinutý | 1 | Sieťové flexibilné, pružné hadicové obväzové obvínadlo veľkosti 2 - určené na rameno alebo 3 prsty. |  |  | 0
43 | Kyslíková maska pre dospelých | 8 | Kyslíková maska s prívodnou hadičkou pre dospelých. |  |  | 0
44 | Nebulizačná maska pre dospelých | 4 | Inhalačná maska na tvár s nebulizátorom. |  |  | 0
45 | Oxymeter | 20 | Pulzný oxymeter na rýchle a jednoduché monitorovanie okysličenia krvi a srdcovej frekvencie pacienta. |  |  | 0
46 | Samorozpínací vak pre dospelého pacienta | 3 | Dýchací vak pre dospelého pacienta s maskou č. 5 |  |  | 0
47 | Samorozpínací vak pre dieťa | 3 | Dýchací vak pre dospelého pacienta s maskou č. 3 |  |  | 0
48 | Samorozpínací vak pre novorodenca | 3 | Dýchací vak pre dospelého pacienta s maskou č. 1 |  |  | 0
49 | Nosový vzduchovod veľkosť č. 7.5 | 5 | Nosný vzduchovod pre nazálnu (nasofaryngeálnu) intubáciu |  |  | 0
50 | Nosový vzduchovod veľkosť č. 8 | 5 | Nosný vzduchovod pre nazálnu (nasofaryngeálnu) intubáciu |  |  | 0
51 | Nosový vzduchovod veľkosť č. 6 | 5 | Nosný vzduchovod pre nazálnu (nasofaryngeálnu) intubáciu |  |  | 0
52 | Ústny vzduchovod | 3 | Sada ústnych vzduchovodov pre rôzne vekové kategórie |  |  | 0
53 | Izotermická fólia | 10 | Zdravotnícka pomôcka slúžiaca na zabránenie úniku telesného tepla a na udržanie telesnej teploty. |  |  | 0
54 | Dlaha na fixáciu končatín - krátka | 6 | Krátka imobilizačná dlaha potiahnutá penovým materiálom. |  |  | 0
55 | Dlaha na fixáciu končatín - dlhá | 6 | Dlhá imobilizačná dlaha potiahnutá penovým materiálom. |  |  | 0
56 | Elastický obväz - 8cm | 5 | Mäkké elastické ovínadlo šírky 8cm |  |  | 0
57 | Elastický obväz - 12cm | 5 | Mäkké elastické ovínadlo šírky 12cm |  |  | 0
58 | Krčný golier - dospelý pacient | 2 | Fixačný krčný golier na fixáciu krčnej chrbtice počas transportu dospelého pacienta. |  |  | 0
59 | Krčný golier - detský pacient | 2 | Fixačný krčný golier na fixáciu krčnej chrbtice počas transportu detského pacienta. |  |  | 0
60 | Diagnostické svetlo do očí | 12 | Lekárske svetelné diagnostické pero určené aj na vyšetrenie očí. |  |  | 0
61 | Teplomer bezkontaktný | 10 | Bezdotykový teplomer na meranie telesnej teploty. |  |  | 0
62 | Tlakomer | 12 | Manuálny aneroidný tlakomer na meranie krvného tlaku |  |  | 0
63 | Glukomer | 5 | Glukomer na monitorovanie glykémie. |  |  | 0
64 | Turniket | 8 | Taktické škrtidlo tréningové čierne na zastavenie masívneho krvácania. |  |  | 0
65 | Trojcípa šatka | 20 | Šatka trojcípa netkaná cca 96x96x136 |  |  | 0
66 | Náhradné žily pre viacúčelový model paže + žily | 20 | Žily náhradné na odlievanie pre ošetrovateľstvo, o UZV simulátorov atď. |  |  | 0
67 | Umelá krvná transfúzia | 10 | Krvné vrecka obsahujúce umelú krv a samolepku označujúce krvnú skupinu (sada samolepiek s ôsmimi vymeniteľnými nálepkami s typom krvi) |  |  | 0
68 | Balistický gél 4 kg | 2 | Gél na UZV simulátory |  |  | 0
69 | Sada na maskovanie zraneného - súbor tržných rán a zlomenín, zlomenina holennej kosti | 1 | Základná sada pre simuláciu zraneného |  |  | 0
70 | Úložný transparentný box s vekom 14litorvý, 26x38x19 (d x š x v) cm | 50 | Úložný transparentný box s vekom 14 |  |  | 0
71 | Úložný box 9 l s vekom priehľadný, 26x19x14 (d x š x v) cm | 35 | Úložný transparentný box s vekom 9L |  |  | 0
72 | Úložný box – skladovací, stohovateľný 32l, 39x56x19 (d x š x v) cm | 20 | Úložný transparentný box s vekom 32L |  |  | 0
73 | Náhradné defibirliačné elektródy k EKG | 15 | Tréningové elektródy pre AED Prestan (sada 4 ks v balení) určené na opakované tréningové použitie s garantovanou odolnosťou minimálne 100 cyklov nalepenia/odlepenia. Kontaktná plocha z penových podložiek silikónovou lepiacou vrstvou. Integrovaný elektronický systém/senzor pre automatickú detekciu správneho priloženia elektród. Podpora interného diagnostického systému trenažéra na testovanie funkčnosti a integrity elektród pred alebo počas simulácie. Alebo ekvivalent |  |  | 0
74 | Ultrasonografický gél | 5 | Ultrazvukový gél číry, 5 kg balenie. |  |  | 0
75 | Laparoskopický disektor 5 mm | 8 | Laparoskopický disektor pre tréningové účely s priemerom 5 mm. Možnosť rotácie drieku/pracovného konca v rozsahu 360°. Obojstranne pohyblivé čeľuste. Čeľuste s jemným vrúbkovaním/zubatým povrchom na vnútornej strane pre bezpečné, presné a šetrné uchopenie. |  |  | 0
76 | Laparoskopický grasper 5 mm | 8 | Laparoskopický uchopovací nástroj (Grasper) pre tréningové účely s priemerom 5 mm. Požaduje sa možnosť rotácie pracovného konca (360°), nezávisle od polohy rukoväte. Obojstranne pohyblivé čeľuste pre presné polohovanie a úchop. Konštrukcia čeľustí musí zabezpečovať pevný a stabilný úchop simulovaného tkaniva bez neželaného preklzávania. |  |  | 0
77 | Infúzny stojan | 10 | Infúzny stojan na kolieskach výškovo nastaviteľný v intervale aspoň 130 - 210 cm. |  |  | 0
78 | Euro eco prepravka 60x40x27(v) cm, červená alebo ekvivalent | 7 | Plastová prepravka na uskladnenie a prenos ťažkých pomôcok objem 55l |  |  | 0
79 | Jednorazový papier na vyšetrovacie lôžko, jednovrstvový 49 cm x 50 m, perforácia 35 cm, 9ks/bal | 4 | Papier na vyšetrovacie lôžko, vhodný najmä pre použitie v zdravotníckych zariadeniach. |  |  | 0
80 | Silikón ecoflex 00-35 fast -7.26 kg | 1 | Na výrobu pomôcok (koží na výučbu šitia - chirurgia, kože na odber krvi) a rôznych simulátorov |  |  | 0
81 | Separátor na silikóny EASY RELEASE 200 -0,34 kg | 1 | Na výrobu pomôcok (koží na výučbu šitia - chirurgia, kože na odber krvi) a rôznych simulátorov |  |  | 0
82 | Silikon ecoflex 00-50 -0,91 kg | 2 | Na výrobu pomôcok (koží na výučbu šitia - chirurgia, kože na odber krvi) a rôznych simulátorov |  |  | 0
| Celková cena |  |  |  |  | 0
V prípade, ak sú v technickej špecifikácii uvedené odkazy na konkrétneho výrobcu, výrobok, obchodný názov, značku, patent, typ, pôvod alebo konkrétny výrobný postup, tieto údaje sa uvádzajú výlučne na účely jednoznačného vymedzenia požadovaných technických, funkčných a kvalitatívnych parametrov predmetu zákazky. Verejný obstarávateľ pripúšťa ponuku ekvivalentného výrobku, ktorý spĺňa všetky požadované minimálne technické, funkčné, kvalitatívne a úžitkové parametre uvedené v tejto technickej špecifikácii. Uchádzač je v prípade ponuky ekvivalentného výrobku povinný preukázať splnenie požadovaných parametrov