**Opis predmetu zákazky**

Predmetom zákazky (Výzvy) je dodávka jednorazových/opakovane použiteľných chirurgickýchmin. trojvrstvových ochranných tvárových masiek s upevnením slučkami na uši, alebo na gumičky, vrátane ich dodania v celkovom počte 90 000 ks za dodržania nasledovných požiadaviek:

* jednorazové/opakovane použiteľné chirurgické min. trojvrstvové ochranné tvárové masky s upevnením slučkami na uši, alebo na gumičky,
* účinnosť bakteriálnej filtrácie (BFE) vyššia ako 95% simulovaná s časticami s veľkosťou 3,0 μm,
* formovateľná nosová spona,
* minimálna životnosť výrobku 24 mesiacov od dodania tovaru,
* výrobok v zhode s EN 14683:2019 + AC:2019/ Typ I, alebo EN 13795-1:2019-10, alebo EN 13795-2:2019-10, alebo ekvivalentnou normou,
* návod na používanie v SJ/ČJ pre splnenie § 6 ods. 2 NV SR č. 395/2006 Z. z.

Verejný obstarávateľ odoberie celé množstvo predmetu zákazky naraz.

Verejný obstarávateľ umožňuje aj predloženie tvárových masiek s nižším počtom vrstiev za predpokladu, že tieto splnia všetky ostatné technické a kvalitatívne požiadavky opísané v Prílohe č. 1 – Opis predmetu zákazky ako je zhoda s EN, min. účinnosť filtrácie, upevnenie a iné.