PRIESKUM TRHU NA STANOVENIE PREDPOKLADANEJ HODNOTY ZÁKAZKY (PHZ) 
V súlade s metodickým usmernením riadiaceho orgánu č. 2/2025 o obstarávaní tovarov, služieb a stavebných prác  pri implementácii projektových intervencií  v rámci strategického plánu SPP 2023 - 2027   

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK 

IDENTIFIKÁCIA OBSTARÁVATEĽA: 
[bookmark: _Hlk39999409]Poľnohospodárske podielnické družstvo Liptovská Teplička, č. 566, 059 40 Liptovská Teplička, IČO: 00695505

NÁZOV ZÁKAZKY: 
Vzduchotechnická jednotka na riadenie teploty a vlhkosti skladu zemiakov

PREDMET ZÁKAZKY: 
Predmetom zákazky je obstaranie technológie pre zabezpečenie požadovaných vlastností vzduchu v sklade zemiakov. Vzduchotechnická jednotka musí zabezpečiť optimálnu teplotu a vlhkosť potrebnú pre dlhodobé skladovanie zemiakov. Požadujeme jednotku s možnosťou aktívneho vetrania, núteného chladenia, prípadne ich kombináciu. Súčasťou jednotky by mala byť aj možnosť zvlhčovania vzduchu.

PARAMETRE, TECHNICKÉ POŽIADAVKY A ROZSAH ZÁKAZKY:

	Chladiaci výkon 
	Min 30 kW

	Elektrický príkon pri aktívnom chladení 
	Max 18 kW

	Elektrický výkon pri chladení vonkajším/zmiešaným vzduchom 
	Max 5 kW

	Počet kompresorov
	1

	Hlučnosť jednotky
	Do 70 dB

	Množstvo dodávaného vzduchu 
	Min 18000 m3

	Kapacita skladu  
	do 400 t

	Vzdialený prístup cez mobilný telefón
	áno

	Lokálne ovládanie zariadenia z priestoru skladu
	áno

	Komunikačné riešenie bez potrebny pevnej IP adresy
	áno

	Aktívne riadenie klapiek pre zmiešavanie a výdych vzduchu 
	áno

	Snímanie teploty zemiakov
	v min. troch miestach skladu

	Snímanie a odvetrávanie CO2
	áno

	Automatické odmrazovanie výparníka
	áno

	Snímanie vonkajšej a vnútornej relatívnej vlhkosti s výpočtom rosného bodu
	áno



LEHOTA NA PREDLOŽENIE PONUKY: 
Ponuky je potrebné predložiť do: 12.10.2026 do 14:00 hod.

SPÔSOB PREDLOŽENIA PONUKY: 
· Výhradne elektronicky. Elektronickú ponuku potenciálni dodávatelia predložia prostredníctvom systému JOSEPHINE.
· Potenciálny dodávateľ, resp. osoba poverená konať za potenciálneho dodávateľa,   vyplní priložený formulár pre cenovú ponuku a potvrdí – podpis a pečiatka.
· Sken podpísanej a opečiatkovanej ponuky nahrá do systému JOSEPHINE.
· V prípade podpisu poverenou osobou nahrá dodávateľ do systému aj sken poverenia s podpisom štatutárneho zástupcu dodávateľa.
 
V cenovej ponuke je potrebné presne identifikovať potenciálneho dodávateľa (názov, sídlo/ adresa, IČO). 
V cenovej ponuke potenciálny dodávateľ uvedie:
- názov/typ naceneného tovaru 
- ceny v EUR bez DPH 

VYSVETĽOVANIE 
V prípade nejasností týkajúcich sa požiadaviek uvedených vo Výzve alebo inej sprievodnej dokumentácií, môže potenciálny dodávateľ elektronicky požiadať obstarávateľa v systéme JOSEPHINE prostredníctvom záložky „KOMUNIKÁCIA“ o ich vysvetlenie. Potenciálny dodávateľ musí svoju žiadosť doručiť obstarávateľovi dostatočne vopred pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk, tak aby mal obstarávateľ dostatok času na spracovanie a doručenie odpovede všetkým potenciálnym dodávateľom. O doručení správy bude potenciálny dodávateľ informovaný prostredníctvom notifikačného e-mailu. 

Upozornenie: 
Predmetný prieskum trhu nebude viesť k uzatvoreniu zmluvy a bude slúžiť výlučne ako podklad k stanoveniu predpokladanej hodnoty zákazky. 

