## List1
SEZNAM STAVEBNÍCH OBJEKTŮ
Bourané objekty:
• SO 010 KÁCENÍ
• SO 020 BOURANÉ OBJEKTY
• IO 020 RUŠENÉ AREÁLOVÉ SÍTĚ
Navrhované objekty:
• SO 101 PARKOVACÍ OBJEKT
• SO 101.1 PARKOVACÍ PLOCHA
• SO 101.2 ADMINISTRATIVNÍ ČÁST
• SO 101.3 BYTY PRO ZAMĚSTNANCE
• SO 102 HALA ÚDRŽBY A OPRAV
• SO 103 CENTRÁLNÍ ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ
• SO 104 VÝPRAVNA
• SO 105 HASIČSKÁ ZBROJNICE
• SO 106 ENERGOCENTRUM - MĚNÍRNA - STAVEBNÍ ČÁST + KOMPLET TECHNOLOGIE - TRAFOSTANICE
• SO 107 VRÁTNICE
• SO 108 AREÁLOVÉ OPLOCENÍ
• SO 109 OPĚRNÁ STĚNA
• SO 110 VEŘEJNÝ VÝTAH
• SO 200 ZPEVNĚNÉ PLOCHY
• SO 210 SADOVÉ ÚPRAVY
Inženýrské objekty:
• IO 300 PŘÍPOJKA KANALIZACE
• IO 305 PŘÍPOJKA KANALIZACE-HASIČSKÁ ZBROJNICE
• IO 310 AREÁLOVÁ KANALIZACE
• IO 400 PŘÍPOJKA VODOVOD
• IO 405 PŘÍPOJKA VODOVOD-HASIČSKÁ ZBROJNICE
• IO 410 AREÁLOVÝ VODOVOD
• IO 500 PŘÍPOJKA NN
• IO 505 PŘÍPOJKA NN-HASIČSKÁ ZBROJNICE
• IO 510 AREÁLOVÉ ROZVODY NN
• IO 520 PŘÍPOJKA VN
• IO 530 NAPÁJECÍ KABELY TROLEJOVÉHO VEDENÍ DPMB
• IO 540 AREÁLOVÉ TROLEJOVÉ VEDENÍ
• IO 600 PŘELOŽKA VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ
• IO 610 AREÁLOVÉ OSVĚTLENÍ
• IO 700 PŘÍPOJKA SLP CETIN
• IO 705 PŘÍPOJKA SLP CETIN-HASIČSKÁ ZBROJNICE
• IO 710 AREÁLOVÉ ROZVODY KABELŮ DPMB - SLP KABELY
• IO 720 AREÁLOVÉ ROZVODY CCTV (KAMERY)
• IO 730 SIGNALIZAČNÍ ZAŘÍZENÍ
• IO 800 PŘÍPOJKA PLYNOVOD
• IO 805 PŘÍPOJKA PLYNOVOD-HASIČSKÁ ZBROJNICE
• IO 810 AREÁLOVÝ ROZVOD PLYNOVOD
Provozní soubory:
• PS 900 MYČKA TROLEJBUSŮ
• PS 905 FOTOVOLTAICKÁ ELEKTRÁRNA
• PS 910 ČISTÍRNA ODPADNÍCH VOD PRO MYČKU TROLEJBUSŮ
• PS 920 ČISTÍRNA ODPADNÍCH VOD PRO ODMAŠŤOVNU
• PS 930 ČERPÁNÍ SPODNÍ VODY
• PS 940 RETENČNÍ NÁDRŽ-A
• PS 950 RETENČNÍ NÁDRŽ-HASIČSKÁ ZBROJNICE
• PS 960 RETENČNÍ NÁDRŽ-B
• PS 970 ODLUČOVAČ ROPNÝCH LÁTEK
• PS 980 ODLUČOVAČ ROPNÝCH LÁTEK-HASIČSKÁ ZBROJNICE
• PS 990 KOMPRESOROVNA