## Návrh CP
Príloha č. 1a
Výkaz na ocenenie predmetu zákazky
Verejný obstarávateľ: |  |  | Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.; skrátený názov: JAVYS, a. s.
Obchodné meno uchádzača:
Predmet zákazky: |  |  | Filtre vzduchové
Por. č. | Interné číslo materiálu kupujúceho | Názov | MJ | Predpokladané množstvo celkom na 2027-2029 | Názov, typ, označenie filtra uchádzača doplní uchádzač | Dodacia lehota doplní uchádzač | Jednotková cena v EUR bez DPH doplní uchádzač na max.2 desat. miesta | Suma celkom na 2027-2029 (Eur bez DPH) | Uchádzač je povinný oceniť minimálne 15 položiek.
1 | 253010000100_00 | Filter vreckový Hi-Flo-G AG7 592x592x600/6 | ks | 180 |  |  |  | 0
2 | 253010000103_00 | Filter Absolute VGXL13-610x610x292-P-PS | ks | 124 |  |  |  | 0
3 | 253011020002_00 | PATRONA FILTRACNA OT 80JP FP 20 M² | ks | 72 |  |  |  | 0
4 | 253011060200_00 | Papier filtračný Filter Glass Fibre GF 6 | ks | 900 |  |  |  | 0
5 | 253011100020_00 | Tkanina filtračná AFA-RMP-20 | ks | 9000 |  |  |  | 0
6 | 253011110008_00 | Predfilter Airopac 3CP, F8, 610X610X150 | ks | 84 |  |  |  | 0
7 | 253011111013_00 | Filter HEPA Absolute 1DT, 610x610x292 | ks | 101 |  |  |  | 0
8 | 253011116780_00 | Filter HEPA 1FDTSI-S-1000-1SIHT/G | ks | 60 |  |  |  | 0
9 | 253011327599_00 | PATRONA FILTRACNA, DN 350 x L 600 mm | ks | 72 |  |  |  | 0
10 | 253011327600_00 | PATRONA FILTRACNA, DN 327 x L 600 mm | ks | 120 |  |  |  | 0
11 | 253011610610_00 | Predfilter kompaktný Airopac 3CP | ks | 151 |  |  |  | 0
12 | 253011900200_00 | Filter rukávový BT-90001 | ks | 365 |  |  |  | 0
13 | 257890990880_00 | Patrona filtračná DuraPleate Gold Cone, Model GS-DPO-225 | ks | 48 |  |  |  | 0
14 | 257890990881_00 | HEPA filter H13 SFR120-E-4000-H13 | ks | 20 |  |  |  | 0
15 | 283151311400_00 | Páska filtračná WHATMAN GF10, 50mmx35m | ks | 12 |  |  |  | 0
16 | 283281005050_00 | Páska filtračná WHATMAN GF10, 70mmx50m | ks | 12 |  |  |  | 0
17 | 283290000104_00 | Páska filtračná MILLIPORE FSLW, 35mmx12m | ks | 90 |  |  |  | 0
18 | 283291006042_00 | Páska filtračná WHATMAN GF 10, 60mmx42m | ks | 12 |  |  |  | 0
19 | 283291025025_00 | Páska filtračná aerosolová LFS-2, 50mm | bal | 30 |  |  |  | 0
20 | 283512005090_00 | Karta filtračná ICAM/FCF d 25mm v kazete | ks | 1500 |  |  |  | 0
21 | 429327710141_00 | Filter vreckový Hi-Flo-G MG6 592x592x635/12 | ks | 288 |  |  |  | 0
22 | 429360000001_00 | Tkanina filtračná d100 mm | ks | 1500 |  |  |  | 0
23 | 429360100204_00 | Filter rukávový katalytický REMEDIA D/F | ks | 56 |  |  |  | 0
24 | 429360400002_00 | Filter vreckový Hi-Flo TM7, 592x592x380/12 | ks | 7 |  |  |  | 0
25 | 429360400003_00 | Filter vreckový Hi-Flo TO7 287x592x380/6 | ks | 6 |  |  |  | 0
26 | 429360400006_00 | Filter vreckový Hi-Flo-G, typ UGG7 490x592x600/6 | ks | 6 |  |  |  | 0
27 | 429360400007_00 | Filter vreckový Hi-Flo-G UHG7 287x592x600/4 | ks | 6 |  |  |  | 0
28 | 429360400008_00 | Filter vreckový Hi-Flo UH7-33 | ks | 6 |  |  |  | 0
29 | 429360400009_00 | Filter vreckový Hi-Flo UF7-63 | ks | 6 |  |  |  | 0
30 | 429360400010_00 | Glove box, D140x130 MM, H 14, 30M3/h | ks | 15 |  |  |  | 0
31 | 429360400019_00 | Filtračné vrecko, typ RF M6-16 | ks | 119 |  |  |  | 0
32 | 685376261006_00 | Tkanina filtračná CM-375 | m2 | 900 |  |  |  | 0
33 | 429360400034_00 | Filter vreckovy 490x490x640/8, F7 | ks | 24 |  |  |  | 0
34 | 429360400035_00 | Filter vreckový 490X287X640/8, F7 | ks | 24 |  |  |  | 0
35 | 429360400032_00 | Filter vreckový 592X592X635/8, F7 | ks | 36 |  |  |  | 0
36 | 429360400033_00 | Filter vreckový 592X287X635/4, F7 | ks | 36 |  |  |  | 0
37 | 429360400029_00 | Vložka filtračná N-V40-595VZ, F7 | ks | 16 |  |  |  | 0
38 | 429360400028_00 | Vložka filtračná N-V38-595VZ, H13 | ks | 16 |  |  |  | 0
39 | 429360400027_00 | Vložka filtračná N-V19-290VZ, F7 | ks | 4 |  |  |  | 0
40 | 429360400026_00 | Vložka filtračná N-V16-595VZ, H13 | ks | 4 |  |  |  | 0
41 | 429360400037_00 | Rámčekový filter Z-LINE 592x592x48 - karton, G4 | ks | 54 |  |  |  | 0
42 | 429360400038_00 | Rámčekový filter Z-LINE 592x287x48 - karton, G4 | ks | 18 |  |  |  | 0
43 | 429360400039_00 | Vložka filtračná SILOTOP POLYPLEAT zero, 422x926x50 mm | ks | 84 |  |  |  | 0
44 | 429360400040_00 | Filter vreckový 428x287x300/6, F7 | ks | 11 |  |  |  | 0
45 | 429360400041_00 | Filter panelový VTS G4, 362x441x50 | ks | 12 |  |  |  | 0
46 | 429327710146_00 | Filter vzduchový, F7,762x610x292MM | ks | 106 |  |  |  | 0
47 | 429327710147_00 | Filter vzduchový, H13,762x610x292MM | ks | 72 |  |  |  | 0
48 | 429360400013_00 | Filter HEPA, 305x610x292, H13 | ks | 4 |  |  |  | 0
49 | 429360400012_00 | Filter HEPA, 610x610x292, H13 | ks | 8 |  |  |  | 0
50 | 429360001290_00 | Filter vreckový, 595x490x300/6, M5 | ks | 4 |  |  |  | 0
51 | 429360400016_00 | Filter vreckový 287x287x600/3, M5 | ks | 2 |  |  |  | 0
52 | 429360400015_00 | Filter vreckový, 287x592x600/3,M5 | ks | 4 |  |  |  | 0
53 | 429360400017_00 | Filter vreckový 592x592x600/8, F9 | ks | 8 |  |  |  | 0
54 | 429360400014_00 | Filter vreckový 592x592x600/6, M5 | ks | 12 |  |  |  | 0
55 | 429141056001_00 | Filter vreckový 287X287X250/4, F9 | ks | 12 |  |  |  | 0
56 | 429360400018_00 | Filter vreckový, 287x592x600/4 F9 | ks | 4 |  |  |  | 0
57 | 253011900201_00 | Filter rukávový, 200 micronov - kvapalinový | ks | 72 |  |  |  | 0
58 | 429360400044_00 | Vložka filtračná 750x295x97, F7 | ks | 3 |  |  |  | 0
59 | 429360400045_00 | Vložka filtračná 750x405x97, F7 | ks | 9 |  |  |  | 0
60 | 429360400047_00 | Vložka filtračná, 750x295x97, M5 | ks | 3 |  |  |  | 0
61 | 429360400048_00 | Vložka filtračná 750x405x97, M5 | ks | 9 |  |  |  | 0
62 | 253011000032_00 | Plátno filtračné FPM-1515 | ks | 3000 |  |  |  | 0
63 | 429360400050_00 | Filter vreckový 592x592x360/8, F7 | ks | 72 |  |  |  | 0
64 | 429360400036_00 | Filter vreckový 592x592x300/6, M5 | ks | 72 |  |  |  | 0
65 | 429360400046_00 | Filter vreckový 592x592x600/6, F7 | ks | 77 |  |  |  | 0
| Iný tovar druhovo príbuzného charakteru, ktorý nie je uvedený v položkách 1-65. |  | súbor |  |  |  |  | 70000
Jednotkovú cenu žiadame predkladať maximálne na dve desatinné miesta.
V cene sú zahrnuté všetky náklady spojené s dodaním plnenia. Uchádzač si nebude uplatňovať žiadne iné náklady.
UCHÁDZAČ VYPLNÍ LEN POLIA PODFARBENÉ ŽLTOU FARBOU.
POLIA PODFARBENÉ ZELENOU FAREBOU SA VYPOČÍTAJÚ AUTOMATICKY.
Uchádzač je povinný oceniť minimálne 15 položiek.
Celková zmluvná cena bude stanovená na celé zmluvné obdobie ako maximálna - vo výške predpokladanej hodnoty zákazky, t. j. 694 000,- EUR bez DPH.
Cenník, ktorý sa použije na objednávanie tovaru, bude vytvorený kombináciou najnižších cien všetkých uchádzačov pre každú z položiek. (pozri bod 5.2.1 návrhu rámcovej dohody)
Opätovné otvorenie súťaže s následnou elektronickou aukciou sa uskutoční iba vo výnimočných prípadoch, resp. pri požiadavke objednávateľa na dodávku iného tovaru druhovo príbuzného charakteru. (pozri bod 5.2.3, resp. 6.10 návrhu rámcovej dohody)
Jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk je predloženie ponuky na minimálne 15 položiek tovarov.