## Príloha č. 2
1
1 | Pokyny k vyplneniu: Vypĺňajú sa žlto vyznačené polia !!!
1
1 | [6 empty] | Príloha č. 1:
1 | Výzva na predloženie ponúk - prieskum trhu
1
1 | Špecifikácia a cena dodávaného predmetu
1
1 | Na základe Vašej výzvy na predloženie ponuky Vám predkladáme ponuku a vyhlasujeme, že sme si preštudovali Výzvu na predloženie ponuky a súhlasíme s podmienkami uvedenými vo Výzve na predloženie ponuky. Čestne vyhlasujeme, že akceptujeme všetky požiadavky zadávateľa a tieto požiadavky sme zahrnuli do predloženej ponuky.
1
1
1
1 |  | Identifikačné údaje navrhovateľa:
1 |  | Obchodný názov:
1 |  | Sídlo:
1 |  | IČO:
1 |  | DIČ:
1 |  | Platiteľ DPH / Neplatiteľ DPH / Zahraničný subjekt
1 |  | IČ DPH:
1 |  | Štatutár/ štatutári:
1 |  | Kontaktná adresa:
1 |  | Kontaktná osoba:
1 |  | Mobil:
1 |  | e-mailový kontakt:
1
1
1 | Názov predmetu: |  | Tepelné čerpadlo vzduch voda pre sklad a triedenie | [5 empty] | 1
1
1 | Položka |  |  | Množstvo | Merná jednotka | Jednotková cena v EUR bez DPH* | Cena celkom v EUR bez DPH | Cena celkom v EUR vrátane DPH
1 | ZARIADENIE OBJEKTU |  | Nástenná chladiaca jednotka HYDRONIX HX COOL 23 | 5 | ks
1 |  |  | Konzola pre nástennú montáž chladiacej jednotky | 5 | ks
1 |  |  | Nástenný regulátor T-MB2 | 2 | ks
1 |  |  | Potrubie VIEGA TEMPONOX 28x1,2mm vrátane tvaroviek | 30 | m
1 |  |  | Potrubie VIEGA TEMPONOX 35x1,5mm vrátane tvaroviek | 54 | m
1 |  |  | Tepelná izolácia ARMAFLEX AC pre potrubie priemeru 28mm hrúbky 13mm | 30 | m
1 |  |  | Tepelná izolácia ARMAFLEX AC pre potrubie priemeru 35mm hrúbky 13mm | 54 | m
1 |  |  | Guľový kohút závitový DN25 | 10 | ks
1 |  |  | Tepelnoizolačná objímka HILTI MIP-H pre potrubie priemeru 28mm vrátane závesu | 16 | ks
1 |  |  | Tepelnoizolačná objímka HILTI MIP-H pre potrubie priemeru 35mm vrátane závesu | 28 | ks
1 |  |  | Montážny spojovací materiál | 1 | kpl
1 |  |  | Kotviaci materiál | 1 | kpl
1 | STROJOVŇA |  | Tepelné čerpadlo IVT AIR X 512 | 1 | ks
1 |  |  | Vnútorná jednotka IVT AIRBOX 500 E9 | 1 | ks
1 |  |  | Podstavec pod jednotku AIR X 512 | 1 | ks
1 |  |  | Výhrevný kábel odvodu kondenzátu 3,5m | 1 | ks
1 |  |  | Snímač teploty IVT TR 111 | 1 | ks
1 |  |  | Expanzomat REFLEX N100/6 | 1 | ks
1 |  |  | Guľový kohút so zaistením REFLEX MK1 | 1 | ks
1 |  |  | Zmäkčovacie zariadenie REFLEX FILLCONTROL II + 2x náplň | 1 | ks
1 |  |  | Zásobník REFLEX STORATHERM HEAT H 800/R | 1 | ks
1 |  |  | Tepelná izolácia pre chladenie na zásobník 800l | 1 | ks
1 |  |  | Zmiešavacia čerpadlová skupina BUDERUS HSM 32/7,5 | 2 | ks
1 |  |  | Kombinovaný rozdeľovač BUDERUS 2/32/32 | 1 | ks
1 |  |  | Držiak rýchlomontážnej skupiny BUDERUS WMS2 | 1 | ks
1 |  |  | Poistný ventil DN15, Po=0,3 Mpa | 2 | ks
1 |  |  | Automatický odvzdušňovací ventil DN15 | 12 | ks
1 |  |  | Vypúšťací guľový kohút DN15 | 4 | ks
1 |  |  | Guľový kohút závitový DN15 | 2 | ks
1 |  |  | Guľový kohút závitový DN25 | 1 | ks
1 |  |  | Guľový kohút závitový DN32 | 6 | ks
1 |  |  | Spätná klapka DN15 | 1 | ks
1 |  |  | Filter DN15 | 1 | ks
1 |  |  | Odkaľovač QUADROMAG DN25 | 1 | ks
1 |  |  | Optický manometer 0 – 400kPa | 1 | ks
1 |  |  | Potrubie REHAU RAUTITAN STABIL 32x4,7mm vrátane tvaroviek | 6 | m
1 |  |  | Potrubie VIEGA TEMPONOX 35x1,5mm vrátane tvaroviek | 24 | m
1 |  |  | Tepelná izolácia ARMAFLEX AC pre potrubie 35mm hrúbky 13mm | 30 | m
1 |  |  | Tepelnoizolačná objímka HILTI MIP-H pre potrubie priemeru 35mm vrátane závesu | 16 | ks
1 |  |  | Montážny spojovací materiál | 1 | kpl
1 |  |  | Kotviaci materiál | 1 | kpl
1 | MONTÁŽ |  | Montáž a pripojenie nástennej chladiacej jednotky | 5 | ks
1 |  |  | Montáž nástenného regulátora | 2 | ks
1 |  |  | Montáž potrubnej trasy d28 vrátane tepelnej izolácie | 30 | m
1 |  |  | Montáž potrubnej trasy d35 vrátane tepelnej izolácie | 54 | m
1 |  |  | Inštalácia TČ, prepojenie vnútornej a vonkajšej jednotky do 5 m | 1 | súbor
1 |  |  | Inštalácia a pripojenie vyrovnávacieho zásobníka | 1 | kpl
1 |  |  | Montáž ostatných komponentov strojovne | 1 | ks
1 |  |  | Pripojenie TČ na rozvody UV a ZTI | 1 | kpl
1 |  |  | Montáž a materiál pre elektroinštaláciu v rámci strojovne | 1 | súbor
1 |  |  | Zaizolovanie strojovne | 1 | súbor
1 |  |  | Uvedenie tepelného čerpadla do prevádzky autorizovaným technikom | 1 | kpl
1 | Ďalšie súčasti hodnoty obstarávaného zariadenia |  | Tlaková skúška UV a strojovne | 1 | -
1 |  |  | Doprava | 1 | -
1 |  |  |  | Cenová ponuka spolu:
1 | * Neplatiteľ DPH uvádza jednotkovú cenu celkom.
1
1
1 | Názov predmetu: |  | Tepelné čerpadlo vzduch voda pre administratívnu budovu | [5 empty] | 2
1
1 | Položka |  |  | Množstvo | Merná jednotka | Jednotková cena v EUR bez DPH* | Cena celkom v EUR bez DPH | Cena celkom v EUR vrátane DPH
1 | STROJOVŇA |  | Tepelné čerpadlo IVT AIR X 512 | 1 | ks
1 |  |  | Vnútorná jednotka IVT AIRBOX 500 E9 | 1 | ks
1 |  |  | Podstavec pod jednotku AIR X 512 | 1 | ks
1 |  |  | Výhrevný kábel odvodu kondenzátu 3,5m | 1 | ks
1 |  |  | Snímač teploty IVT TR 111 | 1 | ks
1 |  |  | Zásobníkový ohrievač OPV REFLEX STORATHERM HP AH 300/1_B | 1 | ks
1 |  |  | Poistný ventil DN15, Po=0,3 Mpa | 2 | ks
1 |  |  | Automatický odvzdušňovací ventil DN15 | 6 | ks
1 |  |  | Guľový kohút závitový DN25 | 4 | ks
1 |  |  | Odkaľovač QUADROMAG DN25 | 1 | ks
1 |  |  | Optický manometer 0 – 400kPa | 1 | ks
1 |  |  | Potrubie REHAU RAUTITAN STABIL 32x4,7mm vrátane tvaroviek | 24 | m
1 |  |  | Potrubie VIEGA PRESTABO 28x1,2mm vrátane tvaroviek | 18 | m
1 |  |  | Tepelná izolácia ARMAFLEX AC pre potrubie 35mm hrúbky 13mm | 24 | m
1 |  |  | Tepelná izolácia ARMAFLEX AC pre potrubie 28mm hrúbky 13mm | 18 | m
1 |  |  | Montážny spojovací materiál | 1 | kpl
1 |  |  | Kotviaci materiál | 1 | kpl
1 | MONTÁŽ |  | Inštalácia TČ, prepojenie vnútornej a vonkajšej jednotky do 12 m | 1 | súbor
1 |  |  | Inštalácia a pripojenie zásobníkového ohrievača | 1 | kpl
1 |  |  | Pripojenie TČ na rozvody UV a ZTI | 1 | kpl
1 |  |  | Montáž a materiál pre elektroinštaláciu v rámci strojovne | 1 | súbor
1 |  |  | Zaizolovanie strojovne | 1 | súbor
1 |  |  | Uvedenie tepelného čerpadla do prevádzky autorizovaným technikom | 1 | kpl
1 | Ďalšie súčasti hodnoty obstarávaného zariadenia |  | Tlaková skúška strojovne | 1 | -
1 |  |  | Doprava | 1 | -
1 | [5 empty] | Cenová ponuka spolu:
1 | * Neplatiteľ DPH uvádza jednotkovú cenu celkom.
1
1
1 |  | Týmto zároveň potvrdzujeme, že nami predložená ponuka zodpovedá cenám obvyklým v danom mieste a čase.
1
1
1
1 |  | Miesto:
1
1 |  | Dátum:
1 |  |  |  | podpis a pečiatka navrhovateľa
1
1 | Poznámka: Ponuka musí byť podpísaná v zmysle Živnostenského / Obchodného, resp. iného registra, ktorý oprávňuje uchádzača na podnikanie.
1