Príloha č. 1 Výzvy

### Technická špecifikácia diela

Predmetom  zmluvy je zhotovenie diela „Výmena podlahovej krytiny odd. KIGM  Kramáre / dospelí 4 B /“ v Nemocnici akad. L. Dérera, Limbová 5. 83305  Bratislava, Klinika infektológie a geografickej medicíny LF UK a UNB – chodba o celkovej výmere 170 m2 v minimálnom rozsahu prác:

- demontáž pôvodnej PVC krytiny a fabiónov,

- úprava, vyrovnanie a penetrácia podkladu,

- zhotovenie a nalepenie novej PVC podlahy vrátane fabiónov, frézovania, zvárania, silikónovania a montáže prechodového profilu,

- denné upratovanie, záverečné upratovanie,

- dovoz materiálu,

- odvoz a likvidácia všetkého odpadu, vzniknutého pri realizácii predmetu zmluvy, v súlade s príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi o nakladaní s odpadom.

Objednávateľ si vyhradzuje právo výberu farby a druhu použitej krytiny zo vzorkovníka, ktorý mu predloží Zhotoviteľ pred prevzatím staveniska.