## Specifikacia predmetu zakazky
Príloha č. 1 Cenová ponuka/ Technická špecifikácia predmetu zákazky
Pozn: Uchádzač/Predkladateľ ponuky vypĺňa zeleným podfarbené polia
Názov zákazky: Meranie klimatických podmienok v poraste drobného ovocia vrátane iOT signálu
Obstarávateľ: SLOVBERRY, s. r. o., Lipnická ul. 3035/162, 900 42 Dunajská Lužná, IČO: 48 336 645
IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE UCHÁDZAČA
Obchodné meno uchádzača:
Sídlo uchádzača:
IČO uchádzača*:
Platca DPH: áno/nie
Telefón a e-mail uchádzača:
*alebo obdobný identifikačný údaj ak sa jedná o zahraničného uchádzača
TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY
Meranie klimatických podmienok v poraste drobného ovocia vrátane iOT signálu.
Požadované parametre: |  | Požadovaná hodnota | Splnenie požiadavky **
A – MERACIE ZARIADENIA: 3 ROVNAKÉ ZOSTAVY
1 | Profilové sondy: súčasné meranie objemovej vlhkosti pôdy (VWC), teploty pôdy a salinity. Salinita môže byť vyjadrená relatívnym indexom; pri absolútnych hodnotách EC sa vyžaduje zodpovedajúca kalibrácia. | 7 ks / zostava 12 ks spolu
2 | Dĺžka profilovej sondy 60 cm; šesť meracích úrovní v rozstupe 10 cm, hĺbky 10–60 cm. Spolu 42 meracích úrovní na konfiguráciu. | 60 cm; 6 úrovní/sonda
3 | Profilová sonda: kónické, plne zaliate vyhotovenie bez externého kábla, osadenie do vývrtu bez kaše a možnosť úplného zakopania. | spĺňa
4 | Profilová sonda: lítiové batériové napájanie a Bluetooth komunikácia do dátovej prenosovej jednotky (DTU). | spĺňa
5 | Stanica na monitoring s pH a EC: meranie prítoku a odtoku, pH IN, EC IN, pH OUT, EC OUT; podpora merania EC a VWC v substráte. | 1 ks / zostava 3 ks spolu
6 | Stanica na monitoring s EC: meranie prítoku a odtoku, EC IN a EC OUT. | 1 ks / zostava 3 ks spolu
7 | Senzor pH na vstupe (pH IN) kompatibilný s dodávanou stanicou, pripojenie SMA alebo kompatibilné riešenie. | 1 ks / zostava 3 ks spolu
8 | Senzor objemovej vlhkosti substrátu (VWC): rozsah v substráte 0–0,7 m³/m³; rozlíšenie 0,001 m³/m³; presnosť po kalibrácii na médium ±0,01 až ±0,02 m³/m³; kompatibilita so stanicou. | 1 ks / zostava 3 ks spolu
9 | Senzor VWC, teploty a bulk EC substrátu: VWC 0–1,0 m³/m³, rozlíšenie 0,001 m³/m³, presnosť po kalibrácii na médium ±0,01 až ±0,02 m³/m³; teplota −40 až +60 °C, presnosť ±0,5 °C pri 0 až +60 °C; bulk EC 0–20 dS/m; kompatibilita so stanicou. | 1 ks / zostava 3 ks spolu
B – IoT PRENOS A ONLINE SLUŽBY
10 | DTU: kompatibilita s dodávanými profilovými sondami, BLE prenos zo sondy do jednotky umožňujúci komunikáciu na vzdialenosť 5 m, mobilný prenos do cloudu cez SIM. Prenos vlhkosti, salinity, teploty a napätia sondy. Súčasťou dodávky musí byť dostatočný počet dátových prenosových jednotiek (DTU) na zabezpečenie prenosu údajov zo všetkých 12 profilových sond pri ich plánovanom rozmiestnení. | spĺňa
11 | DTU: vzorkovanie po 30 minútach, odosielanie dát každú 1–3 hodiny; zabudovaný solárny panel a nabíjateľný Li-ion akumulátor; krytie IP68; konfigurácia aplikáciou pre iOS/Android cez Bluetooth; vzdialená aktualizácia firmvéru a podpora externej antény. | spĺňa
12 | Cloudový portál pre profilové sondy: zobrazenie profilu vlhkosti a salinity, výpočet dennej spotreby vody, sledovanie aktivity koreňov, prahové alarmy a viacero typov grafov. | spĺňa
13 | Každá drenážna stanica: akumulátor, solárny panel, GSM modul so SIM kartou a GPS modul; prevádzka bez externého napájania a bez Wi-Fi. Licencie na monitoring drenáže: 12 mesiacov prevádzky každej stanice, interval dát 5 minút, SIM karta s dátovým balíkom, ukladanie dát 5 rokov, prístup pre 5 používateľov, aplikácia, prispôsobiteľný dashboard a push alarmy jednotlivých senzorov. | 2 stanice / zostava 6 staníc spolu 6 ročných licencií
C – PRENOSNÁ MERACIA SÚPRAVA: 1 KS SPOLOČNE
14 | Prenosná meracia súprava na bodové meranie pôdy a substrátu: senzor, ručný odčítací merač a prepravný kufor; meranie VWC, bulk EC a teploty, výpočet EC pórovej vody. | 1 ks súpravy
15 | Prenosná súprava – VWC: plný rozsah 0–100 % obj., presný rozsah 5–100 % obj. pri ECb 0–500 mS/m; presnosť ±3 % pri zodpovedajúcej kalibrácii pôdy alebo substrátu. | spĺňa
16 | Prenosná súprava – ECb: plný rozsah 0–2 000 mS/m, presný rozsah 0–1 200 mS/m; presnosť ±(6 % + 10 mS/m). Teplota a prevádzkový rozsah −20 až +60 °C; krytie senzora IP68. | spĺňa
17 | Prenosná súprava – kalibrácie pre minerálnu a organickú pôdu, perlit, kokos, rašelinu a minerálnu vlnu; možnosť vlastných kalibračných koeficientov. Zobrazenie VWC v % obj. a EC v mS/m. | spĺňa
D - Sonda na meranie teploty, rosného bodu, vlhkosti vzduchu a atmosférického tlaku
18 | Počet kusov | 7 ks
19 | Meranie teploty (suchej aj mokrej, mokrá môže byť získavaná matematickým výpočtom), rosný bod , vlhkosť vzduchu, atmosferický tlak | spĺňa
20 | Napájaná na autonómnu batériu, nabíjanie solárnym panelom | spĺňa
21 | Kalibrované, presnosť na 0,01°C | spĺňa
22 | Vhodné do exteriéru a náročných sadových podmienok | spĺňa
23 | Schopnosť odosielať údaje v 10 min intervaloch a umožniť vzdialený prístup viacerým používateľom v samostatnom užívateľskom rozhraní | spĺňa
E - Sonda na meranie vlhkosti pôdy
24 | Počet kusov | 20
25 | Napájaná na autonómnu batériu, nabíjanie solárnym panelom | spĺňa
26 | 8 zariadení bude vybavených 2x watermark senzorom (kPa hydrostatický tlak) a 1 x VWC senzorom (volumetric water senzor) | spĺňa
27 | 12 zaradení bude vybavených len 2x watermark senzorom (kPa hydrostatický tlak) | spĺňa
28 | Vhodné do exteriéru a náročných sadových podmienok | spĺňa
29 | Schopnosť odosielať údaje v 10 min intervaloch a umožniť vzdialený prístup viacerým používateľom v samostatnom užívateľskom rozhraní | spĺňa
** Uchádzač uvedie číselnú hodnotu v riadkoch, kde je požadovaná číselná hodnota. Uchádzač uvedie "spĺňa" resp. "nespĺňa" v riadkoch kde je požadované aby cenová ponuka spĺňala daný parameter.
Uveďte názov a typové označenie ponúkaného tovaru, ak relevantné:
Cenová ponuka
Cena v EUR bez DPH:
DPH:
Cena v EUR s DPH:
Meno a priezvisko štatutárneho zástupcu/ prípadne osoby oprávnenej na predloženie cenovej ponuky v mene uchádzača v rámci realizovaného prieskumu trhu za účelom určenia predpokladanej hodnoty zákazky:
Podpis a pečiatka:
Miesto a dátum podpisu: