## PON2026045
Príloha č. 1 Opis predmetu zákazky a cenová ponuka
Identifikačné údaje navrhovateľa | Obchodné meno:
Sídlo:
IČO:
Platca DPH (áno/nie)
Kontaktná osoba + email+ tel.kontakt:
Dátum vypracovania cenovej ponuky:
Názov výrobcu a typové označenie:
Názov: Dávkovací zvlhčovací a dezinfekčný systém – aplikácia aerosólovej nekondenzujúcej suchej hmly pre 3 okruhy (zóny) / 1 zariadenie
Položky |  | Množstvo | Merná jednotka | Jednotková cena za kus bez DPH | Cena Eur bez DPH
Centrálna motorická jednotka vysokotlakového systému |  |  |  |  | 0
Rozvodná skriňa elektrického rozvádzača |  | 1 | ks |  | 0
Demineralizačná jednotka na prívode vody MAROX |  | 1 | ks |  | 0
Nádrž 100L |  | 1 | ks |  | 0
Trojzložková filtrácia čerpadlových súčastí s magnetickým zachytávaním |  | 1 | ks |  | 0
Motorická jednotka |  | 1 | ks |  | 0
Modul snímania obsahu pracovnej kvapaliny |  | 1 | ks |  | 0
Záložný zdroj |  | 1 | ks |  | 0
Kontrolný panel - zobrazovacie zariadenie SIMATIC |  | 1 | ks |  | 0
Riadiaci modul systému PLC |  | 1 | ks |  | 0
Sústava pre reguláciu pracovného tlaku |  | 1 | ks |  | 0
Riadiaca modulárna jednotka pre riadenie centrálnej sústavy motora a vysokého tlaku |  | 1 | ks |  | 0
Sústava čerpadlového systému nízkeho tlaku |  | 1 | ks |  | 0
Sústava čerpadlového systému vysokého tlaku |  | 1 | ks |  | 0
Súprava manometrických meradiel |  | 1 | ks |  | 0
Dátová sieť |  | 1 | ks |  | 0
Ochranný obal s revíznymi otvormi INDIVIDUAL |  | 1 | ks |  | 0
Modulárna jednotka sekciového riadenia pre samostatne riadené zóny |  | 3 | ks |  | 0
Aplikačné prvky pre vysokotlakovú sústavu |  |  |  |  | 0
Inštalácia aplikačných prvkov |  | 600 | ks |  | 0
Telo trysky pre 0,7-0,15µm |  | 600 | ks |  | 0
Keramický model hrotu chemicky rezistentný so samočiastiacimi vlastnosťami |  | 600 | ks |  | 0
Inštalácia centrálnej jednotky |  |  |  |  | 0
Doprava a vynesenie na poschodia podľa požiadavky v cene |  | 1 | ks |  | 0
Inštalácia centrálnej jednotky s príslušenstvom |  | 1 | ks |  | 0
Inštalácia modulárnych jednotiek a rozvodného systému zónového riadenia s príslušenstvom |  |  |  |  | 0
Inštalácia modulárnych jednotiek |  | 3 | ks |  | 0
Inštalácia el. rozvodov mudulárnych jednotiek |  | 400 | m |  | 0
Inštalácia rozvodného potrubia lisovaním |  | 1200 | bm |  | 0
Individuálna vetva určená na podávanie antibiotík |  | 3 | ks |  | 0
Stropný závesný a kotviaci systém, vrátane konzol, závesov, spojovacieho a kotviaceho materiálu |  | 3 | kpl |  | 0
Prenájom lešenia |  | 1 | kpl |  | 0
Rozvodný systém potrubí s príslušenstvom na montáž - materiál |  | 3 | ks |  | 0
Nerezové potrubie |  | 1200 | bm |  | 0
Hmoždiny 8mm |  | 4 | sada (200ks) |  | 0
Hmoždiny 10mm |  | 4 | sada (200ks) |  | 0
Šróbenie 5mm |  | 8 | sada (200ks) |  | 0
Lisovací kus "T" |  | 2 | sada (20ks) |  | 0
Lisovací kus "L" |  | 10 | sada (20ks) |  | 0
Lisovací kus "I" |  | 20 | sada (20ks) |  | 0
Stenové úchyty |  | 1800 | ks |  | 0
Guľové ventily - počet kusov navrhne dodávateľ |  |  | ks |  | 0
Elektromagnetický solenoidný ventil 200l/h, 230 Vac Bleed Off |  | 3 | ks |  | 0
Kabeláž CYSY 3x15 - elektrického pripojenia |  | 200 | m |  | 0
Elektromagnetický solenoidný ventil 200l/h, 230 Vac Direct-acting |  | 3 | ks |  | 0
Kabeláž CYSY 3x15 - elektrického pripojenia |  | 200 | m |  | 0
Kalibrácia zariadenia |  |  |  |  | 0
Tlakové skúšky zariadenia |  | 3 | kpl |  | 0
Kalibrácia modulárnych jednotiek s riadiacim systémom |  | 3 | kpl |  | 0
Synchronizácia sieťového pripojenia |  | 1 | kpl |  | 0
Synchronizácia aplikácie s kontrolným panelom |  | 3 | kpl |  | 0
Uvedenie do prevádzky |  |  |  |  | 0
Nastavenie sekčných modulov |  | 3 | kpl |  | 0
Nastavenie DrainOff bezpečnostného režimu |  | 3 | kpl |  | 0
Nastavenie bezpečnostných intervalov BleedOff ventilov |  | 3 | kpl |  | 0
Školenie personálu |  | 3 | hod. |  | 0
Projektová dokumentácia a technická dokumentácia |  | 1 | kpl |  | 0
|  |  |  | Cena bez DPH | 0
|  |  |  | DPH (23%) | 0
|  |  |  | Celkom s DPH | 0
podpis + pečiatka