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PRÍLOHA Č. 2 – TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA S URČENÍM CIEN
Názov zákazky: Servis merania a regulácie tepelného hospodárstva DPB, a. s.
Evidenčné číslo: CP 41/2026

1. Opis predmetu zákazky
Predmetom zákazky je servis meracej a regulačnej techniky tepelného hospodárstva DPB, a. s. v kotolni Hroboňova a vo výmenníkových staniciach Olejkárska, ZTI, AB a Technický dispečing Jurajov dvor. Súčasťou plnenia je servis existujúceho riadiaceho systému Honeywell radu EXCEL 5000.
Servisné činnosti zahŕňajú nasledovné:
a) optická kontrola jednotlivých prvkov a zariadení merania a regulácie /ďalej len MaR/
b) kontrola funkčnosti jednotlivých prvkov a zariadení MaR
c) údržba jednotlivých prvkov a zariadení MaR
d) kontrola funkčnosti detektorov úniku plynu, CO /kalibračná skúška/
e) optická kontrola vnútornej výbavy rozvádzača
f) kontrola funkčnosti jednotlivých prvkov rozvádzača
g) údržba jednotlivých prvkov rozvádzača
h) kontrola parametrov aplikačného programového vybavenia
i) kontrola systémových parametrov riadiaceho systému
j) upgrade operačného systému riadiaceho systému /ak je vydaná nová verzia/
k) údržba SCADA systému
l) vzdialený prístup a monitoring riadiaceho systému a systému SCADA /na výzvu objednávateľa/
m) odstránenie porúch menšieho rozsahu
n) výmena opotrebovaných dielov
o) zápis do prevádzkových kníh

2. Režim a termín realizácie
Plnenie sa uskutoční v kotolni Hroboňova a vo výmenníkových staniciach Olejkárska, ZTI, AB a Technický dispečing Jurajov dvor.
Termín vykonania a riadneho odovzdania služieb: najneskôr do 30. 11. 2026. Plnenie sa vykoná na základe jednej objednávky v rozsahu podľa tejto prílohy a ponuky úspešného uchádzača.
Zhotoviteľ odovzdá preberací protokol so súpisom vykonaných činností a zápismi do prevádzkových kníh, prípadne protokolmi o kalibračných skúškach. 

3. Cenová tabuľka
	Por. č.
	Názov položky
	MJ
	Predpokladané množstvo
	Jednotková cena v EUR bez DPH
	Cena spolu v EUR bez DPH

	1.
	Kompletný servis meracej a regulačnej techniky podľa bodov a) až o) tejto prílohy na požadovaných pracoviskách
	kpl.
	1
	[VYPLNÍ UCHÁDZAČ]
	[VYPLNÍ UCHÁDZAČ]

	CELKOVÁ VYHODNOCOVACIA CENA
	
	[VYPLNÍ UCHÁDZAČ]


• Cena za predmet zákazky sa uvádza ako cena za úplný rozsah servisných činností v EUR bez DPH.
• Cena zahŕňa všetky náklady na riadne plnenie podľa výzvy, objednávky a tejto prílohy.
• Uchádzač zabezpečí odborné osoby a prístupy potrebné na vykonanie všetkých určených servisných úkonov podľa príslušných predpisov.
• Jedna celková cena zahŕňa všetky pracoviská uvedené v bode 5 tejto prílohy.


4. Miesta realizácie
	Pracovisko
	Lokalita
	Zariadenie
	Lehota
	Poznámka

	Kotolňa
	Hroboňova
	MaR
	30. 11. 2026
	

	Výmenníková stanica
	Olejkárska 1
	MaR
	30. 11. 2026
	

	ZTI, AB, techn. dispečing
	Jurajov dvor
	MaR
	30. 11. 2026
	


Uchádzač potvrdzuje, že ponúknutá cena je úplná za definitívne určený predmet zákazky podľa tejto prílohy a je v súlade s návrhom na plnenie kritéria v Prílohe č. 3.


Miesto, dátum: ........................................................
Meno, priezvisko a podpis oprávnenej osoby: ........................................................
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