## Závlaha
Formulár cenovej ponuky | Cenová ponuka a technická špecifikácia | Cenová ponuka a technická špecifikácia | Cenová ponuka a technická špecifikácia
Názov zákazky: Kvapkový závlahový systém | Názov zákazky: Dojáreň s chladením a kŕmnymi pásmi | Názov zákazky: Dojáreň s chladením a kŕmnymi pásmi | Názov zákazky: Dojáreň s chladením a kŕmnymi pásmi
Obstarávateľ: Jozef Haco HAKOM, Valča 530, Valča 038 35 IČO: 33573204 | Obstarávateľ: PD Uhrovec, a.s., Uhrovec 754, 956 41 Uhrovec IČO: 00205788 | Obstarávateľ: PD Uhrovec, a.s., Uhrovec 754, 956 41 Uhrovec IČO: 00205788 | Obstarávateľ: PD Uhrovec, a.s., Uhrovec 754, 956 41 Uhrovec IČO: 00205788
Identifikačné údaje uchádzača | Identifikačné údaje uchádzača | Identifikačné údaje uchádzača | Identifikačné údaje uchádzača
Údaj | Údaj | Vyplní uchádzač
Obchodné meno | Obchodné meno
Sídlo | Sídlo
IČO alebo obdobný údaj zahraničného uchádzača | IČO alebo obdobný údaj zahraničného uchádzača
Platca DPH | Platca DPH áno alebo nie | áno / nie
Telefón a e-mail | Telefón a e-mail
Technická špecifikácia predmetu zákazky | Technická špecifikácia predmetu zákazky | Technická špecifikácia predmetu zákazky | Technická špecifikácia predmetu zákazky
ZÁVLAHA | A1 Kruhová rotačná dojáreň pre ovce | A1 Kruhová rotačná dojáreň pre ovce | A1 Kruhová rotačná dojáreň pre ovce
P. č. | Požadovaný parameter | Počet ks/množstvo | Jednotková cena bez DPH | cena celkom bez DPH
1 | Potrubie HDPE 75 PN10 | 500 |  | 0
2 | Potrubie HDPE 63 PN10 | 900 |  | 0
3 | Potrubie HDPE 50 PN10 | 200 |  | 0
4 | Potrubie PE 20/4 | 400 |  | 0
5 | Kvapková hadica 20 mm 0,6 m 1,6 l/h | 24000 |  | 0
6 | Závesný háčik | 40000 |  | 0
7 | Rozťahovanie a zavesenie kvapkových hadíc | 1 |  | 0
8 | Ventil 2" 24V AC PRV | 5 |  | 0
9 | Ventilová šachta plast | 5 |  | 0
10 | Ovládacie káble | 1 |  | 0
11 | Ovládacia jednotka 24V AC 6 okruhov wifi | 1 |  | 0
12 | Spojovacie súčiastky | 1 |  | 0
13 | Zemné práce | 1 |  | 0
14 | Montážne práce (rozvody, ventily, hadice) | 1 |  | 0
15 | Vinohradnícky radový stĺp 1250 mm | 3450 |  | 0
16 | Vinohradnícky drôt 2,2 mm | 24000 |  | 0
17 | Napínakyvinohradníckého drôtu | 250 |  | 0
18 | Závrtná zemná kotva | 250 |  | 0
SPOLU ZÁVLAHA |  |  |  | 0
ZÁSOBNÍK
P. č. | Požadovaný parameter | Počet ks/množstvo | Jednotková cena bez DPH | cena celkom bez DPH
1 | Zásobník na vodu 9,40 x 3,12 (217 m3 objem) | 1 |  | 0
2 | Dlažba pod zásobník | 1 |  | 0
3 | Inštalácia | 1 |  | 0
4 | Úprava terénu - zahĺbenie 50 cm pod zásobník na vodu | 1 |  | 0
5 | Drvené kamenivo 4/8 (cca 5m3) | 5 |  | 0
SPOLU ZÁSOBNÍK |  |  |  | 0
ČERPACIA STANICA NA ZAVLAŽOVANIE | A1 Identifikácia zvierat a spracovanie údajov | A1 Identifikácia zvierat a spracovanie údajov | A1 Identifikácia zvierat a spracovanie údajov
P. č. | Požadovaný parameter | Počet ks/množstvo | Jednotková cena bez DPH | cena celkom bez DPH
1 | Čerpacia stanica Q - 20 m3/h, H = 30 m (ponorné čerpadlo v zásobníku) ovládanie frekvenčným meničom | 1 |  | 0
2 | Automatická filtračná stanica | 1 |  | 0
3 | Dávkovač živín hydraulický | 1 |  | 0
4 | Rozvádzač elektro, pre čerpadlo a ovládanie | 1 |  | 0
5 | Spojovacie súčiastky | 1 |  | 0
6 | Montážne práce (čerpadlá, filtrácia) | 1 |  | 0
SPOLU ČERPACIA STANICA NA ZAVLAŽOVANIE |  |  |  | 0
ČERPACIA STANICA STUDNE | A1 Mliečna cesta a automatické umývanie | A1 Mliečna cesta a automatické umývanie | A1 Mliečna cesta a automatické umývanie
P. č. | Požadovaný parameter | Počet ks/množstvo | Jednotková cena bez DPH | cena celkom bez DPH
1 | Čerpadlo studňa Q - 7,5 m3/h, H = 70 m / 2,2 kW ovládanie frekvenčným meničom | 1 |  | 0
2 | Prívodný kábel 2 x (5 x 6) a 3 x 1,5 na ovládanie | 1 |  | 0
3 | Rozvádzač elektro pre 1 čerpadlo, 1 menič, EZH | 1 |  | 0
4 | Spojovacie súčiastky | 1 |  | 0
5 | Montážne práce | 1 |  | 0
SPOLU ČERPACIA STANICA STUDNE |  |  |  | 0
Doprava montáž a uvedenie do prevádzky
P. č. | Požadovaný parameter | Počet ks/množstvo | Jednotková cena bez DPH | cena celkom bez DPH
1 | Doprava, montáž a uvedenie dodaných technológií do prevádzky | 1 |  | 0
Cenová ponuka
Cena v EUR bez DPH | Cena v EUR bez DPH | 0
DPH v EUR | DPH v EUR
Cena v EUR s DPH | Cena v EUR s DPH | 0
Vyhlásenie uchádzača | Vyhlásenie uchádzača | Vyhlásenie uchádzača | Vyhlásenie uchádzača
Uchádzač predložením ponuky deklaruje, že ním ponúkaný tovar spĺňa tu uvádzané požiadavky a parametre na predmet zákazky. V prípade, že niektorý z technických parametrov odkazuje na konkrétny typ produktu, je možné ponúknuť jeho ekvivalent za podmienky dodržania minimálnych požadovaných parametrov na predmet zákazky.
Meno a priezvisko štatutárneho zástupcu alebo osoby oprávnenej predložiť ponuku | Meno a priezvisko štatutárneho zástupcu alebo osoby oprávnenej predložiť ponuku
Podpis a pečiatka | Podpis a pečiatka
Miesto a dátum podpisu | Miesto a dátum podpisu